**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку медицинских изделий и расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».**

**Предмет процедуры закупки:** Поставка медицинских изделий и расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Термобумага для медицинских регистрирующих приборов высокой плотности оригинальная. | Sony UPP-110HD, 110мм х 20м. | упак | 5 |
|  | Пленка термографическая медицинская Agfa Drystar DT 10 B 35\*43(14\*17дюймов) | Пленка термографическая медицинская Ширина-35см, Длина-43см.Количество листов в упаковке-100 шт,Использование на медицинском принтере черно-белого изображения. | упак | 5 |
|  | Пленка термографическая медицинская Agfa Drystar DT 10 B 20\*25(8\*10 дюймов) | Пленка термографическая медицинская Ширина-20,3см, Длина-25,4см.Количество листов в упаковке-100 шт,Использование на медицинском принтере черно-белого изображения. | упак | 5 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская Dryview DVB+Lazer Imagind Film 35\*43(14\*17дюймов) | Пленка термографическая медицинская Ширина-35см, Длина-43см.Количество листов в упаковке-125 шт, | упак | 3 |