**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Адрес (место) поставки товара:** г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9

**Сроки (периоды) поставки товара:** по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 (Десять) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** | **Ед.** | **ТЗ** |
| 1 | Е0002331 | Набор дисков для определения чувствительности грибов (3 препарата по 100 дисков: амфотерицин В, нистатин, клотримазол).011223 | 1 | набор | Индикаторные диски предназначены для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-диффузионным методом (методом дисков).Набор индикаторных дисков для определения чувствительности грибов к противомикробным лекарственным средствам (3 препарата по 100 дисков: амфотерицин В, нистатин, клотримазол). |
| 2 | УА-00001189 | ПЕТСАЛ®О Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбирванная сухая для РА, типовая, (ABCDE поливал.) №1 | 1 | амп | Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютины к О антигенам сальмонелл. Описание препарата: ампулы лиофилизированной иммунной поливалентной О- сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; vi.Диагностические сальмонеллёзные сыворотки предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле.Препарат разлит в ампулы по 1 или 2мл. Выпускают в сухом виде. |
| 3 | О158-К | Агар Мюллер-Хинтона II  | 1 | кг | Представляет собой мелкодисперсный порошок кремового цвета, который получают смешиванием сухих компонентов.Назначение: предназначена для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (АБП) диско-диффузионным методом с целью определения терапевтической схемы лечения инфекционных болезней и характеристики штаммов.Состав: Солянокислотный гидролизат казеина – не менее 17,5 г/л, мясной экстракт – не менее 2 г/л, крахмал растворимый – не менее 1,5 г/л, агар бактериологический – не менее 11 г/л.Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25кгСрок годности: не менее 2 лет.Наличие регистрационного удостоверения |
| 4 | УТ-00001779 | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам 1 (НД-ПМП-1) ТУ 9398-006-01967164-2009 Меропенем 10 Диски №100 | 2 | флак | Диски, содержащие определенное количество меропенема (meropenem), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов**Дополнительное описание:** Концентрация: 10 мкг Фасовка: Картонные диски диаметром 6 мм, 100 дисков во флаконе |
| 5 | УТ-00001751 | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам 1 (НД-ПМП-1) ТУ 9398-006-01967164-2009 Амоксициллин/клавуланат 20/10 Диски №100 | 4 | флак | Представляют собой бумажные диски, импрегнированные амоксициллином 20 мкг и клавулановой кислотой 10 мкг, предназначенные для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-диффузионным методом. Состав набора: не менее 100 дисков. Недеформированная, целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара. Соответствует ГОСТ |
| 6 |   | Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований: Наконечник для дозаторов тип 1, вместимостью не менее 200 мкл (уп-ка: 500 шт/уп /Литопласт-Мед/, ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г. | 25 | упак | Бесцветный полимерный универсальный наконечник для дозатора используется для отбора и переноса жидкостей объемом до 200 мкл в ходе проведения лабораторных анализов.Наконечник плотно и герметично надевается на дозатор. Специальная ребристая «юбка» надежно удерживает его в штативе.Объем: до 200 мклЦвет: прозрачныйМатериал: полипропиленУпаковка: 500 шт |
| 7 |   | Цоликлон анти-А (серия F) фл.10 | 20 | флак | ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОНы Анти-А (варианты R и F) надежно выявляют антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена. Для достоверной дифференциации антигенов А1 и А2 рекомендуется использовать ЭРИТРОТЕСТтм Анти-А1 Лектин, которые позволяют четко различить А1 и А2 подгруппы. Срок годности – 2 года при 2-8оС. |
| 8 |   | Цоликлон Анти-В (серия F) фл.10 | 20 | флак | ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОНы Анти-В (варианты R и F) надежно выявляют антиген В, включая его слабые варианты. Срок годности – 2 года при 2-8оС |
| 9 | 9534 | Ферритин латекс | 3 | набор | Набор позволяет определять концентрацию ферритина в сыворотке и плазме крови латексным иммунотурбидиметрическим методом. |
| 10 | НИЦФ | Диски с цефтазидимом 10 мкг № 100 | 3 | флак | Диски, содержащие определенное количество цефтазидима (ceftazidime), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмовКонцентрация: 30 мкг Фасовка: Картонные диски диаметром 6 мм, 100 дисков во флаконеНедеформированная, целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара. Соответствует ГОСТ |
| 11 | УТ-00001773 | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам 1 (НД-ПМП-1) ТУ 9398-006-01967164-2009 Клиндамицин 2 диски № 100 | 3 | флак | Диски, содержащие определенное количество клиндамицина (clindamycin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмовКонцентрация: 2 мкг Фасовка: Картонные диски диаметром 6 мм, 100 дисков во флаконеНедеформированная, целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара. Соответствует ГОСТ |
| 12 | УТ-00001842 | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам 1 (НД-ПМП-1) ТУ 9398-006-01967164-2009 Фосфомицин 200 диски № 100 | 2 | флак | Диски, содержащие определенное количество фосфомицина (fosfomycin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов**Дополнительное описание**: Концентрация: 200 мкг Фасовка: Картонные диски диаметром 6 мм, 100 дисков во флаконеНедеформированная, целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара. Соответствует ГОСТ |
| 13 | УТ-00001813 | НОРФЛОКСАЦИН 10 Диски №100 | 2 | флак | Диски, содержащие определенное количество норфлоксацина (norfloxacin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмовКонцентрация: 10 мкг Фасовка: Картонные диски диаметром 6 мм, 100 дисков во флаконеНедеформированная, целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара. Соответствует ГОСТ |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

 1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара:

**Требования к таре и упаковке товара:**

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.