ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тюмень»

Техническое задание. на выполнение комплекса работ по обследованию строительных конструкций и подготовке технической документации на капитальный ремонт кровли по адресу (местонахождение) объекта: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8, корп.2 Для определения технического состояния конструкций и мероприятий по капитальному ремонту крыши

Общие положения

на выполнение комплекса работ по обследованию строительных конструкций и подготовке технической документации на капитальный ремонт крыши по адресу (местонахождение) объекта: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8, корп.2

Характеристика, место и условия выполнения работ.

Характеристика и условия выполнения работ: на выполнение комплекса работ по обследованию строительных конструкций и подготовке технической документации на капитальный ремонт крыши по адресу (местонахождение) объекта: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8, корп.2: 1.Изучение эксплуатационной документации. 2.Составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций. 3.Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений. 4.Фотографирование дефектов и повреждений. 5.Обследование строительных конструкций крыши со вскрытием элементов несущих и ограждающих конструкций, проведением испытаний неразрушающими методами контроля и отбором образцов для лабораторных испытаний материалов. 6.Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений. 7.Выполнение поверочных расчетов строительных конструкций. 8.Составление Заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации. 9. Подготовка проектной документации, ведомостей объёмов работ на восстановительные работы и сметной документации для последующего проведения ремонтных работ. Объект обследования: Крыша Площадь: обследуемая - 2000 м2 Адрес: Тюменская область, г. Тюмень, улица Магнитогорская, д.8, корп.2. Характеристика основного здания: -выстроено из полнотелого кирпича, перегородки кирпичные, перекрытия из пустотных железобетонных плит, помещения оборудованы центральным отоплением, водопроводом и канализацией, имеют естественное и искусственное освещение. - объект являются действующими. - пациенты находятся на объекте в круглосуточном режиме (стационар). - проведение работ, в т.ч. инструментальное обследование, проводится по предварительному согласованию с медицинским персоналом. - по периметру зданий выполнена ж/бетонная отмостка шириной 0,7 – 1,0м. В зданиях имеются эксплуатируемые подвальные помещения. Место выполнения работ: Тюменская область, г. Тюмень, улица Магнитогорская, д.8, корп.2.

Перечень и объемы выполняемых работ на проведение комплексного обследования технического состояния основного здания.

№ п/п Предмет обследования Объект обследования Цель обследования Элементы объекта, подлежащие обследованию Адрес 1 выполнение комплекса работ по обследованию строительных конструкций и подготовке технической документации на капитальный ремонт крыши по адресу (местонахождение) объекта: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8, корп.2 Обследуются чердачное пространство, покрытие и конструкции кровли, наружные и внутренние несущие стены, перекрытия. Размер помещении в плане: S= 2000,0 м2 Высота помещений Н=2,7 Строительный объём помещений V= 5400 м3.

Сроки на проведение комплексного обследования технического состояния здания.

Начало – с момента заключения и подписания договора. Окончание – не позднее 60 рабочих дней с момента заключения и подписания договора. Провести комплексное обследование технического состояния строительных конструкций кровли здания, предоставить Заказчику заключение по результатам обследования с выводами и рекомендациями, проектную документацию, ведомости объёмов работ на восстановительные работы и сметную документацию для последующего проведения ремонтных работ.

Задачи обследования

1. Определение технического состояния несущих конструкций, элементов здания и их способность к приёмке нагрузки; 2. Выявление дефектов строительных конструкций, в том числе покрытия и конструкций крыши и причин их возникновения; 3. Проведение натурных испытаний со вскрытием элементов несущих и ограждающих конструкций, проведением испытаний неразрушающими методами контроля и отбором образцов для лабораторных испытаний материалов; 4. Составление заключения по результатам обследования, подготовка проектной документации, ведомостей объёмов работ на восстановительные работы и сметной документации для последующего проведения ремонтных работ. 5. Согласования с иными организациями не требуется. 6. Прохождение ведомственной (государственной) экспертизы не требуется.

Содержание работы

1. Визуальное обследование всех несущих конструкций чердачного пространства и элементов крыши здания с фиксацией выявленных дефектов, трещин, разрушений. 2. Инструментальное обследование несущих конструкций крыши, измерение пространственного положения конструкций. - обследование технического состояния перекрытия, лестничных маршей, несущих внутренних и наружных конструкций крыши. - вскрытие элементов несущих и ограждающих конструкций крыши, проведение испытаний неразрушающими методами контроля и отбор образцов для лабораторных испытаний материалов. 3. Фото фиксация результатов обследования. 4. Описание объекта и его общего состояния по результатам визуального обследования. 5. Описание конструкций объекта, их состояния, а также результаты измерений характеристик конструкций. 6. Определение действующих нагрузок, оценка показателей, используемых в поверочных расчётах и поверочные расчёты несущей способности конструкций. 7. Составление технического заключения о выполненной работе по результатам обследования с фиксацией результатов испытаний изложенных в пунктах настоящего технического задания.

Формы отчетов о ходе работ

Передать разработанную документацию Заказчику в трех экземплярах и один экземпляр в электронном виде в формате PDF, Excel на СD-диске.