ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование товара |  | Технические характеристики |  | Показатели |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тележка медицинская универсальная Код КТРУ №32.50.50.190-00001236 |  | Тележка, разработанная для транспортировки/поставки любых видов изделий, медицинского оборудования или поставок в пределах отдела или больницы. Она может иметь одну или несколько платформ. |  | наличие |  | В соответствии с позицией КТРУ |
| Характеристики в соответствии с кодом КТРУ: в базе ЕИС сведения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Габаритная длина, мм |  | ≥ 493 и ≤ 553 |  | Параметр ограничен размерами и площадью помещений, а также размерами медицинских изделий, определенных пользователем для перевозки и хранения |  |
| 2.2 |  | Габаритная ширина, мм |  | ≥ 438 и ≤ 498 |  | Параметр ограничен размерами и площадью помещений, а также размерами медицинских изделий, определенных пользователем для перевозки и хранения |  |
| 2.3 |  | Габаритная высота, мм |  | ≥ 935 и ≤ 995 |  | Параметр определен эргономикой применения и перемещения тележки при осуществлении медицинской деятельности |  |
| 2.4 |  | Стойки каркаса |  | наличие |  | Для прочности конструкции тележки |  |
| 2.5 |  | Ручка тележки |  | наличие |  | Для облегчения управления тележкой |  |
| 2.6 |  | Рамы-держатели, шт. |  | ≥ 2 |  | Для безопасного и надежного размещения оборудования и принадлежностей, предназначенных для осуществлении медицинской деятельности |  |
| 2.6.1 |  | Верхняя рама служит для установки контейнера для дезинфекции и предстерилизационной обработки |  | наличие |  | Для устойчивого размещения, безопасного перемещения и быстрого снятия с тележки контейнера для дезинфекции. Высота рамы обеспечивает эргономику при эксплуатации контейнера и контроль за контейнером при движении тележки. |  |
| 2.6.2 |  | Контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий, шт. |  | ≥ 1 |  | Для проведения дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий непосредственно после их использования и перемещения для дальнейшей обработки |  |
| 2.6.3 |  | Рабочий объем контейнера для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий, л |  | ≥ 10 |  | Определен как минимально необходимый объем для размещения и перевозки медицинских изделий, подлежащих дезинфекции и предстерилизационной обработке |  |
| 2.7 |  | Несъемные пластиковые полки |  | ≥ 2 |  | Для раздельного размещения и перевозки медицинских изделий различных размеров и назначений |  |
| 2.7.1 |  | Ограждение нижней пластиковой полки |  | наличие |  | Для исключения смещения или падения медицинских изделий при движении тележки |  |
| 2.8 |  | Колёсные опоры тележки, всего, шт. |  | ≥ 4 |  | Для устойчивости тележки, в том числе, при передвижении |  |
| 2.8.1 |  | Колесные опоры, оборудованные стопором, шт. |  | ≥ 2 |  | Для размещения тележки в нужном заказчику месте и предотвращения ее самопроизвольного качения |  |
| 2.8.2 |  | Диаметр колеса, мм |  | ≥ 75 |  | Для снижения усилий персонала при передвижении тележки, обеспечения плавности хода и сохранности перевозимых медицинских изделий |  |
| 2.9.1 |  | Нагрузочная характеристика при равномерном распределении нагрузки на полимерную полку, кг |  | ≥ 10 |  | Для обеспечения прочности и долговечности полки, сохранности медицинских изделий и безопасности персонала. |  |
| 2.9.2 |  | Нагрузочная характеристика при равномерном распределении нагрузки на навесную емкость, кг |  | ≥ 10 |  | Для безопасности при заполнении и передвижении емкости для дезинфекции |  |
| 2.9.3 |  | Максимальная суммарная нагрузка на изделие при равномерном распределении нагрузки, кг |  | ≥ 30 |  | Для долговременной и безопасной эксплуатации тележки |  |
| 2.10.1 |  | Материал каркаса |  | Стальные трубы с полиэфирным полимерным покрытием |  | Для обеспечения прочности тележки, устойчивости каркаса к многократной дезобработке и простоты ее проведения |  |
| 2.10.2 |  | Материал полки |  | Высокопрочный пластик |  | Для обеспечения прочности, безопасности эксплуатации полки и сохранности размещаемых на ней медицинских изделий. Пластик устойчив к многократной дезобработке, экономит время на ее проведение. |  |
| 2.10.3 |  | Материал ограждения нижней полки |  | Стальной прут |  | Для исключения смещения или падения медицинских изделий при движении тележки |  |
| 2.11 |  | Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113 |  | наличие |  | Требование для долговременной службы изделия при выполнении требований по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в соответствии с п 6.15 15 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» |  |
| 2.12 |  | Календарный срок службы от начала эксплуатации до достижения предельного состояния лет |  | ≥ 5 |  | Требование эффективного расходования и экономии денежных средств |  |
| 2.13 |  | Гарантийный срок эксплуатации со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, мес |  | ≥ 24 |  | Характеристика для соблюдения требований п. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; соответствует условиям типового контракта на поставку медицинских изделий, утвержденного приказом МЗ РФ от 15.10.2015 г. № 724н. Требование п.15 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» |  |
| 2.14 |  | Регистрационное удостоверение |  | наличие |  | Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ в соответствии со ст.38 (п.4) Федерального закона от 11.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» |  |
| 2.15 |  | На изделии должна быть маркировка, на которой указаны: - наименование и обозначение изделия - обозначение технических условий - товарный знак, наименование и местонахождение изготовителя - наименование страны-изготовителя - дата изготовления - гарантийный срок и срок службы изделия |  | наличие |  | Наличие маркировки и ее содержание служит для идентификации изделия, соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 51084 |  |
| 2.16 |  | - Количество |  |  |  | 1 шт |  |

Наименование товара, работы, услуги   Стул общего назначения

КТРУ 32.50.30.110-00000064

Код вида МИ 260310

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для медперсонала или пациентов при проведении приемов и консультаций в лечебно-профилактических и социальных учреждениях | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики стула |  |
| 2.1 | Стальной каркас с полимерно-порошковым покрытием оснащен винтовым механизмом | Соответствие |
| 2.2 | Сиденье и спинка изготовлены из ДСП и поролона, обтянуты искусственной кожей | Соответствие |
| 2.3 | Стул имеет специальное металлическое кольцо для размещения ног | Соответствие |
| 2.4 | 4х колесная опора | Соответствие |
| 2.5 | Габаритные размеры: Размер товара (Ш*Г, мм): 585*570±15 | Соответствие |
| 2.6 | высота общая регулируется в диапазоне не менее 920÷1060 мм | Соответствие |
| 2.7 | высота сиденья регулируется в диапазоне не менее 470÷610 мм | Соответствие |
| 2.8 | Цвет по согласованию с Заказчиком | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3. | Количество | 10 шт |

Наименование товара, работы, услуги   Мебель для палаты пациента (кушетка)

КТРУ 32.50.30.110-00000078

Код вида МИ 156900

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначена для использования в кабинетах физиотерапии амбулаторий, поликлиник, стационаров и санаторно-курортных учреждений при проведении электротерапевтических процедур. | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики кушетки |  |
| 2.1 | Каркас кушетки изготовлен из стальных труб квадратного сечения с эпоксиполимерным покрытием | Соответствие |
| 2.2 | На металлокаркасе закреплены ложе и подголовник, выполненные из ДСП, с настилом из пенополиуретана и обитые искусственной кожей | Соответствие |
| 2.3 | Угол наклона подголовника регулируется механически от 0° до 45° | Соответствие |
| 2.4 | Габаритные размеры: Длина: 1970±10 мм Ширина: 620±5 мм Высота: 540±5 мм | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 2 шт |

Наименование товара, работы, услуги   Шкаф для хранения лекарственных средств

КТРУ 32.50.30.110-00000017

Код вида МИ 139690

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для хранения лекарственных препаратов, медицинского инвентаря и других вещей в лечебно-профилактических и муниципальных учреждениях | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики шкафа |  |
| 2.1 | Двустворчатый, с модульной сборно-разборной конструкцией Корпус изготовлен из листовой стали не менее 0,6 мм, с эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Соответствие |
| 2.2 | Шкаф делится на верхнее и нижнее отделения, каждое состоит из 2-х металлических дверок и полок | Соответствие |
| 2.3 | Дверки шкафа оснащены 2-мя врезными ключевыми замками и эргономичными хромированными ручками | Соответствие |
| 2.4 | 4 металлические опоры регулируются по высоте | Соответствие |
| 2.5 | Габаритные размеры: Ширина: 700 мм±10 Глубина: 320 мм±10 Высота: 1755 мм±10 | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 5 |

Наименование товара, работы, услуги   Мебель для палаты пациента (стол врача)

КТРУ 32.50.30.110-00000078

Код вида МИ 156900

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для организации рабочего места сотрудников лечебно-профилактических учреждениях в процедурных кабинетах, приемных, ординаторских, смотровых, палатах и клинических лабораториях | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики стола |  |
| 2.1 | Изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с кромкой ПВХ не менее 0,4 мм | Соответствие |
| 2.2 | Столешница из ЛДСП не менее 22 мм с кромкой ПВХ не менее 2 мм | Соответствие |
| 2.3 | Стол имеет одну тумбу с нишей и отделением с дверкой и полкой | Соответствие |
| 2.4 | Тумба выполнена из ЛДСП не менее 16 мм с кромкой ПВХ не менее 0,4 мм, фасад с кромкой не менее 2 мм, и установлена на 4 регулируемые опоры высотой не менее 100 мм | Соответствие |
| 2.5 | Ниша имеет размеры — не менее 368x502x157 мм | Соответствие |
| 2.6 | 2 металлические опоры на стойке высотой не менее 25 мм, регулируемые по высоте с помощью винтового механизма для компенсации неровностей пола | Соответствие |
| 2.7 | Габаритные размеры: Ширина: 1300 мм±10 Глубина: 600 мм±10 Высота: 750 мм±10 | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 1 |

Наименование товара, работы, услуги   Стол для забора крови

КТРУ не присвоен, ОКПД2 32.50.30.119

Код вида МИ 134230

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для удобства проведения внутривенных манипуляций и взятия крови у пациентов или доноров в кабинетах медицинских и лечебно-профилактических учреждениях | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики стола |  |
| 2.1 | Каркас изготовлен из профильной стальной трубы квадратного сечения не менее 20х20х1,5 мм с порошковым покрытием | Соответствие |
| 2.2 | Столешница выполнена из ДСП не менее 16 мм и поролона не менее 20 мм с обивкой из винилискожи и устойчива к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств | Соответствие |
| 2.3 | Столик установлен на 4 металлические опоры с регулировкой для придания более удобного положения | Соответствие |
| 2.4 | Высота регулируется в диапазоне не менее: 890–900 мм | Соответствие |
| 2.5 | Габаритные размеры: Ширина: 680 мм ±10 Глубина: 440 мм±10 | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 1 |

Наименование товара, работы, услуги   Стол для хирургических инструментов

КТРУ 32.50.30.110-00000076

Код вида МИ 270010

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для размещения медикаментов, медицинских инструментов, приспособлений и т.п. и доставки их в палаты, процедурные кабинеты и другие помещения в пределах больничного корпуса | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики стола |  |
| 2.1 | Каркас изготовлен из тонкостенного, стального профиля квадратного сечения с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам | Соответствие |
| 2.2 | Имеются две полки, одна из которых вставляется в рамку и ящик из окрашенного металла | Соответствие |
| 2.3 | Ящик выдвижной, с механизмом телескопического типа | Соответствие |
| 2.4 | Самоориентирующиеся колеса из полипропилена серого цвета, на двух предусмотрен механизм стопора | Соответствие |
| 2.5 | Габаритные размеры: Ширина: 585 мм±10 Глубина: 510 мм±10 Высота: 850 мм±10 | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 1 |

Наименование товара, работы, услуги   Мебель для палаты пациента (шкаф)

КТРУ 32.50.30.110-00000078

Код вида МИ 156900

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для размещения сменной одежды в больницах, санаториях, гостиницах, в бытовых условиях | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики шкафа |  |
| 2.1 | Модульная сборно-разборная конструкция шкафа выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм (задняя стенка из ДВП), кромки облицованы лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм | Соответствие |
| 2.2 | Двери навешиваются на цельнометаллических четырёхшарнирных фиксирующих петлях | Соответствие |
| 2.3 | Шкаф имеет два отделения, разделенные перегородкой, и две двери | Соответствие |
| 2.4 | В каждом отделении есть полка для головных уборов и перекладина для вешалок | Соответствие |
| 2.5 | Габаритные размеры: Ширина: 860 мм±10 Глубина: 560 мм±10 Высота: 1800 мм±10 | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 6 |

Наименование товара, работы, услуги   Шкаф медицинский для хранения инструментов

КТРУ 32.50.30.110-00000077

Код вида МИ 270000

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для размещения сменной одежды в больницах, санаториях, гостиницах, в бытовых условиях | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики шкафа |  |
| 2.1 | Изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием | Соответствие |
| 2.2 | Имеет четыре металлические полки, регулируемые по высоте | Соответствие |
| 2.3 | Оборудован ключевыми замками | Соответствие |
| 2.4 | Дверки (верх/низ) 1 металл/1 металл Полки (верх/низ) 2 металл/2 металл | Соответствие |
| 2.5 | Габаритные размеры: Ширина: 500 мм±15 Глубина: 320 мм±15 Высота: 1750 мм±15 | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 1 |

Наименование товара, работы, услуги   Мебель для палаты пациента (шкаф тип 2)

КТРУ 32.50.30.110-00000078

Код вида МИ 156900

| № | Наименование показателя | Требования к значению показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |
| 1.1 | предназначен для размещения и хранения документации, картотек, архивов в больницах, санаториях, гостиницах, в бытовых условиях | Соответствие |
| 2. | Технические и функциональные характеристики шкафа |  |
| 2.1 | Выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, задняя стенка из ДВП Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм | Соответствие |
| 2.2 | Двери навешиваются на цельнометаллических четырёхшарнирных фиксирующих петлях | Соответствие |
| 2.3 | Шкаф имеет два отделения: — верхнее с двумя стеклянными дверями и двумя стеклянными полками — нижнее с двумя дверями и полкой из ЛДСП | Соответствие |
| 2.4 | Габаритные размеры: Ширина: 860 мм±10 Глубина: 380 мм±10 Высота: 1800 мм±10 | Соответствие |
| 3. | Общие требования. |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 3.2 | Гарантийный срок от момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |
| 3.3 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4 | Количество | 4 |

Согласовано                                                               Ибрагимова О.А.