ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за ед., руб | Всего НМЦ, руб. |
| 1 | Облучатель-рециркулятор ОБР-15 |  | шт | 2 | 12 380,800 | 24 761,60 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор ОБНП 2 |  | шт | 1 | 10 123,000 | 10 123,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  |  | - | 34 884,60 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |  |  |

| 2. Требования к товарам |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Технические характеристики товара |
| 1 | Облучатель-рециркулятор ОБР-15 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа с одной безозоновой бактерицидной лампой ОБР-15-Мед ТеКо предназначен для обеззараживания воздуха помещений объемом до 30 м³ с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней как в присутствии, так и в отсутствии людей. Принцип действия облучателя основан на обеззараживании прокачиваемого воздуха вдоль безозоновой бактерицидной лампы низкого давления, дающей излучение с длиной волны 253,4 нм внутри кожуха облучателя. Характеристики Код вида медицинского изделия 375930 Количество источников излучения 1х15 Вт Срок службы бактерицидной лампы, ч 9000 Количество вентиляторов 1 Производительность по потоку, м3/час 30 Источник бактерицидного излучения и дезинфекции воздуха PHILIPS/OSRAM Время установки рабочего режима, сек 30 Время работы в продолжительном режиме, ч 8 Диапазон установки таймера, ч 0-9999 Уровень звуковой мощности работающего аппарата, дБА 45 Средний срок службы, лет 5 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 102х96х605 Масса прибора, кг 1 Напряжение питания, В 220 Частота питания, Гц 50 Потребляемая мощность, В*А 30 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор ОБНП 2 | Бактерицидный переносной облучатель ОБНП 2 (2х15-01) от компании Генерис оборудован двумя лампами 15 Вт и предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях при помощи ультрафиолетового излучения. Использовать лампу следует при полном отсутствии людей в обрабатываемом помещении. Влажность при этом не должна превышать 80% а температура воздуха должна быть в пределах +10+35°С.Все элементы электрической части, а также кронштейны с патронами смонтированы в металлическом корпусе. Рабочий орган облучателя это две ультрафиолетовые лампы 15Вт, основная мощность излучения приходится на волну длины спектра 253,7 нм.Электрическая часть выполнена по типовой стартерной схеме включения для люминесцентных ламп. К сети электропитания излучатель подключается посредством трехжильного провода, один из проводов является «землей». Наибольшая нагрузка приходится на лампу и стартер. Ресурс беспрерывной работы - 8000 часов. Характеристики: Расчетная норма объема помещения на 1 облучатель – 75 куб.м. (для помещений I и II категорий-операционные и перевязочные) Лампы – 2 шт. (15Вт) Режим работы: в отсутствии людей (открытая лампа) Облученность от источника УФ излучения на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м. кв. – 0.6 Габаритные размеры не более 180 х 230 х 560 мм, вес – 4 кг Облучатель работает от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В Мощность потребляемая от сети не более – 75 ВА По электробезопасности облучатель соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025-76 и выполнен по классу защиты 1 типа В. Гарантия -1 год Комплект поставки: облучатель (каркас), лампы -15Вт - 2 шт., стартеры-2 шт., паспорт. |

| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |
| --- | --- |
| 4. Место, условия и сроки. |  |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул.Матвеева, 37А. Республика Коми, город Сосногорск, ул.Герцена, д.1 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) /Универсального передаточного документа (УПД). |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Росстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. |  |