Техническое задание

на проведение испытаний и измерений

электрооборудования, электроустановок и электромедицинской аппаратуры

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» в 2024 г.

Номер закупки: 24080109004

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленной электромедицинской аппаратурой (измерение переходного сопротивления проводника защитного заземления) | шт. | 958 |
| 2. | Проверка (измерение) сопротивления изоляции кабельных линий и проводов напряжением до 1кВ, | шт. | 3886 |
| 3. | Проверка (измерение) сопротивления изоляции электрических машин напряжением до 1кВ, | шт. | 96 |
| 4. | Проверка защитного действия зануления (измерение полного сопротивления петли Ф-О) | шт. | 134 |
| 5. | Проверка (измерение) сопротивления заземлителей и заземляющих устройств | шт. | 28 |

Требования к услугам по проведению испытаний и измерений электрооборудования, электроустановок и электромедицинской аппаратуры:

При оказании услуг обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

Качество услуг полностью соответствует требованиям  всем действующим стандартам и ГОСТам и требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ - 7 изд.) и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и  аппаратов электроустановок потребителей, ПТЭ ЭП-2003 г.).

Для проведения работ Исполнитель имеет:

• электротехническую лабораторию с переносным комплектом приборов, зарегистрированную в государственном учреждении энергетического надзора.

•	все средства измерения имеют Свидетельство о проверке, выданные государственным учреждением.

•	услугу по измерениям проводит персонал, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности и свидетельство на право проведения специальных работ.

При оказании регламентных услуг соблюдаются сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность.

Требования  к качеству оказания услуг:

При оказании регламентных услуг должны соблюдаться сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность (комплект протоколов по каждому объекту).

Заказчик обязуется обеспечить доступ на объект для проведения измерений, создать условия для выполнения измерений/испытаний, предоставить все необходимые документы для проведения измерений/испытаний.

Требования, предъявляемые к подрядной организации:

1.  Испытательная лаборатория организации должна быть аккредитована в установленном порядке в системе РОСАККРЕДИТАЦИЯ/Свидетельство о регистрации электролаборатории (Ростехнадзор) и допуска к определенным видам работ.

2. Исполнитель обязан оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом и с надлежащим качеством, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструмент, материалы, приспособления и оборудование, используя оптимальные методы и методики испытаний /измерений, необходимые для оказания услуг.

3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех услуг, производимых по настоящему договору, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий  по  технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам Исполнителя. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных  увечьем или несчастным случаем со смертельным исходом в процессе оказание услуг Исполнителем в отношении своего персонала или третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

Место оказания услуг: 603140, город Нижний Новгород, пр. Ленина, 18, ул. Шлиссельбургская, 24, ул. Таллинская, 8В, ул. Чкалова,9.

Сроки оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора оказания услуг.

Порядок оплаты:  оплата оказанных Услуг Исполнителем осуществляется  после выполнения всего объема Услуг, в течение 60  (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг), при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счета-фактуры.