|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии  ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | | | | | | | |
| 1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Кол-во | Ед.изм. | Цена за единицу с учетом НДС | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего с учетом НДС |
| 1 | Раствор Cellprep для гинекологических исследований (Cervical Solution) к процессору для подготовки цитологоических препаратов методов жидкостной цитологии, 25 шт. | 52 | шт | 14 000,00 | 10 | 66 181,82 | 728 000,00 |
| 2 | Принадлежности к процессору для приготовления препаратов для тонкослойного цитологического исследования Cell Prep Plus:  1.Фильтры – коробка 100 шт.  2.Щетка,100 шт 3.Предметное стекло с матовым полем, 100 шт. | 13 | шт | 19 500,00 | 20 | 42 250,00 | 253 500,00 |
|  | ИТОГО  начальная  (максимальная)  Цена |  | | | |  | 981 500,00 |
|  | Порядок формирования начальной(максимальной) | *Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническое задание в соответствии с реестровой записью КТРУ, либо Техническое задание, в случае отсутствия позиции в реестре КТРУ** | | Количество (объем | **Ед.изм.** |
| 1 | Раствор Cellprep для гинекологических исследований (Cervical Solution) к процессору для подготовки цитологоических препаратов методов жидкостной цитологии, 25 шт. | Пластиковая виала с фиксирующим раствором **для исследования рака шейки матки**, готовая к применению в процессоре для приготовления препаратов для тонкослойного цитологического исследования Cell Prep Plus | ≥ 25 штук в упаковке | 52 | шт |
| На крышке виалы расположены плоские зубцы, совместимые с устройством открывания виал в процессоре для приготовления препаратов для тонкослойного цитологического исследования Cell Prep Plus | Наличие |
| Объем виалы | ≥ 40 мл |
| Объем фиксирующего раствора в виале | ≥ 20 мл |
| Фиксирующий раствор не содержит метиловый спирт | Соответствие |
| Встроенный нанополиэстеровый фильтр в крышке виалы | Наличие |
| Возможность проведения молекулярных исследований (ПЦР на вирус папиллом человека) на зафиксированном материале без проведения дополнительной обработки материала | Наличие |
| Состав фиксирующего раствора виалы обеспечивает проведение фиксации, консервации образца, очищение от примесей крови, слизи и компонентов воспаления (детрита) | Наличие |
| Размер виалы (диаметр) | ≤ 40 мм |
| Размер виалы (высота) | ≤ 90 мм |
| 2 | Принадлежности к процессору для приготовления препаратов для тонкослойного цитологического исследования Cell Prep Plus:  1.Фильтры – коробка 100 шт.  2.Щетка,100 шт  3.Предметное стекло с матовым полем, 100 шт. | Сменный мембранный фильтр для исследования биологических жидкостей организма и материала биопсии, готовый к применению в процессоре для приготовления препаратов для тонкослойного цитологического исследования Cell Prep Plus | ≥ 100 штук в наборе | 13 | набор |
| Предметное стекло с адгезивным покрытием, готовое к применению в процессоре для приготовления препаратов для тонкослойного цитологического исследования Cell Prep Plus | ≥ 100 штук в наборе |
| Щеточка для забора гинекологического материала, готовая к применению в приборе Cell Prep Plus | ≥ 100 штук в наборе |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям | |
| **4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Г. Москва, ул. Будайская д. 2 |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя.  Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, . Время поставки: с 09.00 ч. До 16.00 ч. в рабочие дни (дни недели с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих (выходных) и праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством РФ).  Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом Российской Федерации или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты | Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| Срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг** | |
| Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, Сертификат качества на весь товар и на каждую партию поставляемого товара (при необходимости), паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы). | |
| **7. Расчет стоимости товаров, работ, услуг за единицу** | |