| № п/п |  | Наименование товаров, работ, услуг | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краситель - фиксатор Эозин метиленовый синий типа Лейшмана по ТУ 9398-005-29508133-2011 | Лейшмана красящий раствор ИВД. Красящий раствор Лейшмана (Leishmanstainingsolution), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для обнаружения тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Объём реагента: ≥ 1000 Кубический сантиметр;^миллилитр |  |
|  |  | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации. | Калий (K+) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Единица измерения: Набор Количество выполняемых тестов: от 40 (шт) ; Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Доп.характеристики: Набор на 50 определений при расходе 2,0 мл реагента 1 на один анализ. Состав набора: 1 Реагент 1 -монореагент (2х50 мл). 2 Калибратор: калий 5,0 ммоль/л (2х2 мл). Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, линейность в диапазоне 1,0-10 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 5 мин, температура инкубации 18-25 (37 С длина волны (560-590) нм. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора - не менее 18 месяцев. Срок годности вскрытого реагента 1 и вскрытого калибратора - 3 месяца при температуре (18-25) С. |  |
|  |  | Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. | Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения фибриногена (фактора I) (fibrinogen (factor I)) в клиническом образце методом анализа образования сгустка. Назначение: Для анализаторов открытого типа . Количество выполняемых тестов: 160- 320 (шт) ОптиФибриноген-тест. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических коагулометров и автоматических коагулометрах, использующих реагенты с содержанием каолина. Состав набора: тромбин, содержащий легкую фракцию каолина – 8 фл, имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. |  |
|  |  | Термобумага д/лаб. оборуд. | Бумага принтера для лабораторного прибора Единица измерения: Штука Для использования с целью регистрации данных, сгенерированных лабораторным прибором или анализатором, таких как результаты тестов/анализов и калибровочные кривые. Как правило, представлено в форме рулона бумаги и предназначено для использования вместе с принтером лабораторного прибора или внешним принтером. Дополнительные характеристики: Размер 57мм*30м*12мм |  |
|  |  | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом без депротеинизации. | Магний (Mg2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ Единица измерения: Набор Назначение: Для анализаторов открытого типа ; Объём реагента: до 80 (см[3*];^мл) . Доп.характеристики: Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом без депротеинизации. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент (1х50 мл), ксилидиловый синий 0,1 ммоль/л. 2.Калибратор: магний 0,82ммоль/л (1х2 мл). Чувствительность 0,125 ммоль/л, линейность в диапазоне 0,2- 2,0 ммоль/л , коэффициент вариации не более 6%, время реакции 10 мин, температура инкубации 18-25С , длина волны (520-540 нм). Набор предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Реагент и калибратор готовы к использованию. Стабильность вскрытого реагента 12 месяцев. Срок годности набора – не менее 18 месяцев. |  |
|  |  | Тест-полоски для мочи | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества аналитов мочи за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом колориметрического экспресс-анализа. Этот экспресс-тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента для скрининга немикробных маркеров, связанных с инфекцией мочевыводящих путей (ИМП) [например, лейкоцитов, крови, нитритов, белков]. Не предназначен для самотестирования Характеристики: Количество выполняемых тестов не менее 100 шт Метод: Полуколичественный Назначение: Для ручной постановки Доп.характеристики: Предназначены для качественного и полуколичественного определения глюкозы, белка и рН в моче. Тест-полоски этой серии имеют по 3 сенсорные зоны, набор реакционных зон разный. Скорость определения ≈ 60 секунд. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче ммоль/л (мг/дл): 0,0 (0,0); 2,8 (50,0); 5,6 (100,0); 14,0 (250,0); 28,0 (500,0); 56,0 (1000,0); 112,0 (2000,0). Диапазон определяемых концентраций белка в моче г/л: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Диапазон определяемых единиц рН мочи: 5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0. |  |
|  |  | Тест-полоски для мочи | Белок мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного скрининга мочи с целью определения белка (protein) в течение короткого периода, по сравнению со стандартными процедурами лабораторных испытаний, с использованием метода, основанного на применении колометрической тест-полоски. Этот тест обычно используется для лабораторных анализов или исследований по месту лечения. Характеристики: Количество выполняемых тестов: ≥ 100 Назначение: для ручной постановки анализа |  |
|  | Поставка товара партиями, по заявке Заказчика, в течение 3 дней с момента получения заявки. |  |  |  |