Техническое задание на поставку

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Рязани»,

расположенного по адресу:

391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Комсомольская, 14

| Наименование товара | Наименование показателя: | Значение показателя: |  | Количество, шт. | *Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением. Реквизиты регистрационного удостоверения (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002848 |  |  | 3 |  |
|  | Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |  |  |
|  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |
|  | Индикатор наработки | Да |  |  |  |
|  | Исполнение | Передвижной** |  |  |  |
|  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |  |  |
|  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000 и ≤ 12000 | Час |  |  |
|  | Производительность | ≥ 20 и ≤ 45 | М3/Ч |  |  |
| 2. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002877 |  |  | 5 |  |
|  | Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |  |  |
|  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |
|  | Индикатор наработки | Да |  |  |  |
|  | Исполнение | Передвижной** |  |  |  |
|  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |  |  |
|  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000 и ≤ 12000 | Час |  |  |
|  | Производительность | > 45 и ≤ 80 | М3/Ч |  |  |
| 3. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002876 |  |  | 1 |  |
|  | Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |  |  |
|  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |
|  | Индикатор наработки | Да |  |  |  |
|  | Исполнение | Передвижной** |  |  |  |
|  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |  |  |
|  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000 и ≤ 12000 | Час |  |  |
|  | Производительность | ≥80 и ≤ 100 | М3/Ч |  |  |
| 4. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002875 |  |  | 2 |  |
|  | Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |  |  |
|  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |
|  | Индикатор наработки | Да |  |  |  |
|  | Исполнение | Передвижной** |  |  |  |
|  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |  |  |
|  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000 и ≤ 12000 | Час |  |  |
|  | Производительность | > 100 и ≤ 140 | М3/Ч |  |  |

| 5. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002848 |  |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бактерицидная эффективность |  | Не менее 95% |  |  |  |  |
|  | Вид |  | Облучатель-рециркулятор |  |  |  |  |
|  | Индикатор наработки |  | Да |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  | стационарный |  |  |  |  |
|  | Работа в присутствии людей |  | Да |  |  |  |  |
|  | Режим работы |  |  | Непрерывный |  |  |  |
|  | Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000 и ≤ 12000 |  |  | Час |  |  |
|  | Производительность | ≥ 20 и ≤ 45 |  |  | М3/Ч |  |  |

*Участник закупки в своей заявке указывает наименования, предлагаемых к поставке товаров в строгом соответствии с регистрационными удостоверениями, а также реквизиты регистрационных удостоверений (номер и дату). Не указания участником закупки данной информации, не является основанием для отклонения заявки.

** или наличие в комплекте к рециркулятору   передвижной опоры (стойки), которая должна быть оборудована поворотными колесными опорами.