Приложение № 3 к извещению 25090205007

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммунохроматографический тест на выявление 8 наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин, метадон, спайс, мдпв), совместимый с анализатором «РЕФЛЕКОМ»/АМ-900 | Иммунохроматографический тест для одновременного выявления 8 видов наркотиков в моче (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин, метадон, спайс, мдпв), совместимый с анализатором «РЕФЛЕКОМ»/АМ-900 Чувствительность: Морфин – не более 300 нг/мл Марихуана – не более 50 нг/мл Амфетамин – не более 1000 нг/мл Метамфетамин – не более 500 нг/мл Кокаин – не более 300 нг/мл Метадон – не более 300 нг/мл Спайс – не более 30 нг/мл МДПВ - не более 500 нг/мл | шт | 2500 |
| 2 | Тест иммунохроматографический на выявление 6 наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин), совместимый с анализатором «РЕФЛЕКОМ»/АМ-900 | Иммунохроматографический тест для одновременного выявления 6 видов наркотиков в моче (морфин, марихуана, кокаин, метамфетамин, амфетамин, бензодиазепин), совместимый с анализатором «РЕФЛЕКОМ»/АМ-900 Чувствительность: Морфин- не более 300 нг/мл Марихуана- не более 50 нг/мл Амфетамин- не более 1000 нг/мл Бензодиазепин- не более 300 нг/мл Кокаин- не более 300 нг/мл Метамфетамин- не более 500 нг/мл | шт | 9500 |
| 3 | Тест иммунохроматографический для одновременного выявления 10 наркотических соединений в моче с контролем подлинности образца мочи (креатинин, рН, удельная плотность) (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДПВ) совместимый с анализатором «РЕФЛЕКОМ» / «АМ-900» | Иммунохроматографический тест для одновременного выявления 10 видов наркотиков в моче с контролем подлинности образца мочи (креатинин, рН, удельная плотность) (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДПВ) совместимый с анализатором «РЕФЛЕКОМ» / «АМ-900» Чувствительность: Морфин – не более 300 нг/мл Марихуана – не более 50 нг/мл Амфетамин – не более 1000 нг/мл Бензодиазепин – не более 300 нг/мл Барбитураты – не более 300 нг/мл Кокаин – не более 300 нг/мл Метамфетамин – не более 500 нг/мл Метадон – не более 300 нг/мл Фенциклидин – не более 25 нг/мл МДПВ - не более 500 нг/мл | шт | 1700 |
| 4 | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический «РЕФЛЕКОМ»/АМ-900 | адаптирован для работы с иммунохроматографическими тестами от 1 до 10 видов наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов | шт | 3 |
|  |  | Документирование результатов анализа |  |  |
|  |  | Сохранение результатов тестирования, включая исходное изображение результатов тестирования, высокого разрешения в памяти персонального компьютера |  |  |
|  |  | Возможность беспроводной передачи данных на другие устройства |  |  |
|  |  | Обработка и документирование результатов иммунохроматографических тестов и тест-систем при обнаружении наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в исследуемых биологических объектах |  |  |
|  |  | Возможность сохранения и распечатки результатов исследований в форматах А4, А5, чек |  |  |
|  |  | Возможность сохранения в памяти прибора фотографического изображения результатов исследования |  |  |
|  |  | Количественная оценка результата исследования |  |  |
|  |  | Исследуемый биологический объект – моча человека |  |  |
|  |  | Используемые тесты и тест-системы: иммунохроматографические тесты от 1 до 10 видов наркотических средств или психотропных веществ |  |  |
|  |  | Оценка по установленным уровням «cut-off» |  |  |
|  |  | Выявляемые вещества: Морфин/опиаты Амфетамины Метамфетамины Каннабиноиды Синтетические каннабиноиды Кокаин Метадон Синтетические катиноны Экстази Барбитураты Бензодиазепины Фенциклидин Трициклические антидепрессанты Этилглюкуронид Меткатинон Котинин Прегабалин Трамадол |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |
|  |  | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический в комплекте с ноутбуком/персональным компьютером |  |  |
|  |  | Устройство для распечатки результатов исследования |  |  |
|  |  | Руководство пользователя или инструкция по эксплуатации (или аналогичный документ) |  |  |
|  |  | Паспорт |  |  |

Срок действия договора: с 01.01.2025 по 31.12.2025

Адрес поставки: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная 75

Требования к качеству товара:

- Поставка товара осуществляется  в течение  5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика;

- наличие регистрационного удостоверения, сертификата на изделия медицинского назначения;

- доставка продукции по адресу Заказчика.

- поставка Товара осуществляется строго по заявке, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- товар поставляется с приложением заверенных Сертификатов соответствия.

- Срок годности: Остаточный срок годности не менее 85%