Приложение № 1

к Документации о проведении закупки

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту медицинского оборудования

1. Наименование и описание объекта закупки и условий договора, объем выполняемых работ, условия выполнения работ, требования к качеству выполняемых работ:

1.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту аппарата флюорографического цифрового АМИКО ПроСкан-2000, серийный номер 15-30130.

1.2. Объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту аппарата флюорографического цифрового АМИКО ПроСкан-2000, серийный номер 15-30130 | усл. ед. | 1 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование оборудования | ОКПД 2 | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат флюорографический цифровой АМИКО ПроСкан-2000, серийный номер 15-30130 | 33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | 1.Ремонт привода открывания двери: - замена диска АСЛВ.38639.605.48.005; - замена диска АСЛВ.38639.605.60.005; 2. Проверка работоспособности аппарата; 3. Составление акта выполненных работ. |

Таблица № 3

| № п/п | Наименование запасной части | Количество | Качественные и функциональные характеристики запасных частей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск АСЛВ.38639.605.48.005 | 1 шт. | Материал полиурентан Твердость по Шору, ShA 90 Размеры большого диска (ось двери): Наружный диаметр, мм 150 Внутренний диаметр, мм 70 Толщина, мм 8 Совместимость с Проскан соответствует |
| 2 | Диск АСЛВ.38639.605.60.005 | 1 шт. | Материал полиурентан Твердость по Шору, ShA 90 Размеры большого диска (ось двери): Наружный диаметр, мм 138 Внутренний диаметр, мм 70 Толщина, мм 8 Совместимость с Проскан соответствует |

2. Требования к качеству работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами, действующими в РФ, для данного вида работ.

При ремонте допускается использование только указанных изготовителем (производителем) в технической (эксплуатационной) документации на МИ расходных материалов и запасных частей.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что расходные материалы и запасные части, поставляемые в рамках Договора, являются ранее не использованными, свободны от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

В случае если поставляемые по Договору расходные материалы и запасные части промаркированы обозначениями, зарегистрированными в качестве товарных знаков (иных средств индивидуализации), правообладателем которых Подрядчик не является, Подрядчик в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Заказчику полученный от правообладателя товарных знаков (иных средств индивидуализации) документ, выражающий его согласие на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации (в том числе, их ввоз) поставляемых по настоящему Договору расходных материалов и запасных частей.

Заказчик имеет право отказаться от работ, выполненных с использованием расходных материалов и запасных частей, в случае непредоставления вышеуказанных документов.

Не допускается поставка эквивалентных запасных частей в соответствии со статьёй 33 п.1 Федерального закона от 05.04.2-13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Все запасные части предназначаются для использования на сертифицированной технике заказчика, и эксплуатация неоригинальных запчастей и расходных материалов, не одобренных производителем, может привести к нарушению требований безопасности, установленных в стандартах на данную продукцию и подтверждённых при сертификации.

Демонтированные с аппарата неисправные запасные части передаются Подрядчику для их последующей переработки в течение 3 дней с даты демонтажа.

В период гарантийного срока, если будут обнаружены дефекты поставленных и установленных запасных частей, препятствующие эксплуатации оборудования, Подрядчик обязуется устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае, предоставляется на остаток периода первоначальной гарантии.

Ремонт МИ производится строго в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на МИ, в противном случае, услуги не принимаются. Подрядчик должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

Ремонт МИ производится с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) МИ, необходимых для выполнения работ согласно технической (эксплуатационной) документации.

Выполнение работ проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного МИ по стандартам изготовителя (производителя)) персоналом с предоставлением копий сертификатов о таком обучении по требованию Заказчика. Подрядчик обязуется предоставить копию документа установленного образца о прохождение обучения по техническому обслуживанию МИ на предприятии изготовителя (производителя) или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования МИ). Инженер Подрядчика обязан предъявить копию сертификата об обучении проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели МИ непосредственно перед началом выполнения работ, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к выполнению работ. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ с предварительного разрешения Заказчика.

Инженеры Подрядчика должны иметь все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта МИ на территории РФ. Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается.

3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы:

Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ – не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

Гарантийный срок на установленные запасные части: не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками работ, в течение гарантийного срока.

Устранение недостатков работ и выполнения работ надлежащего качества осуществляется за счет средств Исполнителя.

4. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31 декабря 2024 года.