Техническое задание.

Предмет договора: оказание услуг по ремонту медицинского оборудования - анализатора электролитов крови АЭК-01 с заменой запасных частей.

1.

| Оказание услуг по ремонту оборудования специального назначения | Наименование оборудования, модель | Серийный номер | Год выпуска | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт медицинского оборудования ремонт (Анализатор электролитов крови AЭК-01, зав.№ 912361) - Замена трубок – 8шт. - Замена плат клапанов – 7шт. - Обвязка - Профилактика насоса | Анализатор АЭК-01 | 912361 | 2013 | Условная единица |

2. Требования к наличию разрешительных документов:

2.1. Исполнитель обязан иметь действующую Лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и полученную в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021г. N2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. N1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»), включая следующий вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг составляющих лицензируемый вид деятельности:

Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

- медицинские изделия для in vitro диагностики;

Во исполнение данного требования Исполнитель предоставляет сведения о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления в виде документа, содержащего сведения о действующей лицензии:

- выписка из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования или ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

3. Требования к квалификации персонала Исполнителя

3.1. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по видам медицинского оборудования, подлежащему ремонту.

Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т. п.), копии документов предоставляются Исполнителем после заключения договора по требованию Заказчика.

3.2. Исполнитель должен иметь специалистов, имеющих группу допуска III электробезопасности, копии документов (удостоверения и т.п.) предоставляются Исполнителем после заключения договора по требованию Заказчика.

4. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию

4.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное    оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ремонту медицинского оборудования, указанного в перечне медицинского оборудования, подлежащего ремонту.

4.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования.».

5. Требования к документации

5.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для выполнения работ по ремонту медицинского оборудования, указанного в перечне медицинского оборудования, подлежащего ремонту.

6. Требования к обеспечению качества работ по ремонту медицинского оборудования

6.1. Наличие у  Исполнителя  действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ

ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485-2017 основание ГОСТ Р57501-2017«Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок».

6.2. Работы по ремонту медицинского оборудования должны выполняться согласно действующей технической или эксплуатационной документацией изготовителя (производителя), а также актуальными государственными стандартами:

ГОСТ 57501-2017 "Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок";

ГОСТ 58451-2019 "Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения";

ГОСТ 56606-2015 "Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения";

ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения".

6.3. При выполнении работ по ремонту медицинского оборудования допускается применение  только новых запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя).

Допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик медицинского оборудования при гарантии его безопасности.

6.4. Гарантийные сроки на работы по ремонту медицинского оборудования:

- на работы по ремонту медицинского оборудования - 3 (три) месяца;

- на установленные запасные части - 1 (один) месяц, но не менее срока, установленного изготовителем (производителем).

Гарантийные сроки исчисляются с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые  недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем     выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов (скрытых недостатков и/или дефектов).

6.6. Исполнитель не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией медицинского оборудования.

7. Требования к организации и порядку оказания услуги по ремонту медицинского оборудования

7.1. Ремонт медицинского оборудования должен представлять собой комплекс работ по восстановлению исправности или работоспособности медицинского оборудования и восстановлению ресурсов медицинского оборудования или их составных частей.

7.2. Выполняемые работы по ремонту медицинского оборудования:

7.2.1. Анализатора АЭК-01:

- Диагностика медицинского оборудования

- Разборка аппарата

- Замена трубок

- Замена плат клапанов

- Обвязка

- Профилактика насоса

- Сборка аппарата

- Сдача медицинского оборудования в эксплуатацию

- Подписание документов

7.3. Если после замены указанных запасных частей в процессе проверки работоспособности и тестирования медицинского оборудования будет выявлено, что для восстановления работоспособности медицинского оборудования требуются дополнительные запасные части и детали, неисправность которых до установки в медицинское оборудование невозможно было установить, Исполнитель обязан составить в присутствии Заказчика дефектный акт, в котором четко указывает перечень деталей и узлов оборудования, подлежащих замене и перечень работ, необходимых для приведения медицинского оборудования в рабочее состояние (такие работы выполняются Исполнителем по письменной заявке Заказчика в согласованные сроки и за отдельную оплату).

7.4. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

7.5. Исполнитель обязан проставить отметки об выполнении работ по ремонту медицинского оборудования в Журнал технического обслуживания медицинских изделий.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

8.2. Приемка результатов выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором.

Ответственный за разработку технического задания:

Ведущий инженер по медицинскому оборудованию ____________________ Д.В. Кухарев