|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора** |
| **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во**  | **Цена за ед. без учета НДС** | **Цена за ед. сучетом НДС** | **Всего без учета НДС** *(если участник не является плательщиком НДС)* | **Всего с учетом НДС** |
| * Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик IC9-RS
 | Шт. | 1 | 635 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена.** |  |  |  |  |  | **635 000,00** |
| **Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора.** | Начальная (максимальная) цена договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, в том числе накладные и плановые расходы, налоги и пошлины, и иные обязательные платежи. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Требование | Количество | Единица измерения |
| 1 | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик IC9-RS | Назначение: акушерство, гинекология, урология  | Соответствие | 1 | Штука |
| Диапазон частот, нижняя граница, МГц | ≤ 3,6 |
| Диапазон частот, верхняя граница, МГц | ≥ 9,0 |
| Количество опорных частот в B-режиме | ≥ 3 |
| Количество допплеровских частот в B-режиме | ≥ 4 |
| Угол сканирования, градус | ≥ 168 |
| Радиус кривизны, мм | ≤ 9,24 |
| Количество элементов, шт | ≥ 192 |
| Биопсийная насадка | Возможность |
| Полная совместимость с ультразвуковым аппаратом LOGIQ P9 R3 (s/n LP9354706) | Соответствие |
| Гарантия на ультразвуковой датчик не менее 12 месяцев с момента поставки | Соответствие |
| Предоставление гарантийного талона от производителя | Соответствие |
| Производство датчика не ранее 2024 года | Соответствие |
| Датчик должен быть не аналогом (не эквивалентом)\*\*В соответствии с п.1 ст. 33 Закона №44-ФЗ от 05.04.2-13 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не допускается поставка эквивалентных (аналоговых) запасных частей, что связано с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. | Соответствие |
| Поставщик   обязан передать покупателю одновременно с товаром:1.Гарантийный талон производителя   товара (гарантия производителя)2.Гарантийный талон поставщикаГарантия на товар должна предоставляться на русском языке или с переводом на русский язык.Если   поставщик не передает или отказывается передать гарантийные талоны, то   заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда   принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы поставщиком в   указанный срок, заказчик вправе отказаться от товара. | Соответствие |
| Активация опций «Программа компрессионной эластографии», «Программа количественного анализа для эластографии и анализа васкуляризации в режиме ЦДК и ЭД» для системы ультразвуковой диагностической медицинской LOGIQ P9 R3 (s/n LP9354706) сроком на 3 (три) месяца. | Соответствие |
| Предоставление исполнителем программного ключа для активации опции «Программа компрессионной эластографии», «Программа количественного анализа для эластографии и анализа васкуляризации в режиме ЦДК и ЭД» для системы ультразвуковой диагностической медицинской LOGIQ P9 R3 (s/n LP9354706) сроком на 3 (три) месяца, в течение 6 рабочих часов с момента поступления заявки Заказчика. | Соответствие |

* Или эквивалент в соответствии с техническими требованиями производителя

 Должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием, имеющимся у Заказчика.

|  |
| --- |
| **2. Требования товару** |
| Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик IC9-RS | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Поставляемый Товар по своему качеству, техническим характеристикам, в том числе тактико-техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным требованиям, должен соответствовать требованиям технического задания, нормативно-технической документации производителя (завода изготовителя) МО, ГОСТ, ТУ. |
|  | Требования к товару | Комплектность поставки Товара обязательна.Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации, а также производителя (завода изготовителя) МО.Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и инструкцию на русском языке.  Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен соответствовать номенклатурным данным (артикулам, цифро-буквенным обозначениям и т.д.) наименованию организации-производителя медицинского изделия или организации-изготовителя медицинского изделия, должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий Договора, а также стоимость упаковки товара. |
| **3. Место поставки** | г. Москва, ул. Часовая, д. 20 |
| **4. Требования упаковки** | Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Маркировка каждой единицы упаковки Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. |
| **5. Срок поставки** | В соответствии с условиями договора |