## КДЛ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
поставка набора реагентов для выявления наркотиков иммунохроматографическим экспресс методом в биологических жидкостях организма человека для нужд подразделений ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»
Предмет договора: на поставку иммунохроматографических тест-полосок для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче для подразделений ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | количество | Цена, в руб. | Стоимость в руб.
1 | Набор полосок ИммуноХром-5-МУЛЬТИ-Экспресс для выявления амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина в моче человека методом иммунохроматографического анализа | Изделие представляет собой комбинацию пяти индикаторных полосок, помещенных в единый корпус – планшет. Планшет прямоугольной формы из пластика и съемным защитным колпачком. В средней части планшета находятся пять прямоугольных окошек белого цвета с маркировкой К и Т; в верхней части этих окошек нанесена маркировка АМФ (амфетамин), МАР (марихуана), МОР (морфин), КОК (кокаин) и МЕТ (метамфетамин). На верхнюю часть планшета наклеена этикетка с обозначением положительного и отрицательного результата тестирования (+,-), а также для записи Ф.И.О. испытуемого, порядкового номера и даты тестирования. На нижний конец полосок нанесена маркировка, обозначающая уровень полосок, опускаемый в мочу (линия со стрелками над ней) Планшет упакован в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем. Основные параметры набора: Чувствительность – минимальное определяемое набором содержание наркотика (или его метаболитов) составляет: для амфетамина – 1000 нг/мл, марихуаны - 50 нг/мл, морфина – 300 нг/мл, кокаина – 300 нг/мл, метамфетамина – 500 нг/мл. Оценка результата тестирования визуальная, тест не адаптирован к анализаторам. Положительный контроль – появление одной линии розового цвета в тестовой зоне. Отрицательный контроль - появление двух линий розового цвета в тестовой зоне. Время выхода на визуально определяемую окраску - 5 мин. Детекция результата – визуальная. Срок годности – 24 мес. Условия хранения +2°С …+28°С Срок годности – 24 месяца. Остаточный срок годности – не менее 80%. С товаром предоставляются копии следующих документов качества – регистрационное удостоверение, сертификат соответствия и аналитический паспорт. | шт. | 4000
2 | Тесты-полоски для выявления наркотических веществ (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, МДМА, ТАД) в моче. Имунно-хром-10 МУЛЬТИ ЭКСПРЕСС. | Изделие выпускается в виде теста погружного типа. Планшет погружного типа представляет собой комбинацию 10 индикаторных полосок, помещенных в единый двусторонний корпус, при этом на одной стороне планшета находятся пять индикаторных полоски, и пять – на второй стороне. Планшет прямоугольной формы из пластика. В средней части планшета на обеих сторонах находятся 5 прямоугольных окошка белого цвета с маркировкой К и Т. На обе стороны планшета наклеены этикетки с обозначением положительного и отрицательного результата тестирования (+,-), а также для записи Ф.И.О. испытуемого, порядкового номера и даты тестирования. На нижний конец полосок нанесена маркировка, обозначающая уровень полосок, опускаемый в мочу (линия со стрелками над ней). Планшет упакован в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем. Основные параметры набора: Чувствительность – минимальное определяемое набором содержание наркотика (или его метаболитов) составляет: для морфина - 300 нг/мл; марихуаны - 50 нг/мл; кокаина - 300 нг/мл; амфетамина - 1000 нг/мл; метамфетамина - 500 нг/мл; фенциклидин - 25 нг/мл; бензодиазепина - 300 нг/мл; барбитуратов -300 нг/мл; экстази (МДМА) - 500 нг/мл; метадона -300 нг/мл; Оценка результата тестирования визуальная, тест не адаптирован к анализаторам. Положительный контроль – появление одной линии розового цвета в тестовой зоне. Отрицательный контроль - появление двух линий розового цвета в тестовой зоне. Время выхода на визуально определяемую окраску - 5 мин. Условия хранения +2°С …+28°С Срок годности – 24 месяца. Остаточный срок годности – не менее 80%. С товаром предоставляются копии следующих документов качества – регистрационное удостоверение, сертификат соответствия и аналитический паспорт. | шт. | 10000
Требования к качеству: качество товара должно подтверждаться регистрационным удостоверением, сертификатом/декларацией соответствия, если это предусмотрено к данному виду товара. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в техническом задании (Приложение №1 к котировочной документации). Товар должен поставляться в упаковке, гарантирующей полную его сохранность при транспортировке, отгрузке и его хранении.
Срок действия договора: в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания договора
Гарантийный срок: остаточный срок годности должен быть не менее 70%.
Место поставки товара: г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47 (корпус 3, склад медицинского оборудования)
Сроки поставки товара: поставка товара осуществляется в течении 5 (Пяти) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» или при отсутствии технической возможности - по электронной почте.
Главная медсестра |  |  | Л.В. Ильюшкина