Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу с учетом стоимости всех налогов и расходов | Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная сыворотка, нормальный уровень | набор | 1 | 21446,99 | 21446,99 |
|  | Контрольная сыворотка, патологический уровень | набор | 1 | 23225,13 | 23225,13 |
|  | Набор реагентов для определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости | набор | 1 | 13751,34 | 13751,34 |
|  | Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости | упак | 1 | 20819,05 | 20819,05 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  |  | 79 242,51 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. |  |  |  |

| 2. Требования к товарам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная сыворотка, нормальный уровень | Набор контрольных сывороток предназначен для биохимических исследований (нормальный уровень), для контроля правильности определения 45 параметров (Кислая фосфатаза (общая, простатическая),Щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-Амилаза, Панкреатическая α-Амилаза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, ГГТ, ЛДГ, Холинэстераза, Липаза, Кальций, Хлориды, Железо, ОЖСС, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Холестерин, Триглицериды,HDL-холестерин (прямой метод и с осаждением), LDL-холестерин, Апо А1, Апо В100, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, Глюкоза, Лактат, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота, Антистрептолизин(О), IgA, IgG, IgM, компоненты Комплемента С3, С4, СРБ (высокочувствительный метод), Трансферрин, Ферритин). Лиофилизированная человеческая сыворотка, конечный объем 5 мл. Фасовка: не менее 8 флаконов. |  | 1 |
|  | Контрольная сыворотка, патологический уровень | Набор контрольных сывороток предназначен для биохимических исследований (патологический уровень), для контроля правильности определения 45 параметров (Кислая фосфатаза (общая, простатическая), Щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-Амилаза, Панкреатическая α-Амилаза, Креатинкиназа,Креатинкиназа-МВ, ГГТ, ЛДГ, Холинэстераза, Липаза, Кальций, Хлориды, Железо, ОЖСС, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Холестерин, Триглицериды, HDL-холестерин (прямой метод и с осаждением), LDL-холестерин, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, Глюкоза, Лактат, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота, Антистрептолизин(О), С-Реактивный белок, Апо А1, Апо В100, IgA, IgG, IgM, компоненты Комплемента С3, С4, Трансферрин, Ферритин). Лиофилизированная человеческая сыворотка, конечный объем 5 мл. Фасовка: не менее 8 флаконов. |  | 1 |
|  | Набор реагентов для определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости. Метод: количественное иммунотурбидиметрическое определение с использованием козьих антител к человеческому альбумину. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 350 мг/л (от не более 0,003 до не менее 0,35 г/л). Чувствительность: не более 3 мг/л (не более 0,003 г/л). Предел прозоны: не менее 60000 мг/л (не менее 60,0 г/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка: не менее 48 мл. |  | 1 |
|  | Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости | Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов пяти различных уровней, содержащих человеческую плазму, предназначенных для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости. Фасовка: не менее 5 флаконов по не менее 1 мл. |  | 1 |
| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |  |  |
| Место поставки товаров. |  |  | 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 |  |
| Условия поставки товаров. |  |  | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами. |  |
| Сроки поставки. |  |  | Поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. |  |
| Гарантийный срок. |  |  | Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного производителем. |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты. |  |  |  |  |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты |  |  | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа (УПД). В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов. |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |  |  |  |
| Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления заявки. Регистрационное удостоверение, сертификат, декларации соответствия на поставляемый товар. (Документы предоставляется вместе с ценовым предложением). |  |  |  |  |

Заведующий аптекой	_____________________ Г.А. Яворская