НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г.Челябинск» по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, 23.

- Полное наименование: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск»

- Место нахождение: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Доватора, 23

- Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 41

- Адрес электронной почты: dkbsecr@dkb74.ru

- Зам. директора по АХВ Касьянов Александр Сергеевич

- Номер  контактного телефона: 8 (351) 261-44-72

- Фамилия, имя, отчество сотрудника контрактной службы (контрактного управляющего), номер контактного телефона, адрес электронной почты: Начальник сектора закупок Астафьева Виктория Александровна тел. 8 (351) 268-71-15, v.astafeva@dkb74.ru

| № пп | Наименование исходных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для проектирования | Поручение начальника отдела Здравоохранения по УРФО 18.09.2024 г. |
| 2 | Заказчик | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск» |
| 3 | Место расположения объекта | Челябинская область, г. Челябинск ул. Доватора, 23 |
| 4 | Кадастровый номер земельного участка | 74:36:0405003:20 |
| 5 | Расположение | Месторасположение малых архитектурных форм, дорожек, мест для парковки согласовать с Заказчиком |
| 6 | Вид строительства | Благоустройство территории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск» |
| 7 | Виды работ | Благоустройство включает в себя: - устройство навесов из металлопрофиля (2×5 м, высота – 3 м) с устройством основания; - урны в количестве 20 шт., отделанные рейкой из переработанного полимера; - скамейки из переработанных полимерных материалов в количестве 20 шт.; - ремонт существующих пешеходных дорожек; - установка уличных фонарей шаровых – 10 шт., отраженного света – 10 шт.; - озеленение газонов кустарниками вдоль всех бордюров; - устройство дополнительных парковочных мест. |
| 8 | Навес под урну и две скамейки | Навес из металлического профиля длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 3 м – 5 штук, отделанный рейкой из переработанного полимера. |
| 9 | Малые архитектурные формы и пешеходные дорожки | Пешеходные дорожки по всей территории отремонтировать. Установить конструкции МАФ: скамейка – не менее 20 шт., урна для мусора – не менее 20 шт.: под каждым навесом, у каждой отдельно стоящей скамейки, с внутренней стороны и у входа в здание. Расположение по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Состав проекта | Пояснительная записка; Визуализация проектных решений; Генплан 1:500; План парковочных мест М 1:100; План размещения светильников М 1:200; План озеленения М 1:200 и спецификация посадочного материала; Разработка малых архитектурных форм (фасады, планы, разрезы). Скамьи, урны, ограничители движения. Альбом энергоснабжение. |
| 11 | Дополнительные условия | - Проектно-сметную документацию в электронном виде. - Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в ценах 4 квартала 2024 г. |
| 12 | Требования по сроку гарантий качества | Гарантийный срок на выполнение работ не менее 2 лет с даты подписания итогового акта сдачи-приемки работ. Если в гарантийный период объектов обнаружатся недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объектов, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта выявленных недостатков и необходимых доработок, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по устранению выявленных недостатков и необходимых доработок. |
| 13 | Срок выполнения работ | Не более 60 календарных дней |