Техническое задание

на поставку расходного материала и реагентов для лабораторных исследований (изосерология № 25130205007)                                                                                                                                        согласно плана-график на 2025 год

Место выполнения работ: Пермский край, г. Пермь, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь».

| 1 | Набор реагентов системы ORTHO BIOVUE для типирования крови по группам,резус-фактору и антителам. | Поли-кассета(анти-человеческий глобулин/анти-IgG,-C3d;полиспецифические) Для проведения теста Кумбса. 100шт/уп | 4 | уп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов. | Тест-эритроциты ID-DiaCell I-II-III 0,8% для скрининга антител в гелевом методе и на плоскости. 3фл х 10 мл | 12 | наб |
| 3 | Набор реагентов системы ORTHO BIOVUE для типирования крови по группам,резус-фактору и антителам. | Кассета Rh/К(анти-С(анти-RН2)/анти Е (анти-RН3)/ анти –с (анти-RН4)/ анти-е (анти-RН5)/анти –К(анти-К1)/Контроль)Для проведения качественного определения антигенов системы резус-фактора (антиген С, антиген Е, антиген с, антиген е) и антигенов системы Келл.100шт/уп | 4 | уп |
| 4 | Набор реагентов системы ORTHO BIOVUE для типирования крови по группам,резус-фактору и антителам. | АВО-Rh/кассета для определения групп крови обратной реакцией (анти-А/анти-В/антиD (Anti-RH1) контроль/разбавитель для пробы обратной реакции)Для определения групп крови человека: первой(0), второй(А), третьей(В), четвертой(АВ) и резус-фактора (антигена D). 100шт/уп | 4 | уп |
| 5 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов. | Тест-эритроциты ID-DiaCell А-В 0,8% для определения групп крови в гелевом методе. 2фл х 10мл | 12 | Наб |
| 6 | Стандартные эритроциты | Для определения группы АВО . Форма выпуска: 3 фл по 5 мл | 36 | наб |
| 7 | Полиглюкин 33% | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд. Форма выпуска: не менее 10 мл/фл | 60 | фл |
| 8 | Цоликлон анти-A | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд. Не менее 10 мл/фл | 60 | фл |
| 9 | Цоликлон анти-B | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд. Не менее 10 мл/фл | 60 | фл |
| 10 | Цоликлон анти-D Супер, | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд. Не менее 10 мл/фл | 60 | фл |
| 11 | Цоликлон Анти-С Супер | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд, Форма выпуска: не менее 5 мл/фл | 4 | фл |
| 12 | Цоликлон анти-с Супер | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд, Форма выпуска: не менее 5 мл/фл | 4 | фл |
| 13 | Цоликлон анти-Е Супер | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд, Форма выпуска :не менее 5 мл/фл | 4 | фл |
| 14 | Цоликлон анти-е Супер | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд, Форма выпуска: не менее 5 мл/фл | 4 | фл |
| 15 | Цоликлон анти-Келл (К) Супер | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд, Форма выпуска: не менее 5 мл/фл | 4 | фл |
| 16 | Цоликлон анти-D | Набор для определения резус-принадлежности крови человека. Форма выпуска: не менее 5 мл/фл | 1 | Фл |

1.Требования к качеству и количеству поставляемого товара, гарантийному сроку и иные требования к поставляемому товару.

  - Поставщик гарантирует качество и соблюдение надлежащих   условий хранения реактивов до их передачи Покупателю.

  - Поставляемый товар должны соответствовать действующим в РФ стандартам, ГОСТам, ТУ, иной обязательной документации.

  - При поступлении товара должны быть выполнены следующие требования:

- сохранена целостность и герметичность тары;

- наличие читаемой маркировки на каждой единице продукции;

- не превышен гарантийный срок хранения и соблюдены условия хранения на момент поставки партии реактивов

1.4. Покупатель проводит входной контроль качества каждого реактива, входящего в         партию поставки со стороны Поставщика.

1.5. Каждая партия реактивов, должна быть снабжена паспортом, инструкцией по применению, сертификатом качества или другим документом с приведенными в нем массовым содержанием основного вещества и содержанием примесей.

  - Сертификаты или другие документы на продукцию импортного производства с приведенными основными показателями качества должны быть предоставлены на русском языке. Цифровые и буквенные обозначения в названии реагента, приведенные в сертификате и на таре, должны совпадать.

  - Требования к маркировке должны быть указаны в сопроводительной документации на поставляемые товары.

  - Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу продукции (пластмассовая или металлическая емкость) и содержать следующие данные на русском языке:

- наименование или фирменный знак предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- дата изготовления

- номер ГОСТ или ТУ;

- квалификация реагента;

- наименование реагента и химическая формула;

- знаки опасности;

- масса нетто.

1.9. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества продукции при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов (климатических, механических, биологических). Упаковка должна быть рассчитана для перевозки   автомобильным транспортом.

1.10. Транспортировка реактивов от поставщика на склад заказчика должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ на соответствующие реактивы. Доставка приобретаемых товаров до склада Заказчика в г. Пермь, осуществляется транспортом Исполнителя или транспортной компанией.

1.11. Условия транспортировки должны обеспечивать соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными производителем.

1.11. Гарантийный срок хранения реактивов должен соответствовать установленному заводом-изготовителем, но при передаче реагентов Заказчику гарантийный срок должен составлять не менее 70% срока годности, указанного изготовителем.

2. Место, сроки и условия поставки товара:

2.1 Поставщик обязан осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством  автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (далее – АСЗ «Электронный ордер»).

2.2. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».

3. Форма, сроки и порядок оплаты:

3.1 Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

3.1.2 Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

Контактное лицо по техническому заданию:

Заведующая КДЛ Сазонова Наталья Георгиевна, телефон:8(342)207-11-99, доб.501, 
тел. моб. 8(919)492-27-35
Адрес эл.почты: NSazonova@medikrzd.ru