Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).

Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),

- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!

| Наименование организации (ИП) |  |
| --- | --- |
| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| Действует на основании | Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г. |
| Вид документа приема-передачи товара | Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12 |
| Вид налогообложения | НДС __% или не облагается на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (Аптека).

Срок поставки Товара: не более 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки.

| № п/п | Наименование Товара | Каталожный номер | Назначение | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой набор Maintain Kit (Extend, l yr) | 115-036964-00 | для замены расходных элементов аппарата наркозно-дыхательного WATO EX-35 | 10 |
| Наименование элемента в составе набора |  |  | Характеристики элемента | Кол-во в одном наборе, шт. |
| 1.1 | bellow bag | 040-000358-00 | Мех | 1 |
| 1.2 | sealed tray of exit | 049-000154-00 | Уплотнитель входного отверстия канистры с натронной известью | 1 |
| 1.3 | bellows packing washer(0631) | 049-000243-00 | Уплотнительное кольцо сильфона | 1 |
| 1.4 | PoP-off valve rubber mat | 0601-20-69771 | Резиновая прокладка выпускного клапана | 1 |
| 1.5 | BYPASS large sealing cushion | 0601-20-78840 | Заглушка для режима BYPASS | 1 |
| 1.6 | Sealing component for sodalime canister | 0601-20-78842 | Прокладка для канистры с натронной известью | 1 |
| 1.7 | Seal (O-ring) 14x2.65 EPDM A70 (black) | 082-000162-00 | О-образное уплотнительное кольцо 14x2.65 этилен-пропиленовый каучук A70 (черное) | 4 |
| 1.8 | O-RING 10X1.8 FKM A70 | 082-000711-00 | О-образное уплотнительное кольцо 10X1.8 Фтор-каучуковое A70 | 1 |
| 1.9 | Seal for fresh gas and ACGO | M6M-010006--- | О-образное уплотнительное кольцо 8.5X2.0 Витон, А75, черное | 2 |
| 1.10 | Seal for valve cover | M6M-010031--- | О-образное уплотнительное кольцо 27X1.5, Силикон, А50, красное | 2 |
| 1.11 | Valve seal | M6M-010033--- | О-образное уплотнительное кольцо 20X1.5, Силикон, А50, красное | 2 |
| 1.12 | Seal (O-ring) 23.47X2.95 silicone A50 (red) | M6M-010038--- | О-образное уплотнительное кольцо 23.47X2.95 Силиконовое А50 (красное) | 1 |
| 1.13 | Seal (O-ring) 18X2.5 fluoroelastomer A50 (brown) | M6M-010051--- | О-образное уплотнительное кольцо 18X2.5 Фторопластовое А50 (коричневое) | 1 |
| 1.14 | Seal for drive gas and APL discharge | M6M-010058--- | О-образное уплотнительное кольцо 16X2 , Витон, А50, черное | 4 |
| 1.15 | Seal for pressure sampling connector | M6M-010063--- | О-образное уплотнительное кольцо 4.7X1.8 , Витон, А50, черное | 4 |
| 1.16 | O-RING.20.29X2.62 Silicone,A50,red | M6M-010071--- | О-образное уплотнительное кольцо 20.29 X 2.62 | 1 |

Основные требования:

| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3 | Набор для ТО должен быть оригинальным, изготовленным заводом «Шэнчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд» или аналогичными, имеющим официальную сертификацию завода изготовителя о возможности его использования совместно с оборудованием «Шэнчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд», новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, в запечатанной, заводской упаковке, выпуска не ранее 2024 г. | Наличие |
| 4 | Полная совместимость с наркозно-дыхательным аппаратом Шэнчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд, Wato EX-35 (наличие аппарата у заказчика) | Наличие |
| 5 | Набор для ТО должен быть рекомендован заводом-изготовителем для использования в НДА Wato EX-35, эксплуатируемым Заказчиком. | Наличие |

Требования к качеству, безопасности и упаковке товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

- Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.