Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 25020405051 0002

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина»

города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов для КДЛ на 2025 год

- Предмет запроса котировок: Поставка реагентов для КДЛ на 2025 год для нужд Поликлиники № 9 ст. Февральск ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

2. Начальная (максимальная) цена Договора: 383 855,32 (Триста восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 32 копейки.

- 1. Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

- Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам, направленным посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Саянская д. 8 Контактное лицо: старшая медицинская сестра Курочкина Наталья Евгеньевна. Тел.: 8-963-801-70-59 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-1/УПД.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цоликлон Анти-A 10мл упак №1 | Моноклональный реагент анти-А. Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. Флакон-капельница 10 мл. 2ух серий, продуцируемых разными клеточными линиями. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | Упаковка | 12 |
| 2 | Цоликлон Анти-D Супер 5мл упак №1 | Моноклональный реагент для определения резус-принадлежности человека. Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемаг-глютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с раство-рителем. Титр не менее 1:512 в реакции агглю-тинации в микроплате с D(+) эритроцитами. Флакон-капельница по 10 мл. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 18 месяцев. | Упаковка | 24 |
| 3 | Набор реагентов Гликированный гемоглобин NycoCard HbA1c (1116083) 24теста упак №1 | Тест-система для определения гликированного гемоглобина. Состав набора: TD – Реакционная камера - 1 х 24 шт.; R1 – Реагент 1 х 24 х 0.2 мл.; R2 – Промывающий раствор 1 х 2.0 мл. Диапазон измерения: от 3 до 18 % HbA1c. Разрешение: 0,1% HbA1c. Количество тестов: 24. | Упаковка | 2 |
| 4 | Набор реагентов АСТ-УФ-Ново жидкая форма (500) (В-8081) 2x200мл 2x50мл упак №1 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови. Метод определения: кинетический УФ-метод. Форма выпуска: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 2×200 мл, 2×50 мл. Линейность в диапа-зоне от 20 до 800 Е/л. Реагенты после вскрытия флаконов стабильны в течение всего срока год-ности набора при температуре 2-8°C в плотно закрытом виде, в защищенном от света месте и при отсутствии экзогенных загрязнений. Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C). | Упаковка | 5 |
| 5 | Набор реагентов РеДимер-латекс тест (Д-1/2) 80опред упак №1 | Набор реагентов для экспресс-определения Д-димеров. Метод определения: латекс-агглютинация. Положительный контрольный образец-наличие Отрицательный контрольный образец - наличие. Пластины для агглютинации - наличие. Палочки для перемешивания - наличие. Минимальный предел определения не менее 200 нг/мл. Время исследования не более 3 минут. Учёт резуль-татов - визуальный. Возможность качественного и/или полуколичественного исследования-наличие | Упаковка | 4 |
| 6 | Экспресс-тест РЭД Энтеровирус в кале упак №10 | Тест иммунохроматографический для выявления энтеровируса в кале. В составе: 1. Тест-кассета - 25 шт. 2. Буферный раствор, 2,0 мл - 25 пр. 3. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл - 25 шт. | Упаковка | 4 |
| 7 | Набор реагентов Антистрептолизин О АСЛ(О)-латекс-Витал (В200.250) 250опред упак №1 | Набор реагентов предназначен для быстрого выявления клинически значимого уровня антител к стрептолизину (О) (ASL-O) в сыво-ротке крови, а также полуколичественной оценки их содержания методом латекс-агглютинации, в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике. Количество определений: 250 тестов. Анализируемые образцы: Свежая негемолизи-рованная сыворотка крови человека. Образцы сыворотки крови можно хранить при температуре 2-8°С не более 2 сут; при необхо-димости более длительного хранения (до 3 мес) – при температуре минус 20°С и ниже. Повторное замораживание образцов не допус-кается. Условия хранения: Набор должен храниться при температуре 2-8ºС в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до 25°С не более 5 сут. Замораживание компонентов набора не допус-кается. Срок годности набора – 18 месяцев. Реагент 1, реагент 2 и Контроль (-) после вск-рытия флаконов можно хранить при темпе-ратуре 2-8ºС в темном месте в течение всего срока годности набора. Контроль (+) после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8ºС не более 1 мес. | Упаковка | 4 |
| 8 | Экспресс-тест ИХА РЭД Прокальцитонин 5000 25тестов упак №1 | Набор реагентов для одноэтапного иммунохро-матографического полуколичественного опре-деления прокальцитонина. Назначение: одноэтапный быстрый полуколи-чественный экспресс-тест для определения про-кальцитонина в сыворотке и плазме крови чело-века.Контроль первого вскрытия - наличие. В состав каждого набора должны быть включены: иммунохроматографическая тест-полоска в кассете, упакованная в фольгированные пакеты с этикеткой и осушителем – не менее 25 шт., пипетка пластиковая одноразовая для внесения образца – не менее 25 шт., цветная инструкция на русском языке – 1 шт., аналитический пас-порт соответствия требованиям ТУ – 1 шт., карта сравнения с графами для указания имени пациента, даты, времени и результате анализа – не менее 25 комплектов в наборе. Технические требования: предел обнаружения: 0.5 нг/мл. Зоны на карте сравнения - 0,5; 2; 10 нг/мг. Время проведения анализа не более 15 минут. Чувствительность не менее 99%, специфичность – не менее 99% . | Упаковка | 2 |
| 9 | Набор реагентов Ревматоидный фактор РФ (11.01) 250опред упак №1 | Набор для выявления и определения концент-рации ревматоидного фактора в сыворотке крови человека. Метод - реакция агглютинации латекса. Состав набора: РФ-латексный реагент – суспензия частиц полистирольного латекса с нанесенными на них иммуноглобулинами человека класса G - суспензия белого цвета, чувствительность РФ-латекса откалибрована относительно междуна-родного стандарта (ВОЗ) 64/1; ФР – физиологический раствор - прозрачная бесцвет-ная жидкость- 1; К(+) контрольный положи-тельный образец –сыворотка крови человека, содержащая РФ в концентрации более 8 МЕ/мл, прозрачная бесцветная или от желтоватого до красно-коричневого цвета жидкость; К(–) контрольный отрицательный образец – сыво-ротка крови человека, содержащая РФ в кон-центрации не более 4 МЕ/мл, прозрачная бесц-ветная или желтоватого цвета жидкость. Набор дополнительно комплектуется карточками для постановки реакции не менее 25 шт. Набор рассчитан не менее, чем на 250 определений. Чувствительность - не менее 8 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 24 | Упаковка | 8 |
| 10 | Набор реагентов С-реактивный белок СРБ латекс-аглютинации упак №1 | Набор «С-реактивный белок» предназначен для качественного и полуколичественного опреде-ления содержания С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови человека методом латекс- агглютинации в клинической лабораторной диагностике. Количество исследований опреде-ляется расходом Реагента 1 на постановку одного теста. Принцип метода - С-реактивный белок-латекс реагент представляет собой сус-пензию латексных частиц, на поверхности которых иммобилизованы антитела против СРБ человека. При смешивании данного реагента с сывороткой крови человека, содержащей СРБ в концентрации, превышающей 6,0 мг/л, в результате реакции между антителами к СРБ и антигеном (СРБ) развивается агглютинация латексных частиц. Агглютинация определяется визуально, что свидетельствует о положитель-ной реакции пробы. Для полуколичественного определения СРБ необходимо выполнить рас-титровку исследуемого образца. Об уровне СРБ судят по последнему разведению, при котором была выявлена визуально определяемая агглю-тинация. | Упаковка | 12 |
| 11 | Тест-система ИХА-Кардио-Фактор (Тропонин I) (Ф32/Р0032) упак №20 | Набор реагентов для иммунохроматографичес-кого выявления Тропонина I в сыворотке (плазме) или цельной крови. Состав набора: планшет индикаторный из пластика белого цвета – 1 штука, буфер для разведения образца, инструкция. Тропонин I: чувствительность определения – 0,5 нг/мл; относительная чувствительность -99,5%, относительная специфичность – 99,5 %. Время проведения анализа не более 10 минут. | Упаковка | 3 |