**Котировочная документация к извещению о проведении запроса котировок № 25120103043 от 10.12.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Сведения о Покупателе.*** | |
| ***Наименование.*** | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Чита» |
| ***Место нахождения, почтовый адрес, e-mail.*** | 672010, г. Чита, ул. Ленина-4, тел: 8 (3022) 21-23-17, dkb-chita@yandex.ru |
| ***Контактное лицо, номер телефона, e-mail.*** | ***Специалист по закупкам:*** Деревцова Александра Викторовна  8(3022)212-317 доб. 2237, [zakupki-dkb@yandex.ru](mailto:zakupki-dkb@yandex.ru)  ***Юрисконсульт (заключение договора):*** Гордеев Евгений Александрович 8(3022)212-317 доб. 709, доб. 728 [yurdkb@yandex.ru](mailto:yurdkb@yandex.ru), jurist-dkbchita@yandex.ru |
|  | ***Предмет закупки.*** | Поставщик обязуется передать Покупателю расходный материал для катарактальной хирургии (скальпели, пинцеты и т.д.), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. |
|  | ***Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок.*** | https://chita.rzd-medicine.ru/ |
|  | ***Начальная (максимальная) цена договора.*** | Сумма цен единиц Товаров 596 530,00 (пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек). Общая сумма по договору не может превышать 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек). |
|  | ***Порядок формирования цены договора.*** | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также стоимость комплектующих и запасных частей.  **Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.**  В случае если начальная (максимальная) цена договора указывается с учетом НДС, стоимость договора, заключаемого с участником закупки, в том числе с победителем, не являющимся плательщиком НДС, определяется без учета НДС, но с учетом применения таким участником системы налогообложения.  В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ. |
|  | ***Источник финансирования.*** | Собственные средства |
|  | ***Место поставки товара*** | 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» |
|  | ***Срок, место и порядок предоставления документации о закупке.*** | Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, **в запечатанном конверте,** оформленном в соответствии с Приложением №5 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 672010, г. Чита, ул. Ленина – 4, 6 корпус, 2 этаж, отдел закупок в будние дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Документация предоставляется на русском языке.  Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Заказчиком с 10.12.2024 г., 15.00 ч. до 23.12.2024 г., 10.00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Деревцова Александра Викторовна, телефон: 8 (3022) 21-23-17. Доб.2237  Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
|  | ***Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации.*** | Плата за предоставление документации не взимается. |
|  | ***Требования к участникам закупки.*** | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;  2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;  7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а также отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;  8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  9. Участник закупки не является иностранным агентом;  10. Участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал, ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;  11. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  **12. Наличие сертификатов соответствия (декларация о соответствии) и регистрационных удостоверений на поставляемый товар;**  **13. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный магазин» (http://zakupki.rzd-medicine.ru). Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный магазин».** |
|  | ***Требования к содержанию, форме, оформлению документов предоставляемые участниками закупки*** | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. **Указание торгового наименования, производителя и страны производителя предлагаемого товара является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием!!!**  **Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке, обязательно сшиваются нитками или степлером, все страницы нумеруются, на обороте последней страницы обязательно клеится заверительная наклейка с указанием количества прошитых страниц и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки.**  **Либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист заявки (с первого по последний) и каждый лист предоставленных документов.**  Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.  В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. |
|  | ***Порядок подачи котировочных заявок.*** | Участник закупки может подать только одну заявку для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки, а ранее поданные им заявки не отозваны, все заявки такого участника закупки отклоняются.  Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. |
|  | ***Дата и время рассмотрения котировочных заявок.*** | 25.12.2024 г. 15:00 ч. |
|  | ***Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.*** | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.  Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит рассмотрению. |
|  | ***Наименование и количество Товара.*** | В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. |
|  | ***Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара.*** | В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации. |
|  | ***Форма, сроки и порядок оплаты за Товар.*** | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке: - на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) |
|  | ***Срок заключения Договора.*** | По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанный победителем, после письменного согласования с Центральной дирекцией здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», обязан, не позднее 3 (трех) календарных дней, направить на электронный адрес юрисконсульта ([yurdkb@yandex.ru](mailto:yurdkb@yandex.ru), jurist-dkbchita@yandex.ru), для согласования, оформленный в формате «Word» договор, в соответствии с Приложением №6 «Договор поставки» к настоящей документации.  Победитель запроса котировок должен подписать договор **не позднее 10 (десяти) календарных дней** с момента официальной публикации протокола подведения итогов. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.  Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок.  **Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.** |
|  | ***Срок годности Товара.*** | должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. |
|  | ***Условия и срок поставки товара.*** | В течение 20 (двадцать) календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный магазин» (приложение №8 «Договор поставки» к настоящей документации) |
|  | ***Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок*** | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора.  В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.  Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:   1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 3. Отказа от проведения запроса котировок; 4. Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика).   Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку.  К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.  Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» не позднее 2-х дней с даты его подписания.  Основанием для отказа в приеме заявки является:   * истечение срока подачи заявок; * несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке.   Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.  По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются.  Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
|  | ***Прочие условия.*** | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.  Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 2021 года, размещенного на сайте Заказчика https://chita.rzd-medicine.ru/

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***

Приложение № 1

к котировочной документации

**Начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы/услуги)** | **Ед. изм** | **КП №1, руб. за единицу** | **КП №2, руб. за единицу** | **КП №3, руб. за единицу** | **Начальная (максимальная) цена, руб.** | **Количество** |
| 1 | Скальпель офтальмологический для разреза 1, 2 мм. ( MANI), или эквивалент (6 шт. упак) | упак | 5 460,00 | 5 512,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | По заявкам Заказчика |
| 2 | Скальпель офтальмологический для разреза 2, 2 мм. ( MANI), или эквивалент (6 шт. упак) | упак | 6 195,00 | 6 254,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | По заявкам Заказчика |
| 3 | Скальпель офтальмологический для разреза 2, 75 мм. ( MANI), или эквивалент (6 шт. упак) | упак | 6 195,00 | 6 254,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | По заявкам Заказчика |
| 4 | Материал шовный стерильный нейлон с иглой «Мани» 8:0 30 см, 2 иглы 6,5 или эквивалент (12 шт. упаковка) | упак | 17 745,00 | 17 914,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | По заявкам Заказчика |
| 5 | Материал шовный стерильный нейлон с иглой «Мани» 10: 0 30 см 2 иглы 6,0 или эквивалент (12 шт. упаковка) | упак | 16 275,00 | 16 430,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | По заявкам Заказчика |
| 6 | Материал шовный стерильный нейлон с иглой «Мани» 9:0 15 см, 1 игла 6,5 или эквивалент (12 шт. упаковка) | упак | 16 275,00 | 16 430,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | По заявкам Заказчика |
| 7 | Материал шовный стерильный полиэстер с иглой «Мани» 5:0 45 см. 2 иглы 8,0 или эквивалент (12 шт. упаковка) | упак | 13 860,00 | 13 992,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | По заявкам Заказчика |
| 8 | Материал шовный стерильный полигликолид с иглой «Мани» 8:0 30 см. 2 иглы 6,0 или эквивалент (12 шт. упаковка) | упак | 26 932,50 | 27 189,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | По заявкам Заказчика |
| 9 | Линза инраокулярная, торическая предустановленная в картридж с инжектором | шт | 33 495,00 | 33 814,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | По заявкам Заказчика |
| 10 | Пинцет концезахватывающий FG 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, одноразовый, 6 шт. в упаковке. | упак | 84 000,00 | 84 800,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | По заявкам Заказчика |
| 11 | Пинцет зубчатый FJ 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, одноразовый, 6 шт. в упаковке. | упак | 84 000,00 | 84 800,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | По заявкам Заказчика |
| 12 | Ножницы прямые SS 25, 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, 6 шт. в упаковке. | упак | 101 850,00 | 102 820,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | По заявкам Заказчика |
| 13 | Ножницы изогнутые SС 25, 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, 6 шт. в упаковке. | упак | 101 850,00 | 102 820,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | По заявкам Заказчика |
| 14 | Ножницы вертикальные SV 25, 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, 6 шт. в упаковке. | упак | 101 850,00 | 102 820,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | По заявкам Заказчика |
| 15 | Материал офтальмологический для временного замещения стекловидного тела глаза человека  ( Пфокалин) | шт | 3 444,00 | 3 476,80 | 3 280,00 | 3 280,00 | По заявкам Заказчика |
| 16 | Силиконовое масло. Вязкость 5000 (SmartSill ) мПа- стерильный шприц 10 мл  Количество в упаковке - 1 штука | шт | 6 930,00 | 6 996,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | По заявкам Заказчика |
| Итого, руб. 596 530,00 | | | | | | | |

Информация об организациях, предоставивших коммерческие предложения, находится у Заказчика в пакете документов на проведение запроса котировок.

В качестве начальной (максимальной) цены устанавливается минимальная цена из предложенных коммерческих предложений.

**Сумма цен единиц Товаров –** 596 530,00 (пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек). Общая сумма по договору не может превышать 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***

Приложение №2

к котировочной документации

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара (работ/услуг)** | **Технические характеристики товара ( работ/услуг)** |
| **1** | Скальпель офтальмологический для разреза 1, 2 мм., (6 шт. упак) | Нож копьевидный изогнут под углом с двумя режущими кромками - соответствие  Лезвие изогнуто под углом - 45 градусов  Ширина – не менее 1,2 мм  Материал лезвия - аустенитная твердоволоконная сталь  Боковые режущие грани – наличие  Количество заточек и их местоположение - количество заточек – три: верхняя поверхность ножа заточена два раза, нижняя поверхность заточена один раз  Задняя поверхность ножа гладкая - соответствие  Передняя поверхность ножа матированная, с гладкими боковыми режущими гранями - соответствие  Цвет ручки - зеленый  Материал ручки - полибутилен терефталат (Polybutylene terephthalate)  Стерилен – соответствие  Одноразовое использование - соответствие  Количество в упаковке – не менее 6 штук  Индивидуальная упаковка каждого ножа – наличие  Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %.  Срок поставки не более 20 дней календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер». |
| **2** | Скальпель офтальмологический для разреза 2, 2 мм., (6 шт. упак) | Нож изогнутый с двумя режущими кромками - соответствие  Лезвие изогнуто под углом - 45 градусов  Ширина – не менее 2,75 мм  Материал лезвия - аустенитная твердоволоконная сталь  Боковые режущие грани - наличие  Количество заточек и их местоположение - количество заточек – три: верхняя поверхность ножа заточена два раза, нижняя поверхность заточена один раз  Задняя поверхность ножа гладкая - соответствие  Передняя поверхность ножа матированная, с гладкими боковыми режущими гранями - соответствие  Цвет ручки - красный  Материал ручки - полибутилен терефталат (Polybutylene terephthalate)  Стерилен - соответствие  Одноразовое использование - соответствие  Количество в упаковке – не менее 6 штук  Индивидуальная упаковка каждого ножа - наличие  Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение – наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %.  Срок поставки не более 20 дней календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **3** | Скальпель офтальмологический для разреза 2, 75 мм., (6 шт. упак). | Нож изогнутый с двумя режущими кромками - соответствие  Лезвие изогнуто под углом - 45 градусов  Ширина – не менее 2,2 мм  Материал лезвия - аустенитная твердоволоконная сталь  Боковые режущие грани - наличие  Количество заточек и их местоположение - количество заточек – три: верхняя поверхность ножа заточена два раза, нижняя поверхность заточена один раз  Задняя поверхность ножа гладкая - соответствие  Передняя поверхность ножа матированная, с гладкими боковыми режущими гранями - соответствие  Цвет ручки - красный  Материал ручки - полибутилен терефталат (Polybutylene terephthalate)  Стерилен - соответствие  Одноразовое использование - соответствие  Количество в упаковке – не менее 6 штук  Индивидуальная упаковка каждого ножа - наличие  Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %.  Срок поставки не более 20 дней. календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **4.** | Материал шовный стерильный нейлон с иглой 8:0 30 см, 2 иглы 6,5 (12 шт. упаковка) | Условный диаметр нити - 8-0  Характеристика нити - нейлон, мононить  Цвет нити - черный  Длина нити, см – не менее 30  Количество игл - две  Материал игл - аустенитовая твердоволоконная сталь  Тип игл - шпательные  Длина игл, мм – не менее 6.5  Диаметр игл, мм – не менее 0.20  Кривизна игл - 3/8  Градус изгиба - 135°  Стерильность - наличие  Одноразовое использование - наличие  Количество в упаковке – не менее 12 штук  Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **5.** | Материал шовный стерильный нейлон с иглой 10: 0 30 см 2 иглы 6,0 (12 шт. упаковка) | Условный диаметр нити - 10-0  Характеристика нити - нейлон, мононить  Цвет нити - черный  Длина нити, см – не менее 30  Количество игл - две  Материал игл - аустенитовая твердоволоконная сталь  Тип игл - шпательные  Длина игл, мм – не менее 6.0  Диаметр игл, мм – не менее 0.14  Кривизна игл - 3/8  Градус изгиба - 135°  Стерильность - наличие  Одноразовое использование - наличие  Количество в упаковке – не менее 12 штук  Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **6.** | Материал шовный стерильный нейлон с иглой 9:0 15 см, 1 игла 6,5 (12 шт. упаковка) | Условный диаметр нити - 9-0  Характеристика нити - нейлон, мононить  Цвет нити - черный  Длина нити, см – не менее 15  Количество игл - одна  Материал иглы - аустенитовая твердоволоконная сталь  Тип иглы - шпательная  Длина иглы, мм – не менее 6.5  Диаметр иглы, мм – не менее 0.20  Кривизна иглы - 3/8  Градус изгиба - 135°  Стерильность - наличие  Одноразовое использование - наличие  Количество в упаковке – не менее 12 штук  Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **7.** | Материал шовный стерильный полиэстер с иглой 5:0 45 см. 2 иглы 8,0 (12 шт. упаковка) | Условный диаметр нити - 5-0  Характеристика нити - полиэстер, плетеный  Цвет нити - белый  Длина нити, см – не менее 45  Количество игл - две  Материал игл - аустенитовая твердоволоконная сталь  Тип игл - шпательные, шестигранные  Длина игл, мм – не менее 8.0  Диаметр игл, мм - не менее 0.33  Кривизна игл - 1/4  Градус изгиба - 90°  Стерильность - наличие  Одноразовое использование - наличие  Количество в упаковке – не менее 12 штук  Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **8.** | Материал шовный стерильный полигликолид с иглой 8:0 30 см. 2 иглы 6,0 (12 шт. упаковка) | Условный диаметр нити - 8-0  Характеристика нити - полигликолид, плетеный рассасывающийся  Цвет нити - фиолетовый  Длина нити, см – не менее 30  Количество игл - две  Материал игл - аустенитовая твердоволоконная сталь  Тип игл - шпательные  Длина игл, мм – не менее 6.0  Диаметр игл, мм –не менее 0.14  Кривизна игл - 3/8  Градус изгиба - 135°  Стерильность - наличие  Одноразовое использование - наличие  Количество в упаковке – не менее 12 штук  Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %.  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **9.** | Линза инраокулярная, торическая предустановленная в картридж с инжектором | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие преварительно загружено и готово к введению в глаз.  Геометрическая конфигурация (Гаптика): 2х опорная  Диаметр общий (Наружный диаметр линзы): ≥ 12.751 и ≤ 13 (Единица измерения: мм)  Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы): > 5.751 и ≤ 6 (Единица измерения: мм)  Материал линзы: Гидрофобная  Оптическая часть: Асферическая  Строение линзы: Однокомпонентная  Торическая: Да  Состав устройства: одноразовая система имплантации интраокулярных линз с предустановленной в картридж интраокулярной линзой; защитная пластина в картридже с двумя отверстиями для надежной фиксации линзы, трехуровневый носик картриджа для обеспечения оптимальной имплантации. Обеспечивает надежно контролируемую доставку линзы в капсульный мешок. Минимизирует этапы подготовки, с чисткой и стерилизацией систем имплантации. Полностью одноразовый, закрытый инжектор обеспечивает максимальную стерильность, исключая контакт с ИОЛ.  Тип системы для имплантации: шприцевой, беспружинный Для имплантации линзы одной рукой  Температура стеклования материала линзы 10-11°С Линза сохраняет свою мягкость, легко и быстро имплантируется при комнатных условиях.  Содержание влаги в материале 0,5 % Отсутствие эффекта глистенинга.  Светопреломляющая сила материала 1,5 Эффект дисфотопсии минимален.  Форма гаптики и оптики: прямоугольный дизайн краев Минимизирует риск возникновения вторичной катаракты.  Тип оптики: двояковыпуклая с отрицательной асферичностью Обеспечивает стабильность зрения без засветов и ореолов.  Отрицательные сферические аберрации -0,22 Обеспечивают хорошую контрастную чувствительность, улучшают зрение в плохо освещенных помещениях или при вождении в ночное время.  Модуляционно-передаточная функция 0,67  Количество квадрантов 4 Позволяют проводить наиболее точную цилиндрическую коррекцию.  Метки на квадрантах с усиленной кривизной  Расстояние от края оптической части до квадрантов 0,5 мм Точность диоптрийной силы в большой области.  Возможность поворота линзы после имплантации на 15°от оптимального положения без снижения оптической силы цилиндра Позволяет сохранить четкость изображения.  Ротационный угол после имплантации (период 1-6 месяцев): 1,2 градуса  Диоптрийный ряд и шаг, сфера:  От 0 до + 10 (Дптр.) Шаг 1 Дптр.  От +10 до +30 (Дптр.) Шаг 0,5 Дптр. Позволяет наиболее точно подобрать линзу для каждого пациента.  Диоптрийный ряд и шаг, цилиндр: от +1.0D до +6.0D, шаг 0.5D  А-константа: 118,7 Позволяет рассчитать необходимую диоптрийность для конкретного пациента.  Полный UV- фильтр; «Натуральный» желтый светофильтр, блокирующий прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки, полимер хромофора в молекуле, блокирующий свет с длиной волны от 400 нм до 475 нм Защищает от ультрафиолета и вредных синих лучей спектра; натуральный желтый светофильтр аналогичен фильтру естественного хрусталика человека, отсекает лучи синего спектра, не нарушая баланс световосприятия  Угол наклона гаптических элементов: 00 Максимальный контакт линзы с капсульным мешком, уменьшение риска возникновения вторичной катаракты  Шероховатая структура края гаптических элементов Обеспечивает лучшее прилегание к капсуле.  Имплантация через разрез 2,2 мм Размер разреза позволяет проводить безопасные, малоинвазивные операции через микроразрез, что гарантирует минимум послеоперационных осложнений и быстрое заживление глаза.  Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **10.** | Пинцет концезахватывающий FG 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, одноразовый, 6 шт. в упаковке. | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования.  **Характеристики товара:**   * Тип пинцета: концезахватывающий; * Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть: соответствие; * Назначение: предназначен для манипуляций во время офтальмологических хирургических операций для того, чтобы захватить, сжать, тянуть, удалить ткани и мембраны на переднем и заднем отрезке глаза во время хирургического вмешательства; * Смыкание браншей: обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки) индивидуальные клавиши; * Размер: не менее 25 G; * Активация браншей 360°: соответствие; * Общая длина устройства: не более 154 мм.; * Количество штук в 1 упаковке: не менее 6; * Чистота поверхности: отсутствие посторонних частиц, трещин, царапин, металлической пыли, следов обрабатывающих агентов и других видимых дефектов; * Стерильность: соответствие; * Количество клавиш: не менее 16 и не более 18.   Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **11.** | Пинцет зубчатый FJ 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, одноразовый, 6 шт. в упаковке. | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. **Характеристики товара:**   * Тип пинцета: зубчатый * Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть: соответствие * Назначение: предназначен для манипуляций во время офтальмологических хирургических операций для того, чтобы захватить, сжать, тянуть, удалить ткани и мембраны на переднем и заднем отрезке глаза во время хирургического вмешательства * Смыкание браншей: обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки) индивидуальные клавиши * Размер: не менее 25 G * Активация браншей 360°: соответствие * Общая длина устройства: не более 157 мм * Количество штук в 1 упаковке: не менее 6 * Чистота поверхности: отсутствие посторонних частиц, трещин, царапин, металлической пыли, следов обрабатывающих агентов и других видимых дефектов * Стерильность: соответствие * Количество клавиш: не менее 16 и не более 18   Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **12.** | Ножницы прямые SS 25, 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, 6 шт. в упаковке. | Офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для рассечения ткани передней или задней камеры глаза в ходе офтальмологической операции. Он, как правило, представляет собой: 1) два лезвия на короткой центральной оси с приводящими ручками (как правило, с кольцами под большой и указательный/средний пальцы), что позволяет рассекать ткани (т.е., разделять их по мере смыкания острых режущих кромок ножниц); или 2) насадку инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которая помещается в специальную рукоятку для управления лезвиями. Он, как правило, изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и пластмассы; доступны изделия различных размеров. Это изделие для одноразового использования.  **Характеристики товара**   * Тип ножниц: прямые * Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть: соответствие * Назначение: предназначены для рассечения тканей переднего или заднего отрезка глаза в ходе офтальмологической операции. Медицинское изделие для одноразового использования. * Смыкание браншей: обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки) индивидуальные клавиши * Размер: не менее 25 G * Активация браншей 360°: соответствие * Общая длина устройства: не более 155 мм * Количество штук в 1 упаковке: не менее 6 * Чистота поверхности: отсутствие посторонних частиц, трещин, царапин, металлической пыли, следов обрабатывающих агентов и других видимых дефектов * Стерильность: соответствие * Количество клавиш: не менее 16 и не более 18   Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **13.** | Ножницы изогнутые SС 25, 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, 6 шт. в упаковке. | Офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для рассечения ткани передней или задней камеры глаза в ходе офтальмологической операции. Он, как правило, представляет собой: 1) два лезвия на короткой центральной оси с приводящими ручками (как правило, с кольцами под большой и указательный/средний пальцы), что позволяет рассекать ткани (т.е., разделять их по мере смыкания острых режущих кромок ножниц); или 2) насадку инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которая помещается в специальную рукоятку для управления лезвиями. Он, как правило, изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и пластмассы; доступны изделия различных размеров. Это изделие для одноразового использования.  **Характеристики товара**   * Тип ножниц: Изогнутые * Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть: Соответствие * Назначение: Предназначены для рассечения тканей переднего или заднего отрезка глаза в ходе офтальмологической операции. Медицинское изделие для одноразового использования. * Смыкание браншей: Обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки) индивидуальные клавиши * Размер: Не менее 25 G * Активация браншей 360°: Соответствие * Общая длина устройства: Не более 155 мм * Количество штук в 1 упаковке: Не менее 6 * Чистота поверхности: Отсутствие посторонних частиц, трещин, царапин, металлической пыли, следов обрабатывающих агентов и других видимых дефектов * Стерильность: Соответствие * Количество клавиш: Не менее 16 и не более 18   Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **14.** | Ножницы вертикальные SV 25, 25 Ga с активацией рукоятки в 360 градусов, 6 шт. в упаковке. | Офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для рассечения ткани передней или задней камеры глаза в ходе офтальмологической операции. Он, как правило, представляет собой: 1) два лезвия на короткой центральной оси с приводящими ручками (как правило, с кольцами под большой и указательный/средний пальцы), что позволяет рассекать ткани (т.е., разделять их по мере смыкания острых режущих кромок ножниц); или 2) насадку инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которая помещается в специальную рукоятку для управления лезвиями. Он, как правило, изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и пластмассы; доступны изделия различных размеров. Это изделие для одноразового использования.  **Характеристики товара**   * Тип ножниц: Вертикальные * Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть: Соответствие * Назначение: Предназначены для рассечения тканей переднего или заднего отрезка глаза в ходе офтальмологической операции. Медицинское изделие для одноразового использования. * Смыкание браншей: Обеспечивается нажатием на концентрически расположенные (равномерно относительно окружности рукоятки) индивидуальные клавиши * Размер: Не менее 25 G * Активация браншей 360°: Соответствие * Общая длина устройства: Не более 152,2 мм * Количество штук в 1 упаковке: Не менее 6 * Чистота поверхности: Отсутствие посторонних частиц, трещин, царапин, металлической пыли, следов обрабатывающих агентов и других видимых дефектов * Стерильность: Соответствие * Количество клавиш: Не менее 16 и не более 18.   Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **15.** | Материал офтальмологический для временного замещения стекловидного тела глаза человека  ( Пфокалин) | Неимплантируемое искусственное жидкое, полужидкое или вискоэластичное вещество, предназначенное для замещения жидкости стекловидного тела или водянистой влаги в глазе с целью облегчения проведения офтальмологической хирургической операции (например, для сохранения формы глазного яблока во время хирургического вмешательства, для сохранения целостности тканей, для защиты от хирургической травмы и/или в качестве тампонады при повторной фиксации сетчатки глаза). Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования.  Материал - 100% фторированный перфторуглерод. Перфтордекалин широко применяется благодаря высокому удельному весу и поверхностному натяжению, прозрачности и биологической инертности.  Инертность и высокая химическая стабильность — важные свойства для применения в витреоретинальной хирургии.  Содержание изомеров: - перфтордекалин  Сумма цис- и трансизомеров ПФД – не менее 95% (95% это основа неоднородного вещества). Содержание основного вещества. Чем выше, тем чище продукт. Меньше побочных эффектов (токсичность).  Массовая доля посторонних примесей (родственные ПФД перфторорганические соединения) - Не более 5% (5 % посторонних примесей допустимо).  Неблагоприятный эффект Перфтордекалина в отношении сетчатки может возникать, в первую очередь, с наличием в его составе токсичных недофторированных примесей  По данным литературы, токсичность Перфтордекалина выраженно коррелирует с процентным содержанием примесей. При наличии примесей на поверхности Перфтордекалина образуется протеиновая пленка. Фибробласты, размножающиеся на протеиновой пленке, вносят вклад в образование эпиретинальных мембран и развитие ПВР (фиброваскулярная пролиферация с образованием патологических мембран на поверхности сетчатки, цилиарного тела и СТ).  Содержание высвобождаемых фторидионов - не более 5 мг/л. Свободные фторид-иононы – высокотоксичные и высокореагентные свободные радикалы, высокая концентрация приводит к клеточным повреждениям.  Упаковка - Флакон из нейтрального стекла вместимостью 10 мл. Флакон из нейтрального стекла используется для трансфузионных и инфузионных препаратов. Прозрачное стекло НС – необходимо для проверки конечного продукта на наличие механических включений.  Удельный вес (плотность) при температуре 20°С Не менее 1,93 г/см3, не более 1,95 г/см3. Большой удельный вес, несмешиваемость с водой силиконом позволяют снизить травматичность манипуляций, так как Перфтордекалин, введенный в  ВП, удерживает сетчатку и препятствует ее ятрогенному повреждению.  Рефракционный индекс (коэффициент преломления) при температуре 20°С - Не менее 1,27, не более 1,40. Основа функции светопропускания роговицы — ее прозрачность.  Индекс рефракции роговицы (в норме равен 1,3375). Таким образом Рефракционный индекс перфтордекалина близок индексу рефракции роговицы в норме – 1,31. Зрение не нарушается.  Разница в коэффициенте преломления с физиологическим раствором позволяет визуально различать границу раздела «Перфтордекалин — физиологический раствор», облегчая процедуру удаления Перфтордекалина из ВП.  Объем вещества во флаконе - не менее 7 мл. Объем стекловидного тела составляет в норме 4 мл. Объём выбран с запасом на возможные потери при введении (включая редкие патологии).  Максимальная длительность применения 14 дней В российских публикациях максимальный срок пребывания Перфтордекалина рекомендовано ограничить 14 днями. Имеются клинические данные о хорошей переносимости при сроке 28 дней и более.  Пирогенность – Апирогенно.  Пирогенность – это способность химического агента или другого вещества вызывать лихорадочную ответную реакцию.  Пирогенные вещества - биологически активные вещества экзогенного (бактериального и вирусного) и эндогенного (клеточно-тканевого) происхождения, обладающие свойством вызывать перестройку уровня регуляции температурного гомеостаза, приводящую к повышению температуры тела и развитию лихорадки. В норме должны отсутствовать в препарате.  Токсичность – нетоксично.  Токсическое действие препарата – патологическое состояние, обусловленное токсическим действием на органы, системы и организм в целом, в результате однократного приёма потенциально токсических дозы. Препарат должен быть нетоксичным.  Стерильность – стерильно. Под стерильностью понимают отсутствие жизнеспособных микроорганизмов и их спор. Препарат должен быть стерильным.  Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |
| **16.** | Силиконовое масло. Вязкость 5000 (SmartSill ) мПа- стерильный шприц 10 мл  Количество в упаковке - 1 штука | Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод или полуфторированный алкан), предназначенное для использования с целью компрессии/расправления сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования (например, для удаления остатков силиконового масла). Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования.  Вязкость, мПа\*с: ≥ 5000 и ≤ 6000  Плотность при 25°С, гр/см³: ≥ 0.967 и ≤ 0.975  Состав: Силиконовое масло.  Дополнительная характеристика - обоснование включения характеристики   * Коэффициент преломления 1,404 - не затрудняет проведение лазеркоагуляции сетчатки. * Содержание потенциально вредных веществ, ppm: 0-3 - высокоочищенное масло * Поверхностное натяжение, дин/см: 43,2 - обеспечивает минимальное воздействие на клетки, ткани * Полидисперсность 2,33 - сключение диффузии или адсорбции за пределы глазного яблока. * Низкомолекулярные компоненты, ppm: 0-24 - высокоочищенное масло * Объем шприца: 20 мл * Объем масла: 10 мл - удобство использования во время операции   Регистрационное удостоверение - наличие  Сертификат соответствия - наличие  Остаточный срок годности всей продукции не менее 80 %  Поставка в течение 20 календарных дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» |

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***

Приложение №3

к котировочной документации

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации (для ЮЛ)  Исх. номер: \_\_\_\_\_\_ (при наличии) | **Директору**  **ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»**  **В.Ю. Макарову** |

**Заявка на участие в запросе котировок**

**1.** Изучив извещение № 25120103043 о проведении запроса котировок от «10» декабря 2024 г., а также котировочную документацию к извещению № 25120103043 о проведении запроса котировок от «10» декабря 2024 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника запроса котировок)*

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)*

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку расходного материала для катарактальной хирургии (скальпели, пинцеты и т.д.), указанные в извещении № 25120103043 о проведении запроса котировок от «10» декабря 2024 г., а также в котировочной документации к извещению № 25120103043 о проведении запроса котировок от «10» декабря 2024 г.

**2.** Место нахождения юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.** Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4.** Предлагаемая общая стоимость Товара составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек *(указать цену цифрами и прописью), НДС\_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек (указать НДС цифрами и прописью).* ***(Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения) – УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!***с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и других обязательных платежей, а также стоимости комплектующих и запасных частей и включает в себя:

- стоимость Товара в размере - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек *(указать цену цифрами и прописью)*;

Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом задании

1. Наименование и стоимость поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Стоимость товара за единицу (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| 1 | УКАЗАТЬ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СТРАНУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! - **УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!** |  |  |  |  |

Стоимость товара включает в себя Работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Заказчика, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора. Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом задании.

**6.** Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Участника*) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

6.1. Соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

6.2. В отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6.3. Деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

6.4. У участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6.5. Отсутствуют у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.6. Отсутствуют между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;

6.7. Присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

6.8. Присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора.

6.9. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8. Участник закупки не является иностранным агентом;

9. Участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал, ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза) поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

10**.** Участник закупки согласен на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

11**.** Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 25120103043 о проведении запроса котировок «10» декабря 2024 г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов **(заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки)**:

1. опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на \_\_\_\_ листах;
2. копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый товар на \_\_\_\_ листах;
3. копия лицензии на техническое обслуживание медицинского оборудования либо копия договора с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание (предоставление заверенной копии такой лицензии ОБЯЗАТЕЛЬНО), либо гарантийное письмо от производителя на \_\_\_\_ листах;
4. копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для физического лица: копия паспорта, ИНН) на \_\_\_\_ листах;
5. письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения на \_\_\_\_ листах;
6. полученная не ранее чем **за 1 месяц** до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки на \_\_\_\_ листах;
7. копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем **за 1 месяц** до дня размещения извещения о проведении запроса котировок н на \_\_\_\_ листах;
8. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на \_\_\_\_ листах;
9. копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на \_\_\_\_ листах.

**\* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. – ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

**ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!!**


**Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНО сшивается, либо заверяется печатью и подписью КАЖДЫЙ лист заявки (с первого по последний), а также КАЖДЫЙ лист прилагаемых документов!!!!**


**Указание торгового наименования, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (Россия, Китай, США и прочие) предлагаемого товара является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием!!!**


Приложение №4


к котировочной документации

**ОБРАЗЕЦ оформления заявки!**



****

****



Приложение №5

к котировочной документации

**Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок**

**Заявка на участие в запросе котировок** расходный материал для катарактальной хирургии (скальпели, пинцеты и т.д.)

**№ 25120103043 от 10.12.2024 г.**

**Полное наименование участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявка поступила:**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут**

**(время местное)**

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)

Приложение №6

к котировочной документации

**ФОРМА**

**ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Фирменный бланк заявителя – юридического лица*  *Дата, исх.№* | Руководителю  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полное наименование организатора процедуры закупки)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О. заявителя – физического лица,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  полное наименование заявителя – юридического лица) |

Запрос о разъяснении положений

закупочной документации № \_\_\_\_\_\_\_

Ознакомившись с извещением о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размещенном «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года на официальном сайте (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), а также изучив документацию об \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предмет и объект закупки, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(для юридического лица – должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит

(наименование документа)

дать разъяснения следующих положений закупочной документации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел (пункт) закупочной документации, требующий разъяснений | Вопрос |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(Должность) (подпись)

МП

Приложение №7

к котировочной документации

## Анкета участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
|  | Фирменное наименование Участника (полное и сокращенное юридическое наименование) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (для физ. лиц и ИП) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Паспортные данные (для физ. лиц и ИП) |  |
|  | Основные учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника |  |
|  | Место нахождения Участника согласно учредительным документам |  |
|  | Фактическое место нахождения Участника |  |
|  | Почтовый адрес Участника |  |
|  | Сведения о месте жительства (для физ. лиц и ИП) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, корреспондентского счета, БИК, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Применяемая Участником форма налогообложения |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Интернет сайт Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки, представляющего интересы в закупочной процедуре с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №8

к котировочной документации

**Договор № \_\_\_\_**

**поставки расходных медицинских материалов**

**(Закупка №25120103043)**

г. Чита «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»), именуемое далее «Покупатель», в лице директора Макарова Владимира Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя передавать ему в установленный настоящим Договором срок расходный материал для катарактальной хирургии (скальпели, пинцеты и т.д.) (далее – Товар) по ценам, зафиксированным **в Прейскуранте** (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия, установленного Разделом 13 настоящего Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством Автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

1.3. Поставка Товара осуществляется:

на склад Покупателя, расположенный по адресу: 672040, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина,4.

1.4. Время поставки: в рабочие дни с 8:30 мин. до 17:00 ч. (с 12:00 ч. до 12:30 мин. перерыв).

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 17 настоящего Договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. *В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией/ заявкой на поставку Товара, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.[[1]](#footnote-1)*

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

*товарную накладную формы (ТОРГ-12);*

*счет – фактуру.*

***или***

*Универсальный передаточный документ (УПД).*

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.[[2]](#footnote-2)

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

3.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

*номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием *товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. ***Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 80 % от срока годности, установленного производителем.***

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение 7 (семи) календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1 Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7.Переход права собственности**

7.1 Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами *товарной накладной формы ТОРГ-12*/*Универсального передаточного документа (УПД)*.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя *товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД)* Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать *товарную накладную формы ТОРГ-12*/*Универсальный передаточный документ (УПД)* с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 15 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Поставщик возмещает Покупателю убытки и оплачивает штраф в размере 10*%* от цены настоящего Договора.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.[[3]](#footnote-3)

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 16.3 настоящего Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: тел. 8 (3022) 21-23-17, официальный сайт https://chita.rzd-medicine.ru/ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 12.2](#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2025 г. и действует до 31 декабря 2025 г. включительно - а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

**14. Налоговая оговорка**

14.1.Поставщикгарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

*его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц*–данный абзац не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

*отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю* – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщикнарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**15. Защита информации**

15.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;

-обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

15.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

15.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

15.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

*15.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».[[4]](#footnote-4)*

**16.Прочие условия**

16.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

16.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

16.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

16.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

16.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.7. К настоящему Договору прилагаются (*если прилагаются)*:

*16.7.1 Прейскурант (Приложение № 1).*

**17. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Покупатель:**  **ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»**  Юридический и почтовый адрес:  672010, Забайкальский край, г. Чита,  ул. Ленина, 4.  тел./факс 8(3022) 21-23-17/ 22-57-16  ИНН 7534018494, КПП 753401001,  р/сч 40703810805240006226  к/ сч 30101 810 145 250 000 411  ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Москве  БИК 044525411  E-mail: dkb-chita@yandex. ru | **Поставщик:**  Наименование  Юридический адрес (для Юрлица):  Почтовый адрес (для Юрлица):  Место нахождения (для ИП):  ИНН:  КПП:  ОГРН:  E-mail:  Тел:  К/С:  Банк:  БИК:  Р/С:  Электронная почта: | |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Ю. Макаров/ | | Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Прейскурант

г. Чита «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель  /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%.  /НДС не облага-ется | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| От Покупательа  Директор  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Чита»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Ю. Макаров /  м.п. | От Поставщика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

1. В зависимости от предмета договора необходимо оставить либо ссылку на Спецификацию, либо ссылку на заявку. В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждению необходимо зафиксировать данное условие. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель [↑](#footnote-ref-2)
3. Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункт включается , если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные [↑](#footnote-ref-4)