ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку реагентов для ранее приобретенного биохимического анализатора

ERBA («Эрба Лахема с.р.о.», Чешская Республика)

| Наименование товара и/или наименование характеристики товара | Минимальное значение | Максимальное значение | Значение по позиции КТРУ | Значение на выбор | Единица измерения значения характеристики (согласно ГОСТ 8.417-2002 или ОКЕИ) | ГОСТ, регламент, стандарт или обоснование их не применения (п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ) | Единица измерения товара | Количество товара | Код позиции КТРУ | Кат номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Альбумин ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004329 | XSYS0001 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется при количественном определении альбумина (albumin) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1. Бромкрезоловый зеленый - 0.21 ммоль/л, Янтарный буфер - 100 ммоль/л, Натрия азид - 0,5 г/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 72 |  |  |  | г/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,01 |  |  | г/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт | Характеристика (и) из КТРУ |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  | Характеристика (и) из КТРУ |  |  |  |  |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ |  |  |  |  |  |  | набор |  | 21.20.23.110-00000958 | XSYS0017 |
| Описание |  |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) (alanine aminotransferase (ALT)) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Трис буфер (pH 7.5) не менее 137,5 ммоль/л, L - Аланин не менее 709 ммоль/л, ЛДГ не менее 2000 Е/л, Реагент2 – CAPSO не менее 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат не менее 85 ммоль/л, НАДН не менее 1,05 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 360 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 4,4 |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 1000 |  | шт | Характеристика (и) из КТРУ |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа . |  |  | Характеристика (и) из КТРУ |  |  |  |  |
| Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 3 | 21.20.23.110-00003994 | XSYS0016 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей аминотрансферазы (АСТ) (aspartate aminotransferase (AST)) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Трис буфер (pH 7.8) не менее 110 ммоль/л, L – Аспартат не менее 340 ммоль/л, ЛДГ не менее 4000 Е/л, МДГ не менее 750 Е/л, Реагент 2 CAPSO не менее 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат не менее 85 ммоль/л, НАДН не менее 1,05 ммоль/ |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 390 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 3,84 |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт | Характеристика (и) из КТРУ |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  | Характеристика (и) из КТРУ |  |  |  |  |
| Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003620 | XSYS0020 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется при качественном и/или количественном определении мочевины/азота мочевины в крови (blood urea nitrogen (BUN)) и/или в других биологических жидкостях в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Трис буфер не менее 100 ммоль/л, Уреаза не менее 10 КЕ/мл, ГЛДГ не менее 3,8 КЕ/мл, 2- кетоглутарат не менее 5.49 ммоль/л, Реагент 2 НАДН не менее 1.66 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 49,8 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 1,91 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий холестерин ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004020 | XSYS0009 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего холестерина (total cholesterol) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Гудс буфер ( pH 7.0 ) не менее 50 ммоль/л, Фенол не менее 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза не менее 50 Е/л, Холестеролэстераза не менее 200 Е/л, Пероксидаза не менее 3 kЕ/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 18,07 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,11 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 200 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  |  |  |  |  |  |  |
| Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004690 | XSYS0028 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина (conjugated (direct) bilirubin) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 HCl не менее 23,0 ммоль/л, Сульфаниловая кислота не менее 28.87 ммоль/л, Реагент 2 Нитрит натрия не менее 2,9 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 389,85 |  |  |  | мкмоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 3,05 |  |  | мкмоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий билирубин ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004011 | XSYS0023 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего билирубина (total bilirubin) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 HCl не менее 58,8 ммоль/л, Сульфаниловая кислота не менее 28.87 ммоль/л, Цетримония бромид не менее 68.6 ммоль/л. Реагент 2 Нитрит натрия не менее 2,90 ммоль/л |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 389,85 |  |  |  | мкмоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 1,36 |  |  | мкмоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Глюкоза ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | штука | 1 | 21.20.23.110-00004454 | XSYS0012 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения глюкозы (glucose) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Фосфатный буфер не менее 250 ммоль/л, Глюкозооксидаза не менее 25 Е/л, Пероксидаза не менее 2 Е/л, Фенол не менее 5 ммоль/л, 4 – аминоантипирин не менее 0.5 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 25,00 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,131 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
| Объем раствора |  |  | ≥ 10 ≤ 50 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Креатинин ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004629 | XSYS0024 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения креатинина (creatinine) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Натрия гидроокись не менее 240 ммоль/л. Реагент 2 Пикриновая кислота не менее 26 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 1590,00 |  |  |  | мкмоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 6,8 |  |  | мкмоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий белок ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004137 | XSYS0018 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего белка (total protein) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Меди II сульфат не менее 12 ммоль/л, Калий-натрий тартрат не менее 31,9 ммоль/л, Калия йодид не менее 30,1 ммоль/л, Натрия гидроокись не менее 0.6 моль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 150,00 |  |  |  | г/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 3,7 |  |  | г/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Триглицерид ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004240 | XSYS0041 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении триглицеридов (triglyceride) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагента 1: Гудс буфер (рН 7,2) не менее 50 ммоль/л, 4-ХлорФенол не менее 4 ммоль/л, Mg 2+ не менее 15 ммоль/л, ATФ не менее 2 ммоль/л, Глицеролкиназа не менее 0,4 КЕ/л, Пероксидаза не менее 2 КЕ/л, Липопротеинлипаза не менее 2 КЕ/л, Глицерол-3-фосфатоксидаза не менее 0,5 КЕ/л, 4-Аминоантипирин не менее 0.5 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 12,00 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,11 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003305 | XSYS0043 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (high density lipoprotein (HDL) cholesterol lipid) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 MES буфер (pH 6.5) не менее 6.5 ммоль/л, N, N-бис(4-сульфобутил) -3-метиланилин) не менее 3 ммоль/л, Поливинилсульфоновая кислота не менее 50 мг, Эфир Полиэтилен-гликоль-метил не менее 30 мл/л, MgCl2 не менее 2 ммоль/л. Реагент 2 MES буфер (pH 6.5) не менее 50 ммоль/л, Холестеринэстераза (ХЭ) не менее 5 kЕ/л, Холестериноксидаза (ХО) не менее 20 kЕ/л, Пероксидаза (ПОД) не менее 5 kЕ/л, 4-аминоантипирин(4-АА) не менее 0.9 г/л, детергент не менее 0.5 %. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 5,02 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,049 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003642 | XSYS0044 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (low density lipoprotein (LDL) cholesterol) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 MES буфер (pH 6.5) не менее 50 ммоль/л, Поливинилсульфониловая кислота не менее 50 мг/л, Полиэтиленгликольметиловый эфир не менее 30мл/л, Детергент ЭДТА, 4-аминоантипирин не менее 0.9 г/л, Холестеринэстераза не менее 5 kЕ/л, Холестериноксидаза не менее 20 kЕ/л, Пероксидаза (ПОД) не менее 5 kЕ/л. Реагент 2 MES буфер (pH 6.5) не менее 50 ммоль/л, Детергент, TODB N, N-бис (4-сульфобутил) -3-метиланилин) не менее 3 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 6,84 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,068 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Магний (Mg2+) ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003686 | XSYS0040 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении магния (magnesium) (Mg2+) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Ксилидиловый синий не менее 110 мкмоль/л, Этаноламин не менее 1 моль/л, ЭГТА не менее 60 мкмоль/л. ) не менее 3 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 2, 4 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,066 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Мочевая кислота ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003262 | XSYS0042 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении мочевой кислоты (uric acid) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Pipes буфер pH 7.0 не менее 50 ммоль/л, 4 – Аминоантипирин не менее 0.31 ммоль/л, ДХФС не менее 0,5 ммоль/л, Уриказа не менее 0.32 Е/мл, Пероксидаза не менее 1 Е/мл. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 1475 |  |  |  | мкмоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 29,46 |  |  | мкмоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00006773 | XSYS0015 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения неорганического фосфата (inorganic phosphate) (PO43-) [фосфор (phosphorus)] в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Молибдат аммония не менее 1,00 ммоль/л, Серная кислота не менее 336 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 7,4 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,654 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 480 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Липопротеин ИВД, калибратор |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00002993 | XSYS0061 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при количественном определении липопротеинов (total lipoprotein) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реагента |  |  | ≥ 1 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003960 | XSYS0002 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей щелочной фосфатазы (ЩФ) (alkaline phosphatase (ALP)) в клиническом образце |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 -2-амино-2-метил-1-пропанол (АМП) pH 10.4 не менее 434 ммоль/л, Mg+2 ацетат не менее 2.48 ммоль/л, Zn+2 сульфат не менее 1.24 ммоль/л, HEDTA не менее 2.48 ммоль/л. Реагент 2 p-паранитрофенилфосфат не менее 81.6 ммоль/л |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 1300 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 4,5 |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Кальций (Ca2+) ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003916 | XSYS0007 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется при количественном определении кальция (calcium (Ca2+)) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Арсеназо III не менее 0.1 ммоль/л, Фосфатный буфер pH 7.8 не менее 50 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 4 |  |  |  | ммоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,15 |  |  | ммоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая амилаза ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003977 | XSYS0003 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей амилазы (ОА) (total amylase) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 MES буфер не менее 50 ммоль/л, Кальция хлорид не менее 3,81 ммоль/л, Натрия хлорид не менее 300 ммоль/л, Калия тиоционад не менее 450 ммоль/л, 2-Хлор-4-нитрофенил-мальтотриозид не менее 0.91 ммоль/л, Азид натрия не менее 13,85 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 1500 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 10,8 |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003451 | XSYS0011 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) (gamma glutamyltransferase (GGT)) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 ТРИС буфер (pH - 8.25) не менее 125 ммоль /л, Глицилглицин не менее 125 ммоль /л, Реагент 2 L--глютамил-3-Карбокси-4-нитроанилид не менее 20 ммоль /л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 500 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 1,68 |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая креатинкиназа ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004047 | XSYS0022 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей креатинкиназы (total creatine kinase, CK) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Имидазольный буфер, pH 6,1 125 ммоль/л, Глюкоза 25 ммоль/л, Магний ацетат 12,5 ммоль/л, ЭДТА 2 ммоль/л, N-Ацетил-L-цистеин 25 ммоль/л, НАДФ 2,4 ммоль/л, Гексокиназа (ГK) не менее 6,8Е/мл Реагент 2 AДФ 15,2 ммоль/л, Г-6-Ф-ДГ не менее 8,8 Е/мл, Креатинфосфат 250 ммоль/л, AMФ 25 ммоль/л, Диаденозина Ф-5-Ф 103 мкмоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 1800 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 10,4 E/л |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Креатинкиназа множественные изоферменты ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004613 | XSYS0029 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества изоферментов креатинкиназы (КК) (creatine kinase (CK)) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Имидазольный буфер, pH 6,1 125 ммоль/л, Глюкоза 25 ммоль/л, Магний ацетат 12,5 ммоль/л, ЭДТА 2 ммоль/л, N-Ацетил-L-цистеин 25 ммоль/л, НАДФ 2,4 ммоль/л, Гексокиназа (ГK) не менее 6,8 Е/мл, Антитела к КK-M (Ингибирующая способность до 2000 Е/л КK-M). Реагент 2 AДФ не менее 15,2 ммоль/л, Г-6-Ф-ДГ не менее 8,8 Е/мл, Креатинфосфат не менее250 ммоль/л, AMФ 25 ммоль/л, Диаденозина пентафосфат 103 мкмоль/л |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 1200 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 7,1 E/л |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая лактатдегидрогеназа ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004104 | XSYS0013 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (total lactate dehydrogenase, LDH) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Фосфатный буфер (pH - 7.5) не менее 100 ммоль/л, Пируват не менее 2 ммоль/л. Реагент 2 НАДН не менее 1.66 ммоль/л. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 1200 |  |  |  | Е/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 43,8 E/л |  |  | Е/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00005115 | XSYS0049 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения железа (iron) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Ацетатный буфер pH 4,5 не менее 122 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид не менее 220 ммоль/л). Реагент 2 Феррозин не менее 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид не менее 220 ммоль/л. Реагент 3 Стандарт (Железо не менее 500 мкг/дл – 89.5 мкмоль/л). |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 160 |  |  |  | мкмоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 1,55 |  |  | мкмоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 500 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004677 | XSYS0050 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении ненасыщенной железосвязывающей способности (iron binding capacity, UIBC) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Трис буфер (pH 8,45) не менее 220 ммоль/л, Железа аммония сульфат не менее 12,1 мкмоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид не менее 100 ммоль/л. Реагент 2 Гидроксиламин гидрохлорид не менее 220 ммоль/л, Феррозин не менее 3,0 ммоль/л. Реагент 3 Стандарт Железо не менее 500 мкг/дл (89.5 мкмоль/л). |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 148,6 |  |  |  | мкмоль/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 2,18 |  |  | мкмоль/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00002949 | XSYS0034 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении множественных аналитов клинической химии (multiple clinical chemistry analytes), которые совместно образуют полноценный биохимический профиль |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реагента |  |  | ≥ 1 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00007170 | BLT00080 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении одного или множества ферментов клинической химии (multiple clinical chemistry enzyme) в клиническом образце в области нормальных значений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00007170 | BLT00081 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении одного или множества ферментов клинической химии (multiple clinical chemistry enzyme) в клиническом образце в области патологических значений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| С-реактивный белок (СРБ) ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003407 | XSYS0047 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения С-реактивного белка (C-reactive protein, CRP) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 (Буфер) Фосфатный буфер (pH 7,43), Полиэтиленгликоль не менее 40 г/л, Азид натрия не менее 0,1%. Реагент 2 (Антисыворотка) Фосфатный буфер (pH 7,43), Козьи антитела против человеческого С-реактивного белка, Азид натрия не менее 0,1%. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 840 |  |  |  | мг/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 1 |  |  | мг/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревматоидный фактор ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00004255 | XSYS0048 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при качественном и/или количественном определении иммуноглобулинов ревматоидного фактора в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 (Буфер) Гудс буфер (pH 7,4) не менее 50 ммоль/л, Азид натрия не менее 0,1%. Реагент 2 (РФ реагент) Человеческий IgG, агрегированный теплом не менее 0,1%. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 500 |  |  |  | IU/мл | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 1,61 |  |  | IU/мл | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину O ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003705 | XSYS0046 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется при качественном и/или количественном определении антител к ферменту стрептолизину О (streptolysin O), выработанному бактериями группы А бета-гемолитических стрептококков (Group A beta-haemolytic Streptococcus), в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 (Буфер) Фосфатный буфер (pH 7,43), Полиэтиленгликоль не менее 40 г/л, Азид натрия не менее 0,1%. Реагент 2 (Латексный реагент) Глициновый буфер (pH 8,2), Латексные частицы, покрытые стрептолизином О не менее 0,17 %, Азид натрия не менее 0,1%. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 480 |  |  |  | IU/мл | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 7,2 |  |  | IU/мл | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00003547 | XSYS0096 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения гликированного гемоглобина (glycated haemoglobin (HbA1c)), также известного как гликозилированный гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Буфер, Латекс не менее 0,1 %; Реагент 2 Мышиные моноклональные антитела к человеческому HbA1c, буфер, хлорид натрия не менее 2 % ; Реагент 3 Гемолизирующий раствор. |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 15,6 |  |  |  | % | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,24 |  |  | % | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 50 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00002745 | XSYS0053 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реагента |  |  | ≥ 1 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Ревматоидный фактор ИВД, калибратор |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00010190 | XSYS0052 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для качественного и/или количественного определения иммуноглобулинов ревматоидного фактора (rheumatoid factor immunoglobulins) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину O ИВД, калибратор |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00002864 | XSYS0051 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител к ферменту стрептолизину О (streptolysin O), выработанному бактериями группы А бета-гемолитических стрептококков (Group A beta-haemolytic Streptococcus), в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реагента |  |  | ≥ 1 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, калибратор |  |  |  |  |  |  | набор | 13 | 21.20.23.110-00002789 | XSYS0097 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для качественного и/или количественного определения гликированного гемоглобина (glycated haemoglobin (HbA1c)), также известного как гликозилированный гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в клиническом образце. |  |  | Для повышения точности калибровки прибора в областях крайних значений диапазона линейности |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реагента |  |  | ≥ 1 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00006207 | XSYS0098 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении гликированного гемоглобина (glycated haemoglobin (HbA1c)), также известного как гликозилированный гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в клиническом образце в области нормальных значений.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA XL |  |  |  |  |  |  |  |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00006207 | XSYS0099 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении гликированного гемоглобина (glycated haemoglobin (HbA1c)), также известного как гликозилированный гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в клиническом образце в области патологических значений.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA XL |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревматоидный фактор ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00007514 | BLT20039 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении иммуноглобулинов ревматоидного фактора (rheumatoid factor immunoglobulins) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA XL |  |  |  |  |  |  |  |
| С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00005593 | BLT20014 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце в области низких и нормальных значений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA XL |  |  |  |  |  |  |  |
| С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00005593 | BLT20013 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце в области высоких значений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA XL |  |  |  |  |  |  |  |
| Микроальбумин ИВД, контрольный материал |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00005914 | BLT20033 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении микроальбумина (microalbumin) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA XL |  |  |  |  |  |  |  |
| Микроальбумин ИВД, калибратор | 1 мл |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00010394 | BLT20032 |
| Описание |  |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения микроальбумина (microalbumin) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем |  |  |  |  |  |  | упаковка | 1 | 21.20.23.110-00005566 | XSYS0125 |
| Описание |  |  | Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов Erba XL |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реагента |  |  | > 50 и ≤ 100 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  |  |  |  |
| Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы |  |  |  |  |  |  | набор | 1 | 21.20.23.110-00010738 | XSYS0082 |
| Назначение |  |  | Для чистки и промывки системы биохимического анализа |  |  |  |  |  |  |  |
| Микроальбумин ИВД, реагент |  |  |  |  |  |  | упаковка | 1 | 21.20.23.110-00005919 | XSYS0083 |
| Описание |  |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении микроальбумина (microalbumin) в клиническом образце. |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав реагентов: |  |  | Реагент 1 Физиологический раствор (NaCl 0.9%), Азид Натрия не менее 0.09%, Ускоритель реакции Реагент 2 Фосфатный буфер, Козьи антитела к человеческому альбумину (величина переменная), Азид Натрия не менее 0.09% |  |  | стабильность используемых реагентов |  |  |  |  |
| Линейность: | 550 |  |  |  | мг/л | оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций, обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области высоких концентраций |  |  |  |  |
| Чувствительность: |  | 0,57 |  |  | E/л | обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа в области низких концентраций |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. |  |  | Оптимизация исследований, упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок . |  |  |  |  |
| Количество выполняемых тестов |  |  | ≥ 280 |  | шт |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Для анализаторов серии ERBA |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРБА АСЛ Контроль CONTROL |  |  | Набор контрольного материала для прямого количественного определения Антистрептолизина, используется с набором реагентов Антистрептолизин. Фасовка не менее 1х 1 мл. |  |  |  |  |  |  | BLT20004 |
| Чашечки для образцов 3 мл (150шт/уп) |  |  | Чашечки для образцов. Совместимы с биохимическими анализатором ERBA XL. Объем не более 3 мл. Фасовка - не менее 150 шт. |  |  |  |  |  |  | 50006731 |