Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: https://ufa.rzd-medicine.ru раздел: Закупки.

Требования при заполнении заявки

(в случае не соблюдения требований, установленных Заказчиком при заполнении заявки, Заказчик оставляет за собой право данную заявку отклонить):

- заявка должна быть заполнена с техническими описаниями и с конкретными показателями в рамках требований описания закупки, установленных Заказчиком;

- указать в заявке производителя и страну производителя;

- к заявке приложить копии регистрационных изделий или номер регистрационного удостоверения, в случаях если файл имеет объем, превышающий допустимый к загрузке, при этом данное РУ должно быть предоставлено с поставкой товара в распечатанном виде, заверенным синей печатью.
Техническое задание

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров.
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария одноразовый 
	Ёмкость не менее 0,25 л. Материал: полипропилен. Высота контейнера не менее 130 мм., верхний размер не менее 34х90 мм., нижний размер не менее 27х88 мм. Состав: 1. Корпус (фляжка). 2.Крышка с Г-образной планкой. 3.Этикетка. Крышка с Г-образной планкой имеет прямоугольную форму и 8 зацепов по периметру нижней части для соединения с корпусом. В рабочем положении Г-образная планка открывает доступ к трем отверстиям для сбора острого инструментария. Первое отверстие имеет форму "шестеренки", второе отверстие имеет форму "креста с отверстием в центре", а самое большое отверстие- прямоугольную форму, размерами не менее 39х23мм и боковой паз на стенке крышки, для возможности перевода шприца в горизонтальное положение. Контейнер имеет возможность блокировки с помощью "замка-зацепа", который находится на кончике Г-образной планки. Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике, с предупредительными надписями в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, с номером регистрационного удостоверения.
	штука
	300

	2
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б одноразовый
	Ёмкость не менее 0,5 л. Материал: полипропилен. Высота контейнера - не менее 100 мм, верхний диаметр - не менее 115 мм, нижний диаметр - не менее 80 мм. Состав: а) Конусовидное ведро желтого цвета на дне имеет углубление с винтовой насечкой для крепления на круглый кронштейн и указанием максимального объема емкости. В верхней части ведра находятся два выступа: один - для крепления ремешка крышки, другой - для окончательной блокировки крышки, с помощью "клипсы", после заполнения контейнера. Также, в верхней части ведра, на внутренней стенке по периметру, расположены 8 площадок и канавка для крепления ВСТАВКИ. На боковой стенке ведра выполнена горизонтальная насечка уровня предела заполнения. б) Вариативная ВСТАВКА красного цвета с тремя выемками для снятия игл, устанавливается внутрь ведра до характерного щелчка. Центральная часть вставки прикрывается двумя тонкими планками, которые ограниченны перфорацией и могут быть удалены нажатием или другим способом, для удобства эксплуатации. в) Крышка герметичная, красного цвета крепится к ведру с помощью ремешка, может находиться в открытом, закрытом положении и блокируется на ведре, нажатием вниз, с помощью "клипсы". г) Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике, с предупредительными надписями в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, с номером регистрационного удостоверения.
	штука
	300

	3
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б одноразовый
	Ёмкость не менее 1,5 л. Материал: полипропилен. Высота контейнера - не менее 210 мм, верхний диаметр - не менее 115 мм, нижний диаметр - не менее 92 мм. Состав: а) Конусовидное ведро желтого цвета на дне имеет углубление с винтовой насечкой для крепления на круглый кронштейн и указанием максимального объема емкости. В верхней части ведра находятся два выступа: один - для крепления ремешка крышки, другой - для окончательной блокировки крышки, с помощью "клипсы", после заполнения контейнера. Также, в верхней части ведра, на внутренней стенке по периметру, расположены 8 площадок и канавка для крепления ВСТАВКИ. На боковой стенке ведра выполнена горизонтальная насечка уровня предела заполнения. б) Вариативная ВСТАВКА красного цвета с тремя выемками для снятия игл, устанавливается внутрь ведра до характерного щелчка. Центральная часть вставки прикрывается двумя планками, которые ограниченны перфорацией и могут быть удалены нажатием или другим способом, для удобства эксплуатации. в) Крышка герметичная, красного цвета крепится к ведру с помощью ремешка, может находиться в открытом, закрытом положении и блокируется на ведре, нажатием вниз, с помощью "клипсы". г) Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике, с предупредительными надписями в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, с номером регистрационного удостоверения.
	штука
	600

	4
	Контейнер полимерный для сбора биологических материалов 60 мл, нестерильный, в сборе
	Предназначен для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов, а также иных твердых или жидких образцов для дальнейшего лабораторного исследования. Состоит из пластмассового прозрачного корпуса и герметично завинчивающейся пластмассовой крышкой, нестерильный, имеет градуировку до 60 мл., градуировочные линии от 10 до 60 мл и матовое окно для записи. Размеры: диаметр основания 39±1 мм, диаметр крышки 54±2 мм, высота в сборе 62±3 мм.
	штука
	10000

	5
	Контейнер для биопроб полимерный
	Предназначен для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов, а также иных твердых или жидких образцов для дальнейшего лабораторного исследования. Состоит из пластмассового прозрачного корпуса и герметично завинчивающейся пластмассовой крышкой со шпателем, не стерильный, имеет градуировку до 60 мл., градуировочные линии от 10 до 60 мл и матовое   окно для записи. Размеры: диаметр основания 39+-1 мм., диаметр крышки 54+-2 мм., высота в сборе 62+-3 мм.
	штука
	90

	6
	Контейнер для биопроб полимерный 120 мл
	Предназначен для хранения и транспортировки биологических жидкостей. Полупрозрачный цилиндрический стакан, стерильный, изготовленный из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полипропилена с винтовой навинчивающейся герметично крышкой, имеют градуировку до 100 мл с объемом вместимости 120 мл и матовое окошко для записи. Крышка предназначена для предотвращения расплескивания содержимого и ингаляционного контакта. Размеры: диаметр не менее 62 мм, высота не более 75 мм., номинальная вместимость не менее 100 мл.
	штука
	400

	7
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б одноразовый
	Ёмкость 3 л. (высота не менее 138 мм, верхний диаметр не менее 201,5 мм, нижний диаметр не менее 170 мм.) с дугообразной ручкой и маркировочной наклейкой. В наличие основная крышка, закрывающаяся герметично.
	штука
	5


Возможность поставки эквивалентного товара (*есть исключения). 

Зав аптекой______________________________Латыпова Д.Р.

	1. Стоимость товара должна включать

	Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

	2. Требования к товарам.

	Требования   к качеству   товара


	Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в ценовом запросе.

	Требования        к
упаковке товара
	Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

	3.Условия поставки товара. 

	В течении 10 дней, после получения заявки от Заказчика по средствам автоматизированной системы заказов АЗС «Электронный ордер» .  Последняя поставка не позднее 30.06.2025г .

	4. Место, условия и сроки.

	Место  поставки товаров.
	450017, РБ, г. Уфа, ул. Союзная,35 (складские помещения аптеки ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Уфа»).

	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.


Председатель комиссии по закупкам
___________________ Хохлов Е.В.
