Техническое задание

Объект закупки: Холодильник фармацевтический

| Наименование товара | Технические характеристики | Комплектация | Цель приобретения | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический: однокамерный, объём холодильной камеры не более 140 л, температура в холодильной камере +2…+15 °С. Тип управления Электронный Тип двери Металлическая (глухая) Система оттаивания холодильной камеры Авто Охлаждение камеры Динамическое Материал корпуса Оцинкованная сталь с полимерным покрытием Точность поддержания температуры, °С ±2 Хладагент R600а Наличие замка С замком Количество компрессоров, шт Не менее и не более 1 Климатический класс УХЛ 4.2 Уровень шума, не более, дБ 55 Характеристики энергопотребления Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки 0,52 Максимальная номинальная мощность, Вт 75 Напряжение питания, В 220 Частота тока, Гц 50 Размеры (ШхГхВ), мм в пределах 600х610х910 Гарантийный срок 24 месяца. | Холодильник фармацевтический: Три металлические полки, два ящика, дверь металлическая с замком. | Холодильник фармацевтический предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2°С до +15°С. Входит в Стандарт оснащения женской консультации согласно приложению № 3 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1130н от 20.10.2020 г. | 1 шт. |

Декларация о соответствии.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Руководство пользователя на русском языке.

Доставка в  поликлинику ст. Самара, ул.  Агибалова,  д. 12.  2 этаж  женская консультация.

Срок доставки до 30.12.2024 г.

Дата производства 2024 год.

Упаковка в пенопласте и картонной коробки.

Ведущий инженер                                                                                       А.В. Власова