**Закупка №25120103176**

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работ/услуг)** | **Технические характеристики товара (работ/услуг)** |
| 1 | Индикатор химический контроля эффективности очистки изделий «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р» | Фенолфталеиновая проба применяется для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях Роспотребнадзора и дезинфекционных станциях.Состав:* Фенолфталеин, 1% спиртовой раствор 100 мл - 1 шт.

Гарантийный срок годности - 24 месяца. |
| 2 | Индикатор химический контроля эффективности очистки изделий «ЭомиТЕСТ АЗОПИРАМ-К» | Индикаторы ЭомиТЕСТ Азопирам предназначены для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателем, окислителей (Хлорамина, Хлорной извести, Хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях.Состав набора:* Раствор амидопирина - 90 мл;
* Раствор анилина солянокислого - 10 мл.

Срок годности - 2 года. |

Место поставки товара: г. Чита, ул. Ленина, 4. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8.30 по 17.00 часов (время местное).

Срок поставки товаров: не более 10 (десять) рабочих дней с даты оформления заказа в АСЗ «Электронный магазин».

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***