Техническое задание

На поставку расходного материала для ортопедического отделения стоматологической поликлиники ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дентин Эмаль Опак-Дентин Десневая масса Noritake 10г. | Дентин-Дентин формирует окончательную анатомическую форму реставрации по выбранной расцветки .Выпускается в форме порошка .Фасовка 10г. Эмаль -EX-3 Enamel эмаль применяется при моделировании зубов совместно с дентином (Body) Эмаль подходит как для эстетический реставраций, так и для обычных работ. SpeedEnamel имеет прекрасный опалесцентный эффект NoritakeSuperPorcelain EX-3 фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов.Выпускается в форме порошка .Фасовка 10г. Опак-дентин-Опаковые дентины маскируют нежелательное просвечивание опакового слоя, наблюдаемое при недостаточной толщине дентина из-за нехватки места, а также потемнение расцветки коронки при высокой прозрачности дентинового слоя.Выпускается в форме порошка .Фасовка 10г. Десневая масса- EX-3 Tissue десневая масса применяется для окраски области десен, может использоваться в сочетании с десневыми модификаторами, в зависимости от индивидуальной клинической ситуации. Выпускается в форме порошка. Фасовка 10г. |
| 2. | Дентин Эмаль Опак-Дентин Десневая масса Noritake50г. | Дентин-Дентин формирует окончательную анатомическую форму реставрации по выбранной расцветки. Выпускается в форме порошка. Фасовка 50г. Эмаль -EX-3 Enamel эмаль применяется при моделировании зубов совместно с дентином (Body) Эмаль подходит как для эстетический реставраций, так и для обычных работ. SpeedEnamel имеет прекрасный опалесцентный эффект NoritakeSuperPorcelain EX-3 фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Выпускается в форме порошка. Фасовка 50г. Опак-дентин-Опаковые дентины маскируют нежелательное просвечивание опакового слоя, наблюдаемое при недостаточной толщине дентина из-за нехватки места, а также потемнение расцветки коронки при высокой прозрачности дентинового слоя. Выпускается в форме порошка. Фасовка 50г. Десневая масса- EX-3 Tissue десневая масса применяется для окраски области десен, может использоваться в сочетании с десневыми модификаторами, в зависимости от индивидуальной клинической ситуации. Выпускается в форме порошка. Фасовка 50г. |
| 3. | Паста-опак Noritake 6гр | Паста-опак - EX-3 PasteOpaque паста-опак применяется при нехватке места для нанесения фарфора Покрывает пришеечные края металлического каркаса без появления чёрной линии. После обжига опаковой пасты Noritake, для нанесения и обжига второго слоя можно использовать порошковый опак Noritake. Опаковая паста не изменяет свою окраску даже после повторных обжигов. При использовании металлов, содержащих серебро, не зеленеет. Паста имеет очень высокую прочность соединения с металлом, поэтому возможность откола и растрескивания минимальна. Выпускается в форме пасты. Фасовка 6г. |
| 4. | Глазурь Noritake 10г | Глазурь-EX-3 Glaze глазурь создает полную имитацию естественного цвета и гладкую поверхность Обладая минимальной термоусадкой, глазурь обеспечивает точное прилегание краев зубного протеза. Имеет стойкость к позеленению, вызванному материалами, содержащими серебро NoritakeSuperPorcelain EX-3 фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Выпускается в форме порошка. Фасовка 10г. |
| 5. | Люстровые цвета Noritake | Люстровые цвета-EX-3 Luster люстровый фарфор представляет собой блестящую массу для изготовления коронок, имеющих большее сходство с натуральными зубами и при передаче индивидуальных особенностей зубов пациентов Данный фарфор является опалесцентным, а его поверхность, благодаря сверх-тонкой структуре частиц, по своему внешнему виду и окраске напоминает эмаль натурального зуба NoritakeSuperPorcelain EX-3 фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов 12 оттенковспецэффектов Luster - LT0, LT1, LT Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT Super Gray, Sun Bright, Creamy White, LT Natural, Creamy Enamel, IncisalAureola, LT Yellow по 10г. 4 оттенка ClearCervical - CCV-1, CCV-2, CCV-3, CCV-4 по 10г. |
| 6. | - MeisterLigui - MeisterLi Жидкость моделировочная (Meisterliquid) | Meister Liquid моделировочная жидкость представляет собой медленно высыхающую (пролонгированную) жидкость для замешивания базового фарфора Noritake. Рекомендуется использовать для базовых порошков EX-3 и CZR Noritake. Cохраняет фарфоровую массу влажной, что позволяет легко наносить базовый фарфор выбранной расцветки. Форма выпуска бутыль 100мл. |
| 7. | Жидкость для глазури и внешних красителей (ExternalLiquid ES) | ExternalLiquid ES для жидкость керамических масс Noritake, применяется для разведения внешних красителей и глазури Noritake |
| 8. | Титановое основание | Титановое основание - Описание: - предварительно изготовленное изделие из титана, предназначенное для обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией; - наличие титанового винта в комплекте; |
| 9. | Аналог Имплантанта лабораторный | Аналог имплантата - предварительно изготовленное изделие из нержавеющей стали, предназначенное для обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией; |
| 10. | Абатмент прямой | предварительно изготовленное изделие из титана, предназначенное для обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией; - наличие титанового винта в комплекте Вид: Анатомический; Высота: 1,2,3,4 (мм); Исполнение: Цельный; Форма: Прямой; |
| 11. | Абатмент угловой | предварительно изготовленное изделие из титана, предназначенное для обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией; - наличие титанового винта в комплекте Вид: Вкручиваемый; Анатомический Высота: 1,2,3,4 (мм); Исполнение: цельный; Форма: Угловой; |
| 12. | Абатмент Пластиковый (Выжигаемый) | Абатмент пластиковый включая фиксирующий винт. Пластиковый абатмент или как еще называют выжигаемый абатмент сделан из беззольной пластмассы применяется для моделирования и литья индивидуального абатмента с винтовой или цементной фиксацией. |
| 13. | Формирователь десны | Формирователь десны: стерильное изделие, изготовленное из титанового сплава, для обеспечения временного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и временным дентальным протезом/реставрацией в период заживления мягких тканей полости рта и формирования рельефа перед производством/восстановлением и установкой окончательного протеза/реставрации; |
| 14. | Трансфер для открытой\ закрытой | Слепочный трансфер для открытой\закрытой ложки - Описание: - изделие из нержавеющей стали, используемое для создания супраструктуры на дентальном имплантате с целью обеспечения возможности установки зубов, подобных натуральным; - устройство для получения оттисков. |

Срок действия договора: в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания договора.

Требования к качеству: качество товара должно подтверждаться регистрационным удостоверением, сертификатом/декларацией соответствия, если это предусмотрено к данному виду товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в техническом задании (Приложение №1 к котировочной документации).

Товар должен поставляться в упаковке, гарантирующей полную его сохранность при транспортировке, отгрузке и его хранении.

Место поставки товара: г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47, корпус 3, склад медицинского оборудования.

Сроки поставки товара: поставка товара осуществляется в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» или при отсутствии технической возможности - по электронной почте.

Заведующая стоматологической поликлиникой                                                                                   Е.Ю. Зима