Частное учреждение здравоохранения

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№ закупки **25130203024** (согласно плана-графика закупок на 2025 год)

1. **Объект закупки:** лампа бактерицидная для облучателей «ОрБН-2x15-01 Кама», «Мегидез», «Сибэст».
2. **Адрес поставки:** г. Пермь, ул. В. Каменского, 1, стационар 2 этаж.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Количество товара | Техническая характеристика закупаемого товара | Параметры |
| Бактерицидные лампы LEDVANCE TIBERA UVC Т8 или аналог | 200 шт. | 1. Область применения:  | Для постоянного обеззараживания помещений с помощью УФ-лучей, в т.ч. в присутствии людей |
| 2. Форма колбы лампы | Линейная |
| 3. Потребляемая мощность | 14,8- 15 Вт |
| 4. Тип цоколя | G13 |
| 5. Длина, не более | 451,6 мм |
| 6. Диаметр, не более | 25,5 мм |
| 7. Срок службы, не менее  | 10800 часов |
| Бактерицидные лампы LEDVANCE TIBERA UVC Т8 или аналог | 120 шт. | 1. Область применения:  | Для постоянного обеззараживания помещений с помощью УФ-лучей, в т.ч. в присутствии людей |
| 2. Форма колбы лампы | Линейная |
| 3. Потребляемая мощность | 29,8-30 Вт |
| 4. Тип цоколя | G13 |
| 5. Длина, не более | 909,1 мм |
| 6. Диаметр, не более | 25,5 |
| 7. Срок службы, не менее  | 10800 часов |

**3. Требования к качеству и срокам поставки товара:**

Качество должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям к данному виду Товара и подтверждаться наличием документов, обязательных для данного вида Товара, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Товар, должен быть новым, год выпуска не ранее 2 квартала 2024 года, не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств, замену составных частей, серийно выпускаемым. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и изготовлением.

Поставка, погрузочно-разгрузочные работы производится за счет Поставщика.

Товар поставляется силами поставщика в таре и упаковке, обеспечивающей его целостность и сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна быть заводской, соответствовать конкретному виду продукции, нарушение и деформация ее не допускается. Тара, упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам.

Подробное техническое описание на русском языке(паспорт), заверенный производителем, регистрационное удостоверение и сертификат соответствия.

Наличие на средстве измерений знака поверки, и (или) свидетельства о поверке средства измерений, и (или) в паспорте (формуляр) средства измерений записи о проведённой поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

Срок поставки в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

1. **Требование об использовании АСЗ «Электронный ордер»:**

При отсутствии регистрации, Исполнителю необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» (далее - АСЗ «Электронный ордер») и направить для подтверждения регистрации на e-mail: support@emsoft.ru сканированную версию договора, в течении 5 рабочих дней со дня подписания договора Сторонами.

Исполнитель проходит регистрацию в АСЗ «Электронный ордер» по адресу: <http://zakupki.rzd-medicine.ru/>

После регистрации Исполнителя в АСЗ «Электронный ордер», Покупатель инициирует в системе создание карточки договора.

Покупатель предоставляет Исполнителю заявки на поставку товара в электронном виде посредством АСЗ «Электронный ордер». Исполнитель обязан отслеживать поступление заявок и обрабатывать их при поступлении в течении 1 рабочего дня.

Системой предусмотрены следующие статусы заказов:

«Согласование поставщиком» - Исполнителю требуется подтвердить получение заявки в течении 1 рабочего дня и загрузить счет.

«Выполнение» - Необходимо указать Предположительную дату доставки.

«Поступление ДС» - Для подтверждения поступления денежных средств, нажмите кнопку «Редактирование заказа».

По регистрации и работе в АСЗ «Электронный ордер» по ссылке доступна инструкция: Обновленная инструкция для пользователей Исполнителя

Контакты отдела технической поддержки:

Телефон: 8(495)248-06-46, доб. 1

E-mail: support@emsoft.ru

**Контактное лицо (по техническим вопросам):**

Главная медицинская сестра Старицына Наталья Александровна

Номер телефона: 8(342)207-11-99, доб.425

Адрес электронной почты: nstaritsyna@medikrzd.ru