## Лист1
Техническое задание
№ п/п | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ | Описание (характеристики) объекта закупки | [7 empty] | Обоснование включения характеристики в описание объекта закупки | Единица измере- ния по КТРУ | Кол-во
|  | КТРУ | ОКПД2 | № п/п параметров | Наименование характеристики | Тип характеристики | Единица измерения хар-ки | Значение характеристики | Инструкцию по заполнению характеристик в заявке
1 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | 32.50.50.190-00000898 | 32.50.50.190 | [7 empty] | штука | 1500
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Нестерильная прямоугольная вертикальная емкость малого объема, предназначенная для размещения клинического образца, реагента или другого материала для процедур тестирования, выполняемых с использованием лабораторного анализатора. Это прозрачное изделие, позволяющее пропускать свет через образец и, как правило, изготовленное из пластмассы, стекла или кварца с плоским основанием и открытой верхней частью. Это изделие одноразового использования. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Сведения отсутсвуют | Качественная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Кювета для автоматического коагулометра АК-37, одноразовая, нестерильная | Качественная |  | Соответсвует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 4 | Применение | Качественная |  | Пластиковая прозрачная одноразовая кювета для размещения исследуемых образцов и проведения анализов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | 5 | Количество в упаковке | Количественная | Штука | 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
2 | D-димер ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00004277 | [8 empty] | Штука | 1
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении D-димера (D-dimer) в клиническом образце. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Количество флаконов в упаковке | Количественная | Штука | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Назначение | Качественная |  | Для анализаторов серии АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Объём реагента | Количественная | см[3*];^мл | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 5 | Уровень концентрации аналитов | Качественная |  | Высокий, низкий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 6 | Применение | Качественная |  | Контрольная плазма для проведения внутрилабораторного контроля качества (Quality Control) исследований D-димера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 7 | Минимальный остаточный срок годности при поставке | Количественная | Месяц | Не менее 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
3 | Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010428 | 21.20.23.111 | [7 empty] | Штука | 1
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества коагуляционных факторов (coagulation factors), посредников коагуляции (coagulation intermediates) и/или их активированных компонентов в клиническом образце | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Количество выполняемых тестов | Количественная | Штука | 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Назначение | Качественная |  | Для коагулометров серии АК | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Уровень контроля | Качественная |  | Нормальный или палотогический | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 5 | Минимальный остаточный срок годности при поставке | Количественная | месяц | не менее 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 6 | Применение | Качественная |  | контрольная лазма для проведения контроля качества реагентов, использующихся при исследовании системы гемостаза с помощью автоматического коагулометра. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | 7 | Уровень контроля | Качественная |  | патологический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 8 | Форма выпуска | Качественная |  | лиофилизат | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4 | Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010428 | 21.20.23.111 | [7 empty] | Штука | 1
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества коагуляционных факторов (coagulation factors), посредников коагуляции (coagulation intermediates) и/или их активированных компонентов в клиническом образце | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Количество выполняемых тестов | Количественная | Штука | 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Назначение | Качественная |  | Для коагулометров серии АК | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Уровень контроля | Качественная |  | Нормальный или палотогический | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 5 | Минимальный остаточный срок годности при поставке | Количественная | месяц | Не менее 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 6 | Применение | Качественная |  | Контрольная плазма для проведения контроля качества реагентов, использующихся при исследовании системы гемостаза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | 7 | Уровень контроля | Качественная |  | Нормальный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
5 | Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка | 21.20.23.110-00001555 | 21.20.23.111 | [7 empty] | Набор | 1
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения активированного частичного тромбопластинового времени (Activated partial thromboplastin time (APTT)) клинического образца посредством анализа образования сгустка. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Максимальное количесто выполняемых тестов | Количественная | Штука | 250 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Назначение | Качественная |  | Для коагулометров серии АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Применение | Качественная |  | Набор для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ) на автоматическом коагулометре АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия при температуре 2-8 °С | Количественная | День | Не менее 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | 6 | Форма выпуска реагентов | Качественная |  | Жидкий, готов к использованию | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | 7 | Количество флаконов с реагентом для АПТВ теста, вместимостью не менее 5 мл | Количественная | Штука | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | 8 | Количество флаконов с 0,025 М раствором хлорида кальция, вместимостью не менее 10 мл | Количественная | Штука | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
6 | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003721 | 21.20.23.111 | [7 empty] | набор | 5
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Количество выполняемых тестов | Количественная | штука | >=250 и <=255 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Назначение | Качественная |  | для анализаторов серии АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Количество флаконов с реагентом | Количественная | Штука | Не менее 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 5 | Минимальный остаточный срок годности при поставке | Количественная | месяц | Не менее 19 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | 6 | Применение | Качественная |  | Набор предназначен для оценки протромбинового времени свертывания на автоматическом коагулометре | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | 7 | Форма выпуска | Качественная |  | Лиофилизат | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7 | D-димер ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00010016 | [8 empty] | набор | 2
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения D-димера (D-dimer) в клиническом образце методом нефелометрического/турбидиметрического анализа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Назначение | Качественная |  | для автоматических коагулометров АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Применение | Качественная |  | Набор для количественного определения Dдимера в плазме крови человека на автоматическом коагулометре АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 4 | Принцип метода | Качественная |  | Иммунотурбидиметрический метод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | 5 | Количество выполняемых тестов | Количественная | Штука | >=200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
8 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | 21.20.23.110-00005413 | [8 empty] | Штука | 3
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Назначение | Качественная |  | Для анализаторов открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Объем реагента | Количественная | см[3*];^мл | >=240 и <=250 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Применение | Качественная |  | Очищающий раствор для автоматического коагулометра АК-37 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
9 | Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка | 21.20.23.110-00001005 | 21.20.23.111 | [7 empty] | Набор | 1
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения фибриногена (фактора I) (fibrinogen (factor I)) в клиническом образце методом анализа образования сгустка. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
10 | Множественные факторы свертывания ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00003824 | 21.20.23.111 | [7 empty] | штука | 1
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества факторов коагуляции (Multiple coagulation factor), посредников коагуляции и/или их активированных компонентов в клиническом образце. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Количество флаконов в упаковке | Количественная | штука | 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Назначение | Качественная |  | для автоматических коагулометров серии АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Объем флакона | Количественная | см3^мл | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 5 | Форма выпуска | Качественная |  | Лиофилизат | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 6 | Применение | Качественная |  | Реагент для получения калибровочных значений и построения калибровочных кривых в методах для исследования системы гемостаза с помощью автоматического коагулометра | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
11 | Фибриноген (фактор I) ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002891 | 21.20.23.111 | [7 empty] | набор | 1
|  |  |  | 1 | Описание по КТРУ | Качественная | - | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения фибриногена (фактора I) (fibrinogen (Factor I)) в клиническом образце. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 2 | Назначение | Качественная |  | для анализаторов серии АК | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 3 | Объем реагента | Количественная | см3^мл | >=5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  |  | 4 | Применение | Качественная |  | Набор предназначен для получения калибровочных значений времени свёртывания при определении концентрации фибриногена в плазме крови модифицированным методом Clauss | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона,которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности
|  |  |  | 5 | Минимальный остаточный срок годности при поставке | Количественная | Месяц | Не менее 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | 6 | Форма выпуска | Качественная |  | Лиофилизат | Значение характеристики не может изменяться участником закупки