**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На Техническое обслуживание медицинского оборудования ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Петрозаводск»,

по адресу: Республика Карелия, г. Кемь, улица шоссе 1 мая, дом 9. на 2025 год.

Республика Карелия, г. Петрозаводск пр. Первомайский, 17 на 2025 год**.**

1. Общие требования

1. Предмет Контракта: оказание услуг по техническому обслуживанию (Далее – Услуги) оборудования (Далее – Оборудование)

2. Целями данной закупки является: обеспечение безотказной работы оборудования

3. Периодичность Услуг –один раз, с момента подписания настоящего контракта на 12 месяцев.

4. Место оказания Услуг: Республика Карелия, г. Петрозаводск пр. Первомайский, 17;

г. Кемь, улица шоссе 1 мая, дом 9.

2. Требования к качеству и безопасности Услуг

Качество и безопасность Услуг должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.

- Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные приказом МЗ РФ и Минпромнауки РФ 24.09.03 г.,10.10.2003 г.;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ 99/2009» от 07.07.2009г.;

- СП 2.6.1.2512-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) от 26.04.2010 г.;

- Эксплуатационная документация Оборудования;

- [ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения](http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%D0%9F%D0%9F%D0%91%D0%9E+07-91+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F);

- Национальные и международные стандарты качества

**3. Условия исполнения Контракта**

3.1. Исполнитель оказывает Услуги на основании:

**- лицензии на техническое обслуживание медицинской техники;**

*Требование установлено на основании п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»*

*Требование установлено на основании п. 39 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 года №278;*

3.2. Исполнитель оказывает Услуги силами квалифицированныхсертифицированных специалистов, прошедших обучение на предприятии-производителе, или в организации, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов, подтверждающиеся сертификатами и/или удостоверениями. Исполнитель должен предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта документы, подтверждающие аттестацию и квалификацию специалистов Исполнителя. Специалисты Исполнителя должны иметь допуск по электробезопасности класса II;

**Перечень медицинского Оборудования, подлежащего техническому обслуживанию**

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Петрозаводск поликлиника на ст. Кемь, по адресу: Республика Карелия, г. Кемь, улица шоссе 1 мая, дом 9 **на 2025 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование аппаратуры | Тип, марка, модель | Заводской номер | Год выпуска | Кол-во ТО в год | Итого |
|  | **Стерилизующая аппаратура** |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 4310 | 2000 | 2 | 2513,00 |
| 2 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-МО | 50 | 2021 | 2 | 2094,00 |
| 3 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 8335 | 2003 | 2 | 2513,00 |
| 4 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 8307 | 2003 | 2 | 2513,00 |
| 5 | Стерилизатор воздушный | ГП-20-3 | 4329 | 2004 | 2 | 2513,00 |
| 6 | Стерилизатор паровой | ГК-100-сити | 220 | 2017 | 2 | 2304,00 |
| 7 | Аквадистилятор | АЭ-25-40 | 426 | 2017 | 2 | 2304,00 |
|  | **Стоматология** |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Установка стоматологическая | Siger U200 | 18060654Е | 2018 | 2 | 7030,00 |
| 2 | Установка стоматологическая | Siger U200 | 19010088Е | 2018 | 2 | 7030,00 |
| 3 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерл.медицинских инструментов | КБ-"Я"-ФП | 50756 | 2017 | 2 | 2304,00 |
| 4 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерл.медицинских инструментов | КБ-"Я"-ФП | 50755 | 2017 | 2 | 2304,00 |
| 5 | Установка для ультразвуковой механизиованной предстерилизационной очистки мед.инмтрумента со световой и звуковой индикацией процесса | УЗО-10-01 МЕДЭЛ | 6919 | 2019 | 2 | 2304,00 |
| 6 | Эндомотор | TNDO-MATE TC2 NSK | 8328381 | 2018 | 2 | 460,00 |
| 7 | Автоклав автомат | BTD8L-A NEW | BTD 17060246 w | 2017 | 2 | 2304,00 |
|  | **Функциональная диагностика** | |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Преобразователь биосигналов | ПБС-01 | 5383 | 2019 | 2 | 5944,00 |
| 2 | Комплекс аппаратно-програмный носимый | Кардиотехника 04 | 1278 | 2014 | 2 | 2431,00 |
| 3 | Комплекс аппаратно-програмный носимый | Кардиотехника 04 | 4154 | 2014 | 2 | 2431,00 |
| 4 | Комплекс аппаратно-програмный носимый | Кардиотехника 04 | 4153 | 2014 | 2 | 2431,00 |
| 5 | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной | ЭК 12 ТМ "Альтон-106" | 61033ЕС045 | 2016 | 2 | 3344,00 |
| 6 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ,ВП и ЭМГ |  | 1775968 | 2019 | 2 | 5663,00 |
| 7 | Спирометр в комплекте с принадлежностями | SpiroUSB | 075-16975 | 2017 | 2 | 2819,00 |
| 8 | Велоэргометр | ЕР-900 | 70309301 | 2001 | 2 | 396,00 |
| 9 | Носимый регистратор ЭКГ | «Кардиотехника-07-3/12» | 4052 | 2021 | 2 | 2026,00 |
| 10 | Носимый регистратор ЭКГ | «Кардиотехника-07-3/12» | 4051 | 2021 | 2 | 2026,00 |
| 11 | Носимый регистратор ЭКГ | «Кардиотехника-07-3/12» | 4050 | 2021 | 2 | 2026,00 |
| 12 | Носимый регистратор ЭКГ | «Кардиотехника-07-3/12» | 4045 | 2021 | 2 | 2026,00 |
|  | **УЗИ** |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | УЗИ-аппарат | LOCIQV 5 Expert | 613792 WXO | 2017 | 2 | 5138,00 |
|  | **Офтальмология** |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Прибор для исследования поля зрения | "Периграф ПЕРИКОМ" | 2642 | 2019 | 2 | 508,00 |
| 2 | Периметр настольный ручной | ПНР-2-01 | 238 | 1982 | 2 | 451,00 |
| 3 | Компьютизированный прибор для определения сумеречного зрения | Мезотест ОКУЛУС | 57813001 | 2003 | 2 | 1866,00 |
| 4 | Автоматический рефрактометр | RF10m GR 3100K | 53AL0512 | 2007 | 2 | 459,00 |
| 5 | Аномалоскоп | Oculus | 96017090 | 2007 | 2 | 1560,00 |
| 6 | Бесконтактный тонометр c принадлежностями | NCT-200 | Y7BP 1967 | 2018 | 2 | 482,00 |
| 7 | Офтальмологический проектор знаков | АСР-700 | P7TLB6DD | 2021 | 2 | 383,00 |
|  | **Гинеколог** |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Светильник однокупольный передвижной | Эмалед 100-01П | F01020670120 | 2020 | 2 | 227,00 |
| 2 | Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое, 1 электропривод, в базовой комплектации | Клер КГЭМ-03 | 386 | 2020 | 2 | 397,00 |
| 3 | Кольпоскоп в комп. | Olympus | 712003 | 2008 | 2 | 755,00 |
|  | **Аудиометрия** |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Аудиометр | АА-02 | 6696 | 2016 | 2 | 852,00 |
|  | **Физ.кабинет** |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-1.3.01.Ф.Мед ТеКо | 2516 | 2019 | 2 | 550,00 |
| 2 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | АМТ-02 МАГНИТЕР | 04898 | 2018 | 2 | 528,00 |
| 3 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | АМТ-02 МАГНИТЕР | 04898 | 2018 | 2 | 528,00 |
| 4 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | «Амплипульс 5 БР» | 6612019 | 2019 | 2 | 594,00 |
| 5 | Аппарат | УВЧ-30 | 225 | 2001 | 2 | 600,00 |
| 6 | Гальванизатор | Поток-1 ГЭ-50-2 | 120152 | 1986 | 2 | 600,00 |
| 7 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | «Амплипульс 4» | 1604 | 1988 | 2 | 648,00 |
| 8 | Аппарат | Искра-1 | 5579 | 1979 | 2 | 504,00 |
| 9 | Аппарат | УВЧ-66 | 128982 | 1979 | 2 | 600,00 |
| 10 | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-3.01Ф | 723 | 2001 | 2 | 600,00 |

**Перечень медицинского Оборудования, подлежащего техническому обслуживанию**

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» , по адресу:

г. Петрозаводск пр. Первомайский, 17  **на 2025 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование аппаратуры | Тип, марка, модель | Заводской номер | Год выпуска | Кол-во То в год | Итого |
|  | **Бактериологическое отделение** |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерилизатор паровой | ВК-75-01 | 1139 | 2004 | 1 | 1428,00 |
| 2 | Стерилизатор паровой | ВК-75-01 | 1167 | 2004 | 1 | 1428,00 |
|  | **Отделение ЦСО** |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-250 | 14069 | 2002 | 1 | 601,00 |
| 2 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 5086 | 1995 | 1 | 644,00 |
| 3 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 5215 | 1988 | 1 | 644,00 |
| 4 | Стерилизатор воздушный настольный | ГП-80-ОХ ПЗ | 192 | 2012 | 2 | 2448,00 |
| 5 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 206 | 2003 | 2 | 2856,00 |
| 6 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 222 | 2003 | 2 | 2856,00 |
| 7 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 45887 | 1989 | 1 | 441,00 |
| 8 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 98492 | 1990 | 1 | 441,00 |
| 9 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 46557 | 1989 | 1 | 441,00 |
| 10 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 46150 | 1989 | 1 | 441,00 |
|  | **Отделение восстановительного лечения** | |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат | Поток | б/н | 1987 | 2 | 216,00 |
| 2 | Аппарат | Полюс | 2925 | 1989 | 2 | 455,00 |
| 3 | Аппарат | Полюс-101 | 4467 | 1991 | 2 | 455,00 |
| 4 | Аппарат | УВЧ-66 | 87173 | 1981 | 1 | 155,00 |
| 5 | Аппарат | УЗТ-1.01.Ф | 2719 | 1982 | 1 | 421,00 |
| 6 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 8254 | 1991 | 1 | 421,00 |
| 7 | Аппарат | Амплипульс-5Бр | 760 | 2018 | 1 | 244,00 |
| 8 | Аппарат | Амплипульс-5Бр | 768 | 2018 | 1 | 244,00 |
|  | **Поликлиника** |  |  |  |  |  |
| 1 | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | 910263 | 1991 | 1 | 221,00 |
| 2 | Аудиометр диагностический | Interacoustics AD 226b | 967453 | 2018 | 2 | 211,00 |
| 3 | Светильник передвижной | П 6 | 207 | 2004 | 1 | 97,00 |
| 4 | Кольпоскоп |  | 610022 | 1997 | 1 | 268,00 |
| 5 | Кресло гинекологическое -урологическое "Клер" | КГЭМ-03 | 58 | 2021 | 1 | 419,00 |
| 6 | Кольпоскоп | SMT-YD-1 | Д-69115 | 2006 | 1 | 232,00 |
| 7 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8170 | 2004 | 1 | 344,00 |
| 8 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8188 | 2004 | 1 | 344,00 |
| 9 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8179 | 2004 | 1 | 344,00 |
| 10 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я-ФП | 5022 | 2003 | 1 | 344,00 |
| 11 | Облучатель настенный | ОБН-150 | б/н | 1991 | 1 | 441,00 |
| 12 | Облучатель настенный | ОБН-150 | 50121 | 1995 | 1 | 441,00 |
| 13 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-3» | б/н | 2002 | 1 | 412,00 |
| 14 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-3» | б/н | 2002 | 1 | 412,00 |
| 15 | Авторефрактометр | R-F -10 m | 300820 | 2004 | 1 | 441,00 |
| 16 | Прибор для определения сумеречного зрения | MESOTEST | б/н | 2004 | 1 | 294,00 |
| 17 | Светильник 4-х рефлекторный потолочный |  | б/н |  | 1 | 2160,00 |
| 18 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802-п | 18139 | 2023 | 1 | 294,00 |
| 19 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 -п | 18155 | 2023 | 1 | 294,00 |
| 20 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 -п | 18137 | 2023 | 1 | 294,00 |
| 21 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 -п | 139026 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 22 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 -п | 139027 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 23 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 | 132797 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 24 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 | 130935 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 25 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 | 125419 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 26 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 | 132718 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 27 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | Дезар-Кронт"-802 | 139024 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 28 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | «Дезар-3» | 104389 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 29 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | «Дезар-3» | 104393 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 30 | Облучатель -рециркулятор воздуха УФ | «Дезар-3» | 104397 | 2020 | 1 | 323,00 |
| 31 | Дезинфекционная камера | ВФЭ-2/0.9 | б/н | 1998 | 1 | 439,00 |
|  | **Стоматологическое отделение** |  |  |  |  |  |
| 1 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8183 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 2 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8173 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 3 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8176 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 4 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8181 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 5 | Камера УФ-бактерицидная | Панмед1-С | 78 | 2002 | 2 | 689,00 |
| 6 | Установка стоматологическая | ФД-7000 | 2430826 | 2015 | 1 | 1336,00 |
| 7 | Установка стоматологическая | SDS2000 | 1172 | 2014 | 1 | 1336,00 |
| 8 | Установка стоматологическая | SDS2000 | 883 | 2003 | 1 | 1558,00 |
| 9 | Стоматологическая установка | Сирона | 12337 |  | 1 | 1558,00 |
| 10 | Стоматологическая установка | SDS1600 | 20414 | 2004 | 1 | 1558,00 |
| 11 | Стоматологическая установка | SDS1600 | 20241 | 2004 | 1 | 1558,00 |
| 12 | Всасывающий агрегат | Аспи-Джет | АА362583 | 2012 | 2 | 756,00 |
| 13 | Всасывающий агрегат | Аспи-Джет | АА364209 | 2012 | 2 | 756,00 |
| 14 | Стоматологическая установка | ФД-7000 |  |  | 1 | 1336,00 |
| 15 | Стоматологическая установка |  |  |  | 1 | 1336,00 |
| 16 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-3» | 20441 | 2002 | 2 | 823,00 |
| 17 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-3» | б/н | 2002 | 2 | 823,00 |
| 18 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-3» | б/н | 2002 | 2 | 823,00 |
| 19 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-3» | б/н | 2002 | 2 | 823,00 |
| 20 | Установка стоматологическая | Легрин 505 | 20096473 | 2020 | 1 | 1224,00 |
| 21 | Компрессор поршневой безмаслянный | Pacific -50 | б/н | 2022 | 1 | 270,00 |
| 22 | Облучатель-рециркулятор | ОРУБн-3-5-«КРОНТ» | б/н |  | 1 | 412,00 |
| 23 | Облучатель-рециркулятор | ОРУБн-3-5-«КРОНТ» | б/н |  | 1 | 412,00 |
| 24 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-2» |  |  | 1 | 412,00 |
|  | **Хирургическое отделение** |  |  |  |  |  |
| 1 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» (г/о) | КБ-Я ФП | 8171 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 2 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» (г/о) | КБ-Я ФП | 8177 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 3 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» (г/о) | КБ-Я ФП | 8184 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 4 | Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» (г/о) | КБ-Я ФП | 8180 | 2004 | 2 | 689,00 |
| 5 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) х/о | Дезар-4 | 970 | 2003 | 2 | 823,00 |
| 6 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) х/о | Дезар-4 | 973 | 2003 | 2 | 823,00 |
| 7 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) х/о | Дезар-4 |  | 2003 | 2 | 823,00 |
| 8 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) х/о | Дезар-3 | 10149 | 2003 | 2 | 823,00 |
|  | **Операционный блок** |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Стол операционный | Седержи 8600 |  | 2019 | 1 | 1683,00 |
| 2 | Стерилизатор воздушный настольный | ГП-80-ОХ ПЗ |  | 2011 | 2 | 2448,00 |
| 3 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-5» |  | 2003 | 2 | 823,00 |
| 4 | Экстрактор вакуумный | "Вакус-7305" |  | 2012 | 1 | 378,00 |
| 5 | Аппарат электрохирургический высочастотной | ЭХВЧ-200-02 ЭФА |  | 2000 | 1 | 680,00 |
| 6 | Аппарат электрохирургический высочастотной | ЭХВЧ-200-02 ЭФА |  | 2000 | 1 | 680,00 |
| 7 | Аппарат электрохирургический высочастотной | ЭХВЧ-200-01 ЭФА |  | 1997 | 1 | 680,00 |
| 8 | Помпа универсальная | ПУ-01 ПРИМА |  | 1972 | 12 | 3591,00 |
| 9 | Светильник хир | Аксима |  | 1969 | 12 | 5346,00 |
| 10 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-7» |  | 2012 | 1 | 353,00 |
| 11 | Аппарат для аспирации и ирригации | АИ-2-01 ЭФА |  | 2003 | 1 | 441,00 |
| 12 | Аппарат электрохирургический высочастотной | Gimmi Me-200 |  | 2003 | 1 | 809,00 |
|  | **Палата ИТАР** |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос инфузионный | BYZ-810 | б/н | 2018 | 1 | 347,00 |
| 2 | Насос инфузионный | BYZ-810 | б/н | 2018 | 1 | 347,00 |
| 3 | Насос инфузионный | BYZ-810 | б/н | 2018 | 1 | 347,00 |
| 4 | Насос инфузионный | Med Captain Hp | б/н | 2022 | 1 | 315,00 |
| 5 | УФ Камера для хранения стерильных инструментов «Ультра-Лайт» | КБ-Я ФП | 8185 | 2004 | 1 | 344,00 |
| 6 | Аппарат наркозный | Mindrey Wato EX-35 | б/н | 2022 | 1 | 437,00 |
| 7 | Аппарат наркозный | Mindrey Wato EX-35 | б/н | 2022 | 1 | 437,00 |
| 8 | Аппарат наркозный | Полинаркон-5 | б/н | 2005 | 1 | 611,00 |
| 9 | Аппарат +приставка ИВЛ (ЭМО-200) | Полинаркон-12 | б/н | 2005 | 1 | 611,00 |
| 10 | Облучатель-рециркулятор | «Дезар-3» | б/н | 2002 | 1 | 412,00 |
| 11 | Дефибриллятор импульсный | ДКИ-Н-04 | 2133 | 2005 | 1 | 981,00 |
| 12 | Аппарат наркозный | Fabius Tiro | ASKJ-0203 | 2017 | 1 | 480,00 |
| 13 | Аппарат ИВЛ | Bird | АВНТ 1435 | 2004 | 1 | 611,00 |
| 14 | Аппарат ИВЛ | Paravent PAT | - | 2005 | 1 | 611,00 |
| 15 | Дефибриллятор | Premedic Delfi B | 771440135- XZ | 2005 | 1 | 981,00 |
| 16 | Монитор прикроватный | Армед РС-900а | 00-000018 | 2015 | 1 | 679,00 |
| 17 | Монитор прикроватный | Армед РС-9000В | 00-000019 | 2015 | 1 | 679,00 |
| 18 | Монитор прикроватный | Mindrey BENE vision N15 | б/н | 2023 | 1 | 566,00 |
| 19 | Монитор прикроватный | Mindrey BENE vision N15 | б/н | 2023 | 1 | 566,00 |
| 20 | Монитор прикроватный | Mindrey BENE vision N15 | б/н | 2023 | 1 | 566,00 |
| 21 | Аспиратор мед электрический | Н002 | б/н | 2020 | 1 | 347,00 |
| 22 | Аспиратор мед электрический | Н002 | б/н | 2020 | 1 | 347,00 |
| 23 | Аспиратор мед электрический | Н002 | б/н | 2020 | 1 | 347,00 |
| 24 | Аспиратор мед электрический | Н002 | б/н | 2020 | 1 | 347,00 |
| 25 | Медицинский воздушный компрессор | AERIS | б/н | 2020 | 1 | 297,00 |
|  | **Отделение функциональной диагностики** | |  |  |  |  |
| 1 | Дефибриллятор | ДКИ-Н-04 | 2498 | 2005 | 1 | 981,00 |
|  | **Отделение ультразвуковой диагностики** | |  |  |  |  |
| 1 | Диагностическая ультразвуковая система | Acuson 2000 | б/н | 2012 | 1 | 1769,00 |
| 2 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Acuson 1000 | б/н | 2019 | 1 | 1622,00 |
| 3 | Ультразвуковая система | GE Heathcare Versana premier | б/н | 2020 | 1 | 1622,00 |
| 4 | Ультразвуковая система | Miidrau DS | б/н | 2023 | 1 | 1475,00 |
|  | **Медпункт вокзала** | |  |  |  |  |
| 1 | Дефибриллятор переносной | ДКИ-Р-04 | 2531 | 2005 | 2 | 1961,00 |
|  | **Терапевтическое отделение** | |  |  |  |  |
| 1 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) | Дезар - 4 | б/н | 2003 | 4 | 1646,00 |
| 2 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) | Дезар - 4 | б/н | 2003 | 4 | 1646,00 |
| 3 | Устройство стабилизирующее (вертикализатор) | Standing up 100 | б/н | 2017 | 1 | 106,00 |
| 4 | Аппарат ЭКГ |  | б/н |  | 1 | 221,00 |
| 5 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 46945 | 1990 | 4 | 1764,00 |
| 6 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 114760 | 1978 | 4 | 1764,00 |
|  | **Неврологическое отделение** | |  |  |  |  |
| 1 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) | Дезар - 3 | 985 | 2003 | 4 | 1646,00 |
| 2 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) | Дезар - 3 | б/н | 2003 | 4 | 1646,00 |
| 3 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) | ARMED 2-115 | б/н | 2022 | 4 | 1176,00 |
| 4 | Облучатель бактерицидный (рециркулятор) | ARMED 2-115 | б/н | 2022 | 4 | 1176,00 |