Договор №25160109218

на техническое обслуживание медицинского оборудования

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_2024 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко» (ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Явиси Андрея Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава,с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
   1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования Заказчика (далее – Услуги) указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору (Перечень обслуживаемого оборудования), а Заказчик в свою очередь обязуется своевременно принимать оказанные Услуги и оплачивать их.
   2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору (Техническое задание).
   3. Техническое обслуживание медицинских изделий Заказчика осуществляется по месту нахождения медицинского оборудования, по адресам:

- г. Москва, Шоссейная улица, 43;

- г. Москва, улица Плющева, 15Ас2;

- г. Москва, рабочий посёлок Киевский, 12А;

- г. Москва, Анадырский проезд, 10к2.

* 1. Контактное лицо от Заказчика по вопросам приемки и передачи документов по исполнению настоящего Договора - Бизюков Юрий Викторович, тел.: 8-915-400-48-84

1. Срок действия договора и срок оказания Услуг
   1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
   2. Начало оказания Услуг – с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

Окончание оказания Услуг– «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. *(втечение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами проекта Договора).*

* 1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем ежемесячно в соответствии с Требованиями к техническому обслуживанию.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком график посещений для оказания услуг.

Время технического обслуживания - с 9:00 до 17:00 по московскому времени в рабочие дни.

* 1. Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.
  2. Заказчик вправе отказаться от оказания Услуг Исполнителем на любом этапе оказания Услуг.

1. Стоимость Услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, НДС/без НДС на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В стоимость Услуг включены: компенсация издержек Исполнителя (накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи/запасные части и расходные материалы).

3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:

3.2.1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг за расчетный период при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экз.).

Стоимость Услуг за расчетный период составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, НДС/без НДС.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия технического обслуживания по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

3.5. Стоимость Услуг по настоящему Договору может быть уменьшена в случае уменьшения количества медицинских изделий, указанного в Приложении № 1. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление с указанием наименований медицинских изделий, не подлежащего дальнейшему техническому обслуживанию. Стоимость настоящего Договора считается сниженной с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика (с учетом особенностей, установленных п. 14.3 настоящего Договора).

3.6. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

1. Риск случайной гибели медицинских изделий
   1. Риск случайной гибели обслуживаемого оборудования, другого имущества, используемого для оказания Услуг, до окончательной приемки Заказчиком оказанных услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.
2. **Обязательства и обязанности Сторон**
   1. Заказчик вправе:
      1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
      2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения.
   2. Заказчик обязуется:
      1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при оказании услуг на условиях, предусмотренных Договором.
      2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для оказания услуг.
      3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту технического обслуживания.
      4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
      5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услугив порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
      6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.3 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.
      7. Предоставлять Исполнителю заявки на техническое обслуживание медицинской техники в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
   3. Исполнитель вправе:
      1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.
      2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.
      3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Договора.
      4. Предъявить Заказчику результаты оказанных Услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных Услуг письменно.
   4. Исполнитель обязуется:
      1. Зарегистрироваться в системе заказов «Электронный ордер» в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора.

В установленные сроки и надлежащим образом оказать услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора. Результат Услуг по п. 1.1. принадлежит Заказчику

* + 1. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказанных услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3 настоящего Договора.
    2. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказанных услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
    3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
    4. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.
    5. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.
    6. При оказании Услуг, находясь по адресам, указанным в п.1.3 настоящего договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.
    7. Осуществлять техническое обслуживание медицинской техники в объеме, указанном в заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее 7 календарных дней с момента направления заявки.
  1. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

1. Порядок сдачи и приемки услуг
   1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после оказания услуг за расчетный период Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц.
   2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных услуг.
   3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

1. Антикоррупционная оговорка
   1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

* 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчикао нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела:

тел.: 8(499)266-98-09,

e-mail: [info@semashko.com](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@semashko.com),

официальный сайт https://rzd-medicine.ru/ (для заполнения специальной формы)

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела:

тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(для заполнения специальной формы)

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

* 1. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
  2. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

1. Обстоятельства непреодолимой силы
   1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
   2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
   3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

* 1. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
  2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

1. Защита информации

9.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иного неправомерного действия в отношении такой информации;

-обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

9.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

9.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

9.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1. Ответственность сторон
   1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к техническому обслуживанию третьих лиц как за собственные действия.
   2. В случае нарушения сроков технического обслуживания, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости технического обслуживания, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
   3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов технического обслуживания обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от общей стоимости технического обслуживания, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

* 1. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 9 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.
  2. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

* 1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
  3. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования - 10 (десять) рабочих дней с датыегополучения виновной Стороной.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.

1. Разрешение споров
   1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
   2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.
   3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.
   4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
   5. Срок рассмотрения претензии составляет три недели с даты получения претензии. Ответ на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов и уведомлением о вручении.
   6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.
   7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 13. Прочие условия

13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

**14. Налоговая оговорка**

14.1. Исполнитель гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц.

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика Услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

1. Перечень приложений

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

15.1.1. Приложение № 1 - Требования к оказанию услуг;

15.1.2. Приложение №2 - Перечень, обслуживаемого оборудования.

**16. Юридические адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»** | **«Исполнитель»** |
| Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»  (ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»)  Адрес: 109386, Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корпус 1  ИНН 7723518340  КПП 772301001  Р/с 40703810645800000006  К/с 30101810700000000187  БИК 044525225  Банк ВТБ (ПАО) г.Москва  ОКПО 00390024  ОКВЭД 86.10  ОКАТО 45290568000  Тел: 8(495)3505876  E-mail: [info@semashko.com](mailto:info@semashko.com) |  |
| Директор  ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М.Явися / |  |

Приложение № 1 к Договору № 25160109218

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Требования к оказанию услуг**

1. Требование к наличию разрешительных документов

Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и техническое обслуживание медицинского оборудования, согласно действующему Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к услугам по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

2. Требования к квалификации персонала Исполнителя.

2.1 Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанных в Приложении №2 настоящего договора.

2.2 Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

3.1.Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне обслуживаемого оборудования, подлежащеготехническому обслуживанию.

3.2 Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.

4. Требования к документации

Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания медицинского оборудования, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору..

5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

5.1. Все услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

5.2. При проведении технического обслуживания медицинского оборудования рекомендуется применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик медицинских изделий при гарантии его безопасности

5.3. Гарантийные сроки на техническое обслуживание оборудования:

- по периодическому и внеплановому техническому обслуживанию оборудования - 30 календарных дней;

Гарантийный срок исчисляют с даты завершения услуг, указанной в журнале технического обслуживания медицинского оборудования.

5.4. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 10 (десяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

6. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий. Необходимые виды технического обслуживания:

- периодическое техническое обслуживание;

- техническое диагностирование;

- внеплановое техническое обслуживание;

6.1. Требования к периодическому техническому обслуживанию медицинских изделий

Периодическое техническое обслуживание должно проводиться согласно эксплуатационной документации на медицинское оборудование, указанное в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.2. Требования к техническому диагностированию

6.2.1. В случае неисправности медицинского оборудования Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более 2 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Указанный срок может быть увеличен по согласованию с Заказчиком.

6.2.2. После окончания соответствующих услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания.

6.3. Требования к внеплановому техническому обслуживанию.

6.3.1. Внеплановое обслуживание выполняется по итогам контроля состояния оборудования при проведении периодического технического обслуживания или технического диагностирования медицинского оборудования, если при осмотре или проверке были подтверждены факты или признаки нарушения эксплуатационных характеристик или условий эксплуатации медицинского оборудования, при которых их нормальная эксплуатация невозможна.

7. Порядок сдачи и приемки услуг

Акт оказанных услуг должен быть составлен и подписан сторонами договора с периодичностью один раз в 1 месяц по фактическому объему проведенных услуг в указанный период.

**Подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика  Директор  ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина»  им. Н.А. Семашко  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М. Явися/ | от Исполнителя |

Приложение № 2

к Договору № 25160109218

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Перечень обслуживаемого оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Наименоваие оборудования | Инв. номер | Кол-во | Стоимость ТО в месяц | Стоимость ТО в год |
| **Поликлиника Бекасово (г. Москва, рабочий посёлок Киевский, 12А)** | | | | | |
| 1 | Авторефрактометр | 00000835 | 1 |  |  |
| 2 | Ванна медицинская типа 1.5-10 | 00055138 | 1 |  |  |
| 3 | Сканер офт ультрозвук Pac Scan 300AP | 00056539 | 1 |  |  |
| 4 | Стоматологическая установка SUPERIOR | 00056715 | 1 |  |  |
| 5 | Стоматологическая установка SUPERIOR | 00056716 | 1 |  |  |
| 6 | Электромотор Ti-Max MD | 00056724 | 1 |  |  |
| 7 | Электромотор Ti-Max MD | 00056725 | 1 |  |  |
| 8 | Компрессор безмаслянный ДК 50 | 00056732 | 1 |  |  |
| 9 | Периметр автомат проекционный офт KOWA AP-5000 C | 00056907 | 1 |  |  |
| 10 | Лампа щелевая ЩЛ-2Б ( со столом ) | 00057934 | 1 |  |  |
| 11 | Облучатель УФ БОП-01/27-НанЭМА | 00061939 | 1 |  |  |
| 12 | Источник света галогеновый CLK-4 150Вт | 00061911 | 1 |  |  |
| 13 | Кольпоскоп КНб-02-"Зенит"без в /камеры | 00061912 | 1 |  |  |
| 14 | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 "Аксион" | 00061916 | 1 |  |  |
| 15 | Адаптер 3-х ходовой XDB136A | 00061917 | 1 |  |  |
| 16 | Аквадистилятор АЭ-10 МО | 00061918 | 1 |  |  |
| 17 | Анализатор мочи POCKETCHEM PU-4010 | 00061919 | 1 |  |  |
| 18 | Аппарат "Ультрадар-МедТеКо" | 00061920 | 1 |  |  |
| 19 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80 "Новоан" ЭМА | 00061921 | 1 |  |  |
| 20 | Аппарат Тонус-ДТГ | 00061922 | 1 |  |  |
| 21 | Аппарат УВЧ-30.03 Нан-ЭМА | 00061923 | 1 |  |  |
| 22 | Аппарат УВЧ-60 "МедТеКо" | 00061924 | 1 |  |  |
| 23 | Аппарат УЗТ-1.01Ф (Мед Теко) | 00061925 | 1 |  |  |
| 24 | Аудиометр автоматизированный АА-02 | 00061926 | 1 |  |  |
| 25 | Гастрофиброскоп GIF-E3 | 00061910 | 1 |  |  |
| 26 | Гинекологическое кресло ВООМ гидравлическое | 00061927 | 1 |  |  |
| 27 | Коагулометр портативный "КоагуЧек ИксЭс Плюс" | 00061928 | 1 |  |  |
| 28 | Комплекс суточного мониторирования АД "ДиПиЛаб" | 00061929 | 1 |  |  |
| 29 | компрессор безмасленный 60л/мин резервуар 10л | 00061930 | 1 |  |  |
| 30 | компрессор безмасленный 60л/мин резервуар 10л | 00061931 | 1 |  |  |
| 31 | Компьтерная система д/холтера (с лицензией) | 00061932 | 1 |  |  |
| 32 | Лампа полимеризационная Megalux Soft-Start | 00061933 | 1 |  |  |
| 33 | Лампа полимеризационная Megalux Soft-Start | 00061934 | 1 |  |  |
| 34 | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический "Рефлеком" | 00061909 | 1 |  |  |
| 35 | Офтальмоскоп ВЕТА 200 с принадлежностями | 00061940 | 1 |  |  |
| 36 | Стоматологический насос с сепаратором и откач.помпой | 00061949 | 1 |  |  |
| 37 | Термостат ТС1\80 СПУ | 00061950 | 1 |  |  |
| 38 | Тонометр ТГДц-01 "ПРА" | 00061951 | 1 |  |  |
| 39 | Центрифуга Liston C2201 с ротором CRA 1215 | 00061952 | 1 |  |  |
| 40 | Экспресс-анализатор иммунохимический Кобас h232 | 00061954 | 1 |  |  |
| 41 | Электрокардиограф Fukuda FX -7202 6-ти канальный | 00061955 | 1 |  |  |
| 42 | Электрохирургический блок | 00061956 | 1 |  |  |
| 43 | Анализатор автоматич. биохим. Super Z | 00061957 | 1 |  |  |
| 44 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061958 | 1 |  |  |
| 45 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061960 | 1 |  |  |
| 46 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061961 | 1 |  |  |
| 47 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061962 | 1 |  |  |
| 48 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061963 | 1 |  |  |
| 49 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061964 | 1 |  |  |
| 50 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061965 | 1 |  |  |
| 51 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" | 00061966 | 1 |  |  |
| 52 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" | 00061967 | 1 |  |  |
| 53 | Аппарат Полюс-101 | 00061969 | 1 |  |  |
| 54 | Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.3.01 ф | 00061970 | 1 |  |  |
| 55 | Беговая электрическая дорожка ТОРНЕО НОТА | 00061971 | 1 |  |  |
| 56 | ДК 50-10 безмасл.компрессор 60л/м резервуар 10л в | 00061974 | 1 |  |  |
| 57 | Камера для хранения стерильных инструментов КБ-Я-Ф | 00061978 | 1 |  |  |
| 58 | Камера для хранения стерильных инструментов КБ-Я-Ф | 00061979 | 1 |  |  |
| 59 | компрессор медицинс.серии "DK" | 00061981 | 1 |  |  |
| 60 | Микроскоп бинокулярный Olympus CX2 | 00061982 | 1 |  |  |
| 61 | Полимеризатор Джасти Пакто (с плиткой) | 00061985 | 1 |  |  |
| 62 | прибор д/измер.концент.ал-ля в выдых.возд.+комплек | 00061986 | 1 |  |  |
| 63 | Светильник медицинский передвижной "Унилюкс" | 00061990 | 1 |  |  |
| 64 | Скалер воздушный в компл.с 2-мя насадками №1ключом | 00061995 | 1 |  |  |
| 65 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 00061996 | 1 |  |  |
| 66 | Стерилизатор суховоздушный ГП-40 | 00061997 | 1 |  |  |
| 67 | стол массажный многофункциональный "Ормед-мануал" | 00062000 | 1 |  |  |
| 68 | Стоматологическая установка Ritter Excellence | 00062002 | 1 |  |  |
| 69 | Стоматологическая установка Ritter Excellence | 00062003 | 1 |  |  |
| 70 | Стоматологический насос с сепаратором и откач.помпой | 00062004 | 1 |  |  |
| 71 | Термостат сухожарочный ТС-1/80 СПУ | 00062006 | 1 |  |  |
| 72 | Тренажер эллиптический магнитный Торнео Премиум | 00062008 | 1 |  |  |
| 73 | Фетальный допплер | 00062011 | 1 |  |  |
| 74 | Холодильник фармацевтический | 00062012 | 1 |  |  |
| 75 | Цистоуретроскоп ЦуО -ВС-11+кабель+осветит.галоген. | 00062013 | 1 |  |  |
| 76 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" + адаптер | 00061959 | 1 |  |  |
| 77 | Весы медицинские для новорожденных | 00062045 | 1 |  |  |
| 78 | Авторефрактометр R-F10m | 00062016 | 1 |  |  |
| 79 | Аквадистилятор ДЭ 4 | 00062019 | 1 |  |  |
| 80 | Аквадистилятор ДЭ-4-02 "Эмо" | 00062020 | 1 |  |  |
| 81 | Анализатор "AUTOLAB" биохимический | 00062021 | 1 |  |  |
| 82 | Анализатор автоматический гематом на 8п | 00062022 | 1 |  |  |
| 83 | Анализатор паров LION Alcometer SD-400 | 00062023 | 1 |  |  |
| 84 | Анализатор паров LION Alcometer SD-400 | 00062024 | 1 |  |  |
| 85 | Аппарат "Уфор-2м-ноку" | 00062025 | 1 |  |  |
| 86 | Аппарат АИТ-01 | 00062026 | 1 |  |  |
| 87 | Аппарат АИТ-01 | 00062027 | 1 |  |  |
| 88 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 00062035 | 1 |  |  |
| 89 | Аппарат АИТ-01 | 00062028 | 1 |  |  |
| 90 | Аппарат АПБ-02 | 00062029 | 1 |  |  |
| 91 | Аппарат дарсонвализации "Искра-1" | 00062030 | 1 |  |  |
| 92 | Аппарат для магнитотерапии "Полюс-1" | 00062031 | 1 |  |  |
| 93 | Аппарат для НЧ "Амплиимпульс" | 00062032 | 1 |  |  |
| 94 | Аппарат для НЧ "Амплиимпульс" | 00062033 | 1 |  |  |
| 95 | Камера КБ-Я-ФП "Ультра-лайт" | 00062057 | 1 |  |  |
| 96 | Дифибриллятор RESPONDER | 00062055 | 1 |  |  |
| 97 | Аппарат для обрезания гипсовых моделий | 00062034 | 1 |  |  |
| 98 | Диоптриметр ДО-3 | 00062054 | 1 |  |  |
| 99 | Гастрофиброскоп | 00062051 | 1 |  |  |
| 100 | Видеопринтер для УЗИ SONY | 00062050 | 1 |  |  |
| 101 | Видеогастроскоп VME-1650 AOHUA | 00062048 | 1 |  |  |
| 102 | Видеогастроскоп VME-98 D=9.8 mm | 00062047 | 1 |  |  |
| 103 | Видеогастроскоп VME-90 D=7,9 mm | 00062046 | 1 |  |  |
| 104 | Аппарат передвижной УВЧ-30 | 00062036 | 1 |  |  |
| 105 | Аудиометр АА-2М | 00062041 | 1 |  |  |
| 106 | Весы детские электрические ВМ-7-10-15 | 00062044 | 1 |  |  |
| 107 | Монитор медицинский 19 | 00062080 | 1 |  |  |
| 108 | Медицинский шкаф МКШ-5 | 00062077 | 1 |  |  |
| 109 | МБН-вибротестер | 00062076 | 1 |  |  |
| 110 | Лампа щелевая SL-P-04 с насадками | 00062075 | 1 |  |  |
| 111 | Компрессор DK50C "ECOM" | 00062074 | 1 |  |  |
| 112 | Комплект система суточного мониторирования ЭКГ по | 00062071 | 1 |  |  |
| 113 | Комплекс ренген. "МЕДИКС-Р-АМИКО" | 00062069 | 1 |  |  |
| 114 | Комплекс КАПД-02-СТ | 00062067 | 1 |  |  |
| 115 | Колькоскоп гинекологический | 00062064 | 1 |  |  |
| 116 | Компрессор DK50C "ECOM" | 00062072 | 1 |  |  |
| 117 | Прибор для измерения сумеречного зрения MESOTEST I | 00062091 | 1 |  |  |
| 118 | Пресс гидравлический для штамповки | 00062090 | 1 |  |  |
| 119 | Пульт ППК-2К | 00062097 | 1 |  |  |
| 120 | Сист. цифр. радиогр. Vita SE CR System с принадл | 00062101 | 1 |  |  |
| 121 | Спирометр с набором мундштуков | 00062102 | 1 |  |  |
| 122 | Отсасыватель медицинский | 00062087 | 1 |  |  |
| 123 | Стойка приборная металлическая | 00062104 | 1 |  |  |
| 124 | Стол зубного техника | 00062108 | 1 |  |  |
| 125 | Стол зубного техника | 00062109 | 1 |  |  |
| 126 | Стол зубного техника | 00062110 | 1 |  |  |
| 127 | Стол операционный универсальный | 00062111 | 1 |  |  |
| 128 | Стол универсальный медицинский | 00062112 | 1 |  |  |
| 129 | Стол универсальный медицинский | 00062113 | 1 |  |  |
| 130 | Стоматологическая установка Prostyle Compakt | 00062114 | 1 |  |  |
| 131 | Стул стоматолога С-2 | 00062116 | 1 |  |  |
| 132 | Стул стоматолога С-2 | 00062117 | 1 |  |  |
| 133 | Стерилизатор воздушный ГП-40-3 | 00062103 | 1 |  |  |
| 134 | Осветитель AQL-100 | 00062086 | 1 |  |  |
| 135 | Облучатель ультрафиолетовый БОП-4 | 00062084 | 1 |  |  |
| 136 | Набор очковых линз | 00062083 | 1 |  |  |
| 137 | Термопринтер поликлинический | 00062134 | 1 |  |  |
| 138 | Термостат TW-02 | 00062135 | 1 |  |  |
| 139 | Термостат ТС-80-2М | 00062136 | 1 |  |  |
| 140 | Установка "УДЭ" | 00062138 | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф медицинский одностворчатый стеклянный | 00062143 | 1 |  |  |
| 142 | Электрогардиограф 3-х канальный | 00062167 | 1 |  |  |
| 143 | Ширма рентгенозащитная малая | 00062141 | 1 |  |  |
| 144 | Шкаф для хранения 5 эндоскопов,2х30W СПДС-5-Ш | 00062189 | 1 |  |  |
| 145 | Столик 500х500х800 ДМ-4-010-01 (корпус БЕЛЫЙ) | 00062190 | 1 |  |  |
| 146 | Столик 500х500х800 ДМ-4-010-01 (корпус БЕЛЫЙ) | 00062191 | 1 |  |  |
| 147 | Столик 500х500х800 ДМ-4-010-01 (корпус БЕЛЫЙ) | 00062192 | 1 |  |  |
| 148 | СТОЛ 900х700х1014 ДМ-2-006-42 | 00062195 | 1 |  |  |
| 149 | СТОЛ 900х700х1014 ДМ-2-006-42 | 00062193 | 1 |  |  |
| 150 | СТОЛ 900х700х1014 ДМ-2-006-42 | 00062194 | 1 |  |  |
| 151 | Шкаф 900 Х400 Х1700 ДМ-2-001-13 (Корпус Белый) | 00062197 | 1 |  |  |
| 152 | Шкаф 900 Х400 Х1700 ДМ-2-001-13 (Корпус Белый) | 00062198 | 1 |  |  |
| 153 | Шкаф 900 Х400 Х1700 ДМ-2-001-13 (Корпус Белый) | 00062199 | 1 |  |  |
| 154 | Шкаф 900 Х400 Х1700 ДМ-2-001-13 (Корпус Белый) | 00062200 | 1 |  |  |
| 155 | Шкаф 900 Х400 Х1700 ДМ-2-001-13 (Корпус Белый) | 00062196 | 1 |  |  |
| 156 | Шкаф 900 Х500 Х1350 ДМ-2-001-24 (Корпус Белый) | 00062201 | 1 |  |  |
| 157 | Лупа бинокулярная Heine C2.3-450 | 00062538 | 1 |  |  |
| 158 | Лупа бинокулярная Heine C2.3-450 | 00062539 | 1 |  |  |
| 159 | Лупа бинокулярная Heine C2.3-450 | 00062540 | 1 |  |  |
| 160 | Аппарат для активно-пассивной механотерапии "Орторент" модель "МОТО" | 00062555 | 1 |  |  |
| 161 | Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной (ПроСкан-2000) | 00062700 | 1 |  |  |
| 162 | Маммограф рентгеновский "Маммо-4"МТ" Комплекс аппа | 00063651 | 1 |  |  |
| 163 | Апекслокатор РАЙАПЕКС | 00063994 | 1 |  |  |
| 164 | Апекслокатор РАЙАПЕКС | 00063995 | 1 |  |  |
| 165 | Бинокулярные лупы,система SuperVu | 00063996 | 1 |  |  |
| 166 | Гидравлический пресс для обжатия кювет PI 88.00 | 00063997 | 1 |  |  |
| 167 | Камера бактерицидная д/хранения простерилизованных мед.инстум.СПДС-1-К(нерж.на передвиж.тележке) | 00063998 | 1 |  |  |
| 168 | Камера бактерицидная д/хранения простерилизованных мед.инстум.СПДС-1-К(нерж.на передвиж.тележке) | 00063999 | 1 |  |  |
| 169 | Камера бактерицидная д/хранения простерилизованных мед.инстум.СПДС-1-К(нерж.на передвиж.тележке) | 00064000 | 1 |  |  |
| 170 | Камера бактерицидная д/хранения простерилизованных мед.инстум.СПДС-1-К(нерж.на передвиж.тележке) | 00064001 | 1 |  |  |
| 171 | Кватрокэа -д/очистки и смазки наконечника | 00064002 | 1 |  |  |
| 172 | Кватрокэа -д/очистки и смазки наконечника | 00064003 | 1 |  |  |
| 173 | Лампа для полимеризации стомат.материалов Drs Light 2 | 00064004 | 1 |  |  |
| 174 | Анализатор поля зрения ПНР-03,сиореспираторного мониторинга- SOMNOlab 2 | 00063992 | 1 |  |  |
| 175 | Профифлекс 3/PROPHYflex 3-д/снятия зубн.налета | 00064010 | 1 |  |  |
| 176 | Апекслокатор РАЙАПЕКС | 00063993 | 1 |  |  |
| 177 | Универсальная трехмерная трансферная дуга UTS 3D | 00064018 | 1 |  |  |
| 178 | Стратос 100-биофункциональный артикулятор | 00064017 | 1 |  |  |
| 179 | Стерилизатор стоматологический ультрафиолетовый CLEVO | 00064015 | 1 |  |  |
| 180 | Светильник операционный Armed :L734 с принадлежностями | 00064014 | 1 |  |  |
| 181 | Светильник операционный Armed :L734 с принадлежностями | 00064013 | 1 |  |  |
| 182 | Профифлекс 3/PROPHYflex 3-д/снятия зубн.налета | 00064012 | 1 |  |  |
| 183 | Профифлекс 3/PROPHYflex 3-д/снятия зубн.налета | 00064011 | 1 |  |  |
| 184 | Прибор для экзофтальмометрии HERTEL К-0161 | 00064009 | 1 |  |  |
| 185 | Параллелометрическое устройство с дополнит.функцией фиксац.наконеч.д/фрез.работ Marathon-103 | 00064008 | 1 |  |  |
| 186 | Набор пробных очковых линз "АРМЕД"с оправой на 158 линз(с поверкой) | 00064007 | 1 |  |  |
| 187 | Лампа для полимеризации стомат.материалов Drs Light 2 | 00064006 | 1 |  |  |
| 188 | Лампа для полимеризации стомат.материалов Drs Light 2 | 00064005 | 1 |  |  |
| 189 | Морозильник медицинский ММ-180/20/35 POZIS | 00064022 | 1 |  |  |
| 190 | Морозильник медицинский ММ-180/20/35 POZIS | 00064021 | 1 |  |  |
| 191 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип1в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064070 | 1 |  |  |
| 192 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип2в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064079 | 1 |  |  |
| 193 | Монитор СМАД BpLab | 00064101 | 1 |  |  |
| 194 | Монитор СМАД BpLab | 00064100 | 1 |  |  |
| 195 | Монитор СМАД BpLab | 00064099 | 1 |  |  |
| 196 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064132 | 1 |  |  |
| 197 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064130 | 1 |  |  |
| 198 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064129 | 1 |  |  |
| 199 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064131 | 1 |  |  |
| 200 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 00064168 | 1 |  |  |
| 201 | Система регистрации ЭКГ покоя "МИОКАРД-12" | 00064174 | 1 |  |  |
| 202 | Тележка медицинская универсальная(для ЭКГ)"ЗЕРЦ"560х650х970 | 00064205 | 1 |  |  |
| 203 | Холодильник лабораторный ХЛ 250 "Позис" комбинированный | 00064254 | 1 |  |  |
| 204 | Холодильник лабораторный ХЛ 250 "Позис" комбинированный | 00064261 | 1 |  |  |
| 205 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064426 | 1 |  |  |
| 206 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064427 | 1 |  |  |
| 207 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064428 | 1 |  |  |
| 208 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064489 | 1 |  |  |
| 209 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064490 | 1 |  |  |
| 210 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064491 | 1 |  |  |
| 211 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064492 | 1 |  |  |
| 212 | Комплекс для диагностики,лечения и реабилитации больных с двигательной патологией "Биокинект" | 00064561 | 1 |  |  |
| 213 | Электроэнцефалограф 19-канальный для рутинных ЭЭГ-исследований с принадлежностями"Нейрон-Спектр-3" | 00064545 | 1 |  |  |
| 214 | Дефибриллятор Mindray BeneHeart C1A (автоматический наружный) | 00065178 | 1 |  |  |
| 215 | ОУФну-ЭМА-Е (облучатель) | 00065230 | 1 |  |  |
| 216 | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" | 00065268 | 1 |  |  |
| 217 | Проектор знаков Stern Opton Plus с экранм 27 дюймов | 00065320 | 1 |  |  |
| 218 | Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки hd 260 MS-8 | 00065587 | 1 |  |  |
| 219 | Стол медицинский перевязочный СМПэ-02-"Аском" СМ.02.02 | 00065699 | 1 |  |  |
| 220 | Аппарат рентгеновский дентальный цифровой панорамный Smart Plus c функцией комп.томогрофа и цефалост | 00065663 | 1 |  |  |
| 221 | Массажер барабанной перепонки уха с помощью переменного воздействия давления и вакуума " Элема-Н " | 00065713 | 1 |  |  |
| 222 | Аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный Rextar X (LCD) | 00065770 | 1 |  |  |
| 223 | Устройство цифровое видеорадиографическое WDS X-POD | 00065771 | 1 |  |  |
| 224 | Стол передвижной СППэ VLANA электропривод (бежевый) колеса (100мм) | 00065821 | 1 |  |  |
| 225 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" | 00065908 | 1 |  |  |
| 226 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР Юпитер" | 00065909 | 1 |  |  |
| 227 | Билитест 2000 Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрическ | 00065889 | 1 |  |  |
| 228 | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-02" | 00066154 | 1 |  |  |
| 229 | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-02" | 00066153 | 1 |  |  |
| 230 | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-03" | 00066155 | 1 |  |  |
| 231 | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-03" | 00066156 | 1 |  |  |
| 232 | Биоптрон ПРО 1 с настольной стойкой | 00066157 | 1 |  |  |
| 233 | Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов "Мустанг-2000" | 00066158 | 1 |  |  |
| 234 | Аппарат электротерапии Мустанг-Физио | 00066159 | 1 |  |  |
| 235 | Ширма рентгенозащитная свинцовая, окно со стеклом 180х240мм | 00066244 | 1 |  |  |
| 236 | Аппарат ультразвуковой терапии Sonopulse | 00066245 | 1 |  |  |
| 237 | Аппарат ультразвуковой терапии Sonopulse | 00066246 | 1 |  |  |
| 238 | Аппарат физиотерапевтический Won industry для прессотерапии и лимфодренажа | 00066293 | 1 |  |  |
| 239 | Переносной прибор для определения содержания оксида и углерода | 00066352 | 1 |  |  |
| 240 | Биоптрон ПРО 1 с настольной стойкой | 00066507 | 1 |  |  |
| 241 | СМАД Бипилаб | 00066580 | 1 |  |  |
| 242 | Система комбинированная ХЕЛИК-скан-М | 00066624 | 1 |  |  |
| 243 | Кафедра водолечебная "Вуокса" "Эконом" | 00066668 | 1 |  |  |
| 244 | Аудиометр диагностический АА222 | 00066667 | 1 |  |  |
| 245 | Холодильник лабораторный ХЛ 250 "Позис" комбинированный | 00064262 | 1 |  |  |
| 246 | Дефибриллятор Heart Start FRx с принадлежностями | 00065668 | 1 |  |  |
| **Поликлиника Лосиноостровская (г. Москва, Анадырский проезд, 10к2)** | | | | | |
| 247 | Система компьютерной стоматологической радиографии | 00061644 | 1 |  |  |
| 248 | Аппарат для электротерапии Сонопульс 491 | 00061675 | 1 |  |  |
| 249 | Лампа щелевая XCEL артикул105070 | 00061673 | 1 |  |  |
| 250 | Аппарат для электротерапии Сонопульс 490 | 00061672 | 1 |  |  |
| 251 | Стол инструментальный 3 из нержавеющей стали 16 - FP442 | 00061665 | 1 |  |  |
| 252 | Кресло-стол гинекологическое артикул 151550 | 00061664 | 1 |  |  |
| 253 | Стол инструментальный 1 из нержавеющей стали 16 - FP442 | 00061662 | 1 |  |  |
| 254 | Стол инструментальный 2 из нержавеющей стали 16 - FP442 | 00061701 | 1 |  |  |
| 255 | Аппарат для физиотерапии "VACOTRON" | 00061642 | 1 |  |  |
| 256 | Аппарат для ультрафиолетовой терапии Saalmann-BC | 00061640 | 1 |  |  |
| 257 | ЭКГ модульная система для регистрации и дистанционной передачи EASY EGG | 00061637 | 1 |  |  |
| 258 | Аппарат для инфракрасной терапии INFRA RED RADIATOR | 00061633 | 1 |  |  |
| 259 | Дефибриллятор портативный Primedic DEFI-B Германия артикул113860 | 00061616 | 1 |  |  |
| 260 | Мотор VDW SILVER RECIPROC + угл наконечник SIRONA 6.1 +стартовый набор | 00061634 | 1 |  |  |
| 261 | Аппарат для электротерапии Endomed 482 | 00061602 | 1 |  |  |
| 262 | Комплект оборудования рабочего места врача -стоматолога"Дарта"(комплектация 3000,БНВП) микромотор,по | 00061605 | 1 |  |  |
| 263 | Набор камертонов | 00061606 | 1 |  |  |
| 264 | Электрокардиографсерии BTL-08 LT c принадлежностями | 00061607 | 1 |  |  |
| 265 | Спироанализатор BTL-08 LT Spiro c принадлежностями | 00061608 | 1 |  |  |
| 266 | Массажная кушетка Manumed модели "Special" 116990 арт | 00061611 | 1 |  |  |
| 267 | Анализатор видеоцифровой РЕФЛЕКОМ | 00061619 | 1 |  |  |
| 268 | Нейроскоп № S416А артикул 144950 | 00061622 | 1 |  |  |
| 269 | Установка стоматологическая SDS2000+микромотор стоматологический электрический 119630 | 00061624 | 1 |  |  |
| 270 | Стоматологический всасывающий насос Aspi-Jet 6 119780арт | 00061628 | 1 |  |  |
| 271 | Набор Офтальмоскопа ОМЕГА :непрямой офтальмоскоп ОМЕГА 500 на шлеме с реостатом НС50 с м Пак и тр | 00061631 | 1 |  |  |
| 272 | Вибротестер ВТ-02-01 | 00061632 | 1 |  |  |
| 273 | Система длительного холтеровского мониторинга ЭКГ и обработка данных SHILLER c принадлежностями:Про | 00061678 | 1 |  |  |
| 274 | Система длительного холтеровского мониторинга ЭКГ и обработка данных SHILLER c принадлежностями:Про | 00061680 | 1 |  |  |
| 275 | Массажная кушетка Manumed модели "Special"2 116990 арт | 00061684 | 1 |  |  |
| 276 | Рабочее место офтальмолога "Поливизус" (Приборная стойка,кресло пациента на едином основании) модели | 00061690 | 1 |  |  |
| 277 | Стерилизатор медицинский TAU HOSPITAL 1 артикул 173090 | 00061691 | 1 |  |  |
| 278 | Стерилизатор медицинский TAU HOSPITAL 2 | 00061692 | 1 |  |  |
| 279 | Стерилизатор медицинский TAU HOSPITAL 3 | 00061694 | 1 |  |  |
| 280 | Стерилизатор медицинский TAU HOSPITAL 4 | 00061695 | 1 |  |  |
| 281 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-101 Plus Standart | 00061696 | 1 |  |  |
| 282 | Стерилизатор медицинский TAU HOSPITAL 5 | 00061697 | 1 |  |  |
| 283 | Аквадистилятор электрический ДЭ-4-"СПб" | 00061699 | 1 |  |  |
| 284 | Аппарат для магнитотерапии Magnetomed | 00061703 | 1 |  |  |
| 285 | Аппарат рентгеновский дентальный I Max Easy | 00061704 | 1 |  |  |
| 286 | Рабочее место ЛОР- врача SWINGO (Otopront Германия) | 00061707 | 1 |  |  |
| 287 | Эндоскопы гибкие с принадлежностями :гастроскоп ,модель FG-1Z, источник света модель PS 2-HP,отсос | 00061709 | 1 |  |  |
| 288 | Аппарат для дезинфекции и мойки гибких эндоскопов с принадлежностями арт.335160 | 00061711 | 1 |  |  |
| 289 | Колькоскоп | 00061414 | 1 |  |  |
| 290 | Аппарат рентгеновский сканирующий цифровой низкод | 00061420 | 1 |  |  |
| 291 | Аппарат дерматокосметологический лазерный импульсный портативный "Добрый свет" | 00061423 | 1 |  |  |
| 292 | Многофункциональный комбайн Fasial System evol | 00061424 | 1 |  |  |
| 293 | Прибор портативный для электро-радиохирургии "Сургитрон" | 00061425 | 1 |  |  |
| 294 | Кресло косметологическое Премиум-4 | 00061427 | 1 |  |  |
| 295 | Авторефрактометр SR-7000 в комплекте со столом | 00061413 | 1 |  |  |
| 296 | Электрокоагулятор MN-63В | 00061384 | 1 |  |  |
| 297 | Стол для микроскопирования | 00061387 | 1 |  |  |
| 298 | Стол для микроскопирования | 00061388 | 1 |  |  |
| 299 | Стол для титрования | 00061391 | 1 |  |  |
| 300 | Мезотест - II Oculus | 00061417 | 1 |  |  |
| 301 | Стерилизатор "ТАУ HOSPITAL" | 00061398 | 1 |  |  |
| 302 | Автоклав 3870М | 00061399 | 1 |  |  |
| 303 | Тонометр бесконтактный "XPERT" | 00061407 | 1 |  |  |
| 304 | Стол автоматизированный для тонометра | 00061408 | 1 |  |  |
| 305 | Негатоскоп 3-х кадровый | 00061411 | 1 |  |  |
| 306 | Маммограф рентгеновский "Маммо-4"МТ" Комплекс аппа | 00063652 | 1 |  |  |
| 307 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип1в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064068 | 1 |  |  |
| 308 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип2в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064076 | 1 |  |  |
| 309 | Монитор СМАД BpLab | 00064090 | 1 |  |  |
| 310 | Монитор СМАД BpLab | 00064091 | 1 |  |  |
| 311 | Монитор СМАД BpLab | 00064092 | 1 |  |  |
| 312 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064114 | 1 |  |  |
| 313 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064115 | 1 |  |  |
| 314 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064116 | 1 |  |  |
| 315 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064117 | 1 |  |  |
| 316 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 00064164 | 1 |  |  |
| 317 | Система регистрации ЭКГ покоя "МИОКАРД-12" | 00064169 | 1 |  |  |
| 318 | Тележка медицинская универсальная(для ЭКГ)"ЗЕРЦ"560х650х970 | 00064204 | 1 |  |  |
| 319 | Блок управления УРПС | 00064243 | 1 |  |  |
| 320 | Блок инвертора УРПС | 00064244 | 1 |  |  |
| 321 | Адаптер к приемнику ренгеновского излучения | 00064246 | 1 |  |  |
| 322 | Системный блок АРМ рентген-лаборанта с операционной системой Windows 10,внешним жестким диском | 00064247 | 1 |  |  |
| 323 | Холодильник лабораторный ХЛ 250 "Позис" комбинированный | 00064255 | 1 |  |  |
| 324 | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02. ГИКС.941329.102 ТУ | 00064321 | 1 |  |  |
| 325 | Аудиометр AMPLIVOX 240 | 00064331 | 1 |  |  |
| 326 | Электроэнцефалограф 19-канальный для рутинных ЭЭГ-исследований с принадлежностями"Нейрон-Спектр-3" | 00064542 | 1 |  |  |
| 327 | Спиро-Спектр Компьютерный спирометр пневмотахометрический типа в комплекте с держателем преобразоват | 00064709 | 1 |  |  |
| 328 | Морозильник для хранения медицинских отходов GTS-220 | 00064994 | 1 |  |  |
| 329 | Аппараты для промывания носа и уха | 00065504 | 1 |  |  |
| 330 | Блок видеоэндоскопический Chammed с принадлежностями: Эндоскопическая установка QVION15 HD | 00064695 | 1 |  |  |
| 331 | Источник света для эндоскопов | 00065507 | 1 |  |  |
| 332 | Установка оториноларингологическая Chammed с принадлежностями: Лор-Комбайн XU1 Smart | 00065508 | 1 |  |  |
| 333 | Футляр для стерилизации | 00065509 | 1 |  |  |
| 334 | Анализатор биоимпедасный обменных процессов и состава тела АВС-02 МЕДАСС | 00065695 | 1 |  |  |
| **Клинико-диагностическое отделение поликлиники производственной медицины**  **(г. Москва, улица Плющева, 15Ас2)** | | | | | |
| 335 | Аппарат ЭТЕР для электротерапии и эл.фореза | 00056619 | 1 |  |  |
| 336 | Прямой наконечник с внутренным спреем HA 43A(W&H, Австрия) | 00059720 | 1 |  |  |
| 337 | Стоматологическая установка A-DEC 300 в комплекте (A`Dec, США),Мотор воздушный, с внутр.спреем, 4-х | 00060128 | 1 |  |  |
| 338 | Стомотологическая установка A-DEC 300 в комплекте | 00060129 | 1 |  |  |
| 339 | Стул асистента стоматолога (A`Dec,США) | 00060135 | 1 |  |  |
| 340 | Стул стоматолога (A`Dec,США) | 00060228 | 1 |  |  |
| 341 | Турбинный наконечник T2 с быстросъемным соединением R | 00060438 | 1 |  |  |
| 342 | Турбинный наконечник с мини-головкой Alegra TE-97 C LED G RM | 00060439 | 1 |  |  |
| 343 | Турбинный наконечник, с оптикой с переходником, шлангом, источником света | 00060440 | 1 |  |  |
| 344 | Комплекс диагностический универсальный УПДК-МК "Профессиональный" | 00061070 | 1 |  |  |
| 345 | Камера для хранения стерильных инструментов "Ультралайт" | 00061014 | 1 |  |  |
| 346 | Кресло "Дипломат ДЕ20" стоматологическое | 00061015 | 1 |  |  |
| 347 | Насос всасывающий стом."ASPI Jet" трехнасадочный | 00061017 | 1 |  |  |
| 348 | Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох ПЗ | 00061018 | 1 |  |  |
| 349 | Столик-тумба стоматологическая с 5-ю ящиками | 00061019 | 1 |  |  |
| 350 | Стерилизатор воздушный ГП-20 МО | 00060998 | 1 |  |  |
| 351 | Апекслокатор "Форматрон D10" | 00060999 | 1 |  |  |
| 352 | Аппарат для ультразвуковой очистки "Elmasonic" (модель 30) | 00061000 | 1 |  |  |
| 353 | Аппарат для ультразвуковой очистки "Elmasonic" (модель 30) | 00061001 | 1 |  |  |
| 354 | Аппарат для ультразвуковой очистки "Elmasonic" (модель 30) | 00061002 | 1 |  |  |
| 355 | Аппарат стоматологический моторный "ТСМ Endo V" для эндодонтии | 00061003 | 1 |  |  |
| 356 | Аппарат стоматологический моторный "ТСМ Endo V" для эндодонтии | 00061004 | 1 |  |  |
| 357 | Аппарат стоматологический моторный "ТСМ Endo V" для эндодонтии | 00061005 | 1 |  |  |
| 358 | Аппарат стоматологический ультразвуковой "Piezon Master 600" | 00061006 | 1 |  |  |
| 359 | Аппарат стоматологический хирургический моторный "MD10" | 00061007 | 1 |  |  |
| 360 | Аппарат ультразвуковой для лечения пародонтита "Vektor" | 00061008 | 1 |  |  |
| 361 | Аспиратор мобильный Aspi-Jet 6 | 00061009 | 1 |  |  |
| 362 | Гелио-лампа стоматологическая "Nou-Lite 10" | 00061013 | 1 |  |  |
| 363 | Дефибриллятор "Responder 1000" | 00061033 | 1 |  |  |
| 364 | Кушетка массажная "Manumed" 5 секционная | 00061034 | 1 |  |  |
| 365 | Лампа щелевая "Xcel-255" | 00061035 | 1 |  |  |
| 366 | Отоскоп "ВЕТА 200" | 00061036 | 1 |  |  |
| 367 | Отоскоп "ВЕТА 200" | 00061037 | 1 |  |  |
| 368 | Прибор портативный для электро-радиохирургии "Сургитрон" в базавой косплектации | 00061038 | 1 |  |  |
| 369 | Принтер цифровой UP-D897 Sony | 00061040 | 1 |  |  |
| 370 | Система компьютерной стоматологической радиографии | 00061041 | 1 |  |  |
| 371 | Спирометр портативный Spirolbank | 00061043 | 1 |  |  |
| 372 | Стерилизатор-автоклав паровой 19 л, мод.2340МК | 00061044 | 1 |  |  |
| 373 | Тонометр бесконтактный "Full AutoTonometr TX-F" (Canon) | 00061045 | 1 |  |  |
| 374 | Установка озонотерапевтическая автоматическая с деструктором УОТА-60-01"Медозон" | 00061046 | 1 |  |  |
| 375 | Центрифуга медицинская СМ-6М | 00061047 | 1 |  |  |
| 376 | ЦистоУретроскоп RUDJLF | 00061048 | 1 |  |  |
| 377 | Экспресс-анализатор иммунохимический "Кобас h 232" с принадлежностями | 00061049 | 1 |  |  |
| 378 | Дифибриллятор PRIMEDIC DEFI-B M110 | 00061050 | 1 |  |  |
| 379 | Электрокардиограф Schiller "Cardiovit AT-101" | 00061051 | 1 |  |  |
| 380 | Тележка для перевозки больных ТБС-01 | 00061052 | 1 |  |  |
| 381 | Аппарат для ультразвуковой очистки "Elmasonic" (модель 30) | 00061065 | 1 |  |  |
| 382 | Электрокардиограф Schiller "Cardiovit AT-101" | 00061069 | 1 |  |  |
| 383 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | 00061730 | 1 |  |  |
| 384 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | 00061732 | 1 |  |  |
| 385 | Шкаф медицинский 1-створчатый ШМ-1 | 00061021 | 1 |  |  |
| 386 | Аппарат рентгеновский дентальный " I Max Easy " | 00061031 | 1 |  |  |
| 387 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-01 "ЭФА" | 00061032 | 1 |  |  |
| 388 | Фиброгастроскоп универсальный FG-1Z | 00061103 | 1 |  |  |
| 389 | Cтойка медицинская для аппаратуры Classic-cart | 00061147 | 1 |  |  |
| 390 | Стул врача Belmont | 00061185 | 1 |  |  |
| 391 | Стул врача Belmont | 00061184 | 1 |  |  |
| 392 | Стол-кушетка для осмотра, 2-хсекц. 1800х600х800 | 00061183 | 1 |  |  |
| 393 | Стол с вытяжным устройством | 00061182 | 1 |  |  |
| 394 | Стол рентген. лаборанта "РЕНЕКС СЛР" | 00061181 | 1 |  |  |
| 395 | Стол лабор.метал.1 тумб. AR-L32 бел. | 00061180 | 1 |  |  |
| 396 | Стерилизатор ГП-40-03 горячевоздушный | 00061179 | 1 |  |  |
| 397 | Смотровое ЛОР кресло (Финляндия) | 00061178 | 1 |  |  |
| 398 | Проявочнам машина СР 1000 для мед. рентг. пленок | 00061175 | 1 |  |  |
| 399 | Прибор для диагностики пазух Digital (Otopront) | 00061172 | 1 |  |  |
| 400 | Набор пробных линз с универ. оправой (236 линз) | 00061167 | 1 |  |  |
| 401 | Оборудование эндоскопическое: источник света PS2H | 00061168 | 1 |  |  |
| 402 | Офтальмоскоп бинокулярный с принадлежностями, модели OMEGA 500 | 00061169 | 1 |  |  |
| 403 | Офтальмоскоп с принадл. модели ВЕТА 200 | 00061170 | 1 |  |  |
| 404 | Прибор для видеоэндоскопического осмотра лор-орPES | 00061171 | 1 |  |  |
| 405 | Тонометр бесконтактный ТГДц-01 "ПРА" | 00061186 | 1 |  |  |
| 406 | Установка моечная для промывки эндоскопов | 00061189 | 1 |  |  |
| 407 | Устройство д/сут.монитор. по Холтеру м.CardyAnalyzer03 | 00061190 | 1 |  |  |
| 408 | Устройство д/сут.монитор. по Холтеру м.CardyAnalyzer03 | 00061191 | 1 |  |  |
| 409 | Устройство д/суточ.монитор. по Холтеру ВРМ АМ300СЕ | 00061192 | 1 |  |  |
| 410 | Прибор для контроля поля зрения OCTOPUS 900 | 00061173 | 1 |  |  |
| 411 | Авторефрактокератометр URK-700 c принадлежностями | 00061149 | 1 |  |  |
| 412 | Аппарат медицинский лазерный с принадлежностями Ve | 00061150 | 1 |  |  |
| 413 | Аппарат радиовизиографический Visiodent RSV-HD | 00061151 | 1 |  |  |
| 414 | Аппарат рентгеновский APELEM в составе | 00061152 | 1 |  |  |
| 415 | Аппарат рентгеновский стоматологический Preva | 00061153 | 1 |  |  |
| 416 | Аппарат электрохирургический ESG-100 | 00061154 | 1 |  |  |
| 417 | Аспиратор вакуумный Basic 30 portable | 00061155 | 1 |  |  |
| 418 | Аудиометр диагностич.серии АА (АА222) с принадлежн | 00061156 | 1 |  |  |
| 419 | Велоэргометром (стресс-система) | 00061157 | 1 |  |  |
| 420 | Видеогастроскоп "Пентакс" "ЕG" с принадлежностями | 00061158 | 1 |  |  |
| 421 | Видеопроцессор медицинск.эндоскопический "Пентакс" | 00061159 | 1 |  |  |
| 422 | Инструмент Richard Wolf для эндохир. вмеш-ств | 00061160 | 1 |  |  |
| 423 | Кольпоскоп LEISEGANG, модель 1D 121100 | 00061161 | 1 |  |  |
| 424 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "Кардиотехника 07" | 00061162 | 1 |  |  |
| 425 | Кресло для взятия крови (Финляндия) | 00061163 | 1 |  |  |
| 426 | Кресло для гинекологии с электроприводом высоты | 00061164 | 1 |  |  |
| 427 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | 00061165 | 1 |  |  |
| 428 | ЛОР- комбайнмодели Basic Plus (Otopront) | 00061166 | 1 |  |  |
| 429 | Устройство д/суточ.монитор. по Холтеру ВРМ АМ300СЕ | 00061193 | 1 |  |  |
| 430 | Устройство для исследования температурной, болевой и вибрационной чувствительности "Вибросенсотест-С | 00061194 | 1 |  |  |
| 431 | Устройство отображен. информации: монитор Radiance19" | 00061195 | 1 |  |  |
| 432 | Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгензащитной кабиной (ПроСкан-2000) | 00061196 | 1 |  |  |
| 433 | Фундус-камера немидриатическая (Canon CR-DGI) | 00061197 | 1 |  |  |
| 434 | Цистоскоп (диам.4мм, угол зрения 30, длина 303мм) | 00061198 | 1 |  |  |
| 435 | Шкаф для медикаментов | 00061199 | 1 |  |  |
| 436 | Шкаф для медикаментов | 00061200 | 1 |  |  |
| 437 | Электрокардиограф (стресс-система) | 00061201 | 1 |  |  |
| 438 | Электрокардиограф Kenz-Cardico 1211 | 00061202 | 1 |  |  |
| 439 | Электроэнцефалограф-анализаторЭЭГА-21/26ЭНЦЕФАЛАН | 00061203 | 1 |  |  |
| 440 | Набор инструментов хирургических операционный большой НИОБ-МТ" исполнение "набор хирург.опер.малый" | 00062718 | 1 |  |  |
| 441 | Укладка для оказания скорой медицинской помощи общепрофильная реанимационная по при.№36н в укладке(м | 00062719 | 1 |  |  |
| 442 | Криодеструктор азотный "АК-КРИОМЕД" | 00062720 | 1 |  |  |
| 443 | Набор инструментов хирургических операционный большой НИОБ-МТ" исполнение "набор хирург.опер.малый" | 00062721 | 1 |  |  |
| 444 | Набор инструментов хирургических операционный большой НИОБ-МТ" исполнение "набор хирург.опер.малый" | 00062722 | 1 |  |  |
| 445 | Стол перевязочный СПэ МСК-231 (электпропривод) | 00062723 | 1 |  |  |
| 446 | Наконечник к Piezon Master 600 (EN-037) (EMS.швейцария) | 00062729 | 1 |  |  |
| 447 | Лупа бинокуярная,вариант исполнени SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее растоояние 34см 3960-625 | 00062730 | 1 |  |  |
| 448 | Установка-станок для разметочных, моделировочных и фрезерных работ на зуботехнических моделях и карк | 00062731 | 1 |  |  |
| 449 | Аппарат Hygojet для дезинфекции стоматологических оттисков с принадлежностями | 00062733 | 1 |  |  |
| 450 | Лупа бинокуярная,вариант исполнени SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее растоояние 34см 3960-625 | 00062734 | 1 |  |  |
| 451 | Лупа бинокуярная,вариант исполнени SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее растоояние 34см | 00062735 | 1 |  |  |
| 452 | Маммограф рентгеновский "Маммо-4"МТ" Комплекс аппа | 00063650 | 1 |  |  |
| 453 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип1в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064069 | 1 |  |  |
| 454 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип2в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064077 | 1 |  |  |
| 455 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип2в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064078 | 1 |  |  |
| 456 | Монитор СМАД BpLab | 00064096 | 1 |  |  |
| 457 | Монитор СМАД BpLab | 00064097 | 1 |  |  |
| 458 | Монитор СМАД BpLab | 00064098 | 1 |  |  |
| 459 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064124 | 1 |  |  |
| 460 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064125 | 1 |  |  |
| 461 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064126 | 1 |  |  |
| 462 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064127 | 1 |  |  |
| 463 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064128 | 1 |  |  |
| 464 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 00064167 | 1 |  |  |
| 465 | Система регистрации ЭКГ покоя "МИОКАРД-12" | 00064172 | 1 |  |  |
| 466 | Система регистрации ЭКГ покоя "МИОКАРД-12" | 00064173 | 1 |  |  |
| 467 | Тележка медицинская универсальная(для ЭКГ)"ЗЕРЦ"560х650х970 | 00064206 | 1 |  |  |
| 468 | Тележка медицинская универсальная(для ЭКГ)"ЗЕРЦ"560х650х970 | 00064207 | 1 |  |  |
| 469 | Аппарат многофункциональный массажный "Vital Rays Classic" модель JKF-YS-B | 00064335 | 1 |  |  |
| 470 | Аппарат многофункциональный массажный "Vital Rays Classic" модель JKF-YS-B | 00064334 | 1 |  |  |
| 471 | Массажер высокоинтенсивный импульсивный "ДЕАКСОН", DANA-7 | 00064337 | 1 |  |  |
| 472 | Массажер высокоинтенсивный импульсивный "ДЕАКСОН", DANA-7 | 00064336 | 1 |  |  |
| 473 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064496 | 1 |  |  |
| 474 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064495 | 1 |  |  |
| 475 | Установка для б/контактной дезинфекции рук Steripower | 00064497 | 1 |  |  |
| 476 | Электроэнцефалограф 19-канальный для рутинных ЭЭГ-исследований с принадлежностями"Нейрон-Спектр-3" | 00064544 | 1 |  |  |
| 477 | Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-02М" | 00064563 | 1 |  |  |
| 478 | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" | 00065267 | 1 |  |  |
| 479 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности "Вибросенсотест " | 00065486 | 1 |  |  |
| 480 | Стоматологический всасывающий насос Mono-Jet Alpha влажного типа на 1 установку с сепаратором и отка | 00065584 | 1 |  |  |
| 481 | Устройство цифровое видеорадиографическое WDS X-POD | 00065772 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (КДЦ) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 482 | "Лампа настольная ""Дельта""" | 00059240 | 1 |  |  |
| 483 | Пробоотборник ПУ-1Б | 00059715 | 1 |  |  |
| 484 | Аппарат рентгеновский диагностический AXIOM Iconos R200 с принадлежностями | 00058687 | 1 |  |  |
| 485 | Кушетка | 00059199 | 1 |  |  |
| 486 | Маммографический рентгеновский аппарат PLANMED Sophi | 00059256 | 1 |  |  |
| 487 | Мобильная рентгенографическая система MOBIX-1000 мощностью 3.кВт, производства LISTEM (Республика Ко | 00059388 | 1 |  |  |
| 488 | Монитор, системный блок PC, принтер, цифровая система видеоархивирования | 00059428 | 1 |  |  |
| 489 | Негатоскоп | 00059501 | 1 |  |  |
| 490 | Негатоскоп | 00059502 | 1 |  |  |
| 491 | Негатоскоп | 00059503 | 1 |  |  |
| 492 | Негатоскоп | 00059504 | 1 |  |  |
| 493 | Негатоскоп 2-кадровый (450\*730) | 00059505 | 1 |  |  |
| 494 | Негатоскоп 3-х кадровый (450\*1070) | 00059507 | 1 |  |  |
| 495 | Негатоскоп 3-х кадровый(450\*1070) | 00059508 | 1 |  |  |
| 496 | Остеоденситометр фирмы Lunar | 00059632 | 1 |  |  |
| 497 | Рабочий стол рентгенлаборанта"РСРН" | 00059727 | 1 |  |  |
| 498 | Рабочий стол рентгенлаборанта"РСРН" | 00059728 | 1 |  |  |
| 499 | Стол мед. угловой СМ-12 | 00060072 | 1 |  |  |
| 500 | Стол мед. угловой СМ-12 | 00060073 | 1 |  |  |
| 501 | Стулья м/с | 00060245 | 1 |  |  |
| 502 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-01 | 00060658 | 1 |  |  |
| 503 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-01 | 00060662 | 1 |  |  |
| 504 | Шкаф мед. комбинированный ШМ-23 | 00060692 | 1 |  |  |
| 505 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарны | 00062636 | 1 |  |  |
| 506 | Установка для бесконтактной дезинфекции рук Steripower пластиковый корпус на батарейках | 00063127 | 1 |  |  |
| 507 | Концентратор кислорода Аrmed. вариант исполнения: 7 F-3L | 00063515 | 1 |  |  |
| 508 | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой | 00065475 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (КФД) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 509 | Кардиорегистратор для "Миокард-Холтер-2" | 00058432 | 1 |  |  |
| 510 | Кардиорегистратор для "Миокард-Холтер-2" | 00058433 | 1 |  |  |
| 511 | Кардиорегистратор для "Миокард-Холтер-2" | 00058435 | 1 |  |  |
| 512 | Кардиорегистратор для "Миокард-Холтер-2" | 00058434 | 1 |  |  |
| 513 | Комплекс компьютеризированный неврологический полиграфический для регистрации и обработки электричес | 00058439 | 1 |  |  |
| 514 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | 00058474 | 1 |  |  |
| 515 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | 00058440 | 1 |  |  |
| 516 | Беговая дорожка хг600 | 00058733 | 1 |  |  |
| 517 | Дифибрилятор ESSCORT | 00058950 | 1 |  |  |
| 518 | Интеграционная медицинская система | 00059019 | 1 |  |  |
| 519 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана | 00059046 | 1 |  |  |
| 520 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана | 00059047 | 1 |  |  |
| 521 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана | 00059048 | 1 |  |  |
| 522 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана | 00059049 | 1 |  |  |
| 523 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | 00059090 | 1 |  |  |
| 524 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | 00059091 | 1 |  |  |
| 525 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | 00059092 | 1 |  |  |
| 526 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" с одним кардиорегистратором без экрана | 00059093 | 1 |  |  |
| 527 | Комп.система для анализа EXCEL | 00059100 | 1 |  |  |
| 528 | Кресло офисное | 00059167 | 1 |  |  |
| 529 | Кушетка мед. на металическом каркасе | 00059214 | 1 |  |  |
| 530 | Мед. ширма-перегородка 2-х секц | 00059279 | 1 |  |  |
| 531 | Система суточного мониторирования ЭКГ CardioDay Holter с принадлежностями (GE Medical Systems Inform | 00059823 | 1 |  |  |
| 532 | Стол инструментальный малый | 00060031 | 1 |  |  |
| 533 | Стресс-система кардиологическая для проведения нагрузочных тестов ECG (компьютерный кардиограф click | 00060134 | 1 |  |  |
| 534 | Стул лабораторный мед. | 00060223 | 1 |  |  |
| 535 | Стул лабораторный мед. | 00060224 | 1 |  |  |
| 536 | Ширма мед. на метал. каркасе | 00060547 | 1 |  |  |
| 537 | 12-канальный электрокардиограф clicECG с цветным экраном | 00060868 | 1 |  |  |
| 538 | Электрокаридиограф MAC1200ST MAC 1200 ST | 00060844 | 1 |  |  |
| 539 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 (3-канальный) | 00060842 | 1 |  |  |
| 540 | Осветитель для лупы K-L.E.D.12765 | 00062521 | 1 |  |  |
| 541 | Индикатор ультразвуковой доплеровский оперативной диагностики скорости кровотока "Минидоп-4"¶ | 00062508 | 1 |  |  |
| 542 | Индикатор ультразвуковой доплеровский оперативной диагностики скорости кровотока "Минидоп-4"¶ | 00062509 | 1 |  |  |
| 543 | Лупа бинокуярная,вариант исполнени SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее растоояние 34см 3960-625 | 00062515 | 1 |  |  |
| 544 | Лупа бинокулярная,вариант исполнения SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее расстояние 42см 3961- | 00062517 | 1 |  |  |
| 545 | Лупа бинокуярная,вариант исполнени SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее растоояние 42см 3961-625 | 00062518 | 1 |  |  |
| 546 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм "МИОКАРД-12" | 00062595 | 1 |  |  |
| 547 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм "МИОКАРД-12" | 00062596 | 1 |  |  |
| 548 | Тележка медицинская ЗЕРЦ | 00063167 | 1 |  |  |
| 549 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм "Миокард 12",опция "Стандартная ЭКГ" | 00063581 | 1 |  |  |
| 550 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм "Миокард 12",опция "Стандартная ЭКГ" | 00063582 | 1 |  |  |
| 551 | Тележка медицинская универсальная(для ЭКГ)"ЗЕРЦ"560х650х970 | 00063583 | 1 |  |  |
| 552 | Тележка медицинская универсальная(для ЭКГ)"ЗЕРЦ"560х650х970 | 00063584 | 1 |  |  |
| 553 | АРМ с устройством печати к комплексу суточного мониторир.ЭКГ тип1в комплекте с моноблоком и принтеро | 00064071 | 1 |  |  |
| 554 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2" | 00064184 | 1 |  |  |
| 555 | Монитор СМАД BpLab | 00064102 | 1 |  |  |
| 556 | Монитор СМАД BpLab | 00064103 | 1 |  |  |
| 557 | Монитор СМАД BpLab | 00064104 | 1 |  |  |
| 558 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064133 | 1 |  |  |
| 559 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064134 | 1 |  |  |
| 560 | Кардиорегистратор к комплексу суточного мониторирования ЭКГ"МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 00064135 | 1 |  |  |
| 561 | Спиро-Спектр Компьютерный спирометр пневмотахометрический типа в комплекте с держателем преобразоват | 00064708 | 1 |  |  |
| 562 | Электрокардиограф BTL FLEXI 12 | 00064719 | 1 |  |  |
| 563 | Велоэргометр для кардио-респираторного нагрузочного тестирования Corival (исполнение CPEТ) | 00064720 | 1 |  |  |
| 564 | Внешний монитор АД | 00064721 | 1 |  |  |
| 565 | Система комбинированная ХЕЛИК-скан-М | 00065805 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Эндоскопический кабинет) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 566 | Клип-аппликатор ("EZ-Clip", многоразовый, вращающий, длина 2300мм) | 00058436 | 1 |  |  |
| 567 | Устройство для наложения лига-тур Olympus HX-20U-1 | 00058568 | 1 |  |  |
| 568 | Видеобронхоскоп "Пентакс",модель "ЕВ" с принадлеж вариант исполн.ЕВ19-J10 | 00058829 | 1 |  |  |
| 569 | Видеогастроскоп GIF-Q165 | 00058830 | 1 |  |  |
| 570 | Видеогастроскопы "Пентакс" "ЕG" с принадлежностями исполнения ЕG27-i10 | 00058832 | 1 |  |  |
| 571 | Видеогастроскопы "Пентакс" "ЕG" с принадлежностями исполнения ЕG27-i10 | 00058833 | 1 |  |  |
| 572 | Видеогастроскопы "Пентакс" "ЕG" с принадлежностями исполнения ЕG2990zi | 00058834 | 1 |  |  |
| 573 | Видеоколоноскоп CF-LV11 | 00058845 | 1 |  |  |
| 574 | Видеоколоноскоп CF-Q1651 | 00058846 | 1 |  |  |
| 575 | Видеоколоноскопы "Пентакс" "ЕС" с принадлежностями вариант исполн. ЕС34-i10L | 00058847 | 1 |  |  |
| 576 | Видеоколоноскопы "Пентакс" "ЕС" с принадлежностями вариант исполн. ЕС34-i10L | 00058848 | 1 |  |  |
| 577 | Видеоколоноскопы "Пентакс" "ЕС" с принадлежностями вариант исполн. ЕС34-i10L | 00058849 | 1 |  |  |
| 578 | Видеоколоноскопы "Пентакс" "ЕС" с принадлежностями вариант исполн. ЕС-3890Lzi | 00058850 | 1 |  |  |
| 579 | Видеопроцессор медэнд Pentax с принодлежностями: вариант исполн.ЕРК-i7010 в компл.с тестером | 00058857 | 1 |  |  |
| 580 | Видеоцентр эндоскопический Olimpus,Япония | 00058859 | 1 |  |  |
| 581 | Коагулятор МВС 200 (Soering GmbH, Германия) | 00059071 | 1 |  |  |
| 582 | Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполн. VIO 300D | 00059074 | 1 |  |  |
| 583 | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash м.8004 | 00059413 | 1 |  |  |
| 584 | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash м.8004 | 00059414 | 1 |  |  |
| 585 | Монитор (принадлежности для видеопроцессора медэндоскоп "Пентакс" ЕРК-100р | 00059426 | 1 |  |  |
| 586 | Облучатель Бактерицидный ОБН 2х30 (ОБН-150) (с лампами) (на 60куб.м) | 00059543 | 1 |  |  |
| 587 | Отсос эндоскопический KV-4 | 00059634 | 1 |  |  |
| 588 | Отсос эндоскопический KV-4 | 00059635 | 1 |  |  |
| 589 | Отсос эндоскопический KV-4 3л. | 00059636 | 1 |  |  |
| 590 | Сред-во для перемещ.и перекл.пац | 00059865 | 1 |  |  |
| 591 | Стойка мед.для аппаратуры Compact-cart с принадлеж в комплекте Экстрактором вакуумным \*Вакус 7018\* | 00060003 | 1 |  |  |
| 592 | Тележка мед. д/инструм.с выдв.ящ. (Merivaara) | 00060314 | 1 |  |  |
| 593 | Тележка мед. д/инструм.с выдв.ящ. (Merivaara) | 00060310 | 1 |  |  |
| 594 | Тележка мед. д/инструм.с выдв.ящ. (Merivaara) | 00060311 | 1 |  |  |
| 595 | Устройство для предварительной очистки эндоскопов Scope Buddy | 00060462 | 1 |  |  |
| 596 | Устройство для предварительной очистки эндоскопов Scope Buddy | 00060463 | 1 |  |  |
| 597 | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов CER-2 (в комплекте: | 00060453 | 1 |  |  |
| 598 | Установка для дезинфекции эндоскопов "КРОНТ", Россия | 00060455 | 1 |  |  |
| 599 | Ширма мед. на метал. каркасе 3 Merivaara | 00060560 | 1 |  |  |
| 600 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060627 | 1 |  |  |
| 601 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060674 | 1 |  |  |
| 602 | Шкаф мед. комбинированный ШМ-23 | 00060691 | 1 |  |  |
| 603 | Шкафы для хранения стерильных эндоскопов и стериль изделий мед.назнач. "СПДС", вариант исп СПДС-5-ШС | 00060796 | 1 |  |  |
| 604 | Щипцы для захвата, тип-аллигатор с крысиным зубом, раскрытие -14,9 мм (канал 2,8 мм, L=1650 мм) | 00060835 | 1 |  |  |
| 605 | Щипцы для захвата, тип-аллигатор с крысиным зубом, раскрытие -14,9 мм (канал 2,8 мм, L=1650 мм) | 00060836 | 1 |  |  |
| 606 | Шкафы для хранения стерильных эндоскопов и стериль изделий мед.назнач. "СПДС", вариант исп СПДС-5-ШС | 00060795 | 1 |  |  |
| 607 | Эндоскопическая ирригационная помпа модель:Endo Stratus CO2 Insufflator:EGA-500E | 00060863 | 1 |  |  |
| 608 | Эндоскопический инсуффлятор углекислого газа Endo Stratus CO2 Insufflator:EGA-501E | 00060865 | 1 |  |  |
| 609 | Видеобронхоскоп ПЕНТАКС EB15-J10 с принадлежностям | 00064524 | 1 |  |  |
| 610 | Видеогастроскоп Пентакс EG27-i10 c принадлежностям | 00064525 | 1 |  |  |
| 611 | Видеогастроскоп Пентакс EG27-i10 c принадлежностям | 00064526 | 1 |  |  |
| 612 | Видеоколоноскоп Пентакс ЕС34-i10L с принадлежностям | 00064530 | 1 |  |  |
| 613 | Видеобронхоскоп ПЕНТАКС EB15-J10 с принадлежностям | 00064523 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (КДЦ) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 614 | Камера для стерильных инструментов СПДС-1-К (нерж.,передв.) | 00058431 | 1 |  |  |
| 615 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавком устройством ОХПУ-4-01-"Элема-Н" | 00058499 | 1 |  |  |
| 616 | Авторефрактометр R-F10M с принадлежностями (Canon, Япония) | 00058637 | 1 |  |  |
| 617 | Аппарат "Skin Master+" | 00058672 | 1 |  |  |
| 618 | Аппарат "TECHNISPA" | 00058673 | 1 |  |  |
| 619 | Аппарат "АИР-У плюс" с колбой | 00058674 | 1 |  |  |
| 620 | Аппарат АМУС-01-"ИНТРАМАГ"(М) с компл. жен. катетеров и излучателей;со стойкой приборной и устройств | 00058675 | 1 |  |  |
| 621 | Аппарат "КатиоВитальЛифт 2" с электродами | 00058682 | 1 |  |  |
| 622 | Аппарат "Ласт-02" | 00058685 | 1 |  |  |
| 623 | Аппарат ультрозвуковой диагнст для пахиметрии и сканирования UD-6000 | 00058695 | 1 |  |  |
| 624 | Аудиометр SA 203 EN 104030/EN104034 | 00058710 | 1 |  |  |
| 625 | Блок управления камерой | 00058749 | 1 |  |  |
| 626 | Видеопринтер гибридный UP-X898MD | 00058856 | 1 |  |  |
| 627 | Гидравлическое косметологическое кресло "СН-210" | 00058887 | 1 |  |  |
| 628 | Индикатор внутриглазного давления ИГД-02 ПРА | 00059011 | 1 |  |  |
| 629 | Кресло для взятия крови, 1100х580х1400, к/з | 00059159 | 1 |  |  |
| 630 | Кресло медицинское специализированное Euroclinic, вариант исполнения Otopex (с подлокотниками, рег | 00059166 | 1 |  |  |
| 631 | Криодеструктор "КриоИней" КИ-401 | 00059174 | 1 |  |  |
| 632 | Кресло гинекологическое | 00059152 | 1 |  |  |
| 633 | Кресло гинекологическое КГ-6-3 | 00059156 | 1 |  |  |
| 634 | Кушетка мед. на металическом каркасе | 00059215 | 1 |  |  |
| 635 | Лазерная система OPTIMIS | 00059235 | 1 |  |  |
| 636 | Лампа бактерицидная | 00059236 | 1 |  |  |
| 637 | Лампа бактерицидная | 00059237 | 1 |  |  |
| 638 | Лампа бактерицидная | 00059238 | 1 |  |  |
| 639 | Лампа светильник ДЕЛЬТА | 00059241 | 1 |  |  |
| 640 | Кушетка КСМ(195\*68\*50)арт.354 | 00059206 | 1 |  |  |
| 641 | Кушетка КСМ(195\*68\*50)арт.354 | 00059207 | 1 |  |  |
| 642 | Микроскоп медицинский операционно-диагностический Microstar OM100 M001 | 00059381 | 1 |  |  |
| 643 | Набор пробных линз с универсальной оправой (M.S.D. S.r.l., Италия) | 00059479 | 1 |  |  |
| 644 | Немидриатическая фундус-камера KOWA (Япония) | 00059509 | 1 |  |  |
| 645 | Оптический когерентный томограф/ сканирующий RTV-1000 | 00059628 | 1 |  |  |
| 646 | Периметр настольный регистрирующий ПНР-2 | 00059653 | 1 |  |  |
| 647 | Прибор для исследования поля зрения "Периграф" ПЕРИКОМ" (без компьютера) | 00059700 | 1 |  |  |
| 648 | Приборы оптические диагнос. мед. с принадлежностями ВЕТА200(офтальмоскоп прямой) | 00059704 | 1 |  |  |
| 649 | Приборы офтальмол.диагност.с принадлежн.(Лампа щелевая моделиXCEL,столик OFFSET) | 00059705 | 1 |  |  |
| 650 | Рабочее место врача оториноларинголога Otocompact, вариант исполнения Steel с принадлежностями (с на | 00059722 | 1 |  |  |
| 651 | Радиохирургический аппарат Сургитрон ЕМС с комплектом электродов для оториноларингологии | 00059743 | 1 |  |  |
| 652 | Пульсоксиметр Pulse OX 7500 | 00059721 | 1 |  |  |
| 653 | Система оптическая медицинская SOM с принадлежностями (KARL KARS Gmbh & CO.KG) с тремя степенями уве | 00059818 | 1 |  |  |
| 654 | Стол операционный СОу631-МСК (МСК-631)(РФ) | 00060084 | 1 |  |  |
| 655 | Стол офтальмологический электрический | 00060086 | 1 |  |  |
| 656 | Стол офтальмологический электрический | 00060087 | 1 |  |  |
| 657 | Стол мед. однотумбовый СМ-04 | 00060063 | 1 |  |  |
| 658 | Стол мед. однотумбовый СМ-04 | 00060064 | 1 |  |  |
| 659 | СТОЛ-КУШЕТКА ДЛЯ ОСМОТРА,2-х секционная. Размер 180х60х80 ИТАЛИЯ | 00060127 | 1 |  |  |
| 660 | Тележка для мед.инструментов (Merivaara) | 00060301 | 1 |  |  |
| 661 | Тележка для мед.инструментов Merivaara | 00060304 | 1 |  |  |
| 662 | Тележка для мед.инструментов (Merivaara) | 00060300 | 1 |  |  |
| 663 | Тележка из нержавеющей стали 16-FP471 | 00060308 | 1 |  |  |
| 664 | Тимпанометр MicroTymp 2, пр-ва Welch Allyn Inc,США | 00060346 | 1 |  |  |
| 665 | Тонометр бесконтактный мод."ТХ-10"в комплекте с прибор.столиком и принадлежностя | 00060348 | 1 |  |  |
| 666 | Урофлоуметрическая система Urocap-lll | 00060452 | 1 |  |  |
| 667 | Цифровой видеокольпоскоп SLV-101 | 00060540 | 1 |  |  |
| 668 | Ширма мед.односекционная | 00060562 | 1 |  |  |
| 669 | Шкаф мед. двухдверный ШМ-22 | 00060654 | 1 |  |  |
| 670 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-01 | 00060663 | 1 |  |  |
| 671 | Шкаф мед. д/одежды шм-04 | 00060680 | 1 |  |  |
| 672 | Шкаф мед. д/одежды шм-04 | 00060681 | 1 |  |  |
| 673 | Шкаф мед. комбинированный ШМ-23 | 00060690 | 1 |  |  |
| 674 | Шкаф мед. комбинированный ШМ-23 | 00060694 | 1 |  |  |
| 675 | Шкаф холодильный ШХФ-0,5 ДС | 00060755 | 1 |  |  |
| 676 | Эндовидеокамера SOPRO с адаптером для подключения эндоскопов и ПО | 00060852 | 1 |  |  |
| 677 | Эндоскоп (ларингоскоп), диам.8,5 мм, 90 гр, 185 мм, пр-ва Sopro Comeg GmbH, Германия | 00060859 | 1 |  |  |
| 678 | Эндоскоп (синускоп), диам.2,7 мм, 0 гр, 175 мм, пр-ва Sopro Comeg GmbH, Германия | 00060860 | 1 |  |  |
| 679 | Эндоскоп (синускоп), диам.2,7 мм, 30 гр, 175 мм, пр-ва Sopro Comeg GmbH, Германия | 00060861 | 1 |  |  |
| 680 | Эндоскоп (синускоп), диам.4 мм, 70 гр, 175 мм, пр-ва Sopro Comeg GmbH, Германия | 00060862 | 1 |  |  |
| 681 | Установка для бесконтактной дезинфекции рук Steripower пластиковый корпус,с аккумулятором и зарядн | 00063592 | 1 |  |  |
| 682 | Установка для бесконтактной дезинфекции рук Steripower пластиковый корпус,с аккумулятором и зарядн | 00063588 | 1 |  |  |
| 683 | Установка для бесконтактной дезинфекции рук Steripower пластиковый корпус,с аккумулятором и зарядн | 00063589 | 1 |  |  |
| 684 | Установка для бесконтактной дезинфекции рук Steripower пластиковый корпус,с аккумулятором и зарядн | 00063590 | 1 |  |  |
| 685 | Установка для бесконтактной дезинфекции рук Steripower пластиковый корпус,с аккумулятором и зарядн | 00063591 | 1 |  |  |
| 686 | Редуктор-инголятор кислородный КРИ-1 с баллоном для медицинского кислорода обънный чемодан | 00063975 | 1 |  |  |
| 687 | Кресло гинекологическое КГМ: модификация КГМ-3П (вид 151540) | 00064700 | 1 |  |  |
| 688 | Видеодерматоскоп "Фотофайндер бодиостудио Эй-Ти-Би-Эм" с принадлежностями | 00064671 | 1 |  |  |
| 689 | Косметологическое кресло электрическое 3 мотора ММКК-3 | 00064669 | 1 |  |  |
| 690 | ЛОР комбайн UE-3000 с принадлежностями (стандартная комплектация) Стул врача в комплекте | 00065705 | 1 |  |  |
| 691 | Видеокамера эндоскопическая с принадлежностями, вариант исполнения: DS.Vision FND 3in (F-368D) | 00065707 | 1 |  |  |
| 692 | Назофарингоскоп с принадлежностями | 00065708 | 1 |  |  |
| 693 | Стойка тележка | 00065709 | 1 |  |  |
| 694 | Аппарат ИНТРА-ЛОР | 00065711 | 1 |  |  |
| 695 | Наконечник - держатель монополярный (для электродов), для ЕМС | 00066444 | 1 |  |  |
| 696 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАР | 00066502 | 1 |  |  |
| 697 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАР | 00066503 | 1 |  |  |
| 698 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАР | 00066499 | 1 |  |  |
| 699 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАР | 00066500 | 1 |  |  |
| 700 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАР | 00066501 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Неврологическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 701 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058560 | 1 |  |  |
| 702 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058559 | 1 |  |  |
| 703 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058558 | 1 |  |  |
| 704 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058557 | 1 |  |  |
| 705 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058556 | 1 |  |  |
| 706 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058564 | 1 |  |  |
| 707 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058563 | 1 |  |  |
| 708 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058562 | 1 |  |  |
| 709 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058561 | 1 |  |  |
| 710 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058566 | 1 |  |  |
| 711 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00058565 | 1 |  |  |
| 712 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059304 | 1 |  |  |
| 713 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059305 | 1 |  |  |
| 714 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059306 | 1 |  |  |
| 715 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059307 | 1 |  |  |
| 716 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059308 | 1 |  |  |
| 717 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059309 | 1 |  |  |
| 718 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059323 | 1 |  |  |
| 719 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059321 | 1 |  |  |
| 720 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059320 | 1 |  |  |
| 721 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059319 | 1 |  |  |
| 722 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059318 | 1 |  |  |
| 723 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059317 | 1 |  |  |
| 724 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059316 | 1 |  |  |
| 725 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059315 | 1 |  |  |
| 726 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059314 | 1 |  |  |
| 727 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059313 | 1 |  |  |
| 728 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059312 | 1 |  |  |
| 729 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059311 | 1 |  |  |
| 730 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059310 | 1 |  |  |
| 731 | Медицинская прикроватная тумбочка | 00059322 | 1 |  |  |
| 732 | Стол хирургический | 00060105 | 1 |  |  |
| 733 | Ширма мед. на метал. каркасе | 00060546 | 1 |  |  |
| 734 | Шкаф мед.ШМ-1-02 | 00060704 | 1 |  |  |
| 735 | Шкаф мед.ШМ-1-02 | 00060705 | 1 |  |  |
| 736 | Шкаф ШРМ-33 | 00060772 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Хирургическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 737 | Больничная кровать F880 | 00058755 | 1 |  |  |
| 738 | Больничная кровать F880 | 00058756 | 1 |  |  |
| 739 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058766 | 1 |  |  |
| 740 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058767 | 1 |  |  |
| 741 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058768 | 1 |  |  |
| 742 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058770 | 1 |  |  |
| 743 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058781 | 1 |  |  |
| 744 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058782 | 1 |  |  |
| 745 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058783 | 1 |  |  |
| 746 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058784 | 1 |  |  |
| 747 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058785 | 1 |  |  |
| 748 | Больничная кровать серии Фтура Merivaara | 00058786 | 1 |  |  |
| 749 | Кровать 3-х секц.с регулировкой | 00059184 | 1 |  |  |
| 750 | Кровать 3-х секц.с регулировкой | 00059185 | 1 |  |  |
| 751 | Кровать 3-х секц.с регулировкой | 00059186 | 1 |  |  |
| 752 | Кушетка | 00059200 | 1 |  |  |
| 753 | Кушетка | 00059201 | 1 |  |  |
| 754 | Кушетка | 00059202 | 1 |  |  |
| 755 | Кушетка КСМ(195\*68\*50)арт.354 | 00059213 | 1 |  |  |
| 756 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059329 | 1 |  |  |
| 757 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059332 | 1 |  |  |
| 758 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059333 | 1 |  |  |
| 759 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059338 | 1 |  |  |
| 760 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059339 | 1 |  |  |
| 761 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059340 | 1 |  |  |
| 762 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059341 | 1 |  |  |
| 763 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059342 | 1 |  |  |
| 764 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059343 | 1 |  |  |
| 765 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059344 | 1 |  |  |
| 766 | Мед.функц.койка гидравлическая | 00059345 | 1 |  |  |
| 767 | Стол мед. однотумбовый СМ-04 | 00060065 | 1 |  |  |
| 768 | Стол мед. с тремя ящиками СМ-06 | 00060068 | 1 |  |  |
| 769 | Стол мед. с тремя ящиками СМ-06 | 00060069 | 1 |  |  |
| 770 | Стол мед. с тремя ящиками СМ-06 | 00060070 | 1 |  |  |
| 771 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060384 | 1 |  |  |
| 772 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060385 | 1 |  |  |
| 773 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060386 | 1 |  |  |
| 774 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060387 | 1 |  |  |
| 775 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060388 | 1 |  |  |
| 776 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060389 | 1 |  |  |
| 777 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060390 | 1 |  |  |
| 778 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060391 | 1 |  |  |
| 779 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060392 | 1 |  |  |
| 780 | Тумба прикроватная(Hermann. Германия) | 00060393 | 1 |  |  |
| 781 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060412 | 1 |  |  |
| 782 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060413 | 1 |  |  |
| 783 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060414 | 1 |  |  |
| 784 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060415 | 1 |  |  |
| 785 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060416 | 1 |  |  |
| 786 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060417 | 1 |  |  |
| 787 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060418 | 1 |  |  |
| 788 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060419 | 1 |  |  |
| 789 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060420 | 1 |  |  |
| 790 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060421 | 1 |  |  |
| 791 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060422 | 1 |  |  |
| 792 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060423 | 1 |  |  |
| 793 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060425 | 1 |  |  |
| 794 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060426 | 1 |  |  |
| 795 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060427 | 1 |  |  |
| 796 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060428 | 1 |  |  |
| 797 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060429 | 1 |  |  |
| 798 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060430 | 1 |  |  |
| 799 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060431 | 1 |  |  |
| 800 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060432 | 1 |  |  |
| 801 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060433 | 1 |  |  |
| 802 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060434 | 1 |  |  |
| 803 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060435 | 1 |  |  |
| 804 | Тумбочка с выдвиж.плоскостью (Merivaara) | 00060436 | 1 |  |  |
| 805 | Шкаф мед. двухдверный ШМ-22 (31744) | 00060655 | 1 |  |  |
| 806 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060664 | 1 |  |  |
| 807 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060665 | 1 |  |  |
| 808 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060666 | 1 |  |  |
| 809 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060667 | 1 |  |  |
| 810 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060668 | 1 |  |  |
| 811 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060669 | 1 |  |  |
| 812 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060670 | 1 |  |  |
| 813 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060671 | 1 |  |  |
| 814 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060672 | 1 |  |  |
| 815 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-02 | 00060676 | 1 |  |  |
| 816 | Шкаф мед. д/одежды шм-04 | 00060679 | 1 |  |  |
| 817 | Шкаф мед. комбинированный ШМ-09 (31831) | 00060685 | 1 |  |  |
| 818 | Шкаф мед. комбинированный ШМ-23 | 00060693 | 1 |  |  |
| 819 | Шкаф ШРМ 22 | 00060762 | 1 |  |  |
| 820 | Шкаф ШРМ 22 | 00060763 | 1 |  |  |
| 821 | Шкаф ШРМ 22 | 00060764 | 1 |  |  |
| 822 | Шкаф ШРМ 22 | 00060765 | 1 |  |  |
| 823 | Шкаф ШРМ 22 | 00060766 | 1 |  |  |
| 824 | Шкаф ШРМ 22 | 00060767 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Операционный блок) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 825 | Светодиодный источник света MATRIX LED 100 duo с адаптером Storz/Olympus | 00058394 | 1 |  |  |
| 826 | Блок процессора MATRIX Е Германия | 00058396 | 1 |  |  |
| 827 | Бужи телескопические | 00058397 | 1 |  |  |
| 828 | Видеокамера эндоскопическая FULL HD 3 чипа | 00058398 | 1 |  |  |
| 829 | Видеоцентр эндоскопический FULL HD с источником света | 00058400 | 1 |  |  |
| 830 | Внешний тубус, 26 Фр ротационный | 00058402 | 1 |  |  |
| 831 | Внешний тубус, 26 Фр ротационный | 00058401 | 1 |  |  |
| 832 | Внутренний тубус под 26 Фр внешний тубус | 00058405 | 1 |  |  |
| 833 | Внутренний тубус под 26 Фр внешний тубус | 00058404 | 1 |  |  |
| 834 | Внутренний тубус под 26 Фр внешний тубус | 00058403 | 1 |  |  |
| 835 | Внутренний тубус, 15 Фр | 00058406 | 1 |  |  |
| 836 | Выкусыватель "широкий захват", ствол 3,4 мм изогнутый вверх на 15 градусов, прямой кончик | 00058407 | 1 |  |  |
| 837 | Выкусыватель "широкий захват", ствол 3,4 мм изогнутый влево на 30 градусов, прямой кончик | 00058408 | 1 |  |  |
| 838 | Выкусыватель "широкий захват", ствол 3,4 мм изогнутый вправо на 30 градусов, прямой кончик | 00058409 | 1 |  |  |
| 839 | Головка камеры с соединительным кабелем и световым адаптером Storz Германия | 00058411 | 1 |  |  |
| 840 | Держатель, хирургический тампонодержатель для атравматической диссекции тканевых слоев, размер 10 мм | 00058412 | 1 |  |  |
| 841 | Держатель, хирургический тампонодержатель для атравматической диссекции тканевых слоев, размер 10 мм | 00058414 | 1 |  |  |
| 842 | Зажим BOBCOCK 10.0х330 мм | 00058415 | 1 |  |  |
| 843 | Зажим BOBCOCK 10.0х330 мм | 00058416 | 1 |  |  |
| 844 | Зажим BOBCOCK 10.0х330 мм | 00058417 | 1 |  |  |
| 845 | Зажим BOBCOCK 10.0х330 мм | 00058418 | 1 |  |  |
| 846 | Зажим BOBCOCK 10.0х330 мм | 00058419 | 1 |  |  |
| 847 | Захватывающие щипцы 5 Фрх600мм двойного действия | 00058420 | 1 |  |  |
| 848 | Захватывающие щипцы 5 Фрх600мм двойного действия | 00058421 | 1 |  |  |
| 849 | Иглодержатель эндоскопический многоразового использования Эндопас | 00058424 | 1 |  |  |
| 850 | Иглодержатель эндоскопический многоразового использования Эндопас | 00058423 | 1 |  |  |
| 851 | Иглодержатель эндоскопический многоразового использования Эндопас | 00058425 | 1 |  |  |
| 852 | Иглодержатель эндоскопический многоразового использования Эндопас | 00058426 | 1 |  |  |
| 853 | Иглодержатель эндоскопический многоразовый Эндопас 5мм | 00058427 | 1 |  |  |
| 854 | Иглодержатель эндоскопический многоразовый Эндопас 5мм | 00058428 | 1 |  |  |
| 855 | Клипаппликатор эндоскопический рабочая вставка PL530R | 00058437 | 1 |  |  |
| 856 | Кусачки баскетКусачкные DUCKBILL, прямые, рабочая часть загнута вверх и вправо, рукоятка стандартная | 00058452 | 1 |  |  |
| 857 | Кусачки баскетные, рабочая часть повернута на 90 гр. влево, стандартная петлевая рукоятка | 00058456 | 1 |  |  |
| 858 | Кусачки баскетные, рабочая часть повернута на 90 гр. влево, стандартная петлевая рукоятка | 00058473 | 1 |  |  |
| 859 | Лапароскоп Карл Шторц 10мм 31см реф.-26003ВА | 00058458 | 1 |  |  |
| 860 | Лапароскоп Карл Шторц 10мм 31см реф.-26003ВА | 00058459 | 1 |  |  |
| 861 | Лапароскоп Карл Шторц 10мм 42см реф.-26003ВЕА | 00058461 | 1 |  |  |
| 862 | Лапароскоп Карл Шторц 10мм 42см реф.-26003ВЕА | 00058460 | 1 |  |  |
| 863 | Манипулятор, маточный модель CLERMONT-FERRAND | 00058462 | 1 |  |  |
| 864 | Мойка медицинская инструментальная универсальная МИУ-"КРОНТ" | 00058467 | 1 |  |  |
| 865 | Оптика жесткая стекло-линзовая, Оптика Hopkins передне-бокового видения , диам.2,9 мм, длина 30 см, | 00058492 | 1 |  |  |
| 866 | Оптика жесткая стекло-линзовая, Оптика Hopkins ll передне-бокового видения 30, крупноформатная, диам | 00058495 | 1 |  |  |
| 867 | Оптоволоконный световод, диаметр 4.8 мм, 2.3 м | 00058496 | 1 |  |  |
| 868 | Опция "Bipolar Resection". для ARC 400/350 (REF 900-351) | 00058497 | 1 |  |  |
| 869 | Опция "LIGATION". для ARC 400/350 (REF 900-351) | 00058498 | 1 |  |  |
| 870 | Плоский медицинский экран Xion 19"сенсорный Германия | 00058500 | 1 |  |  |
| 871 | Помпа ирригационная для проведения эндоскопических операций | 00058501 | 1 |  |  |
| 872 | Рабочий элемент биполярный | 00058507 | 1 |  |  |
| 873 | Рукоятка прямая с зажимным вентилем для аспирации и ирригации | 00058509 | 1 |  |  |
| 874 | Рукоятка прямая с зажимным вентилем для аспирации и ирригации | 00058510 | 1 |  |  |
| 875 | Световод для малых оптик | 00058512 | 1 |  |  |
| 876 | Световод для малых оптик | 00058511 | 1 |  |  |
| 877 | Световод, волоконнооптический диам.4,8 мм, длина 300 см | 00058514 | 1 |  |  |
| 878 | Световод, волоконнооптический диам.4,8 мм, длина 300 см | 00058513 | 1 |  |  |
| 879 | Система моторная/шейвер модели Unidrive Gyn с принадлежностями | 00058518 | 1 |  |  |
| 880 | Стойка передвижная для эндоскопических аппаратов и устройств СА-1 "Эндомедиум" (5 полок) 5019-14 | 00058521 | 1 |  |  |
| 881 | Стойка приборная на 4-х роликах | 00058523 | 1 |  |  |
| 882 | Стойка приборная на 4-х роликах | 00058522 | 1 |  |  |
| 883 | Телескоп | 00058526 | 1 |  |  |
| 884 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058539 | 1 |  |  |
| 885 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058538 | 1 |  |  |
| 886 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058536 | 1 |  |  |
| 887 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058535 | 1 |  |  |
| 888 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058534 | 1 |  |  |
| 889 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058533 | 1 |  |  |
| 890 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058537 | 1 |  |  |
| 891 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058542 | 1 |  |  |
| 892 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058541 | 1 |  |  |
| 893 | Троакар диаметр 11мм, 8,5 см | 00058540 | 1 |  |  |
| 894 | Тубус операционный 15/16 Шр. для посто-янной ирригации и аспирации 27830ВА | 00058545 | 1 |  |  |
| 895 | Электрохирургический аппарат ARC400 с двухпедальным ножным переключателем с кнопкой, кабель L=4 м | 00058583 | 1 |  |  |
| 896 | Щипцы для биопсии, "ложка", оптические | 00058580 | 1 |  |  |
| 897 | Хирургический ультразвуковой беспроводной режущий инструмент Sonicision (в комплекте компакт-диск) | 00058572 | 1 |  |  |
| 898 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по KELLY, поворотные, с соединением для мо | 00058578 | 1 |  |  |
| 899 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по KELLY, поворотные, с соединением для мо | 00058577 | 1 |  |  |
| 900 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по KELLY, поворотные, с соединением для мо | 00058576 | 1 |  |  |
| 901 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по KELLY, поворотные, с соединением для мо | 00058575 | 1 |  |  |
| 902 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по KELLY, поворотные, с соединением для мо | 00058574 | 1 |  |  |
| 903 | Хирургический ультразвуковой беспроводной режущий инструмент Sonicision (в комплекте компакт-диск) | 00058573 | 1 |  |  |
| 904 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по KELLY, поворотные, с соединением для мо | 00058579 | 1 |  |  |
| 905 | Экстрактор вакуумный "Вакус" | 00058581 | 1 |  |  |
| 906 | Colibri-оборудование комплект силового оборудования Synthes(Швейцария) для травматологических и орто | 00058599 | 1 |  |  |
| 907 | Тибиальный направитель с храповым механизмом (Соединенные штаты) | 00058598 | 1 |  |  |
| 908 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой G11 | 00058597 | 1 |  |  |
| 909 | Генератор G11 (Джен Илевен) | 00058596 | 1 |  |  |
| 910 | Автоматизированная система управления ирригацией FMS VUE (с интерфейсом для шейвера) (ГЕРМАНИЯ) | 00058627 | 1 |  |  |
| 911 | TRS-оборудование комплект силового оборудования Synthes(Швейцария) для травматологических и ортопеди | 00058617 | 1 |  |  |
| 912 | NEXTRA Tornado микро рукоятка шейвера с управлением (ГЕРМАНИЯ) | 00058606 | 1 |  |  |
| 913 | LIGASURE-8 Генератор для заваривания крупных сосудов ЛигаШу | 00058604 | 1 |  |  |
| 914 | ENDOMAT комплект по HAMOU | 00058601 | 1 |  |  |
| 915 | Адаптер для colibri II | 00058653 | 1 |  |  |
| 916 | Аппликатор, для использования с титановыми клипсами Pilling-Weck 30460 AL,(средне-большой размер), р | 00058701 | 1 |  |  |
| 917 | Аппарат электрохирургический Force Triad (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с | 00058699 | 1 |  |  |
| 918 | Аппарат электрохирургический Force Triad (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с | 00058698 | 1 |  |  |
| 919 | Аппарат для радиочастотной коагуляции RFG 2 с принадлежностями VNUS | 00058677 | 1 |  |  |
| 920 | Аппликатор, для использования с титановыми клипсами Pilling-Weck 30460 AL,(средне-большой размер), р | 00058700 | 1 |  |  |
| 921 | Аппликатор, лигатурных клипс 30460 AL,(средних), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксировани | 00058702 | 1 |  |  |
| 922 | Артроскопический толкатель/резак (Соединенные штаты) | 00058707 | 1 |  |  |
| 923 | Артроскопическая помпа | 00058706 | 1 |  |  |
| 924 | Артроскоп прямого видения автоклавируемый, 4.0 мм х 160 мм, угол зрения 30, поле зрения 115 | 00058705 | 1 |  |  |
| 925 | Аппликатор, лигатурных клипс 30460 AL,(средних), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксировани | 00058703 | 1 |  |  |
| 926 | Блок управления камерой TELECAM SL II EN | 00058750 | 1 |  |  |
| 927 | Блок процессора MATRIX HD, FireWire/SDI-Out- стойка Xion | 00058746 | 1 |  |  |
| 928 | Видеоголовка эндоскопическая H3-Z Image 1,H3-Z головка эндовидеокамеры, 3-чиповая | 00058836 | 1 |  |  |
| 929 | Видеоголовка эндоскопическая Telecam, с двумя программируемыми кнопками | 00058835 | 1 |  |  |
| 930 | Видеомонитор жидкокристаллический медицинский MD с принадлежностями (кат. № MD-24) | 00058852 | 1 |  |  |
| 931 | Видеомонитор жидкокристаллический медицинский MD с принадлежностями (кат. № MD-19) | 00058851 | 1 |  |  |
| 932 | Видеокамера эндоскопическая одночиповая (кат. №95.2007S.HD) | 00058844 | 1 |  |  |
| 933 | Видеокамера эндоскопическая Image 1 Pure HD CCU с блоком ICM | 00058843 | 1 |  |  |
| 934 | Видеокамера эндоскопическая Telecam SL II, блок управления(CCU) одночиповой камерой Telecam SL II F | 00058842 | 1 |  |  |
| 935 | Вставка рабочая, щипцы RoBi, модель CLERMONT-FERRAND, широкие бранши, размер 5мм, длина 36см, модель | 00058871 | 1 |  |  |
| 936 | Вставка рабочая,MALZONI для щипцов RoBi, модель CLERMONT-FERRAND, с двумя подвижными браншами, разме | 00058872 | 1 |  |  |
| 937 | Выкусыватель прямой (Швейцария) | 00058876 | 1 |  |  |
| 938 | Выкусыватель 15 градусов (Швейцария) | 00058877 | 1 |  |  |
| 939 | Высокоэффективный светодиодный источник света MATRIX LED 100 duo- стойка Xion | 00058878 | 1 |  |  |
| 940 | Граспер для мягких тканей с храповым механизмом (Израиль) | 00058900 | 1 |  |  |
| 941 | Граспер пенетрирующий (прямой) Израиль | 00058901 | 1 |  |  |
| 942 | Граспер пенетрирующий (35 градусов вверх) Израиль | 00058902 | 1 |  |  |
| 943 | Граспер-манипулятор для нитей (Израиль) | 00058903 | 1 |  |  |
| 944 | Держатель,система,усиленная версия, L-образный, со специально удлинненным операционным диапазоном, с | 00058921 | 1 |  |  |
| 945 | Держатель,система,усиленная версия, L-образный, со специально удлинненным операционным диапазоном, с | 00058920 | 1 |  |  |
| 946 | Диссектор | 00058949 | 1 |  |  |
| 947 | Долото плоское прямое | 00058951 | 1 |  |  |
| 948 | Зажим биполярный лапароскопический Maryland, глубокорефленый, длина 340 мм, диаметр 5 мм | 00058970 | 1 |  |  |
| 949 | Зажим биполярный лапароскопический, с окошками, глубокорефленый, длина 340 мм, диаметр 5 мм | 00058971 | 1 |  |  |
| 950 | Зажим для нитей (Соединенные штаты) | 00058972 | 1 |  |  |
| 951 | Зажим для трансплантата (Соединенные штаты) | 00058974 | 1 |  |  |
| 952 | Зажим микро-Москит изогнутый 12 см | 00058975 | 1 |  |  |
| 953 | Зажим Москит изогнутый 18 см | 00058976 | 1 |  |  |
| 954 | Зажим тупфера 21 см | 00058977 | 1 |  |  |
| 955 | Зонд, внутриматочный по COHEN, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением | 00059003 | 1 |  |  |
| 956 | Зонд желеб | 00059004 | 1 |  |  |
| 957 | Зонд пуговчатый 16 см | 00059005 | 1 |  |  |
| 958 | Зонд-пальпатор | 00059006 | 1 |  |  |
| 959 | Игла Дешампа левая 20 см | 00059007 | 1 |  |  |
| 960 | Иглодержатель деликатный 16 см | 00059008 | 1 |  |  |
| 961 | Измеритель трансплантата 5-12мм (Соединенные штаты) | 00059009 | 1 |  |  |
| 962 | Инструменты эндоскопические для малоинвазивной хирургии (для гистерорезектоскопии) | 00059016 | 1 |  |  |
| 963 | Инструменты эндоскопические для малоинвазивной хирургии (лапароскопические) | 00059017 | 1 |  |  |
| 964 | Инструменты эндоскопические (колющие, оттесняющие) с принадлежностями | 00059018 | 1 |  |  |
| 965 | Каталка для пациента (Merivaara) | 00059055 | 1 |  |  |
| 966 | Клип-аппликатор ("Этикон"для больших и средне-больших клипс, d=10мм) | 00059065 | 1 |  |  |
| 967 | Клип-аппликатор ("Этикон"для больших и средне-больших клипс, d=10мм) | 00059066 | 1 |  |  |
| 968 | Клип-аппликатор ("Этикон"для средних клипс, d=5мм, М, с одной подвижной браншей) | 00059067 | 1 |  |  |
| 969 | Клипсоаппликатор хирургический Weck Hem-o-lok для эндохирургии (XL, 10 mm) | 00059068 | 1 |  |  |
| 970 | Коагулятор хирургический, модель ITC-250D мощностью 250 Вт, с принадлежностями | 00059072 | 1 |  |  |
| 971 | Коагулятор хирургический, модель ITC-400D мощностью 400 Вт, с принадлежностями | 00059073 | 1 |  |  |
| 972 | Коагулятор-диссектор электрохирургический "Энсил" с педалью, RF60 | 00059076 | 1 |  |  |
| 973 | Корнцанг изогнутый | 00059120 | 1 |  |  |
| 974 | Лапароскоп (диам. 5 мм, длина 303 мм, угол зрения 30°) | 00059242 | 1 |  |  |
| 975 | Лапароскоп (10 мм, угол зрения 30°) | 00059243 | 1 |  |  |
| 976 | Лапароскопическая стойка Karl STORZ(Германия) в компл.:электронный Endoflator c SCB,источник света X | 00059244 | 1 |  |  |
| 977 | Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультрозвуковому скальпелю "Гармоник" | 00059245 | 1 |  |  |
| 978 | Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультрозвуковому скальпелю "Гармоник" | 00059246 | 1 |  |  |
| 979 | Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультрозвуковому скальпелю "Гармоник" | 00059247 | 1 |  |  |
| 980 | Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультрозвуковому скальпелю "Гармоник" | 00059248 | 1 |  |  |
| 981 | Лапаросоническая рукоятка облегченная к ультрозвуковому скальпелю "Гармоник" | 00059249 | 1 |  |  |
| 982 | Микровидеосистема для эндоскопии производства Stryker(Ирландия) в компл: фокусировочный адаптер, бло | 00059375 | 1 |  |  |
| 983 | Микроманипулятор адаптор для кальпоск | 00059378 | 1 |  |  |
| 984 | Монитор 26" HD в комплекте штатив с встроенным кабельным каналом | 00059431 | 1 |  |  |
| 985 | Модуль Divas Full HD Video- стойка Xion | 00059396 | 1 |  |  |
| 986 | Модуль Divas базовый (фотодокументирования)- стойка Xion | 00059397 | 1 |  |  |
| 987 | Модуль Divas видеодокументирования- стойка Xion | 00059398 | 1 |  |  |
| 988 | Мониторсенсорный "SmartScreen" для AIDA control NEO | 00059427 | 1 |  |  |
| 989 | Мультифункциональный элемент, внешний диаметр 5мм, рабочая длина 330мм, обе бранши подвижны | 00059455 | 1 |  |  |
| 990 | Наб.оборуд.для артроскопии | 00059477 | 1 |  |  |
| 991 | Набор крючков Фарабефа 15 см | 00059478 | 1 |  |  |
| 992 | Насос эндоскопический Electronic Endoflator в компл.шланг высокого давления и баллон для газа CO2,N2 | 00059498 | 1 |  |  |
| 993 | Насос эндоскопический Electronic Endoflator в компл.шланг низкого давления для центральной разводки | 00059499 | 1 |  |  |
| 994 | Ножницы, Click Line разборные, крючкообразные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции | 00059517 | 1 |  |  |
| 995 | Ножницы, Click Line METZENBAUM разборные, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, р | 00059516 | 1 |  |  |
| 996 | Ножницы с ручным управлением ФОКУС к ультразвук.скальпелю | 00059527 | 1 |  |  |
| 997 | Ножницы препаровочн. тупок изогн. 14 см | 00059526 | 1 |  |  |
| 998 | Ножницы препаровочн. тупок изогн. дел | 00059525 | 1 |  |  |
| 999 | Ножницы препаровочн. массивные | 00059524 | 1 |  |  |
| 1000 | Ножницы коагуляционные с эргономичной рукояткой длина ствола 45 см, диаметр 5 мм к ультразвук.скальп | 00059523 | 1 |  |  |
| 1001 | Ножницы кат.№ 8393.0413 | 00059522 | 1 |  |  |
| 1002 | Ножницы биполярные лапароскопические Metzenbaum, длина 340 мм, диаметр 5 мм | 00059521 | 1 |  |  |
| 1003 | Ножницы, Click Line разборные по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции | 00059520 | 1 |  |  |
| 1004 | Ножницы, Click Line разборные по METZENBAUM, поворотные, размер 5мм, длина 36см, с загнутыми лезвиям | 00059519 | 1 |  |  |
| 1005 | Ножницы, Click Line разборные по METZENBAUM, поворотные, размер 5мм, длина 36см, с загнутыми лезвиям | 00059518 | 1 |  |  |
| 1006 | Ножницы хирургические, реберные BRUNNER, для правой руки, 32 см | 00059529 | 1 |  |  |
| 1007 | Оборудование видеоэндоскопическое хирургическое с принадлежностями: помпа для ирригации гистероскопи | 00059557 | 1 |  |  |
| 1008 | Оборудование видеоэндоскопическое хирургическое с принадлежностями: источник света ксеноновый | 00059556 | 1 |  |  |
| 1009 | Оборудование видеоэндоскопическое хирургическое: помпа для аспирации и ирригации лапароскопическая ( | 00059555 | 1 |  |  |
| 1010 | Оборудование видеоэндоскопическое хирургическое: источник света галогеновый (кат. № 05.0082h.1) | 00059554 | 1 |  |  |
| 1011 | Оборудование видеоэндоскопическое хирургическое: видеокамера эндоскопическая одночиповая (кат. № 95. | 00059553 | 1 |  |  |
| 1012 | Оборудование видеоэндоскопическое хирургическое : инсуфлятор (кат. №16.0070r.m1) | 00059552 | 1 |  |  |
| 1013 | Ножной привод для генератора G11 (Джен Илевен) | 00059532 | 1 |  |  |
| 1014 | Ножницы хирургические, реберные BRUNNER, для левой руки, 32 см | 00059528 | 1 |  |  |
| 1015 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, Hopkins ll 30, крупноформатная, диам.10 мм, длина 31 см, авто | 00059624 | 1 |  |  |
| 1016 | Оптика жесткая стекло-линзовая, Оптика Hopkins ll передне-бокового видения 30, крупноформатная, диам | 00059625 | 1 |  |  |
| 1017 | Оптика 25 град. 4мм (в комплекте рукоятка эргономичная) | 00059627 | 1 |  |  |
| 1018 | Оптоволоконный световод, диаметр 4.8 мм, 2.3 м | 00059629 | 1 |  |  |
| 1019 | Оптоволоконный светодиод, диаметр 4.8 мм, 3 м (ГЕРМАНИЯ) | 00059630 | 1 |  |  |
| 1020 | Операц. Лампа МАРТИН 501Д | 00059606 | 1 |  |  |
| 1021 | Операц. Лампа МАРТИН 701НД | 00059607 | 1 |  |  |
| 1022 | Операционный телескоп, 30 гр., 4мм channel | 00059609 | 1 |  |  |
| 1023 | Операц.лампа МАРТИН | 00059611 | 1 |  |  |
| 1024 | Операц.лампа МАРТИН 501D | 00059612 | 1 |  |  |
| 1025 | Операц.лампа МАРТИН 701D | 00059613 | 1 |  |  |
| 1026 | Операц.лампа МАРТИН 701НД | 00059614 | 1 |  |  |
| 1027 | Оптика Hopkins II, 30 градусов , 10 мм | 00059615 | 1 |  |  |
| 1028 | Оптика Hopkins II, 30 градусов , 10 мм | 00059616 | 1 |  |  |
| 1029 | Оптика Hopkins II, 30 градусов , 4 мм | 00059617 | 1 |  |  |
| 1030 | Отсасывающая трубка с регулир. | 00059633 | 1 |  |  |
| 1031 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, Hopkins ll 30, крупноформатная, диам.10 мм, длина 31 см, авто | 00059623 | 1 |  |  |
| 1032 | Оптика Hopkins II, 30 градусов , 4 мм | 00059618 | 1 |  |  |
| 1033 | Оптика жесткая со стеклянными линзами Hopkins II, крупноформатная, диам.10 мм, длина 31 см, автокла | 00059619 | 1 |  |  |
| 1034 | Оптика жесткая со стеклянными линзами Hopkins II, крупноформатная, диам.10 мм, длина 42 см, автокла | 00059620 | 1 |  |  |
| 1035 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, Hopkins ll 30, крупноформатная, диам.10 мм, длина 31 см, авто | 00059621 | 1 |  |  |
| 1036 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, Hopkins ll 30, крупноформатная, диам.10 мм, длина 31 см, авто | 00059622 | 1 |  |  |
| 1037 | Ползун (Соединенные штаты) | 00059681 | 1 |  |  |
| 1038 | Прибор портативный для электро-радиохирургии "Сургитрон ЕМС" в базовой комплектации | 00059703 | 1 |  |  |
| 1039 | Помпа эндоскопическая Karl Storz HAMOU Endomat в компл. трубка соединит. к аспирационной бутыли; бут | 00059689 | 1 |  |  |
| 1040 | Помпа эндоскопическая Karl Storz HAMOU Endomat в компл. трубка соединит. к аспирационной бутыли; бут | 00059688 | 1 |  |  |
| 1041 | Помпа лапараскопическая-аквапуратор в составе: электронный блок. пластиковая бутыль 2л, набор силико | 00059687 | 1 |  |  |
| 1042 | Помпа ирригационная для проведения гистероскопических операций-стойка Xion | 00059686 | 1 |  |  |
| 1043 | Ползун (Соединенные штаты) | 00059680 | 1 |  |  |
| 1044 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059677 | 1 |  |  |
| 1045 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059676 | 1 |  |  |
| 1046 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059675 | 1 |  |  |
| 1047 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059674 | 1 |  |  |
| 1048 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059673 | 1 |  |  |
| 1049 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059672 | 1 |  |  |
| 1050 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059671 | 1 |  |  |
| 1051 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059670 | 1 |  |  |
| 1052 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059669 | 1 |  |  |
| 1053 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059668 | 1 |  |  |
| 1054 | Поддерживающее кресло д/хирурга Moller-Webel | 00059667 | 1 |  |  |
| 1055 | Плоский медицинский экран Xion 24"HD- стойка Xion | 00059666 | 1 |  |  |
| 1056 | Платформа для обработки трансплантата (Соеденные штаты) | 00059663 | 1 |  |  |
| 1057 | Пинцет лапчатый 15 см | 00059662 | 1 |  |  |
| 1058 | Пинцет биполярный 17,8см 1,5мм изолированный | 00059661 | 1 |  |  |
| 1059 | Пинцет анатомический 14,5 см | 00059660 | 1 |  |  |
| 1060 | Пинцет анатомический 12 см | 00059659 | 1 |  |  |
| 1061 | Пинцет анатомический деликат. 15 см | 00059658 | 1 |  |  |
| 1062 | Петля, Supra, модель Tubingen по BRUCKER/MESSROGHLI, размер 5 мм, длина 30см | 00059656 | 1 |  |  |
| 1063 | Раб.стол из нержавстали | 00059731 | 1 |  |  |
| 1064 | Раб.стол из нержав.стали | 00059732 | 1 |  |  |
| 1065 | Раб.стол из нержав.стали | 00059734 | 1 |  |  |
| 1066 | Раб.стол из нержав.стали | 00059735 | 1 |  |  |
| 1067 | Раб.стол из нержав.стали | 00059737 | 1 |  |  |
| 1068 | Раб.стол из.нерж.стали | 00059740 | 1 |  |  |
| 1069 | Рамка-направитель для ST трансплантата RIGIDFIX (Соединенные штаты) | 00059751 | 1 |  |  |
| 1070 | Резак для нити Ортокорд (Израиль) | 00059753 | 1 |  |  |
| 1071 | Резак-нож закрытый для забора трансплантата ST (Швейцария) | 00059754 | 1 |  |  |
| 1072 | Ретрактор ткани трехпалый прямой, диаметр 5мм, рабочая длина 320 мм | 00059768 | 1 |  |  |
| 1073 | Рукоядка для скальпеля | 00059775 | 1 |  |  |
| 1074 | Рукоятка, прямая, с фиксирующимися клапанами, для аспирации и ирригации, автоклавируемая | 00059777 | 1 |  |  |
| 1075 | Рабочий элемент, монополярный комплекс | 00059730 | 1 |  |  |
| 1076 | Рабочий элемент для датчиков | 00059729 | 1 |  |  |
| 1077 | Световод, волоконнооптический диам.4,8 мм, длина 250 см | 00059784 | 1 |  |  |
| 1078 | Световод, волоконнооптический диам.4,8 мм, длина 300 см | 00059785 | 1 |  |  |
| 1079 | Световод, волоконнооптический диам.4,8 мм, длина 300 см | 00059786 | 1 |  |  |
| 1080 | Система пневматической компрессии терапевтическая SCD Express в составе: контроллер, сетевой кабель | 00059819 | 1 |  |  |
| 1081 | Система пневматической компрессии терапевтическая SCD 700 в составе: контроллер, сетевой кабель и с | 00059821 | 1 |  |  |
| 1082 | Система пневматической компрессии терапевтическая SCD Express в составе: контроллер, сетевой кабель | 00059820 | 1 |  |  |
| 1083 | Станция сбора и оброботки данных MATRIX DS II/DS 2- стойка Xion | 00059867 | 1 |  |  |
| 1084 | Стеллаж для стерильной посуды | 00059917 | 1 |  |  |
| 1085 | Стеллаж для стерильной посуды | 00059918 | 1 |  |  |
| 1086 | Стол для раскладки инструментов | 00060023 | 1 |  |  |
| 1087 | Стол для раскладки инструментов | 00060024 | 1 |  |  |
| 1088 | Стол для раскладки инструментов | 00060025 | 1 |  |  |
| 1089 | Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart (кат.№ GW 6308.X) | 00060005 | 1 |  |  |
| 1090 | Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart (кат.№ KD.7523.901) | 00060006 | 1 |  |  |
| 1091 | Стол для раскладки инструментов | 00060026 | 1 |  |  |
| 1092 | Стойка мобильная, для эндоскопического оборудования (в комп. направляющая, рельса, для бокового монт | 00060009 | 1 |  |  |
| 1093 | Стол хирургический | 00060104 | 1 |  |  |
| 1094 | Стол операционный универсальный ОУК-02 с комплектом КПП-10 для гинекологии | 00060085 | 1 |  |  |
| 1095 | Стол операционный гидравлический Merivaara мод.1700 с разделенной ножной секцией в комплекте | 00060083 | 1 |  |  |
| 1096 | Стол н/ж 690\*1900 | 00060081 | 1 |  |  |
| 1097 | Стол н/ж 600\*1900 | 00060080 | 1 |  |  |
| 1098 | Стол н/ж 600\*1200 без колес | 00060077 | 1 |  |  |
| 1099 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060124 | 1 |  |  |
| 1100 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060120 | 1 |  |  |
| 1101 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060122 | 1 |  |  |
| 1102 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060123 | 1 |  |  |
| 1103 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060121 | 1 |  |  |
| 1104 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060126 | 1 |  |  |
| 1105 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060269 | 1 |  |  |
| 1106 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060267 | 1 |  |  |
| 1107 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060265 | 1 |  |  |
| 1108 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060264 | 1 |  |  |
| 1109 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060263 | 1 |  |  |
| 1110 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060262 | 1 |  |  |
| 1111 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060266 | 1 |  |  |
| 1112 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060270 | 1 |  |  |
| 1113 | Тележка для мед.инструментов Merivaara | 00060302 | 1 |  |  |
| 1114 | Тележка для мед.инструментов (Merivaara) | 00060296 | 1 |  |  |
| 1115 | Тележка инструментальная | 00060283 | 1 |  |  |
| 1116 | Тележка инструментальная | 00060282 | 1 |  |  |
| 1117 | Табуретка для врача со спин.оп. (Merivaara) | 00060275 | 1 |  |  |
| 1118 | Табуретка для врача со спин.оп. (Merivaara) | 00060274 | 1 |  |  |
| 1119 | Табуретка для врача Merivaara | 00060272 | 1 |  |  |
| 1120 | Табуретка для врача Merivaara | 00060271 | 1 |  |  |
| 1121 | Трубка мультифункциональная с прямым дистальным концом, внешний диаметр 5 мм, рабочая длина 300 мм | 00060365 | 1 |  |  |
| 1122 | Тубус резектоскопа 26 Шр. | 00060366 | 1 |  |  |
| 1123 | Тележка для мед.инструментов с ящиками Merivaara | 00060306 | 1 |  |  |
| 1124 | Троакар, размер 11мм, цветовой код: зеленый | 00060356 | 1 |  |  |
| 1125 | Трубка мультифункциональная для аспирации-ирригации, внешний диаметр 5мм, рабочая длина 300мм | 00060357 | 1 |  |  |
| 1126 | Телескоп, 30 гр., 4мм | 00060334 | 1 |  |  |
| 1127 | Тележка для мед.инстументов с ящиками Merivaara | 00060307 | 1 |  |  |
| 1128 | Тележка для мед.инструментов Merivaara | 00060305 | 1 |  |  |
| 1129 | Трубка мультифункциональная для аспирации-ирригации, внешний диаметр 5мм, рабочая длина 300мм | 00060358 | 1 |  |  |
| 1130 | Трубка эндоскопическая диагностического гистероскопа, внешний размер 15 Шр, размер инструментальног | 00060359 | 1 |  |  |
| 1131 | Трубка эндоскопическая диагностического гистероскопа, внешний размер 15 Шр, размер инструментальног | 00060360 | 1 |  |  |
| 1132 | Трубка ирригационная, набор для лапароскопии LAPL для HAMOU Endomat | 00060361 | 1 |  |  |
| 1133 | Трубка ирригационная, набор для лапароскопии LAPL для HAMOU Endomat | 00060362 | 1 |  |  |
| 1134 | Трубка ирригационная, набор для лапароскопии LAPL для HAMOU Endomat | 00060363 | 1 |  |  |
| 1135 | Телескоп, 30 гр., 4мм А22002А | 00060335 | 1 |  |  |
| 1136 | Трубка мультифункциональная с прямым дистальным концом, внешний диаметр 5 мм, рабочая длина 300 мм | 00060364 | 1 |  |  |
| 1137 | Универс. операц.стол АЛЬФАСТАР Модель 1132.01АО | 00060451 | 1 |  |  |
| 1138 | Устройство архивации AIDA comp.NEO advanced | 00060459 | 1 |  |  |
| 1139 | Феморальный направитель с офсетом 6мм (Соединенные штаты) | 00060465 | 1 |  |  |
| 1140 | Хирургическая тележка с разделительным трансформатором (базовая версия)-стойка Xion | 00060471 | 1 |  |  |
| 1141 | Укладка-контейнер УКП-50-1 | 00060445 | 1 |  |  |
| 1142 | Хирургическая лазерная система "Шарплан СО2" | 00060470 | 1 |  |  |
| 1143 | Шкаф сухожировой объем 100 л | 00060752 | 1 |  |  |
| 1144 | Щипцы RoBi по MALZONI, размер 5мм, длина 36см, с двумя подвижными браншами | 00060829 | 1 |  |  |
| 1145 | Щипцы биопсийные и захватывающие, Шр. 5, длина 34см, длинные, с 2-мя подвижными браншами | 00060830 | 1 |  |  |
| 1146 | Щипцы биопсийные и захватывающие, Шр. 5, длина 34см, длинные, с 2-мя подвижными браншами | 00060831 | 1 |  |  |
| 1147 | Щипцы биопсийные и захватывающие, Шр. 5, длина 34см, длинные, с 2-мя подвижными браншами | 00060832 | 1 |  |  |
| 1148 | Щипцы биопсийные и захватывающие, Шр. 5, длина 34см, длинные, с 2-мя подвижными браншами | 00060833 | 1 |  |  |
| 1149 | Щипцы биопсийные и захватывающие, Шр. 5, длина 34см, длинные, с 2-мя подвижными браншами | 00060834 | 1 |  |  |
| 1150 | Экстрактор гильзы RIGIDFIX (Соединенные штаты) | 00060840 | 1 |  |  |
| 1151 | Экстрактор, по KOECHLI, по 3 изогнутым лезвиям, 2 размера, заменяемый, безступенчатый, останавливающ | 00060841 | 1 |  |  |
| 1152 | Щипцы Click Line захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, атравматичн | 00060819 | 1 |  |  |
| 1153 | Щипцы Click Line захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, атравматичн | 00060820 | 1 |  |  |
| 1154 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по REDDICK-OLSEN, поворотные размер 5мм, д | 00060821 | 1 |  |  |
| 1155 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по REDDICK-OLSEN, поворотные размер 5мм, д | 00060822 | 1 |  |  |
| 1156 | Щипцы Click Line разборные для захвата и препаририрования по REDDICK-OLSEN, поворотные размер 5мм, д | 00060823 | 1 |  |  |
| 1157 | Щипцы Click Line разборные захватывающие, поворотные, лапчатые, размер 10 мм, длина 36см, с зубцами | 00060824 | 1 |  |  |
| 1158 | Щипцы Click Line разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, раз | 00060825 | 1 |  |  |
| 1159 | Щипцы Click Line разборные захватывающие, поворотные,когтевые, с соединением для монополярной коагул | 00060826 | 1 |  |  |
| 1160 | Щипцы Click Line разборныепо KELLY для захвата и препаририрования, поворотные | 00060827 | 1 |  |  |
| 1161 | Щипцы RoBi для диссекции и захватывания, ротационные, с соединением для биполярной коагуляции, разме | 00060828 | 1 |  |  |
| 1162 | Эндоскоп, диаметр 4.0 мм (ГЕРМАНИЯ) | 00060856 | 1 |  |  |
| 1163 | Эндоск. Стойка ВОЛЬФ | 00060855 | 1 |  |  |
| 1164 | Эндоигла, инструмент шовный, по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, д | 00060853 | 1 |  |  |
| 1165 | Эндоскоп, диаметр 4.0 мм, 30 градусов | 00060858 | 1 |  |  |
| 1166 | Эндоскоп, диаметр 4.0 мм (ГЕРМАНИЯ) | 00060857 | 1 |  |  |
| 1167 | Электрохирургический коагулятор МЕ-411 | 00060849 | 1 |  |  |
| 1168 | Зажим для трансплантата (Соединенные штаты) | 00060870 | 1 |  |  |
| 1169 | Лупа бинокуярная,вариант исполнени SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее растоояние 34см 3960-625 | 00062516 | 1 |  |  |
| 1170 | Осветитель для лупы K-L.E.D.12765 | 00062520 | 1 |  |  |
| 1171 | Лупа бинокуярная,вариант исполнени SuperVu Galilean.Увеличение 2.5х,рабочее растоояние 42см 3961-625 | 00062519 | 1 |  |  |
| 1172 | Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB | 00062496 | 1 |  |  |
| 1173 | Инсуффлятор СО2 модель ENDOFLATOR 40c | 00062495 | 1 |  |  |
| 1174 | Инсуффлятор СО2 модель ENDOFLATOR 40c | 00062494 | 1 |  |  |
| 1175 | Высокочастотный электрохирургический аппарат | 00062493 | 1 |  |  |
| 1176 | Высокочастотный электрохирургический аппарат | 00062492 | 1 |  |  |
| 1177 | Видеосистема.Оборудование эндоскопическое Karl Sto | 00062490 | 1 |  |  |
| 1178 | Видеосистема.Оборудование эндоскопическое Karl Sto | 00062489 | 1 |  |  |
| 1179 | Стойка для размещения медицинского оборудования | 00062487 | 1 |  |  |
| 1180 | Монитор для визуализации в хирургии Radiance 32 | 00062486 | 1 |  |  |
| 1181 | Монитор для визуализации в хирургии Radiance 32 | 00062485 | 1 |  |  |
| 1182 | Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB | 00062497 | 1 |  |  |
| 1183 | Оптика В.И. 1 Оптика жесткая со стеклянными линзам | 00062498 | 1 |  |  |
| 1184 | Оптика В.И. 1 Оптика жесткая со стеклянными линзам | 00062499 | 1 |  |  |
| 1185 | Оптика В.И. 1 Оптика жесткая со стеклянными линзам | 00062500 | 1 |  |  |
| 1186 | Оптика В.И. 1 Оптика жесткая со стеклянными линзам | 00062501 | 1 |  |  |
| 1187 | Помпа эндоскопическая В.И 1Karl Storz c принадлеж | 00062502 | 1 |  |  |
| 1188 | Помпа эндоскопическая В.И 1Karl Storz c принадлеж | 00062503 | 1 |  |  |
| 1189 | Стойка для размещения медицинского оборудования | 00062488 | 1 |  |  |
| 1190 | Бокс видеокмеры эндоскопические lmage1 S H3-LINK | 00062480 | 1 |  |  |
| 1191 | Видеоголовка эндоскопическая Image1 S H3 | 00062481 | 1 |  |  |
| 1192 | Бокс видеокмеры эндоскопические lmage1 S CONNEC | 00062479 | 1 |  |  |
| 1193 | Стол операционный МАКЕ Гмбх,Германия, c принадлежностями | 00062881 | 1 |  |  |
| 1194 | Проводной пульт 113290J0 для операционного стола Alphastar 1132,01А0 | 00063416 | 1 |  |  |
| 1195 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой G11 | 00063454 | 1 |  |  |
| 1196 | Оптика HOPKINS . 30 градусов, 4 мм, длина 30 см | 00063508 | 1 |  |  |
| 1197 | Лапаросоническая рукоять | 00063599 | 1 |  |  |
| 1198 | Лапаросоническая рукоять | 00063598 | 1 |  |  |
| 1199 | Лапаросоническая рукоять | 00063615 | 1 |  |  |
| 1200 | Лапаросоническая рукоять | 00063616 | 1 |  |  |
| 1201 | Монитор для визуализации в хирургии Radiance.вариант исполнения Radiance Ultra 32 | 00063737 | 1 |  |  |
| 1202 | Стойка мобильная, для эндоскопического оборудования в комплекте с принадлежностями | 00063741 | 1 |  |  |
| 1203 | Видеосистема.Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1S H3-Z.Блок видеокамеры эндоскопической | 00063749 | 1 |  |  |
| 1204 | Электрокоагулятор AUTOCON III 400.в комплекте с принадлежностями | 00063752 | 1 |  |  |
| 1205 | Инсуффлятор СО2 модель ENDOFLATOR 40,в комплекте с принадлежностями | 00063762 | 1 |  |  |
| 1206 | Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, в комплекте с принадлежностями | 00063769 | 1 |  |  |
| 1207 | Помпа эндоскопическая В.И 2 Karl Storz c принадлеж | 00063773 | 1 |  |  |
| 1208 | Оптика HOPKINS вар.исп.1 | 00063774 | 1 |  |  |
| 1209 | Оптика HOPKINS вар.исп.1 | 00063777 | 1 |  |  |
| 1210 | Оптика HOPKINS вар.исп.1 | 00063778 | 1 |  |  |
| 1211 | Оптика HOPKINS вар.исп.1 | 00063776 | 1 |  |  |
| 1212 | Эндоклипер (поворотный с одной тягой10мм под клипсы средне-большие) | 00064282 | 1 |  |  |
| 1213 | Эндоклипер (поворотный с одной тягой10мм под клипсы средне-большие) | 00064283 | 1 |  |  |
| 1214 | Эндоклипер (поворотный с одной тягой10мм под клипсы средне-большие) | 00064281 | 1 |  |  |
| 1215 | Экстрактор вакуумный " ВАКУС" вариант исполнения 7305 | 00064644 | 1 |  |  |
| 1216 | Экстрактор вакуумный " ВАКУС" вариант исполнения 7305 | 00064645 | 1 |  |  |
| 1217 | Экстрактор вакуумный " ВАКУС" вариант исполнения 7305 | 00064646 | 1 |  |  |
| 1218 | Оптика Hopkins , 12 градусов , 4 мм, 30 см | 00064665 | 1 |  |  |
| 1219 | Световод волоконнооптический 4,8мм 300 см | 00064666 | 1 |  |  |
| 1220 | Аппарат лазерный медицинский для силовой терапии и хирургии АСТ | 00064670 | 1 |  |  |
| 1221 | Щипцы Click Line для захвата по KELLY | 00065205 | 1 |  |  |
| 1222 | Щипцы Click Line для захвата по KELLY | 00065206 | 1 |  |  |
| 1223 | Щипцы Click Line для захвата по KELLY | 00065276 | 1 |  |  |
| 1224 | Щипцы Click Line для захвата по KELLY | 00065277 | 1 |  |  |
| 1225 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065278 | 1 |  |  |
| 1226 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065279 | 1 |  |  |
| 1227 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065280 | 1 |  |  |
| 1228 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065281 | 1 |  |  |
| 1229 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065283 | 1 |  |  |
| 1230 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065284 | 1 |  |  |
| 1231 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065285 | 1 |  |  |
| 1232 | Щипцы Click Line для захвата по CROCE-OLMI | 00065282 | 1 |  |  |
| 1233 | Ножницы, Click Line по METZENBAUM, | 00065286 | 1 |  |  |
| 1234 | Ножницы, Click Line по METZENBAUM, | 00065287 | 1 |  |  |
| 1235 | Ножницы, Click Line по METZENBAUM, | 00065288 | 1 |  |  |
| 1236 | Ножницы, Click Line по METZENBAUM, | 00065289 | 1 |  |  |
| 1237 | Ножницы, Click Line по METZENBAUM, | 00065290 | 1 |  |  |
| 1238 | Ножницы, Click Line по METZENBAUM, | 00065291 | 1 |  |  |
| 1239 | Ножницы, CLICK LINE, крючкообразные | 00065293 | 1 |  |  |
| 1240 | Ножницы, CLICK LINE, крючкообразные | 00065294 | 1 |  |  |
| 1241 | Ножницы, CLICK LINE, крючкообразные | 00065295 | 1 |  |  |
| 1242 | Ножницы, CLICK LINE, крючкообразные | 00065292 | 1 |  |  |
| 1243 | Щипцы RoBi. для захвата и диссекции по KELLY, модель CLERMONT-FERRAND. специально разработаны для | 00065296 | 1 |  |  |
| 1244 | Щипцы RoBi. для захвата и диссекции по KELLY, модель CLERMONT-FERRAND. специально разработаны для | 00065297 | 1 |  |  |
| 1245 | Щипцы Click Line для захвата по MAHNES | 00065298 | 1 |  |  |
| 1246 | Щипцы Click Line для захвата по MAHNES | 00065299 | 1 |  |  |
| 1247 | Щипцы Click Line для захвата по MAHNES. 5мм, 36 см | 00065300 | 1 |  |  |
| 1248 | Щипцы Click Line для захвата по MAHNES. 5мм, 36 см | 00065301 | 1 |  |  |
| 1249 | Щипцы Click Line для захвата | 00065302 | 1 |  |  |
| 1250 | Щипцы Click Line для захвата | 00065303 | 1 |  |  |
| 1251 | Троакар, диаметр 6мм, 10,5см | 00065305 | 1 |  |  |
| 1252 | Троакар, диаметр 6мм, 10,5см | 00065304 | 1 |  |  |
| 1253 | Троакар, размер 6мм, | 00065306 | 1 |  |  |
| 1254 | Троакар, размер 6мм, | 00065307 | 1 |  |  |
| 1255 | Троакар,для полных пациентов, 1мм, 15см | 00065308 | 1 |  |  |
| 1256 | Троакар,для полных пациентов, 1мм, 15см | 00065309 | 1 |  |  |
| 1257 | Щипцы Click Line для захвата по типу "коготь" | 00065311 | 1 |  |  |
| 1258 | Иглодержатель KARL STORZ. разборный по КОН | 00065310 | 1 |  |  |
| 1259 | Щипцы Click Line для захвата по типу "коготь" | 00065312 | 1 |  |  |
| 1260 | Иглодержатель KARL STORZ. , 5мм, 33см | 00065493 | 1 |  |  |
| 1261 | Тубус KARL STORZ, резектоскопа 26 Fr | 00065494 | 1 |  |  |
| 1262 | Зажим CROCE-OLMI 5мм Захватывающие щипцы, прямые, атравматичные, окончатые, диам.5мм, модульные, пов | 00065498 | 1 |  |  |
| 1263 | Кусачки баскетные изогнутые влево Щипцы выкусывающие баскетные артроскопические, трубка изогнутая вл | 00065499 | 1 |  |  |
| 1264 | Кусачки баскетные изогнутые вправо Щипцы выкусывающие баскетные артроскопические, трубка изогнутая | 00065500 | 1 |  |  |
| 1265 | Кусачки баскетные прямые, бранши изогнутые вверх на 15градусов Щипцы выкусывающие баскетные артр | 00065501 | 1 |  |  |
| 1266 | Система мобильная рентгеновская с С-образной | 00065446 | 1 |  |  |
| 1267 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065569 | 1 |  |  |
| 1268 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065570 | 1 |  |  |
| 1269 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065571 | 1 |  |  |
| 1270 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065572 | 1 |  |  |
| 1271 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065573 | 1 |  |  |
| 1272 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065574 | 1 |  |  |
| 1273 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065575 | 1 |  |  |
| 1274 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065565 | 1 |  |  |
| 1275 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065566 | 1 |  |  |
| 1276 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065567 | 1 |  |  |
| 1277 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа с прямыми браншами 5мм) | 00065568 | 1 |  |  |
| 1278 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065578 | 1 |  |  |
| 1279 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065577 | 1 |  |  |
| 1280 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065576 | 1 |  |  |
| 1281 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065579 | 1 |  |  |
| 1282 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065582 | 1 |  |  |
| 1283 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065583 | 1 |  |  |
| 1284 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065580 | 1 |  |  |
| 1285 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с электро- и теплоизоляцией с ножом для расс | 00065581 | 1 |  |  |
| 1286 | Телевизор LED 50 (127 см) LG 50UP75006LF (4K UltraHD. 3840x2160. Smart TV) | 00065602 | 1 |  |  |
| 1287 | Набор инструментов хирургических механизированных для обработки костных тканей | 00065727 | 1 |  |  |
| 1288 | Набор инструментов хирургических механизированных для обработки костных тканей | 00065726 | 1 |  |  |
| 1289 | Набор инструментов хирургических механизированных для обработки костных тканей | 00065729 | 1 |  |  |
| 1290 | Набор инструментов хирургических механизированных для обработки костных тканей | 00065728 | 1 |  |  |
| 1291 | Набор инструментов хирургических механизированных для обработки костных тканей | 00065730 | 1 |  |  |
| 1292 | Набор инструментов хирургических механизированных для обработки костных тканей | 00065731 | 1 |  |  |
| 1293 | Ретрактор | 00065736 | 1 |  |  |
| 1294 | Насос и шейвер для артроскопических вмешательств с принадлежностями: рукоятка | 00065803 | 1 |  |  |
| 1295 | Мойка медицинская ультразвуковая | 00066294 | 1 |  |  |
| 1296 | Мойка медицинская ультразвуковая | 00066295 | 1 |  |  |
| 1297 | Диспенсер инфильтрационный DP 30 с принадлежностями | 00066335 | 1 |  |  |
| 1298 | Аппарат высокочастотный радиоволновой модели RF-Magic I с принадлежностями | 00066579 | 1 |  |  |
| 1299 | Дрель ДР-5 в комплекте, | 00066637 | 1 |  |  |
| 1300 | Дрель ДРА-люкс | 00066638 | 1 |  |  |
| 1301 | Пила ПКТ-ВП | 00066639 | 1 |  |  |
| 1302 | Пила ПКТА-люкс | 00066640 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Хирургическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1303 | Машины и оборудование (кроме офисного) |  | 1 |  |  |
| 1304 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058451 | 1 |  |  |
| 1305 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058450 | 1 |  |  |
| 1306 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058449 | 1 |  |  |
| 1307 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058448 | 1 |  |  |
| 1308 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058447 | 1 |  |  |
| 1309 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058446 | 1 |  |  |
| 1310 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058445 | 1 |  |  |
| 1311 | Кровать медицинская PROMA, вариант исполнения PLR с принадлежностями, производство компании PROMA RE | 00058444 | 1 |  |  |
| 1312 | Насос шприцевой Injectomat MC AGILIA | 00058480 | 1 |  |  |
| 1313 | Насос шприцевой Injectomat MC AGILIA | 00058481 | 1 |  |  |
| 1314 | Насос шприцевой Injectomat MC AGILIA | 00058482 | 1 |  |  |
| 1315 | Насос шприцевой Injectomat MC AGILIA | 00058486 | 1 |  |  |
| 1316 | Насос шприцевой Injectomat MC AGILIA | 00058485 | 1 |  |  |
| 1317 | Трансиллюминатор "VeinliteLEDX" | 00058532 | 1 |  |  |
| 1318 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058555 | 1 |  |  |
| 1319 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058554 | 1 |  |  |
| 1320 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058553 | 1 |  |  |
| 1321 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058552 | 1 |  |  |
| 1322 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058551 | 1 |  |  |
| 1323 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058550 | 1 |  |  |
| 1324 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058549 | 1 |  |  |
| 1325 | Тумба медицинская прикроватная PROMA, вариант исполнения NS-1-0, производство компании PROMA REHA, Ч | 00058548 | 1 |  |  |
| 1326 | Видеогастроскопы "Пентакс" "ЕG" с принадлежностями исполнения ЕG27-i10 | 00058831 | 1 |  |  |
| 1327 | Видеодуоденоскоп "Пентакс"ED34-110T с принадлежностями | 00058837 | 1 |  |  |
| 1328 | Видеопроцессор медэнд Pentax с принодлежностями: вариант исполн.ЕРК-i7010 в компл.с тестером | 00058858 | 1 |  |  |
| 1329 | Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполн. VIO 300D | 00059075 | 1 |  |  |
| 1330 | Кресло гинекологическое ШМИТС | 00059157 | 1 |  |  |
| 1331 | Кровать Вирджиния (основание под матрац 2000х1400 и изголовье) (черешня) | 00059175 | 1 |  |  |
| 1332 | Кровать Вирджиния (основание под матрац 2000х1400 и изголовье) (черешня) | 00059176 | 1 |  |  |
| 1333 | Мед.шкаф для инструментов | 00059371 | 1 |  |  |
| 1334 | Мед.шкаф для инструментов | 00059372 | 1 |  |  |
| 1335 | Ректоскоп (Karl Storz) | 00059755 | 1 |  |  |
| 1336 | Система хирургическая осветительная MEDILUX BH-132, мобильный штатив с сетевым ножным выключателем | 00059828 | 1 |  |  |
| 1337 | Стойка мед.для аппаратуры Compact-cart с принадлеж в комплекте Экстрактором вакуумным \*Вакус 7018\* | 00060004 | 1 |  |  |
| 1338 | Стойка медсестры в стиле Юлия | 00060007 | 1 |  |  |
| 1339 | Стол для оперблока | 00060022 | 1 |  |  |
| 1340 | Столик R139-47-Ch | 00060118 | 1 |  |  |
| 1341 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060119 | 1 |  |  |
| 1342 | Столик для операц. сестры с регул. | 00060125 | 1 |  |  |
| 1343 | Табуретка для врача (Merivaara) | 00060268 | 1 |  |  |
| 1344 | Тележка для мед.инструментов (Merivaara) | 00060299 | 1 |  |  |
| 1345 | Тележка для мед. инструментов с ящиками Merivaara | 00060286 | 1 |  |  |
| 1346 | Табуретка для врача со спин.оп. (Merivaara) | 00060273 | 1 |  |  |
| 1347 | Тележка мед. д/инструм.с выдв.ящ. (Merivaara) | 00060312 | 1 |  |  |
| 1348 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060619 | 1 |  |  |
| 1349 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060618 | 1 |  |  |
| 1350 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060628 | 1 |  |  |
| 1351 | Шкаф для суден | 00060642 | 1 |  |  |
| 1352 | Эндоскопический инсуффлятор углекислого газа Endo Stratus CO2 Insufflator:EGA-501E | 00060866 | 1 |  |  |
| 1353 | Эндоскопическая ирригационная помпа модель:Endo Stratus CO2 Insufflator:EGA-500E | 00060864 | 1 |  |  |
| 1354 | Монитор (принадлежности для видеопроцессора медэндоскоп "Пентакс" ЕРК-100р | 00060869 | 1 |  |  |
| 1355 | Диспенсер инфильтрационный DP 30 с принадлежностями: Педаль 1шт. | 00062701 | 1 |  |  |
| 1356 | Светолит 300 Обеззараживание воздуха и поверхностей УФ излучением | 00062849 | 1 |  |  |
| 1357 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062874 | 1 |  |  |
| 1358 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062875 | 1 |  |  |
| 1359 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062876 | 1 |  |  |
| 1360 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062877 | 1 |  |  |
| 1361 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062878 | 1 |  |  |
| 1362 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062879 | 1 |  |  |
| 1363 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062868 | 1 |  |  |
| 1364 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062869 | 1 |  |  |
| 1365 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062858 | 1 |  |  |
| 1366 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062873 | 1 |  |  |
| 1367 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062872 | 1 |  |  |
| 1368 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062871 | 1 |  |  |
| 1369 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062870 | 1 |  |  |
| 1370 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063057 | 1 |  |  |
| 1371 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063058 | 1 |  |  |
| 1372 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063059 | 1 |  |  |
| 1373 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063060 | 1 |  |  |
| 1374 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063061 | 1 |  |  |
| 1375 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00064401 | 1 |  |  |
| 1376 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00064400 | 1 |  |  |
| 1377 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00064429 | 1 |  |  |
| 1378 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00064430 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (КДЛ) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1379 | Автоматический коагулометр Thrombolyzer Compact X (Behnk Elektronik,Германия) с блоком управления в | 00058629 | 1 |  |  |
| 1380 | Анализатор автоматический гематологический Micros 60,мод.ОТ 18 | 00058657 | 1 |  |  |
| 1381 | Анализатор автоматический гематологический Pentra 60 P60220EN02 | 00058658 | 1 |  |  |
| 1382 | Анализатор биохимический автоматический FUJI DRI-CHEM, в варианте исполнения FUJI DRI-CHEM 4000ie (F | 00058659 | 1 |  |  |
| 1383 | Анализатор биохимический автоматический Labio 300 с пинадлежностями | 00058660 | 1 |  |  |
| 1384 | Анализатор гемоглобина "HemoCue Hb 201+" | 00058661 | 1 |  |  |
| 1385 | Анализатор для определения глюкозы Гемокью | 00058662 | 1 |  |  |
| 1386 | Анализатор мочи AUTION MINI | 00058663 | 1 |  |  |
| 1387 | Анализатор мочи POCKETCHEM PU-4010 | 00058664 | 1 |  |  |
| 1388 | Анализатор общего белка в моче "БЕЛУР 600" с блоком питания | 00058665 | 1 |  |  |
| 1389 | Анализатор (фотометр) иммуноферментный планшетный Expert Plus | 00058666 | 1 |  |  |
| 1390 | Анализатор электролитов EasyLyte Na/K/CI | 00058667 | 1 |  |  |
| 1391 | Коагулометр "HUMACLOT DUO" (полуавтоматический двухканальный) с принадлежностями | 00059070 | 1 |  |  |
| 1392 | Кушетка КСМ(195\*68\*50)арт.354 | 00059208 | 1 |  |  |
| 1393 | Микроскоп в комп.150 демо | 00059379 | 1 |  |  |
| 1394 | Микроскоп медицинский "БИОМЕД" в исполнении "БИОМЕД 6" | 00059380 | 1 |  |  |
| 1395 | Микроскоп медицинский прямой Olimpus CX31 для лабораторных исследований, с принадлежностями, биологи | 00059382 | 1 |  |  |
| 1396 | Миксер биологических жидкостей | 00059383 | 1 |  |  |
| 1397 | Облучатель бактерицидный | 00059535 | 1 |  |  |
| 1398 | Облучатель бактерицидный | 00059536 | 1 |  |  |
| 1399 | Облучатель бактерицидный | 00059537 | 1 |  |  |
| 1400 | Облучатель бактерицидный | 00059538 | 1 |  |  |
| 1401 | Облучатель бактерицидный | 00059539 | 1 |  |  |
| 1402 | Облучатель бактерицидный | 00059540 | 1 |  |  |
| 1403 | Портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов Ерос, пр-ва Epoc | 00059691 | 1 |  |  |
| 1404 | Приспособление для фиксации и окраски мазков крови ФОМК-2 | 00059713 | 1 |  |  |
| 1405 | Стол для микроскопии | 00060021 | 1 |  |  |
| 1406 | Стол лаблраторный | 00060033 | 1 |  |  |
| 1407 | Стол лабораторный | 00060034 | 1 |  |  |
| 1408 | Стол лабораторный | 00060035 | 1 |  |  |
| 1409 | Стол лабораторный | 00060039 | 1 |  |  |
| 1410 | Стол лабораторный | 00060041 | 1 |  |  |
| 1411 | Стол лабораторный | 00060042 | 1 |  |  |
| 1412 | Стол лабораторный | 00060043 | 1 |  |  |
| 1413 | Стол лабораторный | 00060044 | 1 |  |  |
| 1414 | Стол лабораторный | 00060045 | 1 |  |  |
| 1415 | Стол лабораторный | 00060046 | 1 |  |  |
| 1416 | Стол лабораторный | 00060047 | 1 |  |  |
| 1417 | Стол лабораторный | 00060048 | 1 |  |  |
| 1418 | Стол лабораторный 2-х тумбовый | 00060050 | 1 |  |  |
| 1419 | Стол лабораторный 2-х тумбовый | 00060051 | 1 |  |  |
| 1420 | Стол лабораторный 2-х тумбовый с полкой под клавиатуру | 00060052 | 1 |  |  |
| 1421 | Стол мед. однотумбовый СМ-03 | 00060062 | 1 |  |  |
| 1422 | Стол мед. однотумбовый СМ-04 | 00060066 | 1 |  |  |
| 1423 | Стол мед. однотумбовый СМ-04 | 00060067 | 1 |  |  |
| 1424 | Стол медицинский | 00060075 | 1 |  |  |
| 1425 | Стол медицинский | 00060076 | 1 |  |  |
| 1426 | Стул лабораторный мед. | 00060211 | 1 |  |  |
| 1427 | Стул лабораторный мед. | 00060212 | 1 |  |  |
| 1428 | Стул лабораторный мед. | 00060213 | 1 |  |  |
| 1429 | Стул лабораторный мед. | 00060214 | 1 |  |  |
| 1430 | Стул лабораторный мед. | 00060215 | 1 |  |  |
| 1431 | Стул лабораторный мед. | 00060216 | 1 |  |  |
| 1432 | Стул лабораторный мед. | 00060217 | 1 |  |  |
| 1433 | Стул лабораторный мед. | 00060218 | 1 |  |  |
| 1434 | Стул лабораторный мед. | 00060219 | 1 |  |  |
| 1435 | Стул лабораторный мед. | 00060220 | 1 |  |  |
| 1436 | Стул лабораторный мед. | 00060221 | 1 |  |  |
| 1437 | Стул лабораторный мед. | 00060225 | 1 |  |  |
| 1438 | Стул лабораторный мед. | 00060226 | 1 |  |  |
| 1439 | Стул лабораторный мед. | 00060227 | 1 |  |  |
| 1440 | Термостат суховоздушный ТС 1/20 СПУ | 00060345 | 1 |  |  |
| 1441 | Тумба настенная (в компл.: подставка для тумбы настенной, тумба настенная с распашной мет.дверью мой | 00060380 | 1 |  |  |
| 1442 | Тумба с мойкой для лаб.посуды | 00060394 | 1 |  |  |
| 1443 | Ультрозвук.моечн.машина Tuttnauer модель 3032 N-T | 00060450 | 1 |  |  |
| 1444 | Устройство автомат. ввода проб EASYSAMPLER | 00060458 | 1 |  |  |
| 1445 | Центрифуга Eppendorf 5702R с охлаждением(с ротором и адаптерами к ротору) | 00060531 | 1 |  |  |
| 1446 | Центрифуга лабораторная "DIA NA FUGE" Diagnostik Grifols | 00060532 | 1 |  |  |
| 1447 | Центрифуга лабораторная с охлаждением модель Universal 320R низкоскоростная | 00060533 | 1 |  |  |
| 1448 | Центрифуга СМ-6М | 00060534 | 1 |  |  |
| 1449 | Шейкер медицинский ST-3L | 00060544 | 1 |  |  |
| 1450 | Шкаф для лабораторной посуды | 00060631 | 1 |  |  |
| 1451 | Шкаф для лабораторной посуды | 00060632 | 1 |  |  |
| 1452 | Шкаф для лабораторной посуды | 00060633 | 1 |  |  |
| 1453 | Шкаф для реактивов | 00060634 | 1 |  |  |
| 1454 | Шкаф для реактивов | 00060635 | 1 |  |  |
| 1455 | Шкаф для реактивов | 00060636 | 1 |  |  |
| 1456 | Шкаф для реактивов | 00060637 | 1 |  |  |
| 1457 | Шкаф для реактивов | 00060638 | 1 |  |  |
| 1458 | Шкаф для реактивов | 00060639 | 1 |  |  |
| 1459 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-01 | 00060656 | 1 |  |  |
| 1460 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-01 | 00060661 | 1 |  |  |
| 1461 | Шкаф мед. д/одежды ШМ-03 | 00060677 | 1 |  |  |
| 1462 | Шкаф сухожировой объем 100 л. | 00060751 | 1 |  |  |
| 1463 | Экспресс-анализатор критических состояний иммунофлуоресцентный портативный Triage MeterPro | 00060837 | 1 |  |  |
| 1464 | Анализатор показателей гемостаза АПГ 4-03-П | 00063600 | 1 |  |  |
| 1465 | Анализатор мочи модели Н-100 с принадлежностями | 00066669 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (ЦСО) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1466 | Аквадистиллятор ДЭ-40 | 00058654 | 1 |  |  |
| 1467 | Аквадистиллятор ДЭ-40 | 00058655 | 1 |  |  |
| 1468 | Аквадистилятор Дэ-10 | 00058656 | 1 |  |  |
| 1469 | Моечно-дезинфицирующая машина Steelco с опциями, одна дверь, камера 250л | 00059412 | 1 |  |  |
| 1470 | Обратноосматическая установка ДВС-м/20-1 | 00059559 | 1 |  |  |
| 1471 | Паровой автоматический автоклав KSG 420-2el (проходной) | 00059645 | 1 |  |  |
| 1472 | Паровой автоматический автоклав KSG 420-2el (проходной) | 00059646 | 1 |  |  |
| 1473 | Раб.стол из нержав.стали | 00059733 | 1 |  |  |
| 1474 | Раб.стол из нержав.стали | 00059736 | 1 |  |  |
| 1475 | Раб.стол из нержав.стали | 00059738 | 1 |  |  |
| 1476 | Роторная упаковочная машина HAWO hm 800 DC с принадлежностями | 00059772 | 1 |  |  |
| 1477 | Стерилизатор СТЕРРАД 100s | 00059999 | 1 |  |  |
| 1478 | Стол лабораторный | 00060040 | 1 |  |  |
| 1479 | Стул лабораторный мед. | 00060210 | 1 |  |  |
| 1480 | Стул лабораторный мед. | 00060222 | 1 |  |  |
| 1481 | Шкаф ШАМ-11 | 00060759 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (ОАиР) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1482 | Видеоларигоскоп McGRATH MAC с принадлежностями | 00058399 | 1 |  |  |
| 1483 | Дефибриллятор Premedic | 00058413 | 1 |  |  |
| 1484 | Насос шприцевой Injectomat MC AGILIA | 00058484 | 1 |  |  |
| 1485 | Насос шприцевой Injectomat MC AGILIA | 00058483 | 1 |  |  |
| 1486 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO с принажлежностями, вариант исполнения WATO EX-65 | 00058686 | 1 |  |  |
| 1487 | Вакуумный экстрактор Вакус/Dixion Vacus 7305, хирургический | 00058792 | 1 |  |  |
| 1488 | Водоочиститель HD-2002 XT | 00058863 | 1 |  |  |
| 1489 | Гипертермическая система HICO-AQUATHERM 660 с двумя полиуретановыми матрасами "Интенсив" (170\*50см и | 00058888 | 1 |  |  |
| 1490 | Инфузомат JMS OT-701 (помпа для энтерального питания) (Япония) | 00059024 | 1 |  |  |
| 1491 | Инфузомат JMS OT-701 (помпа для энтерального питания) (Япония) | 00059025 | 1 |  |  |
| 1492 | Кардиомонитор (монитор пациента) Bionet BM5 | 00059041 | 1 |  |  |
| 1493 | Кардиомонитор (монитор пациента) Bionet BM5 | 00059043 | 1 |  |  |
| 1494 | Кардиомонитор (монитор пациента) Bionet BM5 | 00059044 | 1 |  |  |
| 1495 | Кардиомонитор (монитор пациента) Bionet BM5 с функцией капнометрии | 00059045 | 1 |  |  |
| 1496 | Каталка неотложной помощи Merivaara | 00059059 | 1 |  |  |
| 1497 | Концентратор кислорода Mark 5 Nuvo 8 | 00059116 | 1 |  |  |
| 1498 | Медицинский сейф-холодильник мед.СТ-406-70-NF | 00059325 | 1 |  |  |
| 1499 | Монитор пациента ВМ3 Plus стандартная комплектация (НИАД, ЭКГ, SpO2, для взрослых, аккумуляторная ба | 00059421 | 1 |  |  |
| 1500 | Монитор пациента ВМ3 Plus стандартная комплектация (НИАД, ЭКГ, SpO2, для взрослых, аккумуляторная ба | 00059422 | 1 |  |  |
| 1501 | Монитор пациента прикроватный iMEC с принадлежностями, вариант исполнения iMEC 12 | 00059424 | 1 |  |  |
| 1502 | Моноблок Lenovo ThinkCentre M93z 23" (27-кит) | 00059442 | 1 |  |  |
| 1503 | Наркозный аппарат Фабиус в комп | 00059488 | 1 |  |  |
| 1504 | Наркозный аппарат Фабиус в комп | 00059487 | 1 |  |  |
| 1505 | Наркозный аппарат Фабиус в комп | 00059486 | 1 |  |  |
| 1506 | Наркозно-дыхательный аппарат для анастезии Tizian с принажлежностями | 00059482 | 1 |  |  |
| 1507 | Прикроватный метал. стол 600\*400 | 00059706 | 1 |  |  |
| 1508 | Рино-парингофиброскоп | 00059770 | 1 |  |  |
| 1509 | Реанимационный чемодан | 00059752 | 1 |  |  |
| 1510 | Стол н/ж 600\*1200 на колесах | 00060079 | 1 |  |  |
| 1511 | Стол н/ж 600\*1200 на колесах | 00060078 | 1 |  |  |
| 1512 | Тележка мед. д/анестезиолога (Merivaara) | 00060309 | 1 |  |  |
| 1513 | Тележка мед. Для приборов с 3 п Merivaara | 00060316 | 1 |  |  |
| 1514 | Тележка мед. Для приборов с 3 п Merivaara | 00060317 | 1 |  |  |
| 1515 | Тележка мед. Для приборов с 3 п Merivaara | 00060318 | 1 |  |  |
| 1516 | Тележка мед. Для приборов с 3 п Merivaara | 00060319 | 1 |  |  |
| 1517 | Тележка мед. Для приборов с 3 п Merivaara | 00060320 | 1 |  |  |
| 1518 | Тележка медицинская (для анестезиолога), 6 ящиков,выдвижная плоскость, корзина,2 колеса с индивидуал | 00060323 | 1 |  |  |
| 1519 | Тележка медицинская (для анестезиолога), 6 ящиков,выдвижная плоскость, корзина,2 колеса с индивидуал | 00060324 | 1 |  |  |
| 1520 | Устройство для обогрева пациентов COCOON CWS 4000 | 00060460 | 1 |  |  |
| 1521 | Устройство для обогрева пациентов Warm Touch с комплектом обогревающих одеял | 00060461 | 1 |  |  |
| 1522 | Ширма мед. на метал. каркасе 3 Merivaara | 00060557 | 1 |  |  |
| 1523 | Ширма мед. на метал. каркасе 3 Merivaara | 00060558 | 1 |  |  |
| 1524 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060626 | 1 |  |  |
| 1525 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060621 | 1 |  |  |
| 1526 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060623 | 1 |  |  |
| 1527 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060624 | 1 |  |  |
| 1528 | Шкаф для инструментов с 1-ой стек.дв. (Merivaara) | 00060625 | 1 |  |  |
| 1529 | Шприцевой насос JMS SP 500 | 00060813 | 1 |  |  |
| 1530 | Шприцевой насос JMS SP 500 | 00060814 | 1 |  |  |
| 1531 | Шприцевой насос JMS SP 500 | 00060815 | 1 |  |  |
| 1532 | Шприцевой насос JMS SP 500 | 00060816 | 1 |  |  |
| 1533 | Экстрактор вакуумный "Вакус"/Dixion Vacus 7308, хирургический | 00060839 | 1 |  |  |
| 1534 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO с принажлежностями, вариант исполнения WATO EX-65 | 00062536 | 1 |  |  |
| 1535 | Насос инфузионный BYS 820 | 00062526 | 1 |  |  |
| 1536 | Насос инфузионный BYS 820 | 00062525 | 1 |  |  |
| 1537 | Насос инфузионный BYS 820 | 00062524 | 1 |  |  |
| 1538 | Монитор нервно-мышечного блока "МНМБ-Диамант" | 00062523 | 1 |  |  |
| 1539 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания "Armed" модель: МР-2003 | 00062507 | 1 |  |  |
| 1540 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания "Armed" модель: МР-2003 | 00062506 | 1 |  |  |
| 1541 | Насос инфузионный BYZ 810 | 00062531 | 1 |  |  |
| 1542 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания "Armed" модель: МР-2003 | 00062505 | 1 |  |  |
| 1543 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания "Armed" модель: МР-2003 | 00062504 | 1 |  |  |
| 1544 | Устройство для обогрева пациентов HICO-AQUATHERM 660 с принадлежностями | 00062534 | 1 |  |  |
| 1545 | Сейф-холодильник СТ-406-100-NF | 00062532 | 1 |  |  |
| 1546 | Насос инфузионный BYZ 810 | 00062530 | 1 |  |  |
| 1547 | Насос инфузионный BYZ 810 | 00062529 | 1 |  |  |
| 1548 | Насос инфузионный BYZ 810 | 00062528 | 1 |  |  |
| 1549 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO с принажлежностями, вариант исполнения WATO EX-65 | 00062537 | 1 |  |  |
| 1550 | Насос инфузионный BYS 820 | 00062527 | 1 |  |  |
| 1551 | Устройство для обогрева пациентов HICO-AQUATHERM 660 с принадлежностями | 00062535 | 1 |  |  |
| 1552 | Аппарат искуственной вентеляции легких Savina 300 | 00062661 | 1 |  |  |
| 1553 | Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator | 00062697 | 1 |  |  |
| 1554 | Аппарат искуственной вентеляции легких Savina 300 | 00062659 | 1 |  |  |
| 1555 | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежн. (вар.3) | 00062669 | 1 |  |  |
| 1556 | Аппарат искуственной вентеляции легких Savina 300 | 00062662 | 1 |  |  |
| 1557 | Аппарат искуственной вентеляции легких Savina 300 | 00062660 | 1 |  |  |
| 1558 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062778 | 1 |  |  |
| 1559 | Монитор пациента серии ВМ с принадлежностями, модель ВМ3 | 00062736 | 1 |  |  |
| 1560 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062773 | 1 |  |  |
| 1561 | Монитор пациента серии ВМ с принадлежностями, модель ВМ3 Plus | 00062737 | 1 |  |  |
| 1562 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый (пульсоксиметр Oxy9Wave) | 00062738 | 1 |  |  |
| 1563 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый (пульсоксиметр Oxy9Wave) | 00062739 | 1 |  |  |
| 1564 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый (пульсоксиметр Oxy9Wave) | 00062740 | 1 |  |  |
| 1565 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый (пульсоксиметр Oxy9Wave) | 00062741 | 1 |  |  |
| 1566 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый (пульсоксиметр Oxy9Wave) | 00062742 | 1 |  |  |
| 1567 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062759 | 1 |  |  |
| 1568 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062760 | 1 |  |  |
| 1569 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062761 | 1 |  |  |
| 1570 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062762 | 1 |  |  |
| 1571 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062763 | 1 |  |  |
| 1572 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062764 | 1 |  |  |
| 1573 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062765 | 1 |  |  |
| 1574 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062766 | 1 |  |  |
| 1575 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062767 | 1 |  |  |
| 1576 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062768 | 1 |  |  |
| 1577 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062769 | 1 |  |  |
| 1578 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062770 | 1 |  |  |
| 1579 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062771 | 1 |  |  |
| 1580 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062772 | 1 |  |  |
| 1581 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062774 | 1 |  |  |
| 1582 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062775 | 1 |  |  |
| 1583 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062776 | 1 |  |  |
| 1584 | Инголятор для аэрозольтерапии с принадлежностями | 00062777 | 1 |  |  |
| 1585 | Светолит 300 Обеззараживание воздуха и поверхностей УФ излучением | 00062848 | 1 |  |  |
| 1586 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062856 | 1 |  |  |
| 1587 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062859 | 1 |  |  |
| 1588 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062857 | 1 |  |  |
| 1589 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062860 | 1 |  |  |
| 1590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062861 | 1 |  |  |
| 1591 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062862 | 1 |  |  |
| 1592 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062853 | 1 |  |  |
| 1593 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062863 | 1 |  |  |
| 1594 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062864 | 1 |  |  |
| 1595 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062865 | 1 |  |  |
| 1596 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062866 | 1 |  |  |
| 1597 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062867 | 1 |  |  |
| 1598 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062855 | 1 |  |  |
| 1599 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062854 | 1 |  |  |
| 1600 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062852 | 1 |  |  |
| 1601 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062851 | 1 |  |  |
| 1602 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00062850 | 1 |  |  |
| 1603 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063193 | 1 |  |  |
| 1604 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063194 | 1 |  |  |
| 1605 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063196 | 1 |  |  |
| 1606 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063056 | 1 |  |  |
| 1607 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063055 | 1 |  |  |
| 1608 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063054 | 1 |  |  |
| 1609 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063053 | 1 |  |  |
| 1610 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063052 | 1 |  |  |
| 1611 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063051 | 1 |  |  |
| 1612 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063050 | 1 |  |  |
| 1613 | Помпа шприцевая инфузионная Aitecs 2016 с принадлежностями | 00063015 | 1 |  |  |
| 1614 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062915 | 1 |  |  |
| 1615 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063197 | 1 |  |  |
| 1616 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063189 | 1 |  |  |
| 1617 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063190 | 1 |  |  |
| 1618 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным полож.давлением, модель iBreeze 30ST | 00063080 | 1 |  |  |
| 1619 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063191 | 1 |  |  |
| 1620 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6 | 00063192 | 1 |  |  |
| 1621 | Концентратор кислорода Аrmed. вариант исполнения: 7 F-3L | 00063511 | 1 |  |  |
| 1622 | Система определения ионного и газового состава крови автомотическая,модель Gem Premier 3500 | 00063381 | 1 |  |  |
| 1623 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00063555 | 1 |  |  |
| 1624 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00063556 | 1 |  |  |
| 1625 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00063557 | 1 |  |  |
| 1626 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00063558 | 1 |  |  |
| 1627 | Концентратор кислорода Армед LF-H-10A | 00063559 | 1 |  |  |
| 1628 | Аппарат для проведения острого диализа Multifiltra | 00063943 | 1 |  |  |
| 1629 | Аппарат наркозный FabiusPlus (вар.исп. 3) в компл. | 00063928 | 1 |  |  |
| 1630 | Аппарат искуственной вентеляции легких Savina 300 с принадлежностями | 00063783 | 1 |  |  |
| 1631 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00063986 | 1 |  |  |
| 1632 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00063985 | 1 |  |  |
| 1633 | Редуктор-инголятор кислородный КРИ-1 с баллоном для медицинского кислорода обънный чемодан | 00064032 | 1 |  |  |
| 1634 | Помпа шприцевая инфузионная Aitecs 2016 с принадлежностями | 00064036 | 1 |  |  |
| 1635 | Помпа шприцевая инфузионная Aitecs 2016 с принадлежностями | 00064035 | 1 |  |  |
| 1636 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00064270 | 1 |  |  |
| 1637 | Монитор пациента Bionet BM5 для мониторирования физиологических параметров пациента с принадлеж-ми. | 00064271 | 1 |  |  |
| 1638 | Аппарат наркозно-дыхательный 9100с NXT с принажлежностями | 00064667 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Физиотерапевтическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1639 | Массажная кушетка с электроприводом Heliox EH6 | 00058466 | 1 |  |  |
| 1640 | Массажная кушетка с электроприводом Heliox EH6 | 00058463 | 1 |  |  |
| 1641 | Массажная кушетка с электроприводом Heliox EH6 | 00058465 | 1 |  |  |
| 1642 | Аппарат для лечения электросном "Электросон ЭС-10-5" | 00058676 | 1 |  |  |
| 1643 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1,07Ф | 00058678 | 1 |  |  |
| 1644 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1,07Ф | 00058679 | 1 |  |  |
| 1645 | "Аппарат лазерный ""МУСТАНГ-2000" | 00058683 | 1 |  |  |
| 1646 | Аппарат структурно-резонансной электромагнитотерапии "РЕМАТЕРА" | 00058689 | 1 |  |  |
| 1647 | Аппарат физиотерапавтический для низкочастотной магнитной терапии модель R-980 | 00058696 | 1 |  |  |
| 1648 | Аппарат физиотерапевтический Intelect Advanced 2762CC торговой марки Chattanooga с комплектом аксесс | 00058697 | 1 |  |  |
| 1649 | Ап-т для разогрев.и перемеш | 00058704 | 1 |  |  |
| 1650 | Беговая дорожка Nordic Track E3800 | 00058732 | 1 |  |  |
| 1651 | Инфракрасная сауна "De Lux", 3-х местная | 00059022 | 1 |  |  |
| 1652 | Кабина инфракрасная сер.Royal; мод.Royal Single | 00059034 | 1 |  |  |
| 1653 | Контактный электростимулятор структурно-резонансной терапии "РЕКЭЛСИ" | 00059109 | 1 |  |  |
| 1654 | Лампа для у\фоблучения | 00059239 | 1 |  |  |
| 1655 | Массажный комплекс МК-5 (гидравлический подъемный механизм) | 00059258 | 1 |  |  |
| 1656 | Массажный стол с механической регулировкой высоты 2-х секционный, "FM2" | 00059260 | 1 |  |  |
| 1657 | Массажный стол с механической регулировкой высоты 2-х секционный, "FM2" | 00059261 | 1 |  |  |
| 1658 | Мед.оборуд. DETENSOR для пассивной разгрузки позвоночника в лежачем полож. 18% | 00059326 | 1 |  |  |
| 1659 | Мед.оборуд. DETENSOR для пассивной разгрузки позвоночника в лежачем полож. 18% | 00059327 | 1 |  |  |
| 1660 | Многофункциональное оборудование "Harmony Dream" для бальнеологии и гидротерапии | 00059386 | 1 |  |  |
| 1661 | Насос противотока JET SWIM 2000 | 00059497 | 1 |  |  |
| 1662 | Оборудование медицинское DETENSOR для пассивной разгрузки позвоночника в лежачем положении 18%, 3-я | 00059558 | 1 |  |  |
| 1663 | Облучатель бактерицидный (2090) | 00059541 | 1 |  |  |
| 1664 | Парафинонагреватель | 00059644 | 1 |  |  |
| 1665 | Стол для инструментов | 00060019 | 1 |  |  |
| 1666 | Стол для инструментов | 00060020 | 1 |  |  |
| 1667 | Стул для массажа воротниковой зоны Prestige-reh HABYS (Польша) | 00060156 | 1 |  |  |
| 1668 | "Тренажер типа ""Бегучая дорожка"" Baiyahr:J4002 2100" | 00060354 | 1 |  |  |
| 1669 | Электромагнитный эллептический тренажер Tunturi C80 | 00060845 | 1 |  |  |
| 1670 | Концентратор кислорода Аrmed. вариант исполнения: 7 F-3 A.поизводства Jiangsu YuYue Medical | 00062484 | 1 |  |  |
| 1671 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования "Орторент С+" | 00062549 | 1 |  |  |
| 1672 | Велоэргометр роботизированный. Аппарат для механотерапии "Орторент" | 00062551 | 1 |  |  |
| 1673 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей для реабилитайии локтевого сустава | 00062558 | 1 |  |  |
| 1674 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 Мед ТеКо (с автоматической настройкой резонанс) | 00063639 | 1 |  |  |
| 1675 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 Мед ТеКо (с автоматической настройкой резонанс) | 00063640 | 1 |  |  |
| 1676 | Аппарат Милта-Ф-8-01 | 00064559 | 1 |  |  |
| 1677 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной "Полюс-101" | 00064560 | 1 |  |  |
| 1678 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей | 00064678 | 1 |  |  |
| 1679 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей | 00064678 | 1 |  |  |
| 1680 | Аппарат физиотерапавтический для механовакуумной терапии Cellu M6. вариант исполнения Alliance Medic | 00064668 | 1 |  |  |
| 1681 | Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 Premium с принадлежностями | 00064715 | 1 |  |  |
| 1682 | Массажное кресло ММКМ-2 (КО-155Д-02) белый | 00064672 | 1 |  |  |
| 1683 | Ванна медицинская бальнеологическая "Оккервиль", модификация МИНИ-01 | 00064673 | 1 |  |  |
| 1684 | Кафедра водолечебная "Вуокса" "Эконом" | 00064674 | 1 |  |  |
| 1685 | Ванна медицинская для воздушно углекислых процедур (Сухая углекислая ванна) "ГЕЙЗЕР" | 00065234 | 1 |  |  |
| 1686 | Компрессор DК-50 10 S/ "ЭКОМ спол. с р.о." | 00065502 | 1 |  |  |
| 1687 | Пузырьковая решетка "Хирана Прогресс, с.р.о." | 00065503 | 1 |  |  |
| 1688 | Аппарат физиотерапевтический BTL-6000 с принадлежностями | 00065586 | 1 |  |  |
| 1689 | Ванна 4-х камерная гидровлическая "Истра-4К" | 00065599 | 1 |  |  |
| 1690 | Массажное кресло ММКМ-2 (КО-156Д-04) белый/коричневое дерево | 00065694 | 1 |  |  |
| 1691 | Система высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System | 00065839 | 1 |  |  |
| 1692 | Камера барооксигенационная БароОкс | 00066202 | 1 |  |  |
| 1693 | Сенсорный стенд велнес и фитнес тестирования торговой марки Медикалсофт.модель MS PRO разм.экрана 43 | 00066265 | 1 |  |  |
| 1694 | Комплекс аэрокриотерапевтический для гипотермической стимуляции и тренировки системы терморегуляции | 00066259 | 1 |  |  |
| 1695 | Аппарат транскраниальной электротерапии "Магнон-2" | 00066362 | 1 |  |  |
| 1696 | Аппарат аэрозольтерапии комбинированный | 00066621 | 1 |  |  |
| 1697 | Аппарат для светотерапии Биоптрон Цептер | 00066620 | 1 |  |  |
| 1698 | Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 Premium с принадлежностями | 00066674 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (стомтологический кабинет) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1699 | Наконечник AIR-FLOW Handy 2/FT-170+/EMS | 00058476 | 1 |  |  |
| 1700 | Наконечник турбинный TE-97 C LED G RM (4-х кан., с оптикой) (W&H, Австрия) | 00058477 | 1 |  |  |
| 1701 | Наконечник турбинный TE-97 C LED G RM (4-х кан., с оптикой) (W&H, Австрия) | 00058478 | 1 |  |  |
| 1702 | Наконечник угловой микроматорный WE-56 Led G/W&H Австрия | 00058479 | 1 |  |  |
| 1703 | ZOOM AP Лампа стомотологическая отбеливающая (Discus Dental, США) | 00058620 | 1 |  |  |
| 1704 | Автономный многофункц.ультрозв.скалер, с оптикой Varios 750 Lux (NSK, Япония) | 00058636 | 1 |  |  |
| 1705 | Аппарат стоматологический Dentaport ZX | 00058688 | 1 |  |  |
| 1706 | Аппарат ультразвуковой для лечения пародонтита VECTOR PARO (2031-50) (DURR DENTAL, Германия) | 00058690 | 1 |  |  |
| 1707 | Беспроводной эндодонтический наконечник со встр.апекслокатором Tri Auto ZX (J.Morita, Япония) | 00058735 | 1 |  |  |
| 1708 | Вакуумная помпа на 3 (2) места, б/кожуха, 230V VS 600 (7128-01/002), (Durr, Германия) | 00058789 | 1 |  |  |
| 1709 | Встраевыемый ультрозвуковой модуль скалера | 00058873 | 1 |  |  |
| 1710 | Дентальный рентгеновский аппарат с настенным креплением IntraOs 70 (BlueX, Италия) | 00058908 | 1 |  |  |
| 1711 | Компрессор с мембранным осушителем, 145л/мин, ресивер 20л, б/кожуха, 230V Tornado 130 NEW (5272-01), | 00059099 | 1 |  |  |
| 1712 | Наконечник турбинный с подсветкой, со встроенным генератором, тройной спрей TA-97 LED G RM (W&H, Авс | 00059481 | 1 |  |  |
| 1713 | Пескоструйный наконечник для удаления мягких зубных отложений Prophy-Mate NEO (NSK, Япония) | 00059655 | 1 |  |  |
| 1714 | Прибор для обтурации с наконечниками BeeFill | 00059701 | 1 |  |  |
| 1715 | Система компьтерной стоматологической радиографии CDR Kit (Schich Techn, США | 00059815 | 1 |  |  |
| 1716 | Угловой наконечник(1:1), со встроенным генератором, с одиночным спреем, с кнопкой WE-56 LED G Alegra | 00060441 | 1 |  |  |
| 1717 | Ультрозвук.моечная машина | 00060449 | 1 |  |  |
| 1718 | Установка стоматологическая имплантологическая портативная хирургическая IMPLANTMED SI-923 (W&H, Авс | 00060457 | 1 |  |  |
| 1719 | Ширма рентгенозащитная, большая, фронтальная | 00060563 | 1 |  |  |
| 1720 | Электромотор титановый, с оптикой с блоком управления, шлангом, сервисным набором | 00060846 | 1 |  |  |
| 1721 | Электронный автоклав для сервисного обслуживания и стерилизации наконечников и инструментов DAC 2000 | 00060847 | 1 |  |  |
| 1722 | Эндомотор в комплекте с угловым наконечником Sirona | 00060854 | 1 |  |  |
| 1723 | Наконечник эндодонтический со встроенным апекслокатором Tri Auto ZX2 (TR-ZX2)с принадлежностями | 00063791 | 1 |  |  |
| 1724 | Прибор для диагностики кариозных изменений зуба DIAGNOcam 2170 с принадлежностями | 00063799 | 1 |  |  |
| 1725 | Прибор для диагностики кариозных изменений зуба DIAGNOcam 2170 с принадлежностями | 00063800 | 1 |  |  |
| 1726 | Устройство отсасывающие стоматологическое комбинированное DURR в исполнении DURR VS 300S | 00063802 | 1 |  |  |
| 1727 | Устройство отсасывающие стоматологическое комбинированное DURR в исполнении DURR VS 300S | 00063803 | 1 |  |  |
| 1728 | Прибор по уходу за стоматологическими инструментами QUATTROcare PLUS 2124А с приинадлежностями | 00063806 | 1 |  |  |
| 1729 | Компрессор медицинский DK 50 PLUS S/M | 00063930 | 1 |  |  |
| 1730 | Компрессор медицинский DK 50 PLUS S/M | 00063931 | 1 |  |  |
| 1731 | Установка стоматологическая "KaVo"с принадлежностями,вариант исполнения ESTETIKA E50Life S.в комплек | 00063786 | 1 |  |  |
| 1732 | Установка стоматологическая "KaVo"с принадлежностями,вариант исполнения ESTETIKA E50Life S.в комплек | 00063787 | 1 |  |  |
| 1733 | Наконечник эндодонтический со встроенным апекслокатором Tri Auto ZX2 (TR-ZX2)с принадлежностями | 00063790 | 1 |  |  |
| 1734 | Прибор по уходу за стоматологическими инструментами QUATTROcare PLUS 2124А с приинадлежностями | 00063807 | 1 |  |  |
| 1735 | Компрессор DK 50 2V."Ecom" | 00063960 | 1 |  |  |
| 1736 | Инструментстоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERT matic LUX E20 | 00064573 | 1 |  |  |
| 1737 | Инструментстоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERT matic LUX E20 | 00064571 | 1 |  |  |
| 1738 | Инструментстоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERT matic LUX E20 | 00064574 | 1 |  |  |
| 1739 | Инструментстоматологический механизированный KaVo: стоматологический наконечник EXPERT matic LUX E20 | 00064572 | 1 |  |  |
| 1740 | Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC. мобильный (Fona S.r.l.) | 00065534 | 1 |  |  |
| 1741 | Интраоральный дентальный цифровой датчик I-VIEV. датчик 1-го размера с кабелем USB (Trident SRL) | 00065535 | 1 |  |  |
| 1742 | Аппарат эндодонтический Х-SMART с м/м с наконечн. | 00065796 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Неврологическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1743 | Негатоскоп 2-кадровый(450\*730) | 00059506 | 1 |  |  |
| 1744 | Тележка для мед.инструментов (Merivaara) | 00060292 | 1 |  |  |
| 1745 | Тележка для мед.инструментов (Merivaara) | 00060293 | 1 |  |  |
| 1746 | Тележка мед. д/инструм.с выдв.ящ. (Merivaara) | 00060315 | 1 |  |  |
| 1747 | Комплекс для диагностики,лечения и реабилитации больных с двигательной патологией "Биокинект" | 00062510 | 1 |  |  |
| 1748 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062935 | 1 |  |  |
| 1749 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062937 | 1 |  |  |
| 1750 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062941 | 1 |  |  |
| 1751 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062943 | 1 |  |  |
| 1752 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062946 | 1 |  |  |
| 1753 | Концентратор кислорода Аrmed. вариант исполнения: 7 F-3L | 00063516 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Гинекологическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1754 | Ножницы, Click Line разборные по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, | 00058488 | 1 |  |  |
| 1755 | Ножницы, Click Line разборные по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, | 00058489 | 1 |  |  |
| 1756 | Ножницы, Click Line разборные по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, | 00058490 | 1 |  |  |
| 1757 | Ножницы, Click Line разборные по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, | 00058491 | 1 |  |  |
| 1758 | Кресло гинекологическое Lemi Gyno Plus | 00059153 | 1 |  |  |
| 1759 | Кресло гинекологическое ДКГ-6-3, с электроприводом | 00059154 | 1 |  |  |
| 1760 | Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил", изогнутая, 35 см NSLG2C35 | 00059489 | 1 |  |  |
| 1761 | Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил", изогнутая, 35 см NSLG2C35 | 00059490 | 1 |  |  |
| 1762 | Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил", прямая, 35 см NSLG2S35 | 00059491 | 1 |  |  |
| 1763 | Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил", прямая, 35 см NSLG2S35 | 00059492 | 1 |  |  |
| 1764 | Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил", прямая, 35 см NSLG2S35 | 00059493 | 1 |  |  |
| 1765 | Ножницы хирургические,маточные,покрытые керамикой, изогнутые, 23 см | 00059530 | 1 |  |  |
| 1766 | Ножницы хирургические,маточные,покрытые керамикой, изогнутые, 23 см | 00059531 | 1 |  |  |
| 1767 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062916 | 1 |  |  |
| 1768 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062917 | 1 |  |  |
| 1769 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062918 | 1 |  |  |
| 1770 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062919 | 1 |  |  |
| 1771 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062920 | 1 |  |  |
| 1772 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062921 | 1 |  |  |
| 1773 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062922 | 1 |  |  |
| 1774 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062923 | 1 |  |  |
| 1775 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062924 | 1 |  |  |
| 1776 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062925 | 1 |  |  |
| 1777 | Концентратор кислорода Армед 8F-5AW | 00062979 | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Терапевтическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 1778 | Каталка неотложной помощи Merivaara | 00059061 | 1 |  |  |
| 1779 | Комп.шприцевой насос | 00059101 | 1 |  |  |
| 1780 | Мед.тележка для перевозки людей | 00059328 | 1 |  |  |
| 1781 | Шкаф медиц. С сейфом мод.515 | 00060703 | 1 |  |  |
| 1782 | Шприцевой насос | 00060811 | 1 |  |  |
| 1783 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062927 | 1 |  |  |
| 1784 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062928 | 1 |  |  |
| 1785 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062929 | 1 |  |  |
| 1786 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062930 | 1 |  |  |
| 1787 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062934 | 1 |  |  |
| 1788 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062945 | 1 |  |  |
| 1789 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062947 | 1 |  |  |
| 1790 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062948 | 1 |  |  |
| 1791 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062949 | 1 |  |  |
| 1792 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062950 | 1 |  |  |
| 1793 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062951 | 1 |  |  |
| 1794 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062952 | 1 |  |  |
| 1795 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062953 | 1 |  |  |
| 1796 | Концентратор кислорода ЛОНГФИАН САЙЕХ КО | 00062954 | 1 |  |  |
| 1797 | Концентратор кислорода Армед 8F-5AW | 00062980 | 1 |  |  |
| 1798 | Концентратор кислорода Аrmed. вариант исполнения: 7 F-3L | 00063514 | 1 |  |  |
| 1799 | Анализатор Коагулометр Коагучек | 00066261 | 1 |  |  |
| **Поликлиника Бекасово (г. Москва, рабочий посёлок Киевский, 12А)** | | | | | |
| 1800 | Анализатор паров этанола Lion Alcolmeter SD-400 | м/ц | 5 |  |  |
| 1801 | Апекслокатор PropexPixi порт-ыйаппаратд/изм.дл.кан | м/ц | 1 |  |  |
| 1802 | Аппарат АДР-1200 (Мешок дыхательный стерилизуемый объем.1200мл.с клапаном пациента,впускным клапан ) | м/ц | 2 |  |  |
| 1803 | аппарат контактной точечной сварки АКС-2М | м/ц | 1 |  |  |
| 1804 | Аппарат низкочастот.физиотер.Амплипульс-5Бр | м/ц | 1 |  |  |
| 1805 | весы ВЭНд-01-15-С-1/2/5-А-Рм | м/ц | 1 |  |  |
| 1806 | весы детские электронные Саша | м/ц | 1 |  |  |
| 1807 | весы электронные | м/ц | 3 |  |  |
| 1808 | весы электронные ВМЭН-200-100-Д | м/ц | 1 |  |  |
| 1809 | вибростолик | м/ц | 1 |  |  |
| 1810 | глюкометр Сателлит Экспресс ПК-03 | м/ц | 5 |  |  |
| 1811 | емкость д/хранения термометров ЕХТ | м/ц | 11 |  |  |
| 1812 | Зеркало носовое | м/ц | 92 |  |  |
| 1813 | Зеркало стоматологическое | м/ц | 62 |  |  |
| 1814 | Зонд зубной изогнутый | м/ц | 70 |  |  |
| 1815 | Кровать общебольн. КО-01 | м/ц | 2 |  |  |
| 1816 | кушетка мед.физиотерапевтическая | м/ц | 4 |  |  |
| 1817 | лабораторная газовая горелка (Бунзена) | м/ц | 1 |  |  |
| 1818 | лампа бестеневая с увеличит.лупой с регулируемой интенсивностью освещен.АтисМед ЛЛ-5 с принадл. | м/ц | 2 |  |  |
| 1819 | лампа галаген. рефл. | м/ц | 3 |  |  |
| 1820 | Лоток прямоугольный | м/ц | 4 |  |  |
| 1821 | микромотор зуботехнич.бесщеточный коленный | м/ц | 1 |  |  |
| 1822 | модульн.системад/регист.и дист.перед.ЭКГс принадл. | м/ц | 1 |  |  |
| 1823 | монополярный инструмент | м/ц | 9 |  |  |
| 1824 | негатоскоп на 1 снимок | м/ц | 2 |  |  |
| 1825 | облучатель медиц.бактерицидный "Азов"ОБН-150 | м/ц | 4 |  |  |
| 1826 | облучатель ОРУБп-3-3 КРОНТ(Дезар-4) | м/ц | 1 |  |  |
| 1827 | облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ(Дезар-5) | м/ц | 15 |  |  |
| 1828 | облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-3 КРОНТ(Дезар-3) | м/ц | 13 |  |  |
| 1829 | облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3 КРОНТ(Дезар-4) | м/ц | 3 |  |  |
| 1830 | Отоскоп "КОМБИЛАЙТ ФО 30" | м/ц | 1 |  |  |
| 1831 | Пинцет анатомический 100х0,6 | м/ц | 10 |  |  |
| 1832 | Пинцет стоматологический | м/ц | 119 |  |  |
| 1833 | подставка двухступечатая | м/ц | 1 |  |  |
| 1834 | полимеризатор Дентапол -Ц-2К | м/ц | 1 |  |  |
| 1835 | портативный пульсоксиметр | м/ц | 2 |  |  |
| 1836 | прибор д/первич.визуальной диагностики (ручка-фонарик) | м/ц | 7 |  |  |
| 1837 | пульсоксиметр Choicemmed | м/ц | 1 |  |  |
| 1838 | пульсоксиметр MD300 C1 | м/ц | 1 |  |  |
| 1839 | пульсоксиметр MD300 C5 | м/ц | 1 |  |  |
| 1840 | пульт испытуемого АПК ПФК М 2005 "Выбор" | м/ц | 1 |  |  |
| 1841 | рециркулятор - облучатель ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (Дезар-4) | м/ц | 3 |  |  |
| 1842 | ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором РМ-1-"Диакомс"с одной мерной линейкой | м/ц | 1 |  |  |
| 1843 | ростометр | м/ц | 4 |  |  |
| 1844 | Секундомер СОПпр-2а-3-000 | м/ц | 3 |  |  |
| 1845 | секундомер СОСпр-2а -3-000 (однокнопочный) | м/ц | 3 |  |  |
| 1846 | секундомер СОСпр-2б -2-000 механич. | м/ц | 1 |  |  |
| 1847 | сетевой адаптер питания к анализаторам паров этанола "Mark V" | м/ц | 1 |  |  |
| 1848 | стерилизатор ГП-40-3 | м/ц | 4 |  |  |
| 1849 | Стерилизатор стомат.ультрафиолетовый "Clevo" | м/ц | 3 |  |  |
| 1850 | стол медицинский | м/ц | 4 |  |  |
| 1851 | стол пеленальный | м/ц | 1 |  |  |
| 1852 | столик д/медицинск.инструм.и медикаментов передвиж | м/ц | 2 |  |  |
| 1853 | стул врача | м/ц | 1 |  |  |
| 1854 | стул стоматолога | м/ц | 1 |  |  |
| 1855 | термометр инфракрасный,бесконтактный SENSITEC NF-3101 | м/ц | 4 |  |  |
| 1856 | Тумба медиц. мод №455,13 | м/ц | 4 |  |  |
| 1857 | Тумба медиц. мод №455,33 | м/ц | 6 |  |  |
| 1858 | Тумба медиц. мод №455,35 | м/ц | 2 |  |  |
| 1859 | ширма мед.ШП-МСК б/колес,двухсекц. | м/ц | 2 |  |  |
| 1860 | ширма мед.ШП-МСК на колесах,трехсекц. | м/ц | 2 |  |  |
| 1861 | Электрод-зажим для апекслокатора | м/ц | 1 |  |  |
| 1862 | аквадистиллятор электрическ.PHS AQUA4 | м/ц | 1 |  |  |
| 1863 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "Drivesafe II (с поверкой) | м/ц | 2 |  |  |
| 1864 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор Mark V | м/ц | 5 |  |  |
| 1865 | апекслокатор ОВК 1,0 АВЕКС | м/ц | 1 |  |  |
| 1866 | Аппарат лазерный терапевтический ЛАЗМИК-ВОЛК | м/ц | 1 |  |  |
| 1867 | Аппарат микроволновой терапии "Акватон 02" | м/ц | 1 |  |  |
| 1868 | Векоподъёмник 11х11 | м/ц | 1 |  |  |
| 1869 | Векоподъёмник 14х13,5 | м/ц | 1 |  |  |
| 1870 | Векорасширитель винтовой с неподвижными опорами титановый | м/ц | 2 |  |  |
| 1871 | весы напольные мед. ВМЭН-150х50/100-Д-А | м/ц | 1 |  |  |
| 1872 | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-ДЗ | м/ц | 1 |  |  |
| 1873 | Весы напольные электронные Вмэн-150-50/100-А | м/ц | 1 |  |  |
| 1874 | Весы настольные Твес ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-Рм-А до 15кг | м/ц | 1 |  |  |
| 1875 | весы электронные мед.ВМЭН-200 | м/ц | 3 |  |  |
| 1876 | Воронка (Баллон Политцера для ЛОР -ПРОДУВАНИЙ) | м/ц | 1 |  |  |
| 1877 | Воронка (Комплект воронок Зигле) | м/ц | 2 |  |  |
| 1878 | Вудпекер Лед-Б -лампа фотополимеризационная | м/ц | 1 |  |  |
| 1879 | Гальванизатор Поток-1 | м/ц | 3 |  |  |
| 1880 | Глюкометр Сателлит Экспресс | м/ц | 3 |  |  |
| 1881 | Датчик оптоэлектрический пульсоксиметрический взрослый многоразовый | м/ц | 20 |  |  |
| 1882 | Держатель преобразователя потока | м/ц | 1 |  |  |
| 1883 | Дерматоскоп PICCOLIGHT D 2.5V (Е-26810) | м/ц | 1 |  |  |
| 1884 | зеркала ушные | м/ц | 91 |  |  |
| 1885 | Зеркало стоматологическое с ручкой | м/ц | 38 |  |  |
| 1886 | Зонд для слезн.канала (2-х-ст) | м/ц | 3 |  |  |
| 1887 | зонд зубной серповидный | м/ц | 70 |  |  |
| 1888 | игла Куликовского для прокола гайморовой полости | м/ц | 19 |  |  |
| 1889 | иглодержатели с твердосплавными вставками | м/ц | 2 |  |  |
| 1890 | Ингалятор компрессорный OMRON NE-C24(белый) | м/ц | 2 |  |  |
| 1891 | Калипер электронный цифровой КЭЦ-100-1-Д | м/ц | 1 |  |  |
| 1892 | камера УФ-бактерицидная Ультра-лайт больш.КБ-"Я-ФП | м/ц | 2 |  |  |
| 1893 | Корнцанг прямой Вр Щ-67 | м/ц | 2 |  |  |
| 1894 | коронкосниматель КСр-01-"КМИЗ" | м/ц | 3 |  |  |
| 1895 | Кресло Барани КВ-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 1896 | Кресло-коляска Armed H007 до 110 кг, сиденье 45 см | м/ц | 1 |  |  |
| 1897 | Кровать функц-я механическая Armed FS 3031VV | м/ц | 4 |  |  |
| 1898 | Кушетка 2000х650х650 ДМ-5-001-02 (Голубой) | м/ц | 3 |  |  |
| 1899 | Кушетка медицинская смотровая КМС-01-"МСК" (МСК-203) | м/ц | 3 |  |  |
| 1900 | кюретки костные | м/ц | 2 |  |  |
| 1901 | Линза офтальмологическая ЛО-3-1(Линза Гольдмана) | м/ц | 1 |  |  |
| 1902 | Линза офтальмологическая ЛО-4-1(Гониоскоп) | м/ц | 1 |  |  |
| 1903 | Лотки почкообразные | м/ц | 50 |  |  |
| 1904 | Магнит глазной литой | м/ц | 1 |  |  |
| 1905 | микромотор пневматический ЗУБР -МП-М4 | м/ц | 1 |  |  |
| 1906 | Микромотор пневматический ФОТОН МП | м/ц | 1 |  |  |
| 1907 | молоток неврологический | м/ц | 1 |  |  |
| 1908 | набор диагностических офтальмологических линз | м/ц | 1 |  |  |
| 1909 | набор для чрескожной трахеостомии Tracheo S.E.T.с зажимом | м/ц | 1 |  |  |
| 1910 | Набор игл тупых д/промывания слезного канала | м/ц | 2 |  |  |
| 1911 | Наконечник прямой HG-43A Synea Fusion | м/ц | 1 |  |  |
| 1912 | Наконечник турбинный ТЕ-98 LQ Alegra | м/ц | 1 |  |  |
| 1913 | Наконечник стоматологический угловой со световодом ФОТОН НУ-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 1914 | Наконечник турбинный кнопочный стоматологический с быстросъемным НТКС3-300-БС-М4 | м/ц | 2 |  |  |
| 1915 | Наконечник угловой WE-99 LED G Alegra+ RQ-54 | м/ц | 1 |  |  |
| 1916 | Неврологический набор д/диагност.диабетическ.нейропатии (монофиламент,градуиров.камертон,невр.молот. | м/ц | 1 |  |  |
| 1917 | Негатоскоп общего назначения Armed 1-кадровый флуоресцентный | м/ц | 2 |  |  |
| 1918 | Ножницы д/повязок | м/ц | 2 |  |  |
| 1919 | ножницы для кутикулы | м/ц | 2 |  |  |
| 1920 | Ножницы изогнутые (по Метценбауму) | м/ц | 3 |  |  |
| 1921 | ножницы суперострые | м/ц | 3 |  |  |
| 1922 | Ножной массажер " Биг Фут " | м/ц | 1 |  |  |
| 1923 | Ножной массажер " Стелс " | м/ц | 1 |  |  |
| 1924 | Облучатель - рециркулятор "Дезар 4" | м/ц | 1 |  |  |
| 1925 | определитель состояния пульпы | м/ц | 1 |  |  |
| 1926 | Ортос-портативный электрокоагулятор | м/ц | 4 |  |  |
| 1927 | Орхидометр | м/ц | 1 |  |  |
| 1928 | Отделитель гипса проточный "Аверон ОГП-2,0" | м/ц | 1 |  |  |
| 1929 | Отоскоп /May Офтальмоскоп.батареечная рукоятка | м/ц | 1 |  |  |
| 1930 | отсасыватель (аспиратор) ручной портативный ОРП-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 1931 | Отсасыватель хирург. электрич. Armed 7A-23D | м/ц | 2 |  |  |
| 1932 | Парафинонагреватель "КАСКАД" (бак вместимость 7 дм 3 л) | м/ц | 1 |  |  |
| 1933 | пикфлуометр Micropeak | м/ц | 3 |  |  |
| 1934 | пинцеты с твердосплавными вставками | м/ц | 5 |  |  |
| 1935 | пинцеты ушные | м/ц | 49 |  |  |
| 1936 | пинцеты хирургические | м/ц | 8 |  |  |
| 1937 | Пульсоксиметр Armed YX-303 | м/ц | 4 |  |  |
| 1938 | Пульсоксиметр "Armed" YX301 | м/ц | 3 |  |  |
| 1939 | Пульсоксиметр напалечный серии MD300C с принадлежностями | м/ц | 1 |  |  |
| 1940 | Рефлектор налобный Clar № 55 Riester c LEDлампой 6В | м/ц | 1 |  |  |
| 1941 | Рециркулятор Армед 1-130 ПТ (1х30ВТ) | м/ц | 4 |  |  |
| 1942 | Рециркулятор Армед 2-130 П (2х30ВТ) | м/ц | 5 |  |  |
| 1943 | Рециркулятор ДОЗАР-5 (5х15ВТ) | м/ц | 1 |  |  |
| 1944 | Рециркулятор ДОЗАР-7 (5х15ВТ) | м/ц | 4 |  |  |
| 1945 | Ростомер детский медицинский РДМ-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 1946 | Ростомер РП (Эконом) | м/ц | 1 |  |  |
| 1947 | Ростомер РП-эконом | м/ц | 2 |  |  |
| 1948 | ростометр РМ-1"Диакомс" | м/ц | 1 |  |  |
| 1949 | Светильник медицинский диагностический цвет синий Cliplight LED | м/ц | 4 |  |  |
| 1950 | складной массажный стол 2-х секц.деревян.регулиров.по высоте | м/ц | 1 |  |  |
| 1951 | Стерилизатор воздушный ГП-40 МО | м/ц | 1 |  |  |
| 1952 | Стерилизатор стоматологический ультрафиолетовый CLEVO | м/ц | 2 |  |  |
| 1953 | Стетоскоп LD Special 72 см | м/ц | 2 |  |  |
| 1954 | Стетоскоп Duplex, алюминевый,черный Вкомплекте с 2-мя запасн.наушниками и мембраной | м/ц | 10 |  |  |
| 1955 | стетоскоп LD Prof-IV | м/ц | 1 |  |  |
| 1956 | стетоскоп акушерский деревянный | м/ц | 1 |  |  |
| 1957 | Стол мед.манипуляционный МД SM N | м/ц | 1 |  |  |
| 1958 | Стол процедурный МД SP 3G | м/ц | 2 |  |  |
| 1959 | Столик 600х400х830 ДМ-1-010-01 | м/ц | 13 |  |  |
| 1960 | Столик 600х400х830 ДМ-1-010-02 | м/ц | 4 |  |  |
| 1961 | Столик манипуляционный СПп-01 МСК-501М | м/ц | 1 |  |  |
| 1962 | Стоматологический насос с сепарат.откачив.помпой в кожухе | м/ц | 2 |  |  |
| 1963 | Стул 730х730х970/1260 ДМ-5-004-07 (черный) | м/ц | 2 |  |  |
| 1964 | Стул анатомич.со спинкой,передвижн. | м/ц | 2 |  |  |
| 1965 | Стул высокий газ-лифт+кольцо ДМ-5-004-02 вгк | м/ц | 5 |  |  |
| 1966 | Сумка врача для набора первой помощи СМ-5 | м/ц | 6 |  |  |
| 1967 | тележка ТЭ-4-01-"КРОНТ" | м/ц | 1 |  |  |
| 1968 | термометр бесконтактный инфракрасный, модель NC-9900 | м/ц | 9 |  |  |
| 1969 | Термометр д/холодильных камер с поверкой РФ | м/ц | 6 |  |  |
| 1970 | Термометр для холодильников ТС-7-АМК | м/ц | 21 |  |  |
| 1971 | Тонометр CS Medica CS 105 встроенный фонендоскоп | м/ц | 1 |  |  |
| 1972 | тонометр CS Medica CS-106 механ.,комплект с фон-пом | м/ц | 3 |  |  |
| 1973 | Тонометр OMRON М2 Basic | м/ц | 1 |  |  |
| 1974 | Тонометр мех.CS Healtcare CS-105 с встроенным фонендоскопом | м/ц | 6 |  |  |
| 1975 | Тонометр мех.CS-106 (б/фонендоскопа) | м/ц | 10 |  |  |
| 1976 | тонометр механический 1370-150 e-mega белая | м/ц | 10 |  |  |
| 1977 | Трансиллюминатор короткий | м/ц | 1 |  |  |
| 1978 | Ультразвуковой скейлер автономный UDS | м/ц | 3 |  |  |
| 1979 | установка УДЭ-1"КРОНТ" | м/ц | 2 |  |  |
| 1980 | устройство реанимационное д/ручн.вент.легких | м/ц | 1 |  |  |
| 1981 | фетальный допплер ДИКСИОН Овертон 6000-05 | м/ц | 1 |  |  |
| 1982 | Холодильник фармацевтический ХФ-250 ТС | м/ц | 2 |  |  |
| 1983 | Холодильник фармацевтичкий ХФ -250-3 "ПОЗИС" | м/ц | 1 |  |  |
| 1984 | Ширма Двухсекционная 1600х1700 ДМ-5-002-02 | м/ц | 3 |  |  |
| 1985 | Ширма мед. без колес ШМ. МСК, односекционная | м/ц | 1 |  |  |
| 1986 | Ширма мед.без колес односекц.ШМ-МСК-302-01 | м/ц | 2 |  |  |
| 1987 | Ширма Трехсекционная 2400 х1700 ДМ-5-002-03 | м/ц | 4 |  |  |
| 1988 | Шкаф 475х400х1700 ДМ-2-001-03 (Корпус БЕЛЫЙ) | м/ц | 4 |  |  |
| 1989 | Шкаф HILFE медицинский МД 1 1657/SG сетк. 2 дв. 570х320х1716 | м/ц | 1 |  |  |
| 1990 | Шкаф HILFE медицинский МД 2 1670/SS 4 дв.700х320х1716 | м/ц | 1 |  |  |
| 1991 | шпатели для языка | м/ц | 250 |  |  |
| 1992 | шпатели стоматологические | м/ц | 90 |  |  |
| 1993 | Шприц карпульный с переходником П-S | м/ц | 5 |  |  |
| 1994 | Штатив 600 х 600х 1150/2050 ДМ-6-014-04 | м/ц | 1 |  |  |
| 1995 | Штатив д/длительных вливан.ШДВ-03-"МСГ" | м/ц | 5 |  |  |
| 1996 | Экскаваторы | м/ц | 80 |  |  |
| **Полилиника Лосиноостровская (г. Москва, Анадырский проезд, 10к2)** | | | | | |
| 1997 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор Mark V | м/ц | 6 |  |  |
| 1998 | Аппарат ФОМК-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 1999 | Аппарат ЭХВЧ-20-МЕДСИ | м/ц | 1 |  |  |
| 2000 | Беспроводная светодиодная полимеризационная лампа LED (Woodpecker) | м/ц | 1 |  |  |
| 2001 | Весы напольные мед. ВМЭН-150-50/100-А до 150 кг | м/ц | 4 |  |  |
| 2002 | весы напольные мед. ВМЭН-150х50/100-Д-А | м/ц | 1 |  |  |
| 2003 | ВТ-101 Импульсный массажер | м/ц | 1 |  |  |
| 2004 | Глюкометр Контур Плюс | м/ц | 4 |  |  |
| 2005 | Дерматоскоп Пикколайт | м/ц | 1 |  |  |
| 2006 | Диагностический осветитель Фортелюкс | м/ц | 1 |  |  |
| 2007 | Динамометр электронный ДМЭР-120 | м/ц | 1 |  |  |
| 2008 | Зонд двусторонний эндоскопический №5 | м/ц | 4 |  |  |
| 2009 | Игла Видаля (копье 2-х сторонее для удаления угрей) | м/ц | 3 |  |  |
| 2010 | Камера УФ бактерицидная Микроцид-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 2011 | Коробка стерилизационная КФ-6 | м/ц | 2 |  |  |
| 2012 | Коробка для стерилизации КСКФ-6 | м/ц | 2 |  |  |
| 2013 | Коробка для стерилизации КСКФ-9 | м/ц | 1 |  |  |
| 2014 | Кушетка медицинская смотровая КМС-01-"МСК" (МСК-203) | м/ц | 4 |  |  |
| 2015 | Лампа для светополимеризация светодиодная | м/ц | 1 |  |  |
| 2016 | Лампа бестеневая с увеличительной лупой "АтисМед ЛЛ-5" | м/ц | 1 |  |  |
| 2017 | Лоток мед.почкообразный нержав. сталь, 260х140мм | м/ц | 9 |  |  |
| 2018 | Мойка ультразвуковая СД-4820 объем 2500мл | м/ц | 1 |  |  |
| 2019 | Набор пахуч.веществ д/ольфактометрии Экспресс-тест 10 | м/ц | 1 |  |  |
| 2020 | Наконечник турбинный DynaLED M600LG M4, с оптикой, 4-точечный спрей | м/ц | 2 |  |  |
| 2021 | Небулайзерная камера с загубником д/OMRON NE | м/ц | 1 |  |  |
| 2022 | Ножницы остроконечные прямые 100мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2023 | Ножницы тупоконечные прямые повышенной стойкости 140мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2024 | Ножницы глазные остроконечные, в/изогн. L= 113 мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2025 | Ножницы глазные остроконечные, прямые, L= 113 мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2026 | Облучатель "Дезар -4" передвижной | м/ц | 1 |  |  |
| 2027 | Облучатель бактерицидный ДЕЗАР -4 | м/ц | 1 |  |  |
| 2028 | Облучатель-рециркулятор Орубн-3-5 Кронт Дезар-5 настенный (5х15W) | м/ц | 1 |  |  |
| 2029 | Омрон тонометр автомат m2 eco с адаптером | м/ц | 1 |  |  |
| 2030 | Осветитель для люминисцентной диагностики - лампа "Вуду" | м/ц | 1 |  |  |
| 2031 | Отсасыватель медицинский Armed 7E-A | м/ц | 1 |  |  |
| 2032 | Пикфлоумер OMRON PFM20 | м/ц | 2 |  |  |
| 2033 | Пинцет анатомический, L=120х1,5мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2034 | Пинцет зубной изогнутый | м/ц | 1 |  |  |
| 2035 | Пинцет хирургический 150мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2036 | Пистолет Mini Mate-трехфункциональный прямой вода/воздух для стоматологической установки | м/ц | 1 |  |  |
| 2037 | Проектор знаков ССР-3100 | м/ц | 1 |  |  |
| 2038 | Процедурный столик SPZ - 08 1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2039 | Процедурный столик SPZ - 08 10 | м/ц | 1 |  |  |
| 2040 | Процедурный столик SPZ - 08 2 | м/ц | 1 |  |  |
| 2041 | Процедурный столик SPZ - 08 3 | м/ц | 1 |  |  |
| 2042 | Процедурный столик SPZ - 08 4 | м/ц | 1 |  |  |
| 2043 | Процедурный столик SPZ - 08 5 | м/ц | 1 |  |  |
| 2044 | Процедурный столик SPZ - 08 6 | м/ц | 1 |  |  |
| 2045 | Процедурный столик SPZ - 08 7 | м/ц | 1 |  |  |
| 2046 | Процедурный столик SPZ - 08 8 | м/ц | 1 |  |  |
| 2047 | Процедурный столик SPZ - 08 9 | м/ц | 1 |  |  |
| 2048 | Пульсоксиметр напалечный серии MD300C с принадлежностями | м/ц | 3 |  |  |
| 2049 | Рециркулятор Армед 1-130 ПТ (1х30ВТ) | м/ц | 10 |  |  |
| 2050 | Рециркулятор Армед 2-130 П (2х30ВТ) | м/ц | 2 |  |  |
| 2051 | Рециркулятор ДОЗАР-5 (5х15ВТ) | м/ц | 1 |  |  |
| 2052 | Светильник мед. на колесах однорожковый МастерЛайт | м/ц | 1 |  |  |
| 2053 | Сигнализатор паров этанола Lion Alcoblow | м/ц | 1 |  |  |
| 2054 | Стетоскоп LD Special 72 см | м/ц | 2 |  |  |
| 2055 | Стол врача-лаборанта 1200х600х750 СВЛ-2 (КДЛ "Медент-2") | м/ц | 1 |  |  |
| 2056 | Стол медицинский инструмантальный СМИ-02-Н | м/ц | 3 |  |  |
| 2057 | Стол медицинский инструментальный СМИ-02-02 (полки нержавеющая сталь) | м/ц | 2 |  |  |
| 2058 | Столик медицинский инструментальный СМИ-03 (полки нержавеющая сталь) | м/ц | 4 |  |  |
| 2059 | Стул медицинский AR-Z64В, к/з бежевый s1044 | м/ц | 1 |  |  |
| 2060 | Сумка- холодильник | м/ц | 1 |  |  |
| 2061 | Термометр бесконтактный инфракрасный, Sensitec NF-3101 | м/ц | 1 |  |  |
| 2062 | термометр бесконтактный инфракрасный, модель NC-9900 | м/ц | 4 |  |  |
| 2063 | Термометр для холодильников ТС-7-АМК | м/ц | 1 |  |  |
| 2064 | Термометр инфракрасный ,бесконтактный Medisana FTN | м/ц | 1 |  |  |
| 2065 | Тонометр CS-Medica c CS-106 с фонендоскопом | м/ц | 6 |  |  |
| 2066 | Тонометр мех ИАД-01-1 с стетофонендоскопом и манжетой | м/ц | 2 |  |  |
| 2067 | Тонометр мех МТ-10 (со стетоскопом) | м/ц | 1 |  |  |
| 2068 | Тонометр мех.CS-106 (б/фонендоскопа) | м/ц | 15 |  |  |
| 2069 | Ультразвуковой скайлер автономный UDS -L | м/ц | 1 |  |  |
| 2070 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "ПОЗИС" | м/ц | 2 |  |  |
| 2071 | Цетрифуга медицинская серии СМ: СМ-6М | м/ц | 1 |  |  |
| 2072 | Ширма медицинская 3 | м/ц | 1 |  |  |
| 2073 | Ширма медицинская 4 | м/ц | 1 |  |  |
| 2074 | Ширма медицинская 5 | м/ц | 1 |  |  |
| 2075 | Ширма медицинская 6 | м/ц | 1 |  |  |
| 2076 | Ширма медицинская 7 | м/ц | 1 |  |  |
| 2077 | Ширма медицинская 8 | м/ц | 1 |  |  |
| 2078 | Ширма медицинская 9 | м/ц | 1 |  |  |
| 2079 | Шкаф для лабораторной посуды 900х400х1900 ШЛ 1-1 (КДЛ "Медент-2") | м/ц | 1 |  |  |
| 2080 | Штатив д/длительных вливан.ШДВ-03-"МСГ" | м/ц | 1 |  |  |
| 2081 | Щипцы биопсийные Уилсон | м/ц | 20 |  |  |
| 2082 | Экспресс коагулометр ПРОТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ | м/ц | 1 |  |  |
| 2083 | А йпекс - апекс-локатор портативный | м/ц | 1 |  |  |
| 2084 | Алкотест-203 | м/ц | 10 |  |  |
| 2085 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Драйсев 2 | м/ц | 4 |  |  |
| 2086 | Анализатор мочи DocUreader | м/ц | 1 |  |  |
| 2087 | Аппарат УВЧ -80Ундатерм (автомат) | м/ц | 1 |  |  |
| 2088 | Аппарат электрохирургический Фотек | м/ц | 1 |  |  |
| 2089 | Вапоризатор с таймером | м/ц | 1 |  |  |
| 2090 | Весы медицинские ВМЭН-150-50/100-Д-А | м/ц | 2 |  |  |
| 2091 | Глюкометр Сателлит Плюс | м/ц | 2 |  |  |
| 2092 | Градуированный камертон Sets Камертон Rydel-Seiffer, частота С 64 Гц/ С 128 Гц | м/ц | 1 |  |  |
| 2093 | Депротеинизатор 1л | м/ц | 2 |  |  |
| 2094 | Дерматоскоп KAWE D 2,5в | м/ц | 1 |  |  |
| 2095 | Для аппарата электрохирургического держатель монополярных электродов | м/ц | 1 |  |  |
| 2096 | Для аппарата электрохирургического держатель нейтральный электрод | м/ц | 1 |  |  |
| 2097 | Для аппарата электрохирургического монополярный инструмент электрод шарик | м/ц | 2 |  |  |
| 2098 | Для аппарата электрохирургического монополярный инструмент электрод=петля | м/ц | 5 |  |  |
| 2099 | Для аппарата электрохирургического нейтральный электрод | м/ц | 1 |  |  |
| 2100 | Для аппарата электрохирургическогоПедаль двух клавишная | м/ц | 1 |  |  |
| 2101 | Емкость-контейнер КДС-35-КРОНТ (с нижним сливом) 3 | м/ц | 1 |  |  |
| 2102 | Ингалятор ультразвуковой Вулкан -3 | м/ц | 1 |  |  |
| 2103 | Камера бактерицидная СПДС-2-К | м/ц | 1 |  |  |
| 2104 | Лампа - лупа 8066LED 5D | м/ц | 1 |  |  |
| 2105 | Лампа полимеризационная Брюс | м/ц | 1 |  |  |
| 2106 | Наконечник турбинный стоматологический БОРА | м/ц | 1 |  |  |
| 2107 | Насадка к установкам стоматологическим для снятия налета с эмали | м/ц | 1 |  |  |
| 2108 | Облучатель ОБН-150 Азов (2 ламп 30W) | м/ц | 8 |  |  |
| 2109 | Облучатель бактерицидный ДЕЗАР -4 | м/ц | 5 |  |  |
| 2110 | Осветитель Ritster Ri-focus LED (аккумулятор) | м/ц | 1 |  |  |
| 2111 | Переходник Legrin 300 C/2L для турбинного наконечника Leqrin 300 Np3/2SL с ф/о | м/ц | 1 |  |  |
| 2112 | Переходник к турбине фиброоптикой | м/ц | 1 |  |  |
| 2113 | Переходник легрин 300 для турбинного наконечника с ф/о | м/ц | 1 |  |  |
| 2114 | Пипетка 1-кап перем.объема | м/ц | 1 |  |  |
| 2115 | Рециркулятор РБ-06 | м/ц | 1 |  |  |
| 2116 | Рециркулятор РБ-07 | м/ц | 3 |  |  |
| 2117 | Рециркулятор РБ-07 передвижной | м/ц | 1 |  |  |
| 2118 | Ростометр РМ-1 Диакомс | м/ц | 1 |  |  |
| 2119 | Секундомер СОП -2А-3-000 | м/ц | 1 |  |  |
| 2120 | Секундомер СОП -2А-3-000 | м/ц | 2 |  |  |
| 2121 | Система длительного холтерского мониторинга ЭКГ/АД МТ101 | м/ц | 1 |  |  |
| 2122 | Система длительного холтерского мониторинга ЭКГ/АД АД БР 102 мод.рлюс | м/ц | 1 |  |  |
| 2123 | Сканер ультразвуковой для носовых пазух Эхосинускоп | м/ц | 1 |  |  |
| 2124 | Стол для лабораторный С-401 | м/ц | 1 |  |  |
| 2125 | Стол передвижной для перевязки (съемный матрац) 1860х640х900 | м/ц | 1 |  |  |
| 2126 | Столик для забора крови см-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 2127 | Стул врача "Дарта" | м/ц | 1 |  |  |
| 2128 | Стул стоматолога 525S вишневый | м/ц | 1 |  |  |
| 2129 | Термометр ТТЖ-Х для холодильных установок | м/ц | 6 |  |  |
| 2130 | Тонометр UA-100 | м/ц | 2 |  |  |
| 2131 | Тонометр UA-777 | м/ц | 1 |  |  |
| 2132 | Тонометр Омрон М2 Базик (адаптер +универс.манжета) | м/ц | 2 |  |  |
| 2133 | Трехзеркальная линза для офтальмоскопии | м/ц | 1 |  |  |
| 2134 | Турбинный наконечник PANA МАХ модель PAX-TU М4 без оптики, с головкой типа Trq., кнопочная фиксация | м/ц | 1 |  |  |
| 2135 | Угловой наконечник S-makc М-25 | м/ц | 1 |  |  |
| 2136 | Холодильник фармацевтический ХФ-140"ПОЗИС" | м/ц | 1 |  |  |
| 2137 | Электрокардиограф одно/трехканальный Аксион | м/ц | 1 |  |  |
| **Клинико-диагностическое отделение поликлиники производственной медицины**  **(г. Москва, улица Плющева, 15Ас2)** | | | | | |
| 2138 | Аквадистиллятор ДЭ-10-"СПб" | м/ц | 1 |  |  |
| 2139 | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический"РЕФЛЕКОМ" по ТУ9443-001-43312649-2014спринадлежнос | м/ц | 1 |  |  |
| 2140 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M" (без принтера) | м/ц | 1 |  |  |
| 2141 | Аппарат искусственного дыхания | м/ц | 2 |  |  |
| 2142 | Аппарат ультразвуковой NS-202 | м/ц | 1 |  |  |
| 2143 | Биопсийный адаптер (типF) из ченого металла(нерж.сталь) с резиновым уплотнителем | м/ц | 1 |  |  |
| 2144 | Бужи уретральные метал.изогн.набор 12шт. | м/ц | 1 |  |  |
| 2145 | Весы Polaris PWS1832DG | м/ц | 1 |  |  |
| 2146 | Весы электронные медицинские | м/ц | 3 |  |  |
| 2147 | Воздуховод орофарингельный Гведела №4 (100мм красный) | м/ц | 1 |  |  |
| 2148 | Воронка ушная (никелиров.,№ 2 | м/ц | 30 |  |  |
| 2149 | Воронка ушная (никелиров.,№ 3 3-40-3 | м/ц | 20 |  |  |
| 2150 | Воронка ушная (никелиров.,№ 3 диам.6мм) Пакистан | м/ц | 10 |  |  |
| 2151 | Воронка ушная (никелиров.,№ 4 3-40-4 | м/ц | 20 |  |  |
| 2152 | Воронка ушная, № 3 | м/ц | 10 |  |  |
| 2153 | Воронка ушная, № 4 | м/ц | 5 |  |  |
| 2154 | Глюкометр"Accuchek Active" | м/ц | 2 |  |  |
| 2155 | Дерматоскоп | м/ц | 1 |  |  |
| 2156 | Динамометр ДМЭР-120-0,5 | м/ц | 1 |  |  |
| 2157 | Дозатор УМР-01 настенный | м/ц | 3 |  |  |
| 2158 | Емкость-контейнер 0,5л для острого инструментаря КМ-Проект | м/ц | 2 |  |  |
| 2159 | Емкость-контейнер д/дезинфекции и стерилизации 1л | м/ц | 1 |  |  |
| 2160 | Емкость-контейнер д/дезинфекции и стерилизации 3л | м/ц | 1 |  |  |
| 2161 | Ёмкость-контейнер д/дезинфекции и стерилизации КДС-1 | м/ц | 4 |  |  |
| 2162 | Зажим "Москит"изогнутый | м/ц | 2 |  |  |
| 2163 | Зеркало гортанное без ручки 21мм | м/ц | 10 |  |  |
| 2164 | Зеркало носовое дл.35мм для глубок. | м/ц | 43 |  |  |
| 2165 | Зеркало носовое с длиной губок 40мм | м/ц | 36 |  |  |
| 2166 | Зонд гортанный | м/ц | 3 |  |  |
| 2167 | Зонд хирургический желобоватый | м/ц | 5 |  |  |
| 2168 | Игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы НК 120х3,5 | м/ц | 8 |  |  |
| 2169 | Игла тип "шомпол" для ваты дл.12,5см, диаметр 1,7мм RU 4932-12 | м/ц | 2 |  |  |
| 2170 | Игла тип "шомпол" для ваты дл.16см, диаметр 1,2мм RU 4930-16 | м/ц | 5 |  |  |
| 2171 | Игла тип "шомпол" для ваты дл.16см, диаметр 1,7мм RU 4932-16 | м/ц | 1 |  |  |
| 2172 | Кабель оптико-волоконный для кольпоскопа | м/ц | 1 |  |  |
| 2173 | Комплект шин полимерных иммобил.вакуумных для взрослых ВШВ-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 2174 | Компрессор АПМУ аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха (Россия) | м/ц | 1 |  |  |
| 2175 | Контейнер для дезинфекции и стерилизации КДС-1Кронт | м/ц | 5 |  |  |
| 2176 | Контейнер для дезинфекции и стерилизации КДС-3 Кронт | м/ц | 4 |  |  |
| 2177 | Контейнер для дезинфекции и стерилизации КДС-5 Кронт | м/ц | 1 |  |  |
| 2178 | Контейнер для стерилизации инструментов, емкостью - 1л (280х150х105мм) | м/ц | 9 |  |  |
| 2179 | Контейнер для стерилизации инструментов, емкостью - 5л | м/ц | 1 |  |  |
| 2180 | Контейнер КДС 5л | м/ц | 5 |  |  |
| 2181 | Контейнер КДС-1л | м/ц | 5 |  |  |
| 2182 | Контейнер КДС-35л | м/ц | 1 |  |  |
| 2183 | Контейнер пластмассовый с крышкой 2л | м/ц | 1 |  |  |
| 2184 | Контейнер пластмассовый с крышкой 3л | м/ц | 2 |  |  |
| 2185 | Контейнер-укладка для пробирок УКП-50-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 2186 | Конценратор кислородный 7F-3L,5л/мин. | м/ц | 1 |  |  |
| 2187 | Корнцанг изогнутый,260 мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2188 | Корнцанг прямой,260 мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2189 | Костыли деревянные | м/ц | 2 |  |  |
| 2190 | Кресло Барани ЛОР | м/ц | 1 |  |  |
| 2191 | Кресло гинекологическое "Мидмарк" | м/ц | 1 |  |  |
| 2192 | Лампа налобная Ri-focus | м/ц | 2 |  |  |
| 2193 | Линза офтальмологическая OCULAR для щелевой лампы 66D | м/ц | 1 |  |  |
| 2194 | Ложка хирургическая малая | м/ц | 2 |  |  |
| 2195 | Лоток почкообразный нержав. L-200 малый | м/ц | 10 |  |  |
| 2196 | Лоток почкообразный нержав. L-250 большой | м/ц | 5 |  |  |
| 2197 | Лупа налобная | м/ц | 1 |  |  |
| 2198 | Метал. мебель. Кушетка медицинская, смотровая 1930х670 | м/ц | 1 |  |  |
| 2199 | Миницентрифуга СМ-6 | м/ц | 1 |  |  |
| 2200 | Набор очковых линз | м/ц | 1 |  |  |
| 2201 | Ножницы глазные модель Бонн прямые, 8см RU 2450-08 | м/ц | 1 |  |  |
| 2202 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 с 2-мя лампочками | м/ц | 5 |  |  |
| 2203 | Облучатель бактерицидный ОБП-400 | м/ц | 5 |  |  |
| 2204 | Облучатель ОБН-150 на 2 лампы | м/ц | 1 |  |  |
| 2205 | Облучатель ультрафиолетовый КРОН ОБН-150 -С-2\*30 | м/ц | 1 |  |  |
| 2206 | Облучатель УФ-бактерицидный "РБ-07-Я-ФП" | м/ц | 6 |  |  |
| 2207 | Облучатель-рециркулятор медицинский Armed CH111-130 (пластиковый корпус) | м/ц | 1 |  |  |
| 2208 | Офтальмоскоп зеркальный 03-5 | м/ц | 1 |  |  |
| 2209 | Пинцет анатомический общего назначения 150мм | м/ц | 13 |  |  |
| 2210 | Пинцет по Люце 14см RU 7862-14 | м/ц | 3 |  |  |
| 2211 | Пинцет с твердоплав.вставками для зажима игл по Crile-Wood, 15см RU 6055-15/1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2212 | Пинцет хирургический 150мм ПМ-8 | м/ц | 10 |  |  |
| 2213 | Пинцет хирургический общего назначения 160мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2214 | Пинцет хирургический общего назначения 200мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2215 | Пинцет эпиляционный 100мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2216 | Пистолет "вода-воздух" к установке | м/ц | 1 |  |  |
| 2217 | Подставка металлическая передвижнаяArmed на 1 лампу | м/ц | 1 |  |  |
| 2218 | Рефлектор лобный Симановского РМО-2 ( с твердым оголовьем ) | м/ц | 1 |  |  |
| 2219 | Роторасширитель с кремальерой 190мм | м/ц | 6 |  |  |
| 2220 | Роторасширитель с кремальерой,190мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2221 | Светильник диагностический хирургический передвижной LD-|| | м/ц | 2 |  |  |
| 2222 | Светильник медицинский CLIPLIGHT диагностический красный №12 | м/ц | 3 |  |  |
| 2223 | Светильник медицинский модели CLIPLIGHT (диагностический,желтый) | м/ц | 1 |  |  |
| 2224 | Стабилизатор напряжения для сургитрон | м/ц | 1 |  |  |
| 2225 | Стерилизатор суховоздушный ГП-40 (ГП-20) | м/ц | 1 |  |  |
| 2226 | Стетоскоп AS-11 (односторонний) | м/ц | 1 |  |  |
| 2227 | Стол инструментальный 2полки нерж.сталь СИ-5 | м/ц | 1 |  |  |
| 2228 | Стол лабораторный "1131-127" | м/ц | 8 |  |  |
| 2229 | Сумка мед.универсальная СМУ-02 | м/ц | 1 |  |  |
| 2230 | Сумка-футляр ФМ-5 (380\*215\*230) | м/ц | 1 |  |  |
| 2231 | Таблицы для исследования цветоощущений ( по Рабкину ) | м/ц | 1 |  |  |
| 2232 | Тележка аптечная 2-х ярусная | м/ц | 1 |  |  |
| 2233 | Телефон костный В71 | м/ц | 1 |  |  |
| 2234 | Термоконтейнер пенополиуретановый многораз. пользования | м/ц | 1 |  |  |
| 2235 | Термоконтейнер ТМ-8 с/ч (сумка-холодильник) | м/ц | 2 |  |  |
| 2236 | Термометр безртутный медицинский максимальный стеклянный | м/ц | 4 |  |  |
| 2237 | Термометр д/холодильника с поверкой ТС-7М1 | м/ц | 2 |  |  |
| 2238 | Тонометр МТ-10 с фонендоскопом | м/ц | 9 |  |  |
| 2239 | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации Т12 "Максим III-01" | м/ц | 1 |  |  |
| 2240 | Тумбочка на колесах 6 ящиков | м/ц | 3 |  |  |
| 2241 | Укладка врача скорой мед.помощи д/хранения и транспортиров лекар.сред.инстр.УМСП-01-П(520х310х390) | м/ц | 1 |  |  |
| 2242 | Установка дезинфекционная УДЭ-1 Кронт | м/ц | 2 |  |  |
| 2243 | Фонарь неактиничный светодиодный РЕНЕКС ФН-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 2244 | Холодильник медицинский "Pozis" | м/ц | 1 |  |  |
| 2245 | ширма мед.ШП-МСК б/колес,двухсекц. | м/ц | 3 |  |  |
| 2246 | Шкаф для эндоскопов | м/ц | 2 |  |  |
| 2247 | шкаф медицинский метал. | м/ц | 8 |  |  |
| 2248 | Шкаф медицинский 2-секционный | м/ц | 1 |  |  |
| 2249 | Шкаф медицинский HILFE МД 2 1670/SG стек. 4 дв. 700\*320\*1716 | м/ц | 2 |  |  |
| 2250 | Шпатель двухсторонний прямой для языка 20х16 | м/ц | 25 |  |  |
| 2251 | Шприц внутригортанный | м/ц | 3 |  |  |
| 2252 | Шприц д/внутригортанных вливаний и промывания миндалин 5мл | м/ц | 4 |  |  |
| 2253 | Шприц д/промывания полостей 100-150см3 с дв. шкал. (Жане) | м/ц | 4 |  |  |
| 2254 | Штатив для внутривенных вливаний ШВ - 01 МСК | м/ц | 3 |  |  |
| 2255 | Щипцы для биопсии гинекологические | м/ц | 1 |  |  |
| 2256 | Щипцы для биопсийные тип"круглая чашечка" | м/ц | 1 |  |  |
| 2257 | Эвакуатор дыма ЭХВЧ-МТУСИ базовый комплект д/гинекологии | м/ц | 1 |  |  |
| 2258 | Электроды TD10B/4 активные 2 шт. в упак. | м/ц | 2 |  |  |
| 2259 | Электроды TD9B/4 активные 2 шт. в упак. | м/ц | 2 |  |  |
| 2260 | Электроды TP6B/4 активные 2 шт. в упак. | м/ц | 2 |  |  |
| 2261 | Электроды TP7B/4 активные 2 шт. в упак. | м/ц | 2 |  |  |
| 2262 | Электроды грудные ЭКГ с зажимом 12 шт. | м/ц | 1 |  |  |
| 2263 | Электроды хлорсеребряных СПЭГ-НСФТ (шапка) | м/ц | 3 |  |  |
| 2264 | Электроды-зажимы ЭКГ на конечности с винтом 4 шт. | м/ц | 1 |  |  |
| 2265 | Электрокардиограф Armed PC-80B (портативный) | м/ц | 1 |  |  |
| 2266 | Электрокардиограф Cardiofax ECG 8820 | м/ц | 1 |  |  |
| 2267 | Языкодержатель для взрослых 170 мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2268 | Аппарат для обтурации корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей ГуттаЭст-V(L) | м/ц | 1 |  |  |
| 2269 | Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов "Мустанг-2000" | м/ц | 2 |  |  |
| 2270 | Аппарат микроволновой терапии "Акватон" | м/ц | 4 |  |  |
| 2271 | Вибростолик портативный ВБ 1.1 "Аверон" | м/ц | 1 |  |  |
| 2272 | Глюкометр Onе Touch Verio Reflect | м/ц | 15 |  |  |
| 2273 | Долото хирургическое изогнутое, рабочая часть 4мм, 17,5мм (40-31) | м/ц | 1 |  |  |
| 2274 | Долото хирургическое прямое, рабочая часть 4мм, 17,5мм (40-30) | м/ц | 1 |  |  |
| 2275 | Инструменты стоматологические "Фабри-Мастер Ди" в составе: зонды для ретроградного пломбирования | м/ц | 1 |  |  |
| 2276 | Кресло ZM лабораторное М106-02 хром сильвер2, и/к ц276 т4934 слоновая кость ролики | м/ц | 3 |  |  |
| 2277 | Лампа налобная Ri-focus LED | м/ц | 3 |  |  |
| 2278 | Лампа полимеризационная LUX E (Woodpecker/DTE, Китай) | м/ц | 2 |  |  |
| 2279 | Микромотор,воздушный,без подсветки,внутренняя подача воды АМ-25 А RM | м/ц | 1 |  |  |
| 2280 | Многофункциональная бормашина БМ 2.0 ЭКО ОПТИМУМ | м/ц | 1 |  |  |
| 2281 | Наконечник 1:1 RC-43 стоматологич прямой, без оптики,без спрея,фиксация бора защёлкой, бор HP 2.35ММ | м/ц | 3 |  |  |
| 2282 | Наконечник 1:1 RC-58 стоматолог угловой, без оптики,без спрея,фиксация бора защёлкой, бор HP 2.35мм | м/ц | 4 |  |  |
| 2283 | Наконечник Prophy-Mate neo стоматологический воздушный (для полирования зубов) | м/ц | 3 |  |  |
| 2284 | Негатоскоп общего назначения HOH 907.01-МСК | м/ц | 1 |  |  |
| 2285 | Нож-шпатель для резания и формирования воска при изготовлении зубных протезов | м/ц | 1 |  |  |
| 2286 | Ножницы медицинские Operating. прямые, 140мм (п-13-122) | м/ц | 10 |  |  |
| 2287 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР-3 настенный "ОРУБн-3-3 КРОНТ | м/ц | 1 |  |  |
| 2288 | Облучатель- рециркулятор ДЕЗАР-4 передвижной ОРУБп-3-3 КРОНТ | м/ц | 1 |  |  |
| 2289 | Окклюдатор зуботехнический для установки моделей зубных протезов ОК 3-"ММИЗ" | м/ц | 4 |  |  |
| 2290 | Оправа пробная универсальная TF-3 | м/ц | 1 |  |  |
| 2291 | Остеотом (40-81) | м/ц | 1 |  |  |
| 2292 | Остеотом bajonett, 2.8мм (40-34) | м/ц | 1 |  |  |
| 2293 | Отделитель гипса проточный (гипсоотстойник) серия ОГП | м/ц | 2 |  |  |
| 2294 | Пикфлоумер | м/ц | 1 |  |  |
| 2295 | Преобразователь потока в сборе к спирометру "Спиро-Спектр" | м/ц | 10 |  |  |
| 2296 | Пульсоксиметр мед. "Armed" YX300 | м/ц | 1 |  |  |
| 2297 | Пульсоксиметр напалечный серии MD300C с принадлежностями | м/ц | 5 |  |  |
| 2298 | Расширитель медицинский: распатор двусторонний, 180мм (Molt) (П-24-160) | м/ц | 2 |  |  |
| 2299 | Расширитель медицинский: ретрактор Matu (2513) | м/ц | 3 |  |  |
| 2300 | Рециркулятор Армед 1-130 ПТ (1х30ВТ) | м/ц | 14 |  |  |
| 2301 | Рециркулятор Армед 2-130 П (2х30ВТ) | м/ц | 5 |  |  |
| 2302 | Рециркулятор ДОЗАР-5 (5х15ВТ) | м/ц | 3 |  |  |
| 2303 | Роторасширитель с кремальерой 190 мм взрослый (крючки) | м/ц | 2 |  |  |
| 2304 | Скейлер стоматологический (автономный) DTE-D7 (Guilin Woodpecker, Китай) | м/ц | 2 |  |  |
| 2305 | Стетоскоп LD Special 72 см | м/ц | 11 |  |  |
| 2306 | Стойка медицинская приборная СПz-03 КМ-Магма | м/ц | 2 |  |  |
| 2307 | Стол манипуляционный HILFE медицинский МД SM N, 680х440х890/900 | м/ц | 3 |  |  |
| 2308 | Столик медицинский СИ-06 | м/ц | 2 |  |  |
| 2309 | Сумочка для регистратора Миокард-Холтер-2 с поясом и ремнем | м/ц | 3 |  |  |
| 2310 | Термоиндикатор ТИ-2 ТЕРМО-КОНТ МК | м/ц | 6 |  |  |
| 2311 | термометр бесконтактный инфракрасный, модель NC-9900 | м/ц | 3 |  |  |
| 2312 | Термометр д/холодильных камер с поверкой РФ | м/ц | 15 |  |  |
| 2313 | Термометр мед. электронный "AMDT-10" | м/ц | 13 |  |  |
| 2314 | Тонометр CS-Medica c CS-106 с фонендоскопом | м/ц | 6 |  |  |
| 2315 | Тонометр OMRON М2 Basic | м/ц | 3 |  |  |
| 2316 | Тонометр мех МТ-10 (со стетоскопом) | м/ц | 2 |  |  |
| 2317 | Тонометр мех.CS-106 (б/фонендоскопа) | м/ц | 5 |  |  |
| 2318 | Тумба медицинская с мойкой ТМ01 | м/ц | 1 |  |  |
| 2319 | Тумба медицинская со сдвоенной мойкой ТМ02 | м/ц | 3 |  |  |
| 2320 | Турбина многоразовая с сеткой для всех спирометров | м/ц | 2 |  |  |
| 2321 | Турбинный наконечник S-Max M600L (P1002)(Nakanishi, Япония) | м/ц | 6 |  |  |
| 2322 | Ультразвуковой скейлер DTE-D7 LED, 8 насадок в комплекте (Woodpecker/DTE, Китай) | м/ц | 2 |  |  |
| 2323 | Шприц дентальный интралигаментарный мини | м/ц | 1 |  |  |
| 2324 | Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс-20-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 2325 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 0-24С | м/ц | 3 |  |  |
| 2326 | Зонд носовой с навивкой | м/ц | 3 |  |  |
| 2327 | Зонд ушной с навивкой | м/ц | 6 |  |  |
| 2328 | Ап-т Искра | м/ц | 1 |  |  |
| 2329 | Ап-т УЗТ-101 | м/ц | 2 |  |  |
| 2330 | Аппарат "Милта" | м/ц | 1 |  |  |
| **Клинико-диагностическое отделение поликлиники производственной медицины (стоматологическое отделение) (г. Москва, улица Плющева, 15Ас2)** | | | | | |
| 2331 | Гладилка серповидная | м/ц | 81 |  |  |
| 2332 | Гладилка шаровидная | м/ц | 3 |  |  |
| 2333 | Доукладчик 1306 | м/ц | 11 |  |  |
| 2334 | Жгут венозный взрослый 400х25мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2335 | Зажим "Москит" | м/ц | 2 |  |  |
| 2336 | Зеркало стоматологическое | м/ц | 10 |  |  |
| 2337 | Зеркало стоматологическое №5 | м/ц | 72 |  |  |
| 2338 | Зеркало стоматологическое б/ручки | м/ц | 5 |  |  |
| 2339 | Зонд зубной изогнутый | м/ц | 35 |  |  |
| 2340 | Зонд стоматологический | м/ц | 45 |  |  |
| 2341 | Компрессор стоматологический "ECOM" (Словакия) | м/ц | 2 |  |  |
| 2342 | Компрессор стоматологический "MGF" (Италия) | м/ц | 2 |  |  |
| 2343 | Контейнер д/замачивания эндодонтии | м/ц | 4 |  |  |
| 2344 | Контейнер для дезинфекции и стерилизации КДС-5 Кронт | м/ц | 1 |  |  |
| 2345 | Контейнер для стерилизации инструментов, емкостью - 1л (280х150х105мм) | м/ц | 1 |  |  |
| 2346 | Контейнер КДС 1л | м/ц | 4 |  |  |
| 2347 | Контейнер КДС 3л | м/ц | 1 |  |  |
| 2348 | Контейнер КДС-1 1л | м/ц | 1 |  |  |
| 2349 | Контейнер почковидный 0,5л RU 8970-02 | м/ц | 2 |  |  |
| 2350 | Корнцанг изогнутый,260 мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2351 | Корнцанг прямой | м/ц | 3 |  |  |
| 2352 | Кресло для врача | м/ц | 2 |  |  |
| 2353 | Кюретажная ложка | м/ц | 3 |  |  |
| 2354 | Ложка слепочная | м/ц | 29 |  |  |
| 2355 | Лоток д/инструментов | м/ц | 5 |  |  |
| 2356 | Лоток нерж.на 12 предметов с крышкой | м/ц | 7 |  |  |
| 2357 | Лоток почкообразный нержавеющий | м/ц | 36 |  |  |
| 2358 | Лоток прямоугольный | м/ц | 1 |  |  |
| 2359 | Лоток стоматологический (120х195) с крышкой | м/ц | 26 |  |  |
| 2360 | Набор с напылением терапевтический стом. | м/ц | 2 |  |  |
| 2361 | Наконечник прямой НЕ-43 (1/1)без оптики. Alegra W&H | м/ц | 2 |  |  |
| 2362 | Наконечник прямой НПМ-40-02 | м/ц | 1 |  |  |
| 2363 | Наконечник турбинный ТЕ 95 RM.без оптики 1-й спрейAlegra W&H | м/ц | 1 |  |  |
| 2364 | Наконечник турбинный Pana-Max SU M4 без оптики 1-й спрей NSK | м/ц | 1 |  |  |
| 2365 | Наконечник угловой ,с кнопкой. для угловых боров(1/1) | м/ц | 1 |  |  |
| 2366 | Наконечник угловой WE-56A(1/1) без оптики внутр. спрей Alegra W&H | м/ц | 2 |  |  |
| 2367 | Ножницы прямые,10см RU 2473-02 | м/ц | 1 |  |  |
| 2368 | Облучатель настенный "Ультра-Лайт" | м/ц | 3 |  |  |
| 2369 | Облучатель-рециркулятор медицинский Armed CH111-130 (пластиковый корпус) | м/ц | 1 |  |  |
| 2370 | Передвижной столик с 5 ящиками | м/ц | 1 |  |  |
| 2371 | Пинцет гемостатический изогнутый,12см RU 3137-12 | м/ц | 2 |  |  |
| 2372 | Пинцет зажимный гемостатический по Микуличу изогнутый ,14см RU 3001-14 | м/ц | 2 |  |  |
| 2373 | Пинцет стоматологический изогнутый | м/ц | 72 |  |  |
| 2374 | Подставка металлическая передвижнаяArmed на 1 лампу | м/ц | 1 |  |  |
| 2375 | Расцветка-шкала шт | м/ц | 2 |  |  |
| 2376 | Роторасширитель с кремальерой 190мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2377 | Стекло для замешивания (шт) | м/ц | 10 |  |  |
| 2378 | Стерилизатор гласперлиновый | м/ц | 2 |  |  |
| 2379 | Столик манипуляционный передвижной метал. ящик/2 полки | м/ц | 1 |  |  |
| 2380 | Столик на колесах с 4 полками | м/ц | 1 |  |  |
| 2381 | Столик процедурный передвижной с 2-мя полками(нерж.сталь) | м/ц | 1 |  |  |
| 2382 | Столик стоматолога СС-1-5 | м/ц | 1 |  |  |
| 2383 | Стул медицинский марки"КМ-Магма" | м/ц | 1 |  |  |
| 2384 | Тонометр LD-71, механический (не встроенный в манжету стетоскоп) Litte Doctor International | м/ц | 1 |  |  |
| 2385 | Установка стоматологическая "Knight" | м/ц | 1 |  |  |
| 2386 | Чашка резиновая для гипса | м/ц | 2 |  |  |
| 2387 | Шило серповидное по Политцер 16 см RU 7960-16 | м/ц | 1 |  |  |
| 2388 | Шкаф мед.металлический 1-дверный | м/ц | 1 |  |  |
| 2389 | Шкаф медицинский стекло/6 ящ. | м/ц | 1 |  |  |
| 2390 | Шпатель для гипса | м/ц | 4 |  |  |
| 2391 | Шпатель для цемента стом. двухсторонний | м/ц | 16 |  |  |
| 2392 | Штатив для внутривенных вливаний ШВ - 01 МСК | м/ц | 2 |  |  |
| 2393 | Штопфер-гладилка | м/ц | 14 |  |  |
| 2394 | Штопфер-гладилка № 1 ШГ-1 | м/ц | 3 |  |  |
| 2395 | Штопфер-гладилка № 2 ШГ-2 | м/ц | 3 |  |  |
| 2396 | Штопфер-гладилка № 2 ШГ-2,5 | м/ц | 3 |  |  |
| 2397 | Щипцы для удаления 8-х зубов верх.челюсти | м/ц | 2 |  |  |
| 2398 | Щипцы для удаления 8-х зубов ниж.челюсти | м/ц | 3 |  |  |
| 2399 | Щипцы изогнутые для удаления корней зубов верх.челюсти со сход.щечками | м/ц | 5 |  |  |
| 2400 | Щипцы изогнутые по плоскости с нисход.щечками для удаления зубов ниж.челюсти | м/ц | 4 |  |  |
| 2401 | Щипцы изогнутые по плоскости со сход.щечками для удаления корней ниж.челюсти | м/ц | 5 |  |  |
| 2402 | Щипцы изогнутые с нисход.щечками (шип слева) | м/ц | 3 |  |  |
| 2403 | Щипцы изогнутые с нисход.щечками (шип справа) | м/ц | 2 |  |  |
| 2404 | Экскаватор зубной | м/ц | 18 |  |  |
| 2405 | Экскаватор с круглой ручкой № 2 | м/ц | 3 |  |  |
| 2406 | Экскаватор с круглой ручкой № 3 | м/ц | 3 |  |  |
| 2407 | Электрокоагулятор | м/ц | 1 |  |  |
| 2408 | Языкодержатель для взрослых 170 мм | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (КДЦ) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 2409 | Вапоризатор косметологический "АтисМед ВЦ" | м/ц | 1 |  |  |
| 2410 | Ингаляторкомпрессорный OMRON CompAir NE-C28-Plus | м/ц | 1 |  |  |
| 2411 | Контейнер КДС-10 "КРОНТ" | м/ц | 1 |  |  |
| 2412 | Контейнер КДС-3 "КРОНТ" | м/ц | 6 |  |  |
| 2413 | Контейнер КДС-5 "КРОНТ" | м/ц | 3 |  |  |
| 2414 | Контейнер универсальный кристалл с ручкой 5,5 л | м/ц | 4 |  |  |
| 2415 | Корзина универсальная, прозрачная | м/ц | 10 |  |  |
| 2416 | Кресло медицинское К-023 дн (кож. зам. бежевый 1044 Skaden) | м/ц | 1 |  |  |
| 2417 | Кушетка медицинская смотровая усиленная с подголовником 1970\*660\*560 КМС-01-"МСК" | м/ц | 2 |  |  |
| 2418 | Ножницы для швов по Вескотту изогнутые | м/ц | 2 |  |  |
| 2419 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фотокаталитический "Аэролайф С-45М" | м/ц | 10 |  |  |
| 2420 | Облучатель- рециркулятор "ОРУБп-3-5-"Кронт"(Дезар 7) | м/ц | 1 |  |  |
| 2421 | Отоскоп Piccolight F.O | м/ц | 1 |  |  |
| 2422 | Пинцет анатомический, прям.раб.конч. 12мм с насечкой, пл.ручка, дл. 100мм | м/ц | 4 |  |  |
| 2423 | Пульсоксиметр Armed YX-303 | м/ц | 6 |  |  |
| 2424 | Пульсоксиметр "Armed" YX301 | м/ц | 2 |  |  |
| 2425 | Пульсоксиметр напалечный серии MD300C с принадлежностями | м/ц | 1 |  |  |
| 2426 | Скребок-копье для удоления инородных тел роговицы, дл. 123 мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2427 | Стол врача-лаборанта - СВЛ-1 (1200х600х750) | м/ц | 1 |  |  |
| 2428 | Стол врача-лаборанта - СКДЛ 1-2 (900х600х750) | м/ц | 1 |  |  |
| 2429 | Столик для забора крови СЗК (беж) | м/ц | 1 |  |  |
| 2430 | Термометр медицинский цифровой AMDT-10 | м/ц | 3 |  |  |
| 2431 | Тонометр мех UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 4 |  |  |
| 2432 | Тонометр мех UA-777 автомат с большой манжетой | м/ц | 1 |  |  |
| 2433 | Тонометр механический В.Well MED-63 | м/ц | 2 |  |  |
| 2434 | Универсальная пробная оправа TF-3, Rexxam | м/ц | 1 |  |  |
| 2435 | Шкаф для лабораторной посуды (900х400х1900) | м/ц | 1 |  |  |
| 2436 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.01.01 | м/ц | 1 |  |  |
| 2437 | Шкаф общего назначения - ШОН-1 (900х400х1900) | м/ц | 2 |  |  |
| 2438 | Электрод активный монополярный (круглый петлевой с обычной дугой )-5 в уп. | м/ц | 1 |  |  |
| 2439 | Электрод активный монополярный (круглый петлевой с тонкой дугой )-5 в уп. | м/ц | 2 |  |  |
| 2440 | Электрод активный монополярный (шариковый )-5 в уп. | м/ц | 1 |  |  |
| 2441 | Глюкометр Акучек Перформа набор | м/ц | 1 |  |  |
| 2442 | Держатель стальной 3МР д/бут. 1000мл | м/ц | 1 |  |  |
| 2443 | Контейнер "КДС-3" | м/ц | 3 |  |  |
| 2444 | Лоток почкообразный ЛМП-"Медикон" 260х160х32 (V-0.5) | м/ц | 19 |  |  |
| 2445 | Лоток почкообразный ЛМПч-200(нерж) | м/ц | 3 |  |  |
| 2446 | Лоток универс.АБС-пластик 151х303х81мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2447 | Облучатель ОРУБн-3-3-"КРОНТ"(Дезар-3) | м/ц | 2 |  |  |
| 2448 | Тонометр "Адьютор" Classik модель ИАД-01-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2449 | Тонометр UA-200 с фонендоск. | м/ц | 5 |  |  |
| 2450 | Языкодержатель взрослый | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (КФД) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 2451 | Кресло БАРАНИ М100 для тренировки вестибулярного аппарата | м/ц | 1 |  |  |
| 2452 | Кровать медицинская функциональная механическая "Медицинофф" (бук светлый) | м/ц | 4 |  |  |
| 2453 | Кушетка медицинская смотровая КМС-1 "ДЗМО" цвет синий | м/ц | 2 |  |  |
| 2454 | Кушетка смотровая AR-A05 1860х600х530 | м/ц | 5 |  |  |
| 2455 | Кушетка смотровая МСК-217 усиленная | м/ц | 1 |  |  |
| 2456 | Массажный стол Ultra Light (2502) | м/ц | 1 |  |  |
| 2457 | Стол металлический для инструментов и перевязочных материалов ар. СИП-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 2458 | Столик манипуляционный СМ-3 | м/ц | 2 |  |  |
| 2459 | Ширма М171-02 2 секц. пластик | м/ц | 1 |  |  |
| 2460 | Ширма медицинская ШМ-2 "Диакомс" | м/ц | 3 |  |  |
| 2461 | Ширма медицинская ШМ-2Р "Диакомс" | м/ц | 2 |  |  |
| 2462 | Шкаф мед. двухстворчатый с трейзером ШМС-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 2463 | Шкаф мед. ШММ-1 с 2-мя отсеками 555х320х1680 | м/ц | 1 |  |  |
| 2464 | Шкаф мед. ШММ-2, 2 секц., 2 ключ. замка, 800х370х1680 (метал) | м/ц | 1 |  |  |
| 2465 | Шкаф медицинский HILFE МД 2 1780 R-5 | м/ц | 5 |  |  |
| 2466 | Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК "LE-21C", 2 секции (в1830хш575х500мм) | м/ц | 1 |  |  |
| 2467 | Шкаф металлический с двумя отсеками для хранения медикаментов арт. ШМ-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2468 | Шкаф ШРМ-22У шкаф хозяйственный 2 дв. 600х500х1860 | м/ц | 2 |  |  |
| 2469 | Шкаф ШРМ-АК для одежды 2 дверн.600х500х1860 | м/ц | 3 |  |  |
| 2470 | Тонометр мех UA-777 автомат с большой манжетой | м/ц | 1 |  |  |
| 2471 | Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс" | м/ц | 3 |  |  |
| 2472 | Адаптер CLM-129 | м/ц | 1 |  |  |
| 2473 | Адаптер CLM-130 | м/ц | 1 |  |  |
| 2474 | Адаптер, автоклавируемый, позволяющий производить замену эндоскопа в стерильных условиях | м/ц | 1 |  |  |
| 2475 | Аппарат для гальванизации и электрофореза ЭЛФОР-Проф | м/ц | 1 |  |  |
| 2476 | Асферическая линза 90D | м/ц | 1 |  |  |
| 2477 | Баллон Политцера | м/ц | 2 |  |  |
| 2478 | Вапоризатор "К-03" | м/ц | 1 |  |  |
| 2479 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" | м/ц | 1 |  |  |
| 2480 | Воронка Зигле | м/ц | 3 |  |  |
| 2481 | Воронка ушная никелир.№2 | м/ц | 25 |  |  |
| 2482 | Воронка ушная никелир.№3 | м/ц | 60 |  |  |
| 2483 | Воронка ушная никелир.№4 | м/ц | 40 |  |  |
| 2484 | Глюкометр "Контур ТС" | м/ц | 1 |  |  |
| 2485 | Глюкометр Акучек Перформа набор | м/ц | 1 |  |  |
| 2486 | Держатель электродов Е2100 | м/ц | 1 |  |  |
| 2487 | Динамометр кистевой ДК-100-э | м/ц | 1 |  |  |
| 2488 | Зажим гемостат.по Crile-Rankin изогнут.16см (AI141-16) | м/ц | 10 |  |  |
| 2489 | Зажим гемостат.по Crile-Rankin прямой 16см (AI 140-16) | м/ц | 10 |  |  |
| 2490 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 изогнут.16см (AI 417-16) | м/ц | 10 |  |  |
| 2491 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 прямой 16см | м/ц | 10 |  |  |
| 2492 | Зажим кровоостан. типа "Москит" изогн.по плоск. 151мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2493 | Зажим кровоостан. типа "Москит" прямой 152мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2494 | Зажим кровоостан.зубчатый, изогнутый 160ммм №2 | м/ц | 1 |  |  |
| 2495 | Зажим кровоостан.зубчатый.прямой 160ммм №2 | м/ц | 3 |  |  |
| 2496 | Зажим хир. д/крепления бумаж.белья LANE, 20см (АК 180-20) | м/ц | 5 |  |  |
| 2497 | Зажим хирург.GROSS MAIER прямой,длина 20см (AL 120-20) | м/ц | 5 |  |  |
| 2498 | Зажим хирург.LUER короткие бранши,угол 25,дл.15см (OR 231-15) | м/ц | 1 |  |  |
| 2499 | Зажим хирург.LUER узкие бранши,угол 45,дл.15см (OR 233-15) | м/ц | 1 |  |  |
| 2500 | Зажим хирург.LUER широкие бранши,угол 40,дл.15см (OR 235-15) | м/ц | 1 |  |  |
| 2501 | Зеркало гортанное 25мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2502 | Зеркало гортанное и носоглоточное,15мм с ручкой | м/ц | 30 |  |  |
| 2503 | Зеркало гортанное и носоглоточное,22мм с ручкой | м/ц | 30 |  |  |
| 2504 | Зеркало гортанное и носоглоточное,25мм с ручкой | м/ц | 30 |  |  |
| 2505 | Зеркало гортанное с ручкой 21мм | м/ц | 20 |  |  |
| 2506 | Зеркало носовое 22 мм | м/ц | 36 |  |  |
| 2507 | Зеркало носовое 40 мм | м/ц | 26 |  |  |
| 2508 | Зеркало носовое 60 мм | м/ц | 30 |  |  |
| 2509 | Зонд для Атика 140мм(ЗИА-П) | м/ц | 18 |  |  |
| 2510 | Зонд для промывания слезного канала | м/ц | 1 |  |  |
| 2511 | Зонд маточный прямой | м/ц | 10 |  |  |
| 2512 | Зонд маточный с делениями изогн.3Н-3 | м/ц | 5 |  |  |
| 2513 | Зонд маточный с делениями прямой 3Н-2 | м/ц | 5 |  |  |
| 2514 | Зонд носовой с навивкой | м/ц | 20 |  |  |
| 2515 | Зонд с навивкой д/исследов.очистки и смазывания,ушной 1,0 длина 113 | м/ц | 20 |  |  |
| 2516 | Зонд ушной с навивкой | м/ц | 85 |  |  |
| 2517 | Зонд хир. пуговчатый 2-х стор. 160Х1,5 (ЗН-10П) | м/ц | 10 |  |  |
| 2518 | Зонд хирургический пуговчатый 2-х стор. 130х2 | м/ц | 5 |  |  |
| 2519 | Зонд хирургический пуговчатый 2-х стор. 250х2мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2520 | Игла Куликовского для прокола гайморитной полости | м/ц | 10 |  |  |
| 2521 | Игла тупая для промывания слезного канала | м/ц | 1 |  |  |
| 2522 | Иглодержатель общехирургический 160мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2523 | Инструмент д\диагност.нервн. и слух.проводимости (неврологич.молоточек Taylor с рукояткой 20см) | м/ц | 1 |  |  |
| 2524 | Инструмент д\диагност.нервн. и слух.проводимости алюминиевый (Камертон частота С-1) с гирьками | м/ц | 1 |  |  |
| 2525 | Кабель монополярный Фотек ЕН352-2 | м/ц | 2 |  |  |
| 2526 | Канюля для промывания аттика | м/ц | 10 |  |  |
| 2527 | Канюля для промывания аттика диам. 1,2 мм | м/ц | 34 |  |  |
| 2528 | Канюля для промывания аттика диам. 1,5 мм | м/ц | 25 |  |  |
| 2529 | Канюля переходная д/инъекц.игл "Рекорд" к шприцам "Луер" | м/ц | 30 |  |  |
| 2530 | Катетер ушной №2 | м/ц | 2 |  |  |
| 2531 | Катетер ушной металлический №0 | м/ц | 5 |  |  |
| 2532 | Катетер ушной металлический №1 | м/ц | 12 |  |  |
| 2533 | Катетер ушной металлический №2 | м/ц | 7 |  |  |
| 2534 | Катетер ушной металлический №3 | м/ц | 5 |  |  |
| 2535 | Клип-аппликатор EZ-Clip вращающийся,арт.НХ-110LR,L=1650мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2536 | Комплект фильтров и картриждей | м/ц | 1 |  |  |
| 2537 | Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 двойной (шина для верхней конечности-2 шт; шина для | м/ц | 1 |  |  |
| 2538 | Контейнер "КДС-3" | м/ц | 10 |  |  |
| 2539 | Контейнер д/дезинфекции КДС-5 | м/ц | 7 |  |  |
| 2540 | Контейнер с крышкой КДС-1-Кронт (1 литр) | м/ц | 9 |  |  |
| 2541 | Контейнер с крышкой КДС-10-Кронт (10 литр) | м/ц | 1 |  |  |
| 2542 | Контейнер с крышкой КДС-3-Кронт(370х185х120) 3л. | м/ц | 2 |  |  |
| 2543 | Контейнер с крышкой КДС-5-Кронт автоклав. | м/ц | 6 |  |  |
| 2544 | Контейнер-укладка д/аптечки | м/ц | 12 |  |  |
| 2545 | Контейнер-укладка УКП-50-01-Кронт -1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2546 | Контейнер-укладка УКП-50-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2547 | Корзина д/захвата,тип.4,струны d-35мм арт.FG-16L-1 | м/ц | 5 |  |  |
| 2548 | Корнцанг изогнутый Щ-68 | м/ц | 8 |  |  |
| 2549 | Корцанг прямой | м/ц | 8 |  |  |
| 2550 | Корцанг прямой 256мм | м/ц | 8 |  |  |
| 2551 | Крючок д/дал. инор. тел из носа | м/ц | 2 |  |  |
| 2552 | Крючок д/дал. инор. тел из уха 125мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2553 | Крючок для оттягивания крыльев носа | м/ц | 3 |  |  |
| 2554 | Кушетка М111-03 белый каркас, кож.зам. | м/ц | 2 |  |  |
| 2555 | Кюретка д/выскаблив.слиз.обол.матки острая №1 | м/ц | 5 |  |  |
| 2556 | Кюретка д/выскаблив.слиз.обол.матки острая №2 | м/ц | 5 |  |  |
| 2557 | Литотриптор механический,тип"корзина" ВML-4Q-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2558 | Литотриптор механический,тип"корзина" ВМL-2Q-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2559 | Ложка гинекол.двухсторонняя Л-54 | м/ц | 10 |  |  |
| 2560 | Ложка Фолькмана гинекологическая | м/ц | 20 |  |  |
| 2561 | Лоток медицинский почкообразный 160мм | м/ц | 30 |  |  |
| 2562 | Лоток медицинский почкообразный 200мм | м/ц | 10 |  |  |
| 2563 | Лоток медицинский почкообразный 260мм | м/ц | 30 |  |  |
| 2564 | Лоток полимерный почкообраз.ЕЛАТ 1,75л 320х220х80 | м/ц | 4 |  |  |
| 2565 | Лоток почкообразный (нержавеющая сталь) | м/ц | 12 |  |  |
| 2566 | Лоток почкообразный ЛМП-"Медикон" 260х160х32 (V-0.5) | м/ц | 10 |  |  |
| 2567 | Массажер барабанной перепонки уха " Элема-Н " | м/ц | 1 |  |  |
| 2568 | Многоразовая манжета FlexiPort р,8 педиатрическая 12-16см | м/ц | 1 |  |  |
| 2569 | Монофиламент | м/ц | 1 |  |  |
| 2570 | Набор коагул.электродов к аппарату ЭХВЧ 1,2/40(5шт) | м/ц | 4 |  |  |
| 2571 | Набор расширителей канала шейки матки (по Гегаро) | м/ц | 40 |  |  |
| 2572 | Негатоскоп общего назначения Armed 2-х кадровый | м/ц | 1 |  |  |
| 2573 | Нож -игла парацентозный штыкообразный | м/ц | 20 |  |  |
| 2574 | Ножницы с двумя острыми концами, прямые 140мм | м/ц | 10 |  |  |
| 2575 | Ножницы тупоконечные прямые 170 мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2576 | Ножницы тупоконечные изогнутые 140мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2577 | Ножницы тупоконечные прямые 100мм | м/ц | 3 |  |  |
| 2578 | Ножницы хирург. LISTON прямые,17см (OR 622-17) | м/ц | 2 |  |  |
| 2579 | Ножницы хирург. LISTON с угл.изгибом,17см (OR 623-17) | м/ц | 1 |  |  |
| 2580 | Ножницы хирург.сосудист.DE BAKEY изогнут.,длина 16см,угол 25 (АВ-247-25) | м/ц | 3 |  |  |
| 2581 | Ножницы хирург.сосудист.DE BAKEY изогнут.,длина 16см,угол 60 (АВ-247-60) | м/ц | 2 |  |  |
| 2582 | Ножницы хирургич.прямые остро/остроконеч. ,16.5см (АА 104-16) | м/ц | 5 |  |  |
| 2583 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 | м/ц | 4 |  |  |
| 2584 | Облучатель ОБН-150 безстартерный | м/ц | 1 |  |  |
| 2585 | Облучатель ОРУБн-3-3-"КРОНТ"(Дезар-3) | м/ц | 1 |  |  |
| 2586 | Облучатель ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4) | м/ц | 2 |  |  |
| 2587 | Облучатель ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4). | м/ц | 1 |  |  |
| 2588 | Олива д/электроотсоса №4 | м/ц | 2 |  |  |
| 2589 | Олива для электроотсоса №1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2590 | Олива для электроотсоса №2 | м/ц | 8 |  |  |
| 2591 | Олива для электроотсоса №3 | м/ц | 50 |  |  |
| 2592 | Олива для электроотсоса №4 | м/ц | 3 |  |  |
| 2593 | Олива ушная стекл. №2 | м/ц | 10 |  |  |
| 2594 | Олива ушная стекл. №3 | м/ц | 10 |  |  |
| 2595 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7ED | м/ц | 1 |  |  |
| 2596 | Офтальмоскоп ВЕТА 200 с перезаряжаемой рукояткой | м/ц | 1 |  |  |
| 2597 | Переходник для иглы Куликовского | м/ц | 8 |  |  |
| 2598 | Пинцет анатомический 150мм | м/ц | 10 |  |  |
| 2599 | Пинцет анатомический 250мм | м/ц | 10 |  |  |
| 2600 | Пинцет глазной д/фиксирования нитей(титан) | м/ц | 3 |  |  |
| 2601 | Пинцет диссекцион.лапчатый RUSSIAN прямой,15см (АЕ 806-15) | м/ц | 10 |  |  |
| 2602 | Пинцет ушной горизонтальный | м/ц | 9 |  |  |
| 2603 | Пинцет ушной штыковидный | м/ц | 10 |  |  |
| 2604 | Пинцет ушной штыковидный ПАИ 140\*1,5 | м/ц | 45 |  |  |
| 2605 | Пинцет хирург.STANDART 1:2 зубый , 16см (АЕ 406-16) | м/ц | 10 |  |  |
| 2606 | Пинцет хирургич.150\*2,5мм(МП-8) | м/ц | 20 |  |  |
| 2607 | Пинцет хирургический 150 | м/ц | 10 |  |  |
| 2608 | Пинцет хирургический ПХ 150\*1,5 | м/ц | 5 |  |  |
| 2609 | Подставка передвид. д/больнич.отходов под таз" ЭЛЕКТРА" | м/ц | 2 |  |  |
| 2610 | Проводник нитиноловый, d-0,035 длина 400см Endo-Flex (21535400) | м/ц | 2 |  |  |
| 2611 | Проводник с гибким концом, d-1,8мм, длина 250см Endo-Flex (311100) | м/ц | 2 |  |  |
| 2612 | Рабочее место врача оторинолпринголога Otocompact- стул для врача, пр-ва Euroclinic, Италия | м/ц | 1 |  |  |
| 2613 | Рамка для крепления лупы | м/ц | 3 |  |  |
| 2614 | Расширитель хирургич.VOLKMAN 2-х зубый,острый,21.5см (АХ324-02) | м/ц | 1 |  |  |
| 2615 | Расширитель хирургич.VOLKMAN 2-х зубый,средне-острый,21.5см (АХ322-02) | м/ц | 1 |  |  |
| 2616 | Расширитель хирургич.VOLKMAN 2-х зубый,тупоконечный,21.5см (АХ320-02) | м/ц | 1 |  |  |
| 2617 | Ростомер электронный РЭП-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2618 | Роторасширитель с кремальерой большой | м/ц | 1 |  |  |
| 2619 | Ручка д/гортанных зеркал | м/ц | 10 |  |  |
| 2620 | Ручка для скальпеля 160мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2621 | Светильник диагностический хирургический L734(П 4) | м/ц | 1 |  |  |
| 2622 | Светильник медицинский Masterlight однорефлекторный, гибкое плечо | м/ц | 1 |  |  |
| 2623 | Светильник операционный передвижной "Альфа 751-2" | м/ц | 1 |  |  |
| 2624 | Скальпель брюшистый средний | м/ц | 1 |  |  |
| 2625 | Скальпель глазной брюшитый малый | м/ц | 11 |  |  |
| 2626 | Спрей-катетер радиальный, d-2,3мм. длина 180см Endo-Flex (47226-С) | м/ц | 1 |  |  |
| 2627 | Спрей-катетер радиальный, d-2,3мм. длина 230см Endo-Flex (47226-G) | м/ц | 1 |  |  |
| 2628 | Стетоскоп односторонний AS-12, хромированная головка с цветным | м/ц | 1 |  |  |
| 2629 | Стимулятор для электротерапии, модель BioBravo с принадлежностями | м/ц | 1 |  |  |
| 2630 | Стойка д/медиц.приборов и устройств напольная мобильная | м/ц | 2 |  |  |
| 2631 | Сумка медицинская СМУ-02 набора фельдшерского НФСМП "Мединт-М" | м/ц | 1 |  |  |
| 2632 | Табл. для опред.остроты зрен.для близи (лиминир) | м/ц | 1 |  |  |
| 2633 | Тонометр UA-200 с фонендоск. | м/ц | 14 |  |  |
| 2634 | Тонометр UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 1 |  |  |
| 2635 | Тонометр UA-777 автомат с большой манжетой | м/ц | 2 |  |  |
| 2636 | Тонометр UA-888 автомат с адаптером | м/ц | 1 |  |  |
| 2637 | Шпатель для языка многораз. | м/ц | 10 |  |  |
| 2638 | Шпатель для языка прямой 200мм (Ш-9) | м/ц | 30 |  |  |
| 2639 | Шпатель металический | м/ц | 20 |  |  |
| 2640 | Шприц д/внутригорт. вливаний и промываний миндалин 2мл | м/ц | 10 |  |  |
| 2641 | Шприц д/внутригорт. вливаний и промываний миндалин 5мл | м/ц | 20 |  |  |
| 2642 | Шприц Жане 150мл (стекл.) | м/ц | 2 |  |  |
| 2643 | Шприц многораз прим 20мл | м/ц | 10 |  |  |
| 2644 | Штатив телескоп. с держат.д/длит.влив. на 4 емк.ШТ-01 "ЭЛЕКТРА" | м/ц | 5 |  |  |
| 2645 | Щетка чистящая,d-5мм. длина 230см Endo-Flex (41221-G) | м/ц | 5 |  |  |
| 2646 | Щипцы д/биопсии овал.,тип крыс.зуб с отверст.арт.FB-37К-1,L=1550мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2647 | Щипцы д/биопсии овал.с иглой,отверст..арт.FB-24Е-1,l=1200 | м/ц | 5 |  |  |
| 2648 | Щипцы д/биопсии овал.с иглой,отверст.арт.FB-24U-1,l=2300 | м/ц | 5 |  |  |
| 2649 | Щипцы д/биопсии овал.с иглой,отверст.вращ.арт.FB-24KR-1 | м/ц | 5 |  |  |
| 2650 | Щипцы д/биопсии с иглой,d-2,3мм,длина 160см Endo-Flex (К0222VD-B) | м/ц | 5 |  |  |
| 2651 | Щипцы д/биопсии с иглой,d-2,3мм,длина 230см Endo-Flex (К0222VD-G) | м/ц | 5 |  |  |
| 2652 | Щипцы д/захвата,тип-акулий зуб,арт.FG-32С-1,L=1050мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2653 | Щипцы д/оттягивания матки (пулевые) | м/ц | 18 |  |  |
| 2654 | Экстрактор ВМС изогнутый К-31 | м/ц | 1 |  |  |
| 2655 | Экстрактор ВМС изогнутый К-31-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 2656 | Электрод актив.монопляр. ТD8B шариковый d-2.36мм | м/ц | 4 |  |  |
| 2657 | Электрод актив.монопляр. ТD8B/4 шариковый d-2.36мм l-10см | м/ц | 6 |  |  |
| 2658 | Электрод актив.монопляр. ТА2В игольчатый с тонк.иглой | м/ц | 2 |  |  |
| 2659 | Электрод актив.монопляр. ТВ1В петлевой круглый | м/ц | 8 |  |  |
| 2660 | Электрод актив.монопляр. ТС3В петлевой ромбовидн.с тонк.дугой 4,76мм | м/ц | 4 |  |  |
| 2661 | Электрод активный монополярный (д/конизации, L10см) | м/ц | 2 |  |  |
| 2662 | Электрод коагул. 40/1,2 15мм скошенный | м/ц | 2 |  |  |
| 2663 | Электрод коагул. 40/1,2 петля 3,5мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2664 | Электрод коагул. 40/1,2 петля 5мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2665 | Электрод коагул. 40/1,2 петля 8мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2666 | Электрод монополяр.удлинен.скальпель 16,51см Е1551-6 | м/ц | 2 |  |  |
| 2667 | Электрод-шарик монопол. LLETZ Е1564 | м/ц | 2 |  |  |
| 2668 | Электродержатель коагуляц. Дхв=1,2 L-150мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2669 | Электроды активные монополярные (базовый комплект для гинекологии, проктологии, L 10 см), 7 в уп. | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Эндоскопический кабинет) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 2670 | Колпачок МН-464 | м/ц | 5 |  |  |
| 2671 | Петля MAJ-254 | м/ц | 20 |  |  |
| 2672 | Петля для полипэктомии NOE3222-G | м/ц | 5 |  |  |
| 2673 | Петля для полипэктомии NOE3322-G | м/ц | 5 |  |  |
| 2674 | Петля для полипэктомии NOE342212M-G | м/ц | 5 |  |  |
| 2675 | Петля для полипэктомии NOE342213-G | м/ц | 15 |  |  |
| 2676 | Щипцы д/биопсии ,без иглы, d-2,3мм.,длина230см (BF-A0-2323) | м/ц | 10 |  |  |
| 2677 | Щипцы д/биопсии ,без иглы,d-2,3мм.,длина 180см (BF-A0-2318) | м/ц | 10 |  |  |
| 2678 | Щипцы д/биопсии ,с иглой, d-2,3мм.,длина 180см (BF-A1-2318) | м/ц | 10 |  |  |
| 2679 | Щипцы д/биопсии ,с иглой, d-2,3мм.,длина 230см (BF-A1-2323) | м/ц | 10 |  |  |
| 2680 | электрошпатель "ЭШЗ-01 МОДИС" | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Операционный блок) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 2681 | Высокочастотный кабель для биполярных щипцов (зажима) | м/ц | 3 |  |  |
| 2682 | Диссектор (с укороченными браншами 5 мм) | м/ц | 12 |  |  |
| 2683 | Диссектор по VARADY дл.180мм.(Эскулап) FB120R | м/ц | 2 |  |  |
| 2684 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфеции и предстерилиз. обработки мед. изделий | м/ц | 5 |  |  |
| 2685 | Зажим (анатомический однобраншевый полуволна с кремальерой с удлиненными браншами 5 мм) | м/ц | 14 |  |  |
| 2686 | Зажим захват.эндоскопич. BABCOCK d-10мм, длина 370мм (PO196R) | м/ц | 2 |  |  |
| 2687 | Игла (для наложения пневмоперитонеума типа Вереша 2,5 мм) | м/ц | 7 |  |  |
| 2688 | Игла (для приема нити (по Берси) | м/ц | 2 |  |  |
| 2689 | Игла для инсуффляции,диам.2,5 мм,дл.120мм,многораз. | м/ц | 5 |  |  |
| 2690 | Клапан д/троакаров d=5мм ЕК001SU | м/ц | 20 |  |  |
| 2691 | Крючок по VARADY дл.170мм. (Эскулап АГ) FB125R | м/ц | 2 |  |  |
| 2692 | Крючок по VARADY дл.170мм. (Эскулап АГ) FB126R | м/ц | 2 |  |  |
| 2693 | Крючок по VARADY дл.180мм. (Эскулап АГ) FB121R | м/ц | 2 |  |  |
| 2694 | Крючок по VARADY дл.180мм. (Эскулап АГ) FB122R | м/ц | 2 |  |  |
| 2695 | Лоток прямоуг.400мм с крышкой дезинфекционный | м/ц | 1 |  |  |
| 2696 | Лоток прямоугольный 400х300х45 с крышкой нерж. ЛМПрК-"МЕДИКОН" | м/ц | 2 |  |  |
| 2697 | Молоток Bone Mallet 450 г, 26,5 см | м/ц | 2 |  |  |
| 2698 | Молоток Bone Mallet 900 г, 26,5 см | м/ц | 2 |  |  |
| 2699 | Молоток Gerzog Bone Mallet 250 г, 18 см | м/ц | 1 |  |  |
| 2700 | Ножницы (клювовидные однобраншевые 5 мм) | м/ц | 11 |  |  |
| 2701 | Обтуратор дилатир.d-5мм l=110мм EK149SU | м/ц | 6 |  |  |
| 2702 | Ретрактор (крючок по Натансону большой) | м/ц | 3 |  |  |
| 2703 | Ретрактор (крючок по Натансону средний) | м/ц | 3 |  |  |
| 2704 | Стилет (пирамидальный 10 мм) | м/ц | 14 |  |  |
| 2705 | Стилет (пирамидальный 15 мм) | м/ц | 10 |  |  |
| 2706 | Стилет (пирамидальный 6 мм) | м/ц | 14 |  |  |
| 2707 | Троакар (клапанный универс. без стилета с газоподачей 10 мм) | м/ц | 14 |  |  |
| 2708 | Троакар (клапанный универс. без стилета с газоподачей 15 мм) | м/ц | 10 |  |  |
| 2709 | Троакар (клапанный универс. без стилета с газоподачей 6 мм) | м/ц | 14 |  |  |
| 2710 | Шпатель по VARADY дл.175мм. (Эскулап АГ) FB124R | м/ц | 2 |  |  |
| 2711 | Электрод (L-образный) | м/ц | 12 |  |  |
| 2712 | Электрод (шарообразный 5 мм) | м/ц | 12 |  |  |
| 2713 | Адаптер WA37025В | м/ц | 1 |  |  |
| 2714 | Адаптер д/насадок " Гармоник" к генератору эл.хир.у\звук.G11 | м/ц | 1 |  |  |
| 2715 | Адаптер д/насадок "Энсил" к генератору эл.хир.у/зв. G11 | м/ц | 1 |  |  |
| 2716 | Адаптер д/световода Storz ( вход ) | м/ц | 1 |  |  |
| 2717 | Адаптер д/световода Storz/Olympus ( выход ) | м/ц | 1 |  |  |
| 2718 | Адаптер переходник накидной к клапану троакара 11/5мм (30141DB) | м/ц | 3 |  |  |
| 2719 | Адаптер, 11/5мм (30141DB) | м/ц | 4 |  |  |
| 2720 | Баскетные кусачки низкопрофильные загнутые вправо | м/ц | 1 |  |  |
| 2721 | Баскетные кусачки типа "утиный клюв" прямые | м/ц | 1 |  |  |
| 2722 | Баскетные кусачки типа "утиный клюв" с изогнутой вверх несущей частью | м/ц | 1 |  |  |
| 2723 | Внешний тубус 25Fr.постоянного протока,вращаемый | м/ц | 1 |  |  |
| 2724 | Вставка переходная накидная (с 10мм на 5мм) | м/ц | 4 |  |  |
| 2725 | Вставка переходная стандарт. (с 10мм на 5мм) | м/ц | 2 |  |  |
| 2726 | Вставка рабочая 33310С,щипцы,киш.оконч.2бранши р.5мм l-36см | м/ц | 1 |  |  |
| 2727 | Гильза редукцион.многораз.d-5мм (30140DB) | м/ц | 5 |  |  |
| 2728 | Диагностический тубус 5.1мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2729 | Диссектор MARYLAND изогнутый 5,0Х330мм(2-1009) | м/ц | 5 |  |  |
| 2730 | Диссектор типа Мэриленд (тонкий с браншами дл.19мм, d-5мм) | м/ц | 3 |  |  |
| 2731 | Долото желобоватое 23-102-12 | м/ц | 1 |  |  |
| 2732 | Долото прямое 23-101-14 | м/ц | 1 |  |  |
| 2733 | Долото прямое 23-101-16 | м/ц | 1 |  |  |
| 2734 | Долото прямое 23-105-02 | м/ц | 1 |  |  |
| 2735 | Долото прямое 23-105-04 | м/ц | 1 |  |  |
| 2736 | Долото прямое 23-154-32 | м/ц | 1 |  |  |
| 2737 | Доска д/препаровки | м/ц | 1 |  |  |
| 2738 | Зажим ENDOWEAVE прямой 5,0 Х 330мм(2-1028) | м/ц | 4 |  |  |
| 2739 | Зажим гемостат.по Pean изогн.22см. (13-411-22-07) | м/ц | 8 |  |  |
| 2740 | Зажим гемостататический по Crile изогн.,титан.,14.5см (13-341-64-09) | м/ц | 15 |  |  |
| 2741 | Зажим гемостатический 13-310-12-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2742 | Зажим гемостатический 13-311-12-07 | м/ц | 4 |  |  |
| 2743 | Зажим гемостатический 13-317-21-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2744 | Зажим гемостатический 13-327-15-07 | м/ц | 6 |  |  |
| 2745 | Зажим гемостатический 13-328-15-07 | м/ц | 8 |  |  |
| 2746 | Зажим гемостатический 13-429-22-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2747 | Зажим гемостатический по Kocher-Nippon изогнут.,зубцы 1:2, 18см(13-383-18-07) | м/ц | 15 |  |  |
| 2748 | Зажим диссекционный эндоскопич.по PSALMON,бранши изогн.на 90\*,d-5мм.,длина 310мм (PO187R) | м/ц | 3 |  |  |
| 2749 | Зажим захват.эндоскоп.прямой 5/420мм PO236R | м/ц | 2 |  |  |
| 2750 | Зажим захват.эндоскопич.по DORSEY,окончатый,d-5мм.,длина 420мм (PO204R) | м/ц | 4 |  |  |
| 2751 | Зажим захват.эндоскопич.по MARYLAND, изогнутый, d-5мм.,длина 310мм (PO237R) | м/ц | 6 |  |  |
| 2752 | Зажим захват.эндоскопич.прямой d-5мм., длина 310мм (PO235R) | м/ц | 2 |  |  |
| 2753 | Зажим захват.эндоскопич.тонкий,окончатый, d-5мм, длина 310мм (PO191R) | м/ц | 15 |  |  |
| 2754 | Зажим захватыв.эндоскопич.,окончатый,d-5мм., длина 420мм (РО217R) | м/ц | 8 |  |  |
| 2755 | Зажим захватыв.эндоскопич.универс.,окончатый, d-5мм., длина 310мм (РО232R) | м/ц | 2 |  |  |
| 2756 | Зажим кровоостан.зубч., длина р.ч 20мм., изогнут. длина 125мм (GF-1421) | м/ц | 15 |  |  |
| 2757 | Зажим кровоостан.зубч.длина р.ч 20мм.,прямой,длина 125мм (GF-1401) | м/ц | 5 |  |  |
| 2758 | Зажим кровоостан.зубчатый изогнутый 90ммм | м/ц | 3 |  |  |
| 2759 | Зажим кровоостан.по Кохеру 1Х2 зубчатый,верт.-изогн., 160мм (GF-3831) | м/ц | 5 |  |  |
| 2760 | Зажим кровоостанавл-й вертик.-изогнут. дл.р.ч 50мм.,зубчатый, дл.160мм (GF-2621) | м/ц | 20 |  |  |
| 2761 | Зажим кровоостанавл-й вертик.-изогнут. дл.р.ч 90мм.,зубчатый, дл.260мм (GF-2661) | м/ц | 10 |  |  |
| 2762 | Зажим Микулича вертик.-изогнут. дл.р.ч 35мм.,1Х2 зубый, дл.205мм (GF-860) | м/ц | 10 |  |  |
| 2763 | Зажим монополяр."Диссектор прямой малый" (LD-06051М4) | м/ц | 1 |  |  |
| 2764 | Зажим окончатый (с окном 2/3длины, d-5мм) | м/ц | 1 |  |  |
| 2765 | Зажим окончатый (с окном на всю длину бранши, d-5мм) | м/ц | 1 |  |  |
| 2766 | Зажим по Кохеру кровоостан.1Х2 зубчат.длина р.ч 90мм., прямой, длина 260мм (GF-3771) | м/ц | 10 |  |  |
| 2767 | Зажим прямой,фенестрированный 5,0 Х 330мм(2-1008) | м/ц | 3 |  |  |
| 2768 | Зажим прямой,фенестрированный 5,0 Х 430мм(2-4307) | м/ц | 2 |  |  |
| 2769 | Зажим с крем. д/прикр.операц.белья к брюшине 190 мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2770 | Зажим с крем.операц.белья 128 мм (цапка) | м/ц | 2 |  |  |
| 2771 | Зажим универс.(с комбинир.насечкой, d-5мм) | м/ц | 1 |  |  |
| 2772 | Зажим универс.мягкий, d-5мм. | м/ц | 1 |  |  |
| 2773 | Зажим- диссектор 13-453-22-07 | м/ц | 3 |  |  |
| 2774 | Зажим-щипцы (пулевые) Scyroeder, двухзубые,240 мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2775 | Зажим, универсальный, диапазон захвата от 0 до 18 мм, с быстроразъемным соединением KSLOCK | м/ц | 2 |  |  |
| 2776 | Зонд диагностич.калиброванный | м/ц | 1 |  |  |
| 2777 | Зонд направляющий жесткий к 27290А (KARL STORZ)27290AG | м/ц | 2 |  |  |
| 2778 | Зонд пуговчатый 17-418-30-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2779 | Иглодержатель по Debakey с вольфрам.-карбид. вставками, 18см (20-646-18-07) | м/ц | 10 |  |  |
| 2780 | Иглодержатель по Mayo-Hegar 14,5см 20-390-14-07 | м/ц | 5 |  |  |
| 2781 | Иглодержатель по Mayo-Hegar 24см 20-390-24-07 | м/ц | 3 |  |  |
| 2782 | Иглодержатель по Mayo-Hegar с вольфрамо-карбид.вставками 16см (20-642-16-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 2783 | Иглодержатель по Mayo-Hegar с вольфрамо-карбид.вставками 18.5см (20-642-18-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 2784 | Иглодержатель эндоскопич. d-5мм.,длина 370мм.,прямой (PL404R) | м/ц | 3 |  |  |
| 2785 | Инструмент д/отсоса и промывания с 3-х ход.краном (d-10мм) | м/ц | 1 |  |  |
| 2786 | Инструмент д/отсоса и промывания с 3-х ход.краном (d-5мм) | м/ц | 1 |  |  |
| 2787 | Инструмент д/расширения полостей (РМR-0300-2) | м/ц | 1 |  |  |
| 2788 | Инструмент лигирующий (канал 2.8мм, L-2300мм) НХ-20U-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2789 | Инструменты и щипцы д/съёма сшивающих скрепок серии Premium | м/ц | 2 |  |  |
| 2790 | Кабель бипол.плоск.штекер квадр,совм.с Шторц и Эрбе 3м 80100037 | м/ц | 1 |  |  |
| 2791 | Кабель сетевой со штекером типа F,5м. (900-911) | м/ц | 1 |  |  |
| 2792 | Канюля аспирационно-ирригационная МЕ-5113 | м/ц | 1 |  |  |
| 2793 | Канюля аспирационно-ирригационная МЕ-5121 | м/ц | 1 |  |  |
| 2794 | Канюля аспирационно-ирригационная МЕ-5134 | м/ц | 1 |  |  |
| 2795 | Клип-аппликатор (с одной подвиж.браншей)Этикон M, d-5мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2796 | Клипс сосудистый PL 547S (инструмент хир.зажимный) | м/ц | 1 |  |  |
| 2797 | Клипс сосудистый PL 649S (инструмент хир.зажимный) | м/ц | 1 |  |  |
| 2798 | Контейнер д/стерилизации на 2 лапароскопа (VP1007) | м/ц | 2 |  |  |
| 2799 | Корцанг 14-222-27-07 | м/ц | 6 |  |  |
| 2800 | Корцанг изогн. 14-223-27-07 | м/ц | 10 |  |  |
| 2801 | Корцанг по FOERSTER прям.,ребрист.,25см (14-352-25-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 2802 | Крышка д/банки отсоса | м/ц | 2 |  |  |
| 2803 | Кусачки костные 23-829-18-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2804 | Кусачки костные 23-879-18-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2805 | Кусачки костные 23-885-20-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2806 | Маркер д\разметки соска d-3,5мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2807 | Микрозажим гемостатический 13-321-12-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2808 | Модульная отвертка 30мм | м/ц | 1 |  |  |
| 2809 | Молоток 23-218-22 | м/ц | 1 |  |  |
| 2810 | Молоток 23-242-24-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2811 | Молоток 23-264-19-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2812 | Набор трубок для лапароскопии с двумя иглами для использования с Карл Шторц Hamou Эндомат | м/ц | 1 |  |  |
| 2813 | Направитель большой (Н2.06) | м/ц | 2 |  |  |
| 2814 | Направитель малый (Н2.04) | м/ц | 2 |  |  |
| 2815 | Направитель сверла "гибрид" LUPINE | м/ц | 1 |  |  |
| 2816 | Ножницы Metzenbaum изогнутые 5,0 Х 330мм(2-1003) | м/ц | 8 |  |  |
| 2817 | Ножницы Metzenbaum изогнутые 5,0 Х 430мм(2-4301) | м/ц | 4 |  |  |
| 2818 | Ножницы METZENBAUM препаровочные верт.изогн.ТВС, 180мм (МТ-Н-271) | м/ц | 2 |  |  |
| 2819 | Ножницы глазные д/снятия швов 110мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2820 | Ножницы глазные прямые о/к 113мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2821 | Ножницы двухбранш.прямые типа Митценбаума d-5мм 01-2120-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2822 | Ножницы двухбраншевык изогн.по плоскости типа Митценбаум d-5мм 01-2120-06 | м/ц | 1 |  |  |
| 2823 | Ножницы диссекцион. прямые,тупой-тупой 11-180-15-07 | м/ц | 3 |  |  |
| 2824 | Ножницы диссекцион.,тупой-тупой,изогн.11-265-15-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2825 | Ножницы диссекцион.по Mayo-Stille,тупой изогн.11-181-17-07 | м/ц | 5 |  |  |
| 2826 | Ножницы диссекцион.по METZENBAUM-FINO,тупой-тупой,изогн.узк.18см. | м/ц | 6 |  |  |
| 2827 | Ножницы хир. 11-136-14-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2828 | Ножницы хир.тупоконеч.дл.р.ч.50мм. вертик.-изогнут.дл.155мм (GS-134) | м/ц | 20 |  |  |
| 2829 | Ножницы хирург.изогнутые,тупой -тупой 13см. (11-105-13-07) | м/ц | 10 |  |  |
| 2830 | Ножницы хирург.изогнутые,тупой -тупой 16,5см 11-105-16-07 | м/ц | 25 |  |  |
| 2831 | Ножницы хирург.изогнутые,тупой 18,5см 11-105-18-07 | м/ц | 9 |  |  |
| 2832 | Ножной привод д/активации (педаль) к генератору эл.хир.у/звук. G11 | м/ц | 1 |  |  |
| 2833 | Обтуратор дилатир.d-10мм l=110мм EK159SU | м/ц | 12 |  |  |
| 2834 | Обтуратор для шахты | м/ц | 2 |  |  |
| 2835 | Обтуратор для шахты 5,5мм, тупой | м/ц | 1 |  |  |
| 2836 | Обтуратор пирамид 10/150мм EK063R | м/ц | 3 |  |  |
| 2837 | Обтуратор пирамидальный 10/110мм (ЕК062R) | м/ц | 21 |  |  |
| 2838 | Обтуратор пирамидальный 5/110мм (ЕК062R) | м/ц | 7 |  |  |
| 2839 | Обтюратор оптический д/вн.тубуса (А22071А) | м/ц | 2 |  |  |
| 2840 | Обтюратор оптический д/вн.тубуса оптика 3мм (А2662) | м/ц | 1 |  |  |
| 2841 | Оголовье для крепления лупы (12771) | м/ц | 2 |  |  |
| 2842 | Пинцет анатомич.(общего назн-ия)деликат.дл.р.ч. 25мм. зубчатый, дл.200мм (GF-202) | м/ц | 5 |  |  |
| 2843 | Пинцет хир., зубцы 1:2,16см (12-301-16-07) | м/ц | 15 |  |  |
| 2844 | Пинцет хир.зубцы 1:2 узкий 14,5см (12-321-14-07) | м/ц | 4 |  |  |
| 2845 | Проверочный ключ д/тестир.генератора G11 | м/ц | 1 |  |  |
| 2846 | Ранорасширитель 15-732-20-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2847 | Ранорасширитель 15-749-10-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2848 | Ранорасширитель 15-777-32-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2849 | Распатор двухсторон.большой изогн.(МТ-Р-46-1) | м/ц | 1 |  |  |
| 2850 | Распатор изогнутый | м/ц | 1 |  |  |
| 2851 | Распатор обратный | м/ц | 1 |  |  |
| 2852 | Распатор периостальный 23-433-18-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2853 | Распатор прямой | м/ц | 1 |  |  |
| 2854 | Рашпиль д/мениска Clearfix 90\* | м/ц | 1 |  |  |
| 2855 | Рашпиль костный 23-181-30-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2856 | Рашпиль костный 23-183-27-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2857 | Рашпиль костный 23-490-02-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2858 | Рашпиль костный 23-490-04-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2859 | Ретрактор PHF (PY-100.04) | м/ц | 1 |  |  |
| 2860 | Ретрактор веерообраз. d-5мм (30623F) | м/ц | 1 |  |  |
| 2861 | Ретрактор желобоватый 15-381-02-01 | м/ц | 5 |  |  |
| 2862 | Ретрактор коленный 23-567-17-07 | м/ц | 3 |  |  |
| 2863 | Ретрактор острый 15-242-01-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2864 | Ретрактор плоский по Farabeuf набор из 2ретракт.12см(15-663-00-07) | м/ц | 6 |  |  |
| 2865 | Ретрактор плоский по Farabeuf набор из 2ретракт.15-665-00-07 | м/ц | 6 |  |  |
| 2866 | Рукоятка д/электродов d-50мм.,длина 330мм (GK372R) | м/ц | 10 |  |  |
| 2867 | Рукоятка д\эндоскопич.инструментов, с разъёмом д/монополяр.кабеля, без кремальеры (PO958R) | м/ц | 20 |  |  |
| 2868 | Рукоятка д\эндоскопич.инструментов, с разъёмом д/монополяр.кабеля, с кремальерой (PO959R) | м/ц | 10 |  |  |
| 2869 | Сверло 2,9мм LUPINE | м/ц | 1 |  |  |
| 2870 | Сверло-ример 22-134-21-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2871 | Стержень феморальный 6,5мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2872 | Стержень феморальный 6мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2873 | Стержень феморальный 7,5мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2874 | Стержень феморальный 7мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2875 | Стержень феморальный 8,5мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2876 | Стержень феморальный 8мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2877 | Стержень феморальный 9,5мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2878 | Стержень феморальный 9мм (RIGIDFIX) | м/ц | 1 |  |  |
| 2879 | Стилет пирамидальный 15мм | м/ц | 8 |  |  |
| 2880 | Стилет с пирамидальной заточкой 10мм | м/ц | 4 |  |  |
| 2881 | Толкатель узлов 1,7мм (замкнутая петля) | м/ц | 1 |  |  |
| 2882 | Троакар универс. с газоподачей 15мм | м/ц | 8 |  |  |
| 2883 | Троакар универс. с форточн.клапаном 10мм,краном газоподачи(с ручным управлением) | м/ц | 4 |  |  |
| 2884 | Троакар, диаметр 6мм (30120ТQ) | м/ц | 2 |  |  |
| 2885 | Троакар, диаметр 6мм (30160МР) | м/ц | 12 |  |  |
| 2886 | Троакар, диаметр 6мм, 8.5см (30160WZ) Karlstorz | м/ц | 15 |  |  |
| 2887 | Троакар, р.11мм (30103LP) | м/ц | 6 |  |  |
| 2888 | Тубус (33400) внешн.изолир.с перех.с замком р.5мм длина 43см | м/ц | 1 |  |  |
| 2889 | Тубус д/троакара 10мм/150мм (ЕК028R) | м/ц | 7 |  |  |
| 2890 | Тубус Сlick Line (33300)внешн.мет.изолир.с перех.с замком Люер | м/ц | 4 |  |  |
| 2891 | Тубус троакарв d-10мм.,длина 110мм (ЕК024R) | м/ц | 7 |  |  |
| 2892 | Тубус троакарв d-5мм.,длина 110мм (ЕК015R) | м/ц | 7 |  |  |
| 2893 | Тубус, шахта 5,5мм с 2 запорными кранами для артроскопа 0 гр. и 30гр. | м/ц | 1 |  |  |
| 2894 | Тубус, шахта 5.5 мм с 2 запорными кранами | м/ц | 2 |  |  |
| 2895 | Шило универсальное HEALIX | м/ц | 1 |  |  |
| 2896 | Шприц А0556 | м/ц | 1 |  |  |
| 2897 | Щетка д/чистки канюль | м/ц | 1 |  |  |
| 2898 | Щипцы Click Line по KELLY, диаметр 5мм (33331ML) | м/ц | 4 |  |  |
| 2899 | Щипцы Click Line, р.5мм (33331СК) | м/ц | 4 |  |  |
| 2900 | Щипцы Click Line, р.5мм (33431СК) | м/ц | 6 |  |  |
| 2901 | Щипцы д/проволоки 22-502-18-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2902 | Щипцы д/проволоки 22-511-02-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2903 | Щипцы д/струмы 27-449-20-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2904 | Щипцы для хряща 23-710-20-07 прямые, 20.5см | м/ц | 2 |  |  |
| 2905 | Щипцы захватывающие полугибкие А37015А | м/ц | 2 |  |  |
| 2906 | Щипцы костные 23-718-17-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 2907 | Щипцы костные 23-729-24 | м/ц | 1 |  |  |
| 2908 | Щипцы костные 23-731-19-07,изогн.по плоскости, 19см | м/ц | 2 |  |  |
| 2909 | Элеватор костный 23-537-06-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 2910 | Элеватор костный 23-539-08-07 16см,шир.8мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2911 | Элеватор костный 23-541-18-07 23.5см,шир.18мм | м/ц | 4 |  |  |
| 2912 | Электрод-крючок J-образный(GK383R) | м/ц | 5 |  |  |
| 2913 | Электрод-нож, прямой, 152мм., с изолир.стержнем (530-028) | м/ц | 3 |  |  |
| 2914 | Электрод-нож,прямой,коннектор 4мм (500-007) | м/ц | 3 |  |  |
| 2915 | Электрод-шарик (GK385R) | м/ц | 5 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Хирургическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 2916 | Зажим гемостатич. типа Москит прямой 150мм (3-62-1) | м/ц | 5 |  |  |
| 2917 | Зажим гемостатич.зубчатый,изогн. №1 158мм (3-53 П) | м/ц | 5 |  |  |
| 2918 | Зажим кровоостан. типа "Москит" прямой 160мм (3-62-1П) | м/ц | 5 |  |  |
| 2919 | Зажим кровоостан.зубчатый, изогнутый №1 158ммм (3-53П(3-69) | м/ц | 10 |  |  |
| 2920 | Зажим кровоостан.прямой №1 160мм (3-92(3-68) | м/ц | 5 |  |  |
| 2921 | Ингаляторкомпрессорный OMRON CompAir NE-C28-Plus | м/ц | 2 |  |  |
| 2922 | Контейнер для дезинфекции Еламед ЕПДО-10Д-01 с подставкой | м/ц | 6 |  |  |
| 2923 | Контейнер КДС-10 "КРОНТ" | м/ц | 3 |  |  |
| 2924 | Контейнер КДС-3 "КРОНТ" | м/ц | 2 |  |  |
| 2925 | Контейнер КДС-5 "КРОНТ" | м/ц | 2 |  |  |
| 2926 | Кресло-туалет Amrus сталь, с порошковым напылением, с рамной спинкой | м/ц | 2 |  |  |
| 2927 | Кресло-туалет для самообслуживания и ухода за инвалидами | м/ц | 1 |  |  |
| 2928 | Ларингоскоп со стандартной оптикой клинок МАКИНТОШ | м/ц | 2 |  |  |
| 2929 | Лоток почкообразный ЛМП-"Медикон" 200х120х30 (V-0.3) | м/ц | 10 |  |  |
| 2930 | Лоток прямоуг.400мм с крышкой дезинфекционный | м/ц | 3 |  |  |
| 2931 | Микрофлебэкстракторы-флебдиссекторы крючки Varady компл из 6-ти шт | м/ц | 2 |  |  |
| 2932 | Ножницы д/разрезания повязок с пуговкой, горизонт.-изогнутые 185мм (Н-14) | м/ц | 2 |  |  |
| 2933 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 170мм (Н-4) | м/ц | 5 |  |  |
| 2934 | Ножницы хир.изогн.остроконеч.дл.150мм (Эскулап) | м/ц | 5 |  |  |
| 2935 | Ножницы хир.прямые тупоконеч.дл.150мм (Эскулап) | м/ц | 5 |  |  |
| 2936 | Носилки лямочные МЧС | м/ц | 2 |  |  |
| 2937 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фотокаталитический "Аэролайф С-45М" | м/ц | 1 |  |  |
| 2938 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150\*2,5мм (ПМ-11 ) | м/ц | 10 |  |  |
| 2939 | Пинцет хирургический 150\*2,5мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2940 | Пульсоксиметр МД300С22 | м/ц | 12 |  |  |
| 2941 | Пульсоксиметр напалечный серии MD300C с принадлежностями | м/ц | 3 |  |  |
| 2942 | Рукоять средняя FO 28мм.2.5В | м/ц | 1 |  |  |
| 2943 | Световод с прямым выходом излучения к системе Pulse (Израиль) | м/ц | 10 |  |  |
| 2944 | Силовой модуль для модульного аккумуляторного привода TRSc | м/ц | 1 |  |  |
| 2945 | Стойка д/медиц.приборов и устройств напольная мобильная ( I-N41121) | м/ц | 10 |  |  |
| 2946 | термометр бесконтактный инфракрасный, модель NC-9900 | м/ц | 1 |  |  |
| 2947 | Термометр для холодильника с поверкой | м/ц | 1 |  |  |
| 2948 | Термометр для холодильника с поверкой (с паспортом) | м/ц | 9 |  |  |
| 2949 | Термометр медицинский цифровой AMDT-10 | м/ц | 5 |  |  |
| 2950 | Тонометр мех UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 7 |  |  |
| 2951 | Тонометр мех UA-777 автомат с большой манжетой | м/ц | 1 |  |  |
| 2952 | Тонометр механический В.Well MED-63 | м/ц | 1 |  |  |
| 2953 | Увлажнитель | м/ц | 3 |  |  |
| 2954 | Увлажнитель кислорода XY-98BII | м/ц | 24 |  |  |
| 2955 | Устройство демпфирующее д/скелетного вытяжения(шина Беллера) д/взр. | м/ц | 20 |  |  |
| 2956 | Аэролит-200 (РА-УФ-Б-170-1) светильник бактер. | м/ц | 4 |  |  |
| 2957 | Глюкометр Акучек Перформа набор | м/ц | 2 |  |  |
| 2958 | Зонд хир. желобоватый 170мм | м/ц | 2 |  |  |
| 2959 | Иглодержатель общехирургический, 200 мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2960 | Контейнер д/дезинфекции КДС-5 | м/ц | 1 |  |  |
| 2961 | Контейнер с крышкой КДС-1-Кронт (1 литр) | м/ц | 2 |  |  |
| 2962 | Контейнер с крышкой КДС-10-Кронт (10 литр) | м/ц | 2 |  |  |
| 2963 | Контейнер с крышкой КДС-3-Кронт(370х185х120) 3л. | м/ц | 1 |  |  |
| 2964 | Контейнер с крышкой КДС-5-Кронт(400х285х165) 5л | м/ц | 5 |  |  |
| 2965 | Контейнер-укладка д/аптечки | м/ц | 2 |  |  |
| 2966 | Контейнер-укладка УКП-50-01-Кронт -1 | м/ц | 1 |  |  |
| 2967 | Контейнер-укладка УКП-50-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 2968 | Кресло-коляска инвалидная механическая универсальная активная, серия FS со стальной рамой FS908AQ(41 | м/ц | 1 |  |  |
| 2969 | Ложка гинекол.двухсторонняя Л-54 | м/ц | 1 |  |  |
| 2970 | Лоток почкообразный ЛМПч-200(нерж) | м/ц | 5 |  |  |
| 2971 | Негатоскоп общего назначения Armed 2-х кадровый | м/ц | 1 |  |  |
| 2972 | Ножницы хирургические прямые 150 мм | м/ц | 5 |  |  |
| 2973 | Облучатель ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4). | м/ц | 2 |  |  |
| 2974 | Подушка кислородная 40л. | м/ц | 2 |  |  |
| 2975 | Рукоятка лапаросонич.д/ручной активации HP054 к у.звук.скальпелю Гармоник | м/ц | 2 |  |  |
| 2976 | Стойка мобильная универс.,арт.1-N41124 | м/ц | 10 |  |  |
| 2977 | Термоконтейнер медиц. ТМ-5 с хладоэлемент. | м/ц | 1 |  |  |
| 2978 | Термометр бесконтактный инфракрасный СЕМ DT-8806S | м/ц | 3 |  |  |
| 2979 | Языкодержатель взрослый | м/ц | 3 |  |  |
| 2980 | Стол врача | м/ц | 1 |  |  |
| 2981 | Стол врача без тумбы | м/ц | 1 |  |  |
| 2982 | Стол для врача 1500х600х760Н, серый | м/ц | 1 |  |  |
| 2983 | Столик инструмент. с 2 металлич. полками | м/ц | 1 |  |  |
| 2984 | Столик инструмент. с 2 металлич. полками, выдвиж. ящ. 870х510х1000, белый | м/ц | 1 |  |  |
| 2985 | Столик инструментальный с полкой из нерж. стали и стеклян. полкой 760х70х800 | м/ц | 1 |  |  |
| 2986 | Стул лабор. пневматич., мобильный к/з зеленый | м/ц | 1 |  |  |
| 2987 | Стул лабораторный пневматич. мобильный | м/ц | 1 |  |  |
| 2988 | Стул мед. пневматич., мобильный к/з зеленый | м/ц | 1 |  |  |
| 2989 | Стул медицинский пневматич. мобильный | м/ц | 2 |  |  |
| 2990 | Testo 174 логгер температуры с USB интерфейсом (05631743) | м/ц | 1 |  |  |
| 2991 | Адаптер д/центрифуги | м/ц | 4 |  |  |
| 2992 | Анализатор моч.полосок Urine Strip Analyser 500 | м/ц | 1 |  |  |
| 2993 | Двухканальный темп.логгер Testo 175-T3 (05631756) | м/ц | 1 |  |  |
| 2994 | Дозатор 1-канальный 10-100мкл | м/ц | 2 |  |  |
| 2995 | Дозатор 1-канальный 2-10мкл | м/ц | 1 |  |  |
| 2996 | Дозатор 1-канальный 2-20мкл | м/ц | 1 |  |  |
| 2997 | Дозатор 1-канальный 1-5 мкл | м/ц | 1 |  |  |
| 2998 | Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл | м/ц | 1 |  |  |
| 2999 | Дозатор 1-канальный 20-200 мкл | м/ц | 2 |  |  |
| 3000 | Дозатор 1-канальный колор 1-5мл (4027682) | м/ц | 1 |  |  |
| 3001 | Контейнер с крышкой КДС-5-Кронт(400х285х165) 5л | м/ц | 3 |  |  |
| 3002 | Контейнер-укладка УКП-50-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 3003 | Лоток медицинский почкообразный 200мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3004 | Лоток универс.АБС-пластик253х353х41мм | м/ц | 3 |  |  |
| 3005 | Ножницы тупоконечные прямые 170 мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3006 | Облучатель ОРУБн-3-3-"КРОНТ"(Дезар-3) | м/ц | 1 |  |  |
| 3007 | Облучатель ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4) | м/ц | 1 |  |  |
| 3008 | Пинцет анатомический 250мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3009 | Прибор ПР-3(СОЭ-метр)+20 пипеток СОЭ | м/ц | 1 |  |  |
| 3010 | Принтер матричный к анализатору автоматическому Pentra 60 | м/ц | 1 |  |  |
| 3011 | Стерилизатор воздушный ГП-40\_МО | м/ц | 1 |  |  |
| 3012 | Счетчик формулы крови СЭЛ-3ДП электронный | м/ц | 2 |  |  |
| 3013 | Термопара с адаптером т/п,длина 1500мм(0602 0646) | м/ц | 1 |  |  |
| 3014 | Цилиндры мерные стеклянные 100мл | м/ц | 1 |  |  |
| 3015 | Штатив д/дозаторов дигитал на 7шт | м/ц | 1 |  |  |
| 3016 | Штатив д/пипеток | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (ОРиА) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 3017 | Аэролайф ООФВ модель С-45м | м/ц | 5 |  |  |
| 3018 | Глюкометр One Touch Select Plus FLEX | м/ц | 2 |  |  |
| 3019 | Глюкометр One Touch Select Plus Rlex (набор) | м/ц | 1 |  |  |
| 3020 | Датчиккислорода (Sensor Oxygen MedicelMOX-2) | м/ц | 1 |  |  |
| 3021 | Датчик пульсоксиметрический (SРO2) с кабелем | м/ц | 1 |  |  |
| 3022 | Зажим кровоостан.зубч.прямой №2, 198мм (3-32) | м/ц | 15 |  |  |
| 3023 | Зажим Макгилла д/тампонирования горла и глотки (Щ-27) | м/ц | 5 |  |  |
| 3024 | Иглодержатель общехирургич.легированный 200мм (И-10-2) | м/ц | 5 |  |  |
| 3025 | Ингаляторкомпрессорный OMRON CompAir NE-C28-Plus | м/ц | 1 |  |  |
| 3026 | Клинок Makintosh FlapLight FO №3 | м/ц | 1 |  |  |
| 3027 | Клинок Makintosh FlapLight FO №4 | м/ц | 1 |  |  |
| 3028 | Клинок" Макинтош"№4 | м/ц | 3 |  |  |
| 3029 | Клинок" Макинтош"№5 | м/ц | 2 |  |  |
| 3030 | Корцанг изогнутый 256мм (Щ-20-2) | м/ц | 5 |  |  |
| 3031 | Корцанг прямой Tissue 260мм (Щ-20-1) | м/ц | 5 |  |  |
| 3032 | Ларингоскопическая рукоятка батареечная (тип С)аккумуляторная (тип С) сред.028мм (03.41000.721) | м/ц | 3 |  |  |
| 3033 | Ларингоскопический клинок Macintosh №3 (03.42013.631) | м/ц | 3 |  |  |
| 3034 | Ларингоскопический клинок Macintosh №4 (03.42013.641) | м/ц | 3 |  |  |
| 3035 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фотокаталитический "Аэролайф С-45М" | м/ц | 5 |  |  |
| 3036 | Отсасыватель медицинский Armed 7A-23D | м/ц | 2 |  |  |
| 3037 | Отсасыватель хирургич.электрич.Armed,вариант 7А-23В | м/ц | 2 |  |  |
| 3038 | Пинцет анатомический общего назначения 200мм (ПМ-12) | м/ц | 20 |  |  |
| 3039 | Пульсоксиметр "Armed" YX301 | м/ц | 8 |  |  |
| 3040 | Пульсоксиметр МД300С22 | м/ц | 5 |  |  |
| 3041 | Рукоять ларингоскопа с ф/о | м/ц | 3 |  |  |
| 3042 | Рукоять средняя FO 28мм.2.5В | м/ц | 3 |  |  |
| 3043 | Рукоять средняя FO LED, 28мм/3.5В | м/ц | 1 |  |  |
| 3044 | Столик СМИ-03 передвижной инструментальный , 3 полки, нерж. сталь | м/ц | 1 |  |  |
| 3045 | термометр бесконтактный инфракрасный, модель NC-9900 | м/ц | 1 |  |  |
| 3046 | Термометр для холодильника с поверкой | м/ц | 8 |  |  |
| 3047 | Термометр для холодильника с поверкой (с паспортом) | м/ц | 23 |  |  |
| 3048 | Термометр медицинский цифровой AMDT-10 | м/ц | 5 |  |  |
| 3049 | Тонометр мех UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 3 |  |  |
| 3050 | Тонометр механический В.Well MED-63 | м/ц | 1 |  |  |
| 3051 | Увлажнитель | м/ц | 10 |  |  |
| 3052 | Увлажнитель кислорода XY-98BII | м/ц | 7 |  |  |
| 3053 | Устройство определения объема шприца дозатора SinoMDT SN-50c6Т | м/ц | 1 |  |  |
| 3054 | Холодильник фармацевтичкий ХФ -250-2 "ПОЗИС" | м/ц | 1 |  |  |
| 3055 | Глюкометр "Контур ТС" | м/ц | 1 |  |  |
| 3056 | Глюкометр Акучек Перформа набор | м/ц | 1 |  |  |
| 3057 | Капнометр (модуль капнографии) д/монитора Bionet BM5 | м/ц | 1 |  |  |
| 3058 | Контейнер с крышкой КДС-Кронт-06/3 (280х150х105) на 3 | м/ц | 5 |  |  |
| 3059 | Лоток медицинский почкообразный 260мм | м/ц | 20 |  |  |
| 3060 | Лоток почкообразный ЛМПч-200(нерж) | м/ц | 5 |  |  |
| 3061 | Мешок реанимационный для ручной ИВЛ venticaire взрослый+маска+шланг кислородный+мешок резервный | м/ц | 1 |  |  |
| 3062 | Ножницы тупоконечные изогнутые 140мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3063 | Ножницы хирургические прямые 150 мм | м/ц | 4 |  |  |
| 3064 | Пинцет анатомический 200 | м/ц | 3 |  |  |
| 3065 | Пинцет хирургический 150 | м/ц | 2 |  |  |
| 3066 | Пульсоксиметрический датчик пальчиковый R-3212-9 Plus | м/ц | 3 |  |  |
| 3067 | Роторасширитель с кремальерой большой | м/ц | 2 |  |  |
| 3068 | Сумка медицинская СМУ-01 набора фельдшерского НФСМП "Мединт-М" | м/ц | 1 |  |  |
| 3069 | Тонометр UA-200 с фонендоск. | м/ц | 1 |  |  |
| 3070 | Языкодержатель взрослый | м/ц | 3 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (ФТО) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 3071 | Аппарат аэрофитотерапевтический АГЭД-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 3072 | Аппарат для гальванизации и электрофареза Элфор-Проф | м/ц | 2 |  |  |
| 3073 | Аппарат магнитотерапии Магнитер АМТ-02 | м/ц | 1 |  |  |
| 3074 | Аппарат Ультратон АМП-2ИНТ | м/ц | 1 |  |  |
| 3075 | Небулайзерная камера с загубником для OMRON NE-C21 | м/ц | 4 |  |  |
| 3076 | Облучатель - рециркулятор "Дезар 7" | м/ц | 1 |  |  |
| 3077 | Облучатель- рециркулятор мед."Armed"на передвижной стойке | м/ц | 1 |  |  |
| 3078 | Обогреватель низкотемпературный электрический ОНЭ-5-150/220 (Термоодеяло с тремя автономными зонами) | м/ц | 1 |  |  |
| 3079 | Термометр для холодильника с поверкой (с паспортом) | м/ц | 12 |  |  |
| 3080 | Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс" | м/ц | 3 |  |  |
| 3081 | Аппарат "Амплипульс-5 Бр" | м/ц | 1 |  |  |
| 3082 | Аппарат "БОП-01/27" | м/ц | 2 |  |  |
| 3083 | Аппарат "Искра-4" | м/ц | 1 |  |  |
| 3084 | Аппарат "КВЧ-терапии" | м/ц | 1 |  |  |
| 3085 | Аппарат "Полюс-101" | м/ц | 2 |  |  |
| 3086 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 "Электросон" | м/ц | 1 |  |  |
| 3087 | Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический ЭСМИЛ (2)А | м/ц | 1 |  |  |
| 3088 | Аппарат микроволновой терапии "Акватон-02" | м/ц | 1 |  |  |
| 3089 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 0-24С | м/ц | 3 |  |  |
| 3090 | Ингалятор компрессорный OMRON CompAir NE-C28-RU | м/ц | 4 |  |  |
| 3091 | Контейнер с крышкой КДС-1-Кронт (1 литр) | м/ц | 3 |  |  |
| 3092 | Контейнер с крышкой КДС-3-Кронт(370х185х120) 3л. | м/ц | 1 |  |  |
| 3093 | Контейнер с крышкой КДС-5-Кронт(400х285х165) 5л | м/ц | 2 |  |  |
| 3094 | Лоток медицинский почкообразный 160мм | м/ц | 10 |  |  |
| 3095 | Лоток медицинский почкообразный 200мм | м/ц | 10 |  |  |
| 3096 | Лоток медицинский почкообразный 260мм | м/ц | 10 |  |  |
| 3097 | Лоток универс.АБС-пластик253х353х41мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3098 | Тонометр UA-200 с фонендоск. | м/ц | 2 |  |  |
| 3099 | Тонометр UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 2 |  |  |
| 3100 | Тонометр со стетоскопом АТ-13 манжета 50х14 | м/ц | 1 |  |  |
| 3101 | Тонометр со стетоскопом АТ-13, манжета 62х17 | м/ц | 1 |  |  |
| 3102 | Тренажер для легких (Спирометр) | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Стоматологический кабинет) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 3103 | Апекслокатор серии DTE, модель DPEX III | м/ц | 1 |  |  |
| 3104 | Бор алмазный FG 801L-023С | м/ц | 5 |  |  |
| 3105 | Бор алмазный тип FG 801-016М | м/ц | 5 |  |  |
| 3106 | Бор алмазный тип FG 859-014F | м/ц | 5 |  |  |
| 3107 | Бор твердосплавный FG H245MF-008 | м/ц | 10 |  |  |
| 3108 | Бор твердосплавный FG H7MF-008 | м/ц | 10 |  |  |
| 3109 | Загубник Oral Hook | м/ц | 3 |  |  |
| 3110 | Зонд диагностический 15мм (126-200-6А) | м/ц | 10 |  |  |
| 3111 | Иглодержатель 13см (121-320) | м/ц | 5 |  |  |
| 3112 | Наконечник стоматологический, терапевтический, прямой SMARTmatik | м/ц | 2 |  |  |
| 3113 | Наконечник турбинный SMARTtorque LUX S619 L | м/ц | 6 |  |  |
| 3114 | Насадка к скалеру Е5 д/латерального уплотнения | м/ц | 2 |  |  |
| 3115 | Насадка к скалеру Е6 д/латерального уплотнения | м/ц | 1 |  |  |
| 3116 | Насадка к скалеру Е8 д/удаления пломбир.материала | м/ц | 1 |  |  |
| 3117 | Насадка к скалеру Е8D д/расшир.стенок корневого канала | м/ц | 1 |  |  |
| 3118 | Нож-шпатель зуботехнический 125мм | м/ц | 1 |  |  |
| 3119 | Ножка хромированная для стола/опоры столешницы | м/ц | 4 |  |  |
| 3120 | Ножницы хир.прямые остроконеч.113мм | м/ц | 5 |  |  |
| 3121 | Ножницы хир.прямые,остроконечные 140мм(П-13-122) | м/ц | 5 |  |  |
| 3122 | Шприц карпульный 17-3 | м/ц | 3 |  |  |
| 3123 | 1255-14 Зажим артериальный | м/ц | 1 |  |  |
| 3124 | 1340 Ложка кюретажная | м/ц | 1 |  |  |
| 3125 | 1491-2 Нож спец. | м/ц | 1 |  |  |
| 3126 | 150-29 Щипцы д/удал. спец.исп. | м/ц | 1 |  |  |
| 3127 | 150-67А Щипцы д/удал.спец.исп. | м/ц | 1 |  |  |
| 3128 | 150-7 Щипцы д/удал. спец.исп. | м/ц | 1 |  |  |
| 3129 | 150-79 Щипцы д/удал. спец.исп. | м/ц | 1 |  |  |
| 3130 | 3476-18 Экскаватор | м/ц | 2 |  |  |
| 3131 | 3476-20 Экскаватор | м/ц | 2 |  |  |
| 3132 | Бокс д/хранения и стерилиз.боров | м/ц | 1 |  |  |
| 3133 | Бор 801L 029С | м/ц | 5 |  |  |
| 3134 | Бор 860 010F FG | м/ц | 5 |  |  |
| 3135 | Бор алмазный тип FG 801-018SC | м/ц | 5 |  |  |
| 3136 | Бор алмазный тип FG 801-025SC | м/ц | 5 |  |  |
| 3137 | Бор алмазный FG турб.шар.d-016 /801-016SC | м/ц | 6 |  |  |
| 3138 | Бор алмазный FG турб.шар.d-018 /801-018SC | м/ц | 6 |  |  |
| 3139 | Бор алмазный FG турб.шар.длин.014Х19мм /801L-014C | м/ц | 6 |  |  |
| 3140 | Бор алмазный FG турб.шар.длин.016Х10мм /802L-016 | м/ц | 6 |  |  |
| 3141 | Бор алмазный FG турб.шар.длин.016Х19мм /801L-016C | м/ц | 6 |  |  |
| 3142 | Бор алмазный FG турб.шар.длин.029Х19мм /801L-029C | м/ц | 6 |  |  |
| 3143 | Бор алмазный гр.3,тип FG арт.864-014F | м/ц | 10 |  |  |
| 3144 | Бор алмазный тип FG 801L-016C | м/ц | 10 |  |  |
| 3145 | Бор алмазный тип FG 801L-023C | м/ц | 10 |  |  |
| 3146 | Бор алмазный тип FG 830L-014F | м/ц | 5 |  |  |
| 3147 | Бор алмазный тип FG 830L-016F | м/ц | 5 |  |  |
| 3148 | Бор алмазный тип FG 830L-018F | м/ц | 5 |  |  |
| 3149 | Бор алмазный тип FG 830L-021SF | м/ц | 3 |  |  |
| 3150 | Бор алмазный тип FG 830L-025F | м/ц | 2 |  |  |
| 3151 | Бор алмазный тип FG 852-012F | м/ц | 3 |  |  |
| 3152 | Бор алмазный тип FG 852-012SF | м/ц | 3 |  |  |
| 3153 | Бор алмазный тип FG 859-012F | м/ц | 8 |  |  |
| 3154 | Бор алмазный тип FG 859L-014F | м/ц | 5 |  |  |
| 3155 | Бор алмазный тип FG 859L-016F | м/ц | 5 |  |  |
| 3156 | Бор алмазный тип FG 859L-018F | м/ц | 5 |  |  |
| 3157 | Бор алмазный тип FG 860-014F | м/ц | 5 |  |  |
| 3158 | Бор алмазный тип FG 860-016F | м/ц | 5 |  |  |
| 3159 | Бор тв.сплавн. тип FG H1-018 | м/ц | 2 |  |  |
| 3160 | Бор тв.сплавн. тип FG H1-023 | м/ц | 3 |  |  |
| 3161 | Бор тв.сплавн. тип FG H1S-012 | м/ц | 3 |  |  |
| 3162 | Бор шаровидный ХiVE/26-1110 | м/ц | 1 |  |  |
| 3163 | Гладилка комбинир.с шаровидным штопфером 1,5мм (29-24/HLM) | м/ц | 5 |  |  |
| 3164 | Гладилка комбинир.с шаровидным штопфером2,0мм (29-25/HLM | м/ц | 5 |  |  |
| 3165 | Гладилка серповидная | м/ц | 3 |  |  |
| 3166 | Гладилка-штопфер 112-300-6 | м/ц | 4 |  |  |
| 3167 | Диск алмазный Superflex 806.104.355.514.220 | м/ц | 1 |  |  |
| 3168 | Диск алмазный Superflex 806.104.393.514.220 | м/ц | 1 |  |  |
| 3169 | Диск алмазный Ultraflex 806.104.367.504.220 | м/ц | 1 |  |  |
| 3170 | Дискодержатель угловой 1,121 | м/ц | 5 |  |  |
| 3171 | Долото плоское узкое для POWER-Pillo | м/ц | 1 |  |  |
| 3172 | Долото прямое р.Д4,0-Д6,0 90-5037 | м/ц | 1 |  |  |
| 3173 | Долото угловое р.Д4,0-Д6,0 90-5038 | м/ц | 1 |  |  |
| 3174 | Зажим с цепочкой д/салфеток | м/ц | 2 |  |  |
| 3175 | Зеркало стомат. Струм | м/ц | 12 |  |  |
| 3176 | Зеркало стомат.неувелич.№4 d-22мм | м/ц | 24 |  |  |
| 3177 | Зеркало стомат.прямое 2,2см (3240) | м/ц | 10 |  |  |
| 3178 | Зеркало стоматологич.без ручки | м/ц | 20 |  |  |
| 3179 | Зонд изогнутый L 15 | м/ц | 10 |  |  |
| 3180 | Зонд стоматологический 126-200-6 | м/ц | 10 |  |  |
| 3181 | Зонд стоматологический изогнутый | м/ц | 10 |  |  |
| 3182 | Иглодержатель арт.2011 | м/ц | 1 |  |  |
| 3183 | Иглодержатель арт.2012 | м/ц | 1 |  |  |
| 3184 | Имплантовод Xive для имплантов и Tepbase | м/ц | 1 |  |  |
| 3185 | Инструмент д/амальгамы эмалевый нож 29-75 HLW | м/ц | 1 |  |  |
| 3186 | Инструмент д/укладки ретракц.нитей 15см (124-015) | м/ц | 1 |  |  |
| 3187 | Инструменты д/дент.имплантологии Frios FixationSet 59-9044 | м/ц | 1 |  |  |
| 3188 | Инструменты д/дент.имплантологии Frios SinusSet 59-8000 | м/ц | 1 |  |  |
| 3189 | Инструменты д/уплотн.кости 26-1606 | м/ц | 1 |  |  |
| 3190 | Инструменты хир. XIVE Surgical Kit D3.0-D5.5 арт.26-7000 | м/ц | 1 |  |  |
| 3191 | Контейнер д/ватных валиков | м/ц | 1 |  |  |
| 3192 | Контейнер с крышкой КДС-1-Кронт (1 литр) | м/ц | 2 |  |  |
| 3193 | Контейнер с крышкой КДС-5-Кронт(400х285х165) 5л | м/ц | 2 |  |  |
| 3194 | Контейнер-укладка д/аптечки | м/ц | 1 |  |  |
| 3195 | Коронкосниматель+2насадки арт.4925 | м/ц | 1 |  |  |
| 3196 | Лампа светодиодная LED | м/ц | 1 |  |  |
| 3197 | Ложка кюретажная 1340 | м/ц | 5 |  |  |
| 3198 | Ложка кюретажная 1342 | м/ц | 2 |  |  |
| 3199 | Ложка кюретажная 1361-0 | м/ц | 1 |  |  |
| 3200 | Ложка кюретажная 1361-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 3201 | Ложка кюретажная 1361-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 3202 | Ложка кюретажная 1363-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 3203 | Ложка кюретажная 1363-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 3204 | Ложка кюретажная 1365-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 3205 | Ложка кюретажная 1371-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 3206 | Ложка кюретажная 1371-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 3207 | Ложка кюретажная 1375-1 | м/ц | 8 |  |  |
| 3208 | Ложка кюретажная 1375-2 | м/ц | 1 |  |  |
| 3209 | Ложка слепочная металл. ВЧ№1 | м/ц | 3 |  |  |
| 3210 | Ложка слепочная металл.№1 нижняя ЛСН-1 | м/ц | 3 |  |  |
| 3211 | Ложка слепочная металл.ВЧ№2 | м/ц | 5 |  |  |
| 3212 | Ложка слепочная металл.ВЧ№3 | м/ц | 1 |  |  |
| 3213 | Ложка слепочная металл.НЧ№1 | м/ц | 3 |  |  |
| 3214 | Ложка слепочная металл.НЧ№3 | м/ц | 2 |  |  |
| 3215 | Лоток медицинский почкообразный 200мм | м/ц | 3 |  |  |
| 3216 | Лоток медицинский почкообразный 260мм | м/ц | 1 |  |  |
| 3217 | Лоток стоматолог. на 10 инструментов с крышкой | м/ц | 16 |  |  |
| 3218 | Набор SuperMat Assortment | м/ц | 1 |  |  |
| 3219 | Наконечник VA-LUX-HP для скалера Varios | м/ц | 1 |  |  |
| 3220 | Наконечник к скалеру Varios с оптикой VA-LUX-HP (NSK, Япония) | м/ц | 1 |  |  |
| 3221 | Наконечник прямой 1:1 без оптики | м/ц | 1 |  |  |
| 3222 | Наконечник прямой Frios handpiece angled арт.90-5050 | м/ц | 1 |  |  |
| 3223 | Наконечник прямой Frios handpiece stright арт.90-5030 | м/ц | 1 |  |  |
| 3224 | Наконечник турбинный ТЕ-97 (4-х кан., с оптикой) | м/ц | 2 |  |  |
| 3225 | Наконечник угловой 1:5 с оптикой | м/ц | 1 |  |  |
| 3226 | Наконечники д/пылесоса автоклавируемые ЕМ21 | м/ц | 20 |  |  |
| 3227 | Наконечники д/пылесоса автоклавируемые ЕМ40 длина 200мм | м/ц | 8 |  |  |
| 3228 | Насадка к скалеру (G1) | м/ц | 2 |  |  |
| 3229 | Насадка пародонтологич. к скалерам Varios Z217-420 | м/ц | 1 |  |  |
| 3230 | Насадки д/пародонтологии Tool-Kit Recall 2031-460-00 | м/ц | 1 |  |  |
| 3231 | Ножницы десневые 1110-400 | м/ц | 2 |  |  |
| 3232 | Ножницы десневые арт.1109 | м/ц | 1 |  |  |
| 3233 | Ножницы тупоконечные прямые 140мм | м/ц | 1 |  |  |
| 3234 | Ортопедич.инструменты XIVE 26-8020 | м/ц | 1 |  |  |
| 3235 | Отвертка д/ключа-трещетки короткая 0,9мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3236 | Очки защитные оранжевые | м/ц | 2 |  |  |
| 3237 | Пинцет изогнутый стоматологич. | м/ц | 20 |  |  |
| 3238 | Пинцет хир. MERIAM 16см (HLW) | м/ц | 15 |  |  |
| 3239 | Пинцет хирургический (1248) | м/ц | 1 |  |  |
| 3240 | Пистолет д/слепочных масс ЕвроТайп | м/ц | 1 |  |  |
| 3241 | Подставка д/боров Endo-Stand (на 168 боров) | м/ц | 3 |  |  |
| 3242 | Подставка д/боров с хвостовиками | м/ц | 1 |  |  |
| 3243 | Подставка д/угловых боров RA | м/ц | 1 |  |  |
| 3244 | Подставка д/эндоинструментов Clean-Stand | м/ц | 4 |  |  |
| 3245 | Подставка д/эндоинструментов Endo-Stand | м/ц | 3 |  |  |
| 3246 | Подставка д/эндоинструментов,пластик.,синяя (на 36шт.) | м/ц | 2 |  |  |
| 3247 | Подставка эндодонтическая Mini-Endo-Block А0327 | м/ц | 4 |  |  |
| 3248 | Протектор 75 90-6731 | м/ц | 1 |  |  |
| 3249 | Протектор д/наконечн. арт.90-5031 | м/ц | 1 |  |  |
| 3250 | Распатор 1393 | м/ц | 2 |  |  |
| 3251 | Распатор 1405 | м/ц | 1 |  |  |
| 3252 | Распатор 1412-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 3253 | Расцветка д/керам.зубов Vitapan classical В027С | м/ц | 1 |  |  |
| 3254 | Ретрактор 1836-1 | м/ц | 1 |  |  |
| 3255 | Ручка д/скальпеля №3 арт.1043 | м/ц | 5 |  |  |
| 3256 | Ручки д/ стомат.зеркал Струм | м/ц | 22 |  |  |
| 3257 | Ручки д/зеркал | м/ц | 5 |  |  |
| 3258 | Слюноотсосы хирургич. | м/ц | 2 |  |  |
| 3259 | Спиртовка мал. | м/ц | 2 |  |  |
| 3260 | Стакан фарфоровый 400мл | м/ц | 2 |  |  |
| 3261 | Стерилизатор гласперлиновый Steriliglass 160W | м/ц | 1 |  |  |
| 3262 | Тонометр UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 1 |  |  |
| 3263 | Турбинный наконечник с генератором | м/ц | 2 |  |  |
| 3264 | Турбинный наконечник с оптикой с кноп.зажим. S-Max V600L | м/ц | 1 |  |  |
| 3265 | Угловой наконечник со встроен.генер.с один.спреем,с кнопкой WE-56 | м/ц | 1 |  |  |
| 3266 | Угловой хир.наконечник с подсветкой I-75 LED | м/ц | 1 |  |  |
| 3267 | Фреза д/кости 21мм | м/ц | 5 |  |  |
| 3268 | Фреза д/кости угл. | м/ц | 5 |  |  |
| 3269 | Чашка д/замешивания гипса | м/ц | 2 |  |  |
| 3270 | Шпатель 4342-2 | м/ц | 2 |  |  |
| 3271 | Шпатель д/замеш.цемента №1 (101-112-1) | м/ц | 4 |  |  |
| 3272 | Шпатель д/замеш.цемента №2 (101-112-2) | м/ц | 4 |  |  |
| 3273 | Шпатель д/цемента Дента-М | м/ц | 5 |  |  |
| 3274 | Шпатель зуботехнический д/замешив. гипса | м/ц | 3 |  |  |
| 3275 | Шприц карпульный универсальный | м/ц | 1 |  |  |
| 3276 | Штопфер-шарик | м/ц | 5 |  |  |
| 3277 | Щипцы д/удаления 155-53 | м/ц | 1 |  |  |
| 3278 | Щипцы д/удаления 155-67N | м/ц | 1 |  |  |
| 3279 | Щипцы д/удаления 250-18L | м/ц | 1 |  |  |
| 3280 | Щипцы д/удаления 250-222 | м/ц | 1 |  |  |
| 3281 | Щипцы д/удаления 250-65 | м/ц | 2 |  |  |
| 3282 | Щипцы д/удаления детские 200-13К | м/ц | 1 |  |  |
| 3283 | Щипцы д/удаления детские 200-18ВК | м/ц | 1 |  |  |
| 3284 | Щипцы д/удаления детские 200-1К | м/ц | 1 |  |  |
| 3285 | Щипцы д/удаления детские 212-143 | м/ц | 1 |  |  |
| 3286 | Щипцы д/удаления с алм.покр. 155-354 | м/ц | 1 |  |  |
| 3287 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-1 | м/ц | 3 |  |  |
| 3288 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-13 | м/ц | 3 |  |  |
| 3289 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-2 | м/ц | 4 |  |  |
| 3290 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-4 | м/ц | 1 |  |  |
| 3291 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-46L | м/ц | 1 |  |  |
| 3292 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-51 | м/ц | 3 |  |  |
| 3293 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-67А | м/ц | 3 |  |  |
| 3294 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-7 | м/ц | 3 |  |  |
| 3295 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-73 | м/ц | 1 |  |  |
| 3296 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-75 | м/ц | 3 |  |  |
| 3297 | Щипцы д/удаления спец.исп. 150-79 | м/ц | 3 |  |  |
| 3298 | Щипцы д/удаления спец.исп. 155-79 | м/ц | 1 |  |  |
| 3299 | Щипцы д/удаления спец.исполнения арт.150-17 | м/ц | 1 |  |  |
| 3300 | Щипцы д/удаления спец.исполнения арт.150-18 | м/ц | 1 |  |  |
| 3301 | Щипцы д/установки кольца | м/ц | 1 |  |  |
| 3302 | Щипцы крампонные 2810-5600 | м/ц | 1 |  |  |
| 3303 | Щиток защитный от УФ-излучения и интенсив.синего цвета | м/ц | 1 |  |  |
| 3304 | Щприц для артерии MICRO-MOSQUITO | м/ц | 2 |  |  |
| 3305 | Экскаватор 109-381-17 | м/ц | 2 |  |  |
| 3306 | Элеватор 13-4F | м/ц | 2 |  |  |
| 3307 | Элеватор 620-4 | м/ц | 2 |  |  |
| 3308 | Элеватор 634-1 | м/ц | 2 |  |  |
| 3309 | Элеватор 634-4 | м/ц | 2 |  |  |
| 3310 | Элеватор 636-3 | м/ц | 1 |  |  |
| 3311 | Элеватор 648-3 | м/ц | 2 |  |  |
| 3312 | Элеватор 710-11 | м/ц | 2 |  |  |
| 3313 | Элеватор 710-12 | м/ц | 2 |  |  |
| 3314 | Элеватор 790-12 | м/ц | 2 |  |  |
| 3315 | Электрод загубный | м/ц | 1 |  |  |
| 3316 | Электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы | м/ц | 1 |  |  |
| 3317 | Эндодонтический мотор с наконечн. и редукц.головкой 16:1 | м/ц | 1 |  |  |
| 3318 | Эндолинейка MINI-ENDO-BLOK №327 | м/ц | 2 |  |  |
| 3319 | Эндонасадка д/файлов 120 град. | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Неврологичесое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 3320 | Глюкометр ACCU-CHEK Active /Набор/ | м/ц | 1 |  |  |
| 3321 | Глюкометр One Touch Select Plus FLEX | м/ц | 1 |  |  |
| 3322 | Ингаляторкомпрессорный OMRON CompAir NE-C28-Plus | м/ц | 5 |  |  |
| 3323 | Контейнер КДС-10 "КРОНТ" | м/ц | 1 |  |  |
| 3324 | Контейнер КДС-5 "КРОНТ" | м/ц | 1 |  |  |
| 3325 | Лоток почкообразный ЛМП-"Медикон" 200х120х30 (V-0.3) | м/ц | 7 |  |  |
| 3326 | Пульсоксиметр Armed YX-303 | м/ц | 5 |  |  |
| 3327 | Пульсоксиметр МД300С22 | м/ц | 5 |  |  |
| 3328 | Стойка д/медиц.приборов и устройств напольная мобильная ( I-N41121) | м/ц | 5 |  |  |
| 3329 | Столик для забора крови СЗК (беж) | м/ц | 1 |  |  |
| 3330 | Столик СМИ-03 передвижной инструментальный , 3 полки, нерж. сталь | м/ц | 1 |  |  |
| 3331 | Термометр бесконтактный инфракрасный, Sensitec NF-3101 | м/ц | 2 |  |  |
| 3332 | Термометр для холодильника с поверкой (с паспортом) | м/ц | 9 |  |  |
| 3333 | Термометр медицинский цифровой AMDT-10 | м/ц | 13 |  |  |
| 3334 | Тонометр мех UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 6 |  |  |
| 3335 | Тонометр мех UA-777 автомат с большой манжетой | м/ц | 4 |  |  |
| 3336 | Тонометр механический В.Well MED-63 | м/ц | 4 |  |  |
| 3337 | Увлажнитель | м/ц | 7 |  |  |
| 3338 | Увлажнитель кислорода XY-98BII | м/ц | 22 |  |  |
| 3339 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 0-24С | м/ц | 1 |  |  |
| 3340 | Глюкометр Акучек Перформа набор | м/ц | 1 |  |  |
| 3341 | Контейнер с крышкой КДС-5-Кронт(400х285х165) 5л | м/ц | 1 |  |  |
| 3342 | Контейнер-укладка д/аптечки | м/ц | 2 |  |  |
| 3343 | Лоток медицинский почкообразный 200мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3344 | Облучатель ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4). | м/ц | 2 |  |  |
| 3345 | Стойка д/медиц.приборов и устройств напольная мобильная | м/ц | 15 |  |  |
| 3346 | Стойка мобильная универс.,арт.1-N41124 | м/ц | 15 |  |  |
| 3347 | Тонометр UA-200 с фонендоск. | м/ц | 10 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Гинекологическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 3348 | Глюкометр One Touch Select Plus Rlex (набор) | м/ц | 1 |  |  |
| 3349 | Глюкометр Контур ТС | м/ц | 4 |  |  |
| 3350 | Зажим гемостатич.по HALSTED-MOSQUITO прямой, 14.5см (13-310-14-07) | м/ц | 24 |  |  |
| 3351 | Зажим гемостатич.по Kocher,изогн.зубцы 1:2,14см (13-415-14-07) | м/ц | 24 |  |  |
| 3352 | Зажим гинекологич. по ROGERS,модель2,изогнут.,25см (13-637-20-07) | м/ц | 12 |  |  |
| 3353 | Зажим гинекологич. по WERTHEIM,зубцы 1:2, изогнут., 22.5см (13-719-23-07) | м/ц | 12 |  |  |
| 3354 | Зажим гинекологич.по Rogers, изогн.,дл. бранш 59мм.,длина 25см (13-637-20-07) | м/ц | 16 |  |  |
| 3355 | Зажим д/белья по BACKHAUS 13см(13-915-13-07) | м/ц | 36 |  |  |
| 3356 | Зажим перитонеальный по MIKULICZ, зубцы 1:2,сильноизогн.20см(13-727-20-07) | м/ц | 30 |  |  |
| 3357 | Зажим тканевой по ALLIS атравматич.15.5см (30-136-16-07) | м/ц | 24 |  |  |
| 3358 | Ингаляторкомпрессорный OMRON CompAir NE-C28-Plus | м/ц | 4 |  |  |
| 3359 | Контейнер для дезинфекции Еламед ЕПДО-10Д-01 с подставкой | м/ц | 4 |  |  |
| 3360 | Контейнер КДС-5 "КРОНТ" | м/ц | 6 |  |  |
| 3361 | Корцанг по GROSS-MAIER изогн.,26.5см ( 14-223-27-07) | м/ц | 21 |  |  |
| 3362 | Ножницы хир. маточные,покрыт.керамикой,изогн.,23см (11-925-23-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 3363 | Ножницы хир.по Joseph прямые,бранш остр.-остр.,длина 14,5см (11-666-14-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 3364 | Ножницы хирург.изогнутые,тупой -тупой 14,5см. (11-105-14-07) | м/ц | 6 |  |  |
| 3365 | Ножницы хирургич.изогнутые остр./остр. 12см (11-109-11-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 3366 | Ножницы хирургич.прямые остр./остр. 12см (11-104-11-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 3367 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фотокаталитический "Аэролайф С-45М" | м/ц | 15 |  |  |
| 3368 | Пинцет хир.зубцы 2:3 14,5см (12-302-14-07) | м/ц | 20 |  |  |
| 3369 | Пульсоксиметр "Armed" YX301 | м/ц | 10 |  |  |
| 3370 | Пульсоксиметр МД300С22 | м/ц | 8 |  |  |
| 3371 | Столик для забора крови СЗК (беж) | м/ц | 1 |  |  |
| 3372 | термометр бесконтактный инфракрасный, модель NC-9900 | м/ц | 2 |  |  |
| 3373 | Термометр для холодильника с поверкой (с паспортом) | м/ц | 9 |  |  |
| 3374 | Термометр медицинский цифровой AMDT-10 | м/ц | 3 |  |  |
| 3375 | Тонометр Microlife BP A2 Easy(манжета М-L) с адаптером | м/ц | 2 |  |  |
| 3376 | Тонометр Omron M2 Basic НЕМ-7121-ARU+адаптер | м/ц | 2 |  |  |
| 3377 | Тонометр мех UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 4 |  |  |
| 3378 | Тонометр механический В.Well MED-63 | м/ц | 1 |  |  |
| 3379 | Тубус KARL STORS внутренний d-5 | м/ц | 1 |  |  |
| 3380 | Тубус KARL STORS внутренний d-6 | м/ц | 1 |  |  |
| 3381 | Увлажнитель | м/ц | 15 |  |  |
| 3382 | Увлажнитель кислорода XY-98BII | м/ц | 23 |  |  |
| 3383 | Щипцы маточные по HEYWOOD-SMITH д/полипов 26см (32-745-25-07) | м/ц | 5 |  |  |
| 3384 | Адаптер для инструментов Гармоник | м/ц | 1 |  |  |
| 3385 | Бритва хирург.с плав.головк.Clipper+зарядное устройство (набор)DN-8888-4072-4 | м/ц | 1 |  |  |
| 3386 | Вставка рабочая CLICKLINE,щипцы Sawalhe 33510UM | м/ц | 2 |  |  |
| 3387 | Глюкометр Акучек Перформа набор | м/ц | 2 |  |  |
| 3388 | Держатель (рукоятка) для HF-электрода 80-217-02-04 | м/ц | 1 |  |  |
| 3389 | Держатель (рукоятка) для HF-электрода 80-217-32-04 | м/ц | 1 |  |  |
| 3390 | Держатель игл модульный прямой d-5мм длина 340мм | м/ц | 1 |  |  |
| 3391 | Зажим гемостат. по KELLY-Rankin изогнут. 15,5см 13-335-16-07 | м/ц | 10 |  |  |
| 3392 | Зажим гемостат.по Halsted-mosquito изогн. 14см 13311-14-07 | м/ц | 3 |  |  |
| 3393 | Зажим гемостат.по HALSTED-MOSQUITO изогн., зубцы 1:2, 18см (13-319-18-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3394 | Зажим гемостат.по HALSTED-MOSQUITO прямой, зубцы 1:2, 18,5см (13-318-18-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3395 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 изогнут.20см (13-415-20-07) | м/ц | 6 |  |  |
| 3396 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 прямой 14,5см 13-414-14-07 | м/ц | 4 |  |  |
| 3397 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 прямой 16см | м/ц | 5 |  |  |
| 3398 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 прямой 20,5см 13-414-20-07 | м/ц | 16 |  |  |
| 3399 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 прямой 22,5см 13-414-22-07 | м/ц | 4 |  |  |
| 3400 | Зажим гемостат.по Kocher зубцы 1:2 прямой 26см (13-414-26-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3401 | Зажим гемостат.по Pean изогн.24см. (13-411-24-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3402 | Зажим гемостат.по Pean прямой 14,5см ( 13-410-14-07) | м/ц | 4 |  |  |
| 3403 | Зажим гемостат.по Pean прямой 20,5см 13-410-20-07 | м/ц | 4 |  |  |
| 3404 | Зажим гемостат.по Pean прямой 22,5см 13-410-22-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 3405 | Зажим гемостат.по Pean прямой 26см 13-410-26-07 | м/ц | 4 |  |  |
| 3406 | Зажим гемостатич. типа "москит" по Crile-Rankin изогн. 16см | м/ц | 9 |  |  |
| 3407 | Зажим гинекологич. модель 3,изогнут., 24,5см (13-637-30-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3408 | Зажим гинекологич. по ROGERS,модель2,изогнут.,21см (13-635-20-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3409 | Зажим гинекологич. по ROGERS,модель3,изогнут.,25см (13-637-20-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3410 | Зажим гинекологич. по WERTHEIM,изогнут.,26см (13-697-25-07) | м/ц | 4 |  |  |
| 3411 | Зажим гинекологич.по HEANEY, 1зубец,изогнут.,21.5см (13-613-21-07) | м/ц | 14 |  |  |
| 3412 | Зажим кровоостан.зубчатый, изогнутый 158ммм | м/ц | 5 |  |  |
| 3413 | Зажим кровоостан.зубчатый, изогнутый 270ммм | м/ц | 5 |  |  |
| 3414 | Зажим кровоостанавливающий, зубчатый прямой | м/ц | 5 |  |  |
| 3415 | Зажим модульн.системы Riwo-grip когтевой d-10мм длина 310мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3416 | Зажим перитонеальный по Mikulicz зубцы 1:2 слабомзогн. 20см 13-745-20-07 | м/ц | 13 |  |  |
| 3417 | Зажим перитонеальный по Mikulicz зубцы 1:2, 20.5см. (13-749-21-07) | м/ц | 4 |  |  |
| 3418 | Зажим-диссектор по GEMINI изогн., 28см (13-451-28-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3419 | Зажим-диссектор по OVERHOLT-GEISSENDOERFER изогн.,модель1, 20.5см (13-443-01-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3420 | Зеркало гинекол. по Kallmorgen 90х40мм 32-232-02-01 | м/ц | 2 |  |  |
| 3421 | Зеркало гинекол.по Kricteller (компл.) 32-182-03+32-183-03 | м/ц | 1 |  |  |
| 3422 | Зеркало гинекол.по Kricteller 90х36мм 32-182-03-01 | м/ц | 4 |  |  |
| 3423 | Зеркало подъемник влагал.желобов №2 | м/ц | 4 |  |  |
| 3424 | Зонд маточный по Sims градуир.жесткий 33см 32-583-32-01 | м/ц | 2 |  |  |
| 3425 | Иглодержатель по Crile-Wood с вольфрамо-карбид.вставками, 15см. (20-638-15-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3426 | Иглодержатель по Mayo-Hegar 16см 20-390-16-07 | м/ц | 8 |  |  |
| 3427 | Иглодержатель по Mayo-Hegar 18,5см 20-390-18-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3428 | Иглодержатель по Mayo-Hegar 20,5см 20-390-20-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3429 | Иглодержатель по Mayo-Hegar с вольфрамо-карбид.вставками, 20см. (20-642-20-07) | м/ц | 13 |  |  |
| 3430 | Инструмент рабочий Grasp серии Roticulator | м/ц | 5 |  |  |
| 3431 | Инструмент хир. сшив. д/налож.ниточ.шва Endo Close (173022) | м/ц | 4 |  |  |
| 3432 | Инструмент хир.сшив.д/налож.ниточного шва Endo Stitch(10мм) арт.173016 | м/ц | 2 |  |  |
| 3433 | Инструментальный порт Vario-Port | м/ц | 10 |  |  |
| 3434 | Кабель в.частотный монополярн.длина 3м.( 8106032) | м/ц | 2 |  |  |
| 3435 | Кабель высокочастотный монопол. L-3м | м/ц | 1 |  |  |
| 3436 | Кабель высокочастотный соединит. биполярный 3м.(8108.131) | м/ц | 1 |  |  |
| 3437 | Камера дезинфекционная пароформалиновая ПФК-1 (оргстекло, 610х340х330 мм, 3 полки, 68 л) | м/ц | 1 |  |  |
| 3438 | Канюля Veres раб.длина 80мм (830208) | м/ц | 2 |  |  |
| 3439 | Канюля Veres раб.длина 120мм (830212) | м/ц | 5 |  |  |
| 3440 | Канюля д/аспирации и ирригации,d-5мм (26173ВN) | м/ц | 1 |  |  |
| 3441 | Контейнер-укладка д/аптечки | м/ц | 3 |  |  |
| 3442 | Корнцанг по Cross-Maier прямой 26,5см 14-222-27-07 | м/ц | 4 |  |  |
| 3443 | Корнцанг по Gross-Maier изогн.26,5см 14-223-27-07 | м/ц | 4 |  |  |
| 3444 | Корцанг изогн., 20см ( 14-223-20-07) | м/ц | 4 |  |  |
| 3445 | Корцанг по ULRICH,изогнут.,26.5см (14-101-27-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3446 | Корцанг прямой 260 мм | м/ц | 5 |  |  |
| 3447 | Кюретка д/выскаблив.слиз.обол.матки острая №1 | м/ц | 2 |  |  |
| 3448 | Кюретка маточная d-10мм 29см 32-989-10-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 3449 | Кюретка маточная d-6мм 29см 32-989-06-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 3450 | Кюретка маточная d-8мм 29см 32-989-08-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 3451 | Кюретка маточная Recamier острая жесткая d-7мм 32-920-07-07 | м/ц | 5 |  |  |
| 3452 | Кюретка маточная переходник угловой 11см 32-989-50-01 | м/ц | 1 |  |  |
| 3453 | Ложка Фолькмана гинекологическая | м/ц | 2 |  |  |
| 3454 | Лоток медицинский почкообразный 200мм | м/ц | 8 |  |  |
| 3455 | Манжета Стандарт UA 22-32см. | м/ц | 1 |  |  |
| 3456 | Манжеты мед.Comfort к сист.пневмат.компрессии SCD 700 р.большие, до бедра (74013) | м/ц | 2 |  |  |
| 3457 | Манжеты мед.Comfort к сист.пневмат.компрессии SCD 700 р.малые,длина до бедра(74011) | м/ц | 3 |  |  |
| 3458 | Ножницы диссекцион. по Metzenbaum-FINO c вольфр.-карб. вставк.,тупой-тупой, прямые, 18см (11-960-18 | м/ц | 2 |  |  |
| 3459 | Ножницы хирург.лигатур.вольфр.-карб. вставки,узкие, изогн.20.5см (11-914-20-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3460 | Ножницы хирургические прямые 150 мм | м/ц | 6 |  |  |
| 3461 | Ножницы, полужесткие. тупоконечные, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей | м/ц | 3 |  |  |
| 3462 | Пинцет анатом.ср.ширина 14,5см 12-120-14-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 3463 | Пинцет анатомич.по Taylor 17см 12-174-17-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3464 | Пинцет анатомич.средн.ширина 12см 12-120-11-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3465 | Пинцет анатомич.средн.ширина 16см 12-120-16-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3466 | Пинцет анатомич.средн.ширина 20см 12-120-20-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3467 | Пинцет анатомический 150мм | м/ц | 15 |  |  |
| 3468 | Пинцет сосудистый по DEBAKEY атравматич.,ширина 2мм., 24см (24-388-24-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3469 | Пинцет сосудистый по DEBAKEY атравматич.,ширина 2мм.,20см. (24-388-20-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3470 | Пинцет хир., зубцы 1:2, 14.5см (12-301-14-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3471 | Пинцет хирург.зубцы 1:2 узкий 20,5см 12-321-20-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 3472 | Пинцет хирургический 150 | м/ц | 10 |  |  |
| 3473 | Рабочая насадка d-5мм, -240мм 8393281 | м/ц | 1 |  |  |
| 3474 | Рабочая насадка захват.щипцы типа аллигатор L-340мм | м/ц | 5 |  |  |
| 3475 | Рабочая насадка-ножницы монопол,мод.с-ма,d-5мм, l--310мм 8393045 | м/ц | 1 |  |  |
| 3476 | Рабочая насадка-ножницы,загнутвлево,моноп.модульн.система | м/ц | 1 |  |  |
| 3477 | Ранорасширитель Collin боковые зеркала 36х60мм 15-823-00-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3478 | Ретрактор желобоватый по DOYEN-STILLE, 117х52мм.,26см (15-401-03-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3479 | Ретрактор желобоватый по HOESEL 140х40мм., 26см. (15-405-06-07) | м/ц | 2 |  |  |
| 3480 | Ретрактор желобоватый по Кюхеру 80х45мм 25см 15-471-01-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3481 | Ретрактор желобоватый по Кюхеру 80х55мм 25см 15-471-02-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3482 | Ретрактор желобоватый по Кюхеру 80х65мм 25см 15-471-03-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3483 | Ретрактор плоский по Farabeuf набор из 2ретракт.15-665-00-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3484 | Ретрактор плоский по Паркер 26х25/29х25мм 17,5см 15-673-02-07 | м/ц | 1 |  |  |
| 3485 | Ретрактор седловидный по CUSHING,14мм.,20.5см (15-171-14-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3486 | Ретрактор седловидный по ROCHARD, 50х160мм. (15-917-15-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3487 | Ретрактор тупой 3зубца 16,5см 15-075-03-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 3488 | Рукав д/трокара Riwo-Art с инсуффляц.краном,d-5,5мм, раб.длина 100мм | м/ц | 8 |  |  |
| 3489 | Рукав д/трокара Riwo-Art, d-10мм, раб.длина 100мм | м/ц | 15 |  |  |
| 3490 | Рукав трокара с инсуффляц.краном и магн.шар.клапаном,d-10мм, раб.длина 100мм(8923023) | м/ц | 4 |  |  |
| 3491 | Рукоятка лапаросонич.д/ручной активации HP054 к у.звук.скальпелю Гармоник | м/ц | 7 |  |  |
| 3492 | Рукоятка металлическая с фиксатором | м/ц | 1 |  |  |
| 3493 | Рукоятка пистолетообразн.д/модульного инструмента | м/ц | 1 |  |  |
| 3494 | Рукоятка пистолетообразная д/модульн.инструм-та 83930003 | м/ц | 10 |  |  |
| 3495 | Стойка д/медиц.приборов и устройств напольная мобильная | м/ц | 8 |  |  |
| 3496 | Тонометр UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 1 |  |  |
| 3497 | Тонометр UA-888 автомат с адаптером | м/ц | 1 |  |  |
| 3498 | Троакар (8923,135) | м/ц | 2 |  |  |
| 3499 | Троакар, диаметр 10мм (8923,132) | м/ц | 4 |  |  |
| 3500 | Трубка мультифункц. изолир.д/мод. мнструмента ModuLine d-5мм,l-310ммм 8393913 | м/ц | 9 |  |  |
| 3501 | Трубка соединительн.д/подачи газа СО2, диаметр 8мм. (8170232) | м/ц | 2 |  |  |
| 3502 | Шланг низк давления д/центр.подачи газа 6м 20400425 | м/ц | 1 |  |  |
| 3503 | Шпатель жесткий по HABERER,37/45мм,30си (15-971-02-01) | м/ц | 1 |  |  |
| 3504 | Щипцы атравматичные д/захвата, диаметр 5мм,раб.длина 310мм (8393181) | м/ц | 2 |  |  |
| 3505 | Щипцы д/захвата и диссекции, диаметр 5мм, раб.длина 310мм (8393281) | м/ц | 4 |  |  |
| 3506 | Щипцы д/оттягивания матки (пулевые) | м/ц | 2 |  |  |
| 3507 | Щипцы маточные , зубцы 4:4,прямые,26.5см. (32-734-26-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3508 | Щипцы маточные (пулевые) по SCHROEDER 25.5см (32-622-25-07) | м/ц | 52 |  |  |
| 3509 | Щипцы маточные по Braun 26см 32-628-05-07 | м/ц | 3 |  |  |
| 3510 | Щипцы маточные по Schroeder зубцы 2:2 прямые 32-682-24-07 | м/ц | 2 |  |  |
| 3511 | Экстрактор миомный по DOYEN, большой диаметр (32-760-17-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3512 | Экстрактор миомный по DOYEN, малый диаметр (32-758-17-07) | м/ц | 1 |  |  |
| 3513 | Экстрактор ССL-влагалищный,малый (30103SK) | м/ц | 1 |  |  |
| 3514 | Электрод , ВЧ игольчатый по MANHES для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для мон | м/ц | 1 |  |  |
| 3515 | Электрод HF моноплярный крючковидный d-5мм длина 340мм | м/ц | 1 |  |  |
| 3516 | Электрод HF моноплярный пугов. внешний размер 15 шр/5мм длина 330мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3517 | Электрод HF монопол.режущ.кругл.петля.провол.-0,4мм 8424141 | м/ц | 2 |  |  |
| 3518 | Электрод актив.монопляр. ТА2В игольчатый с тонк.иглой | м/ц | 2 |  |  |
| 3519 | Электрод актив.монопляр. ТВ1В петлевой круглый | м/ц | 2 |  |  |
| 3520 | Электрод актив.монопляр. ТС3В петлевой ромбовидн.с тонк.дугой 4,76мм | м/ц | 2 |  |  |
| 3521 | Электрод активный монополярный (д/конизации, L10см) | м/ц | 7 |  |  |
| 3522 | Электрод активный монополярный д/конизации L-7см ( G1) | м/ц | 1 |  |  |
| 3523 | Электрод, d-5мм, д/диссекции и коагуляции (26775UЕ) | м/ц | 1 |  |  |
| 3524 | Электроды активные монополярные (базовый комплект для гинекологии), S10B/4. 7шт в уп. | м/ц | 1 |  |  |
| 3525 | Языкодержатель взрослый | м/ц | 1 |  |  |
| **Стационар на Шоссейной (Терапевтическое отделение) (г. Москва, Шоссейная улица, 43)** | | | | | |
| 3526 | Глюкометр One Touch Select Plus FLEX | м/ц | 7 |  |  |
| 3527 | Глюкометр Контур ТС | м/ц | 6 |  |  |
| 3528 | Ингаляторкомпрессорный OMRON CompAir NE-C28-Plus | м/ц | 4 |  |  |
| 3529 | Контейнер КДС-1 "КРОНТ" | м/ц | 1 |  |  |
| 3530 | Контейнер КДС-5 "КРОНТ" | м/ц | 4 |  |  |
| 3531 | Лоток почкообразный ЛМП-"Медикон" 200х120х30 (V-0.3) | м/ц | 3 |  |  |
| 3532 | Пульсоксиметр Armed YX-303 | м/ц | 5 |  |  |
| 3533 | Столик для забора крови СЗК (беж) | м/ц | 1 |  |  |
| 3534 | термометр бесконтактный инфракрасный, модель NC-9900 | м/ц | 5 |  |  |
| 3535 | Термометр для холодильника с поверкой (с паспортом) | м/ц | 10 |  |  |
| 3536 | Термометр медицинский цифровой AMDT-10 | м/ц | 5 |  |  |
| 3537 | Тонометр AND UA-200 | м/ц | 5 |  |  |
| 3538 | Тонометр Microlife BP A2 Easy(манжета М-L) с адаптером | м/ц | 2 |  |  |
| 3539 | Тонометр Omron M2 Basic НЕМ-7121-ARU+адаптер | м/ц | 6 |  |  |
| 3540 | Тонометр мех UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 5 |  |  |
| 3541 | Тонометр механический В.Well MED-63 | м/ц | 8 |  |  |
| 3542 | Тонометр механический ручной MDF 808М в сумке | м/ц | 4 |  |  |
| 3543 | Фонендоскоп CS-Medica CS-404 | м/ц | 1 |  |  |
| 3544 | Глюкометр Акучек Перформа набор | м/ц | 10 |  |  |
| 3545 | Ингалятор компрессорный OMRON CompAir NE-C28-RU | м/ц | 7 |  |  |
| 3546 | Контейнер "КДС-3" | м/ц | 1 |  |  |
| 3547 | Контейнер д/переноса баночек д/анализов КПБ -01 | м/ц | 2 |  |  |
| 3548 | Контейнер с крышкой КДС-5-Кронт(400х285х165) 5л | м/ц | 3 |  |  |
| 3549 | Контейнер-укладка УКП-100-01-Кронт | м/ц | 1 |  |  |
| 3550 | Лоток почкообразный ЛМП-"Медикон" 260х160х32 (V-0.5) | м/ц | 6 |  |  |
| 3551 | Ножницы хир.сосудист.изогнутые 170мм (05-458-17) | м/ц | 1 |  |  |
| 3552 | Пульсоксиметр PulseOx 5500 | м/ц | 2 |  |  |
| 3553 | Стойка д/медиц.приборов и устройств напольная мобильная | м/ц | 32 |  |  |
| 3554 | Тонометр UA-200 с фонендоск. | м/ц | 2 |  |  |
| 3555 | Тонометр UA-777 автомат с адаптером | м/ц | 1 |  |  |
| 3556 | Электрокардиограф ECG-9803 | м/ц | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Стоимость ежемесячного технического обслуживания медицинского оборудования Заказчика составит - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе НДС (\_\_\_%)/ без НДС на основании\_\_\_\_\_\_.

Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, НДС / без НДС.

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика  Директор  ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина»  им. Н.А. Семашко  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М. Явися/ | от Исполнителя |