Техническое задание 
на ремонт частотного преобразователя главного привода пассажирского лифта

зав. № 16179, учётный номер 372990 с установкой

- Основание поставки: для обеспечения работоспособности пассажирского лифта Поликлиники № 2.

- Наименование объекта закупки: ремонт  частотного преобразователя главного привода  пассажирского лифта зав. № 16179, учётный номер 372990 яс установкой для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград» по предварительной заявке Заказчика.

- Срок выполнения работ  - 30 календарных дней с момента подписания договора.

| № п/п | Адрес объекта | № лифта | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Волгоградская 15 | Лифт пассажирский №16179 | Частотный преобразователь “Emotron» DSV35-40-022 lift |

5. Общие требования  по ремонту лифтового оборудования.

6. Техническое обслуживание  и ремонт лифтов должна производить специализированная организация, имеющая все необходимые  разрешения на осуществляемую деятельность.

7.  Подрядчик обязан соблюдать требования Технического регламента «О безопасности лифтов» и, Правил охраны труда и техники безопасности и производственных инструкций для обслуживающего персонала.

8. Специалисты, непосредственно оказывающие данные услуги должны иметь соответствующую квалификацию  по организации  технического обслуживания и ремонту  лифтов, пройти подготовку и быть аттестованными  в  соответствии с  требованиями  Технического регламента «О безопасности лифтов» РФ.

9. Обеспечить своевременное внесение необходимых изменений в паспорта лифтов и другую техническую и организационную документацию

10. Персонал Подрядчика должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие правила, действующие на территории Заказчика.

11. Принимать на себя всю полноту ответственности за несоблюдение или нарушение работниками Подрядчика требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

12. Перечень работ по ремонту частотного преобразователя главного привода.

- демонтаж частотного преобразователя главного привода;

- отправка частотного преобразователя главного привода в Специализированный центр г. Москва;

- диагностика и ремонт частотного преобразователя главного привода специалистами специализированного центра г. Москва;

- пересылка частотного преобразователя главного привода в г. Волгоград;

- монтаж частотного преобразователя главного привода;

- программирование  частотного преобразователя главного привода под параметры лифта;

- проверка лифта во всех режимах.

13.Качество выполненной работы должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

На результат работ устанавливается  гарантии качества выполненных работ 3 (три месяца), с момента подписания соответствующего акта выполненных ремонтных работ.

Нач. хоз. отдела                                                          Урусов А.А.