**Техническое задание**на ремонт частотного преобразователя главного привода пассажирского лифта

зав. № 16179, учётный номер 372990 с установкой

1. Основание поставки: для обеспечения работоспособности пассажирского лифта Поликлиники № 2.
2. Наименование объекта закупки: ремонт частотного преобразователя главного привода пассажирского лифта зав. № 16179, учётный номер 372990 яс установкой для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград» по предварительной заявке Заказчика.
3. Срок выполнения работ - 30 календарных дней с момента подписания договора.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта | № лифта | Тип оборудования |
| **1.** | Ул. Волгоградская 15 | Лифт пассажирский №16179 | Частотный преобразователь “Emotron» DSV35-40-022 lift |

5. Общие требования по ремонту лифтового оборудования.

6. Техническое обслуживание и ремонт лифтов должна производить специализированная организация, имеющая все необходимые разрешения на осуществляемую деятельность.

7. Подрядчик обязан соблюдать требования Технического регламента «О безопасности лифтов» и, Правил охраны труда и техники безопасности и производственных инструкций для обслуживающего персонала.

8. Специалисты, непосредственно оказывающие данные услуги должны иметь соответствующую квалификацию по организации технического обслуживания и ремонту лифтов, пройти подготовку и быть аттестованными в соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности лифтов» РФ.

9. Обеспечить своевременное внесение необходимых изменений в паспорта лифтов и другую техническую и организационную документацию

10. Персонал Подрядчика должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие правила, действующие на территории Заказчика.

11. Принимать на себя всю полноту ответственности за несоблюдение или нарушение работниками Подрядчика требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

12. Перечень работ по ремонту частотного преобразователя главного привода.

- демонтаж частотного преобразователя главного привода;

- отправка частотного преобразователя главного привода в Специализированный центр г. Москва;

- диагностика и ремонт частотного преобразователя главного привода специалистами специализированного центра г. Москва;

- пересылка частотного преобразователя главного привода в г. Волгоград;

- монтаж частотного преобразователя главного привода;

- программирование частотного преобразователя главного привода под параметры лифта;

- проверка лифта во всех режимах.

13.Качество выполненной работы должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

На результат работ устанавливается гарантии качества выполненных работ 3 (три месяца), с момента подписания соответствующего акта выполненных ремонтных работ.

Нач. хоз. отдела Урусов А.А.