**Закупка № 25120108084**

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| 1 | Лампа специальная галогенная Osram 64634 EFR A1/232 50h (PHILIPS 6423FO; SYLVANIA 0061350) | 15вольт/150ват, Цоколь GZ6.35, с отражателем, Диаметр 51мм, Длина без цоколя 42 мм. |
| 2 | Лампа специальная галогенная Philips 7388 ESB M/30 20W 6V G4 100h  (OSRAM 64250; GE 34718 | 6 вольт/20 ват, Цоколь G4, без отражателя,  Диаметр 9,5 мм, Длина: 31 мм |
| 3 | Лампа специальная галогенная LightBest LBH 9104 20W 6V PG22  (Аналог 64251 HLX) | 6 вольт/20 ват, Цоколь PG22, без отражателя.  Длина (C), 40 мм, Диаметр (D), 9 мм. |
| 4 | Лампа специальная галогенная Osram 64640 HLX FCS A1/216 150W 24V  G6.35 50h (PHILIPS 7158; GE 13598) | 24 вольт/150 ват, Цоколь G 6.35, Световой поток, Lm 6000, Диаметр d 11,5 мм, Длина d 50 mm. |
| 5 | Лампа галогеновая для офтальмоскопа Heine № X- 002.88.070 | Напряжение, В 3.5, для Офтальмоскопа (BETA 200 M2, BETA 200, BETA 200 S, ВЕТА 200 NT) |
| 6 | Лампа специальная галогенная LightBest LBH 9052 250W 24V GX5.3 | 24 вольт/250 ват, Цоколь GX 5,3, Длина (C) 44 мм, Диаметр (D) 51мм. |
| 7 | Лампа специальная галогенная Osram 64657 HLX EVC M/33 250W 24V  G6.35 300h | 24 вольт/250 ват, Цоколь G 6,35, Диаметр 13,5 мм, Длина без цоколя 55 мм. |
| 8 | Лампа специальная галогенная Philips 14623 95W 17V G6.35 2000h 3050K (аналог Narva 55292) | 17 вольт/95ват, Цоколь G 6,35, Диаметр 11.5 мм, Длина без цоколя 50 мм. |
| 9 | Лампа 28958 12.75126.003 2,5V KaWe | 2.5 вольт, Освещенность: 2000 люкс |

Срок поставки товара: в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты оформления заявки в АСЗ «Электронный магазин», по адресу: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***