**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Адрес (место) поставки товара: г. Белово, Микрорайон 3, дом 124.**

**Сроки (периоды) поставки товара:** по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения заявки не должен составлять более 5 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** | **Ед.** | **ТЗ** |
| **1** | Катетер мочеточниковый рентгеноконтрастный р5 левый шт №1 | **Шт** | **540** | **Катетер мочеточниковый рентгеноконтрастный р5 левый шт №1**Катетеры мочеточниковые полимерные рентгеноконтрастные однократного применения стерильные соответствуют требованиям ТУ 9398-063-00480230-2009.Катетеры предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения. Область применения - урология.Основные технические характеристики:Трубка катетера изготовлены из рентгеноконтрастной ПВХ-композиции.Цвет маркировочных делений на трубке - синий. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. В каждый катетер вставлен мандрен (проводник) из бронзовой проволоки.С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жесткий футляр (чехол с колпачком). Катетер в футляре упакован в герметичный пакет, обеспечивающий сохранение его качества в течение всего срока хранения.Катетеры нетоксичны, апирогенны, стерильны. Стерилизация радиационная.Размер: №5 F левый, 1.66х710мм.Катетеры выпускаются комплектно. В комплект должно входить:- катетер с проводником в сборе - 1 штука;- чехол с колпачком - 1 штука;- потребительская тара - 1 штука;- инструкция - 1 штука. |
| **2** | Катетер мочеточниковый рентгеноконтрастный р4 левый шт №1 | **шт** | **20** | Катетер мочеточниковый рентгеноконтрастный р4 левый шт №1Катетеры мочеточниковые полимерные рентгеноконтрастные однократного применения стерильные соответствуют требованиям ТУ 9398-063-00480230-2009.Катетеры предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения. Область применения - урология.Основные технические характеристики:Трубка катетера изготовлены из рентгеноконтрастной ПВХ-композиции.Цвет маркировочных делений на трубке - синий. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. В каждый катетер вставлен мандрен (проводник) из бронзовой проволоки.С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жесткий футляр (чехол с колпачком). Катетер в футляре упакован в герметичный пакет, обеспечивающий сохранение его качества в течение всего срока хранения.Катетеры нетоксичны, апирогенны, стерильны. Стерилизация радиационная.Размер: №4 F левый, 1.33х710ммКатетеры выпускаются комплектно. В комплект должно входить:- катетер с проводником в сборе - 1 штука;- чехол с колпачком - 1 штука;- потребительская тара - 1 штука;- инструкция - 1 штука. |

**Требуемые документы: РУ, декларация о соответствии**

**Требования к качеству и безопасности товара:**

 1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

 **Требования к таре и упаковке товара:**

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.