Техническое задание

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлориды-Ново (Миура) | набор | 5 | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче человека колориметрическим методом с роданидом (тиоцианатом) ртути. Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 3×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 30-160 ммоль/л. Реагент после вскрытия флаконов стабилен в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде в защищенном от света месте при температуре 2-25°C. Срок годности набора не менее 24 мес. (2-25°C). |
| 2 | Кальций-Ново МИУРА | набор | 5 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче человека методом с арсеназо III. Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 5×50 мл. Линейность в диапазоне концентраций не менее 0,5-6,0 ммоль/л. Реагент после вскрытия флаконов стабилен в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2-25°C. Срок годности набора не менее 24 мес. (2-25°C). |
| 3 | Калибратор ЛВП/ЛНП | набор | 1 | определения холестерина ЛВП и ЛНП прямыми методами Объем реагента 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Назначение: Для анализаторов открытого типа Предназначен для калибровки методик определения холестерина ЛВП и ЛНП прямым методом. Материал на основе сыворотки крови человека Количество флаконов с калибратором в составе набора 2 Объем готового калибратора в 1 флаконе 1 мл Количество аттестованных методов в калибраторе 2 Стабильность калибратора после восстановления 1 месяц |
| 4 | Тест-эритроциты ID-DiaCell I-II-III 5% | набор | 10 | Тест-эритроциты ID-DiaCell I-II-III 5% для скрининга антител методом конглютинации с желатином. Представляют собой 5% взвесь эритроцитов крови человека. Состав комплекта: ID-DiaCell I (ССWDee) 5% суспензия стандартных эритроцитов, 10 мл – 1 флакон ID-DiaCell II (ccDEE) 5% суспензия стандартных эритроцитов, 10 мл – 1 флакон ID-DiaCell III (ccddee) 5% суспензия стандартных эритроцитов, 10 мл – 1 флакон Хранить при температуре 2–8 °C Срок годности со дня изготовления – 2 месяца |
| 5 | Тест-эритроциты ID-DiaCell ABO 5% | набор | 10 | Тест-эритроциты ID-DiaCell 0-А-В 5% для определения группы крови на плоскости. Представляют собой 5% суспензию стандартных эритроцитов в буферном растворе с консервантами. Состав комплекта: 5% суспензия стандартных эритроцитов групп 0, А, В, 10 мл – 3 флакона Хранить при температуре 2–8 °C Срок годности со дня изготовления – 2 месяца |
| 6 | Антиген кардиолипиновый для РМП | набор | 5 | Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинномозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). Тест основан на взаимодействии кардиолипинового антигена (АгКЛ), аналогичного липопро-теиновому антигену Treponema pallidum, с соответствующими антителами (реагинами), которые появляются в плазме (сыворотке) нелеченных больных через 2–3 недели, а в спинномозговой жидкости – через 4–8 недель после заражения. Взаимодействие АгКЛ с реагинами приводит к реакции микропреципитации (выпадение хлопьев разной величины) и регистрируется визуально. Возможна дополнительная комплектация набора положительной и отрицательной контрольными сыворотками для диагностики сифилиса производства ЗАО ЭКОлаб. Набор рассчитан на исследование 1000 образцов. Состав набора: Антиген кардиолипиновый (АгКЛ – раствор в спирте этиловом абсолютированном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина – 0,03%; лецитина – 0,27% и холестерина- –0,9%), 2 мл – 10 ампул Раствор холин-хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида, 5 мл – 2 флакона Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 2–25 °С в течение всего срока годности (24 месяца). |
| 7 | ЭКОлаб-Клиника-КАЛ (комплект №1) Клинический анализ кала.РУ | набор | 10 | Набор реагентов ЭКОлаб-Клиника-Кал предназначен для обнаружения скрытой крови, стеркобилина и билирубина в кале и приготовления препаратов для микроскопического исследования кала в клинико-диагностических лабораториях. Рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб – для качественного определения стеркобилина, 200 проб – для качественного определения билирубина и 2000 проб – для проведения микроскопического анализа кала. Состав набора: Бензидин, 1 г – 1 фл. Кислота уксусная (50% раствор), 100 мл –1 фл. Гидроперит, таблетки – 6 шт. Цинк уксуснокислый (100 г/л, в спирте этиловом ректификованном), 100 мл – 1 фл. Раствор Люголя (йод – 40 г/л, калий йодистый – 80 г/л), 50 мл – 1 фл Реактив Фуше (кислота трихлоруксусная – 227 г/л, железо (III) хлорид 6-водный – 9.1 г/л), 100 мл – 1 фл. Кислота уксусная (30% раствор), 100 мл – 1 фл. Судан III, 2% раствор (спирт этиловый ректификованный – 10 %, кислота уксусная ледяная – 90 %), 100 мл – 1 фл. Метиленовый синий (2% раствор), 20 мл – 1 фл. Глицерин, 130 г – 1 фл. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +18–25 °С в течение всего срока годности (1 год). |
| 8 | Набор реагентов для гематологических анализаторов MICROS:Пара 12 Экстенд Низкий, Нормальный, Высокий 1L, 1N, 1Hx2,5 мл Происх.:Streck, Inc.USA.,Para12 Extend3x2,5 vk (1L,1N,1H) Coulter. T-Series.AcTdiff\diff2.MD Series:Abbott Cell-Dyn1400,1700,1800;ABX Micros60;Diatron Abacus Junior;Erma PCE-210; Mindray BC-3200;Nihon MEK-6400,MicroCC-20Plus. Реагенты для гемолитических анализаторов:Пара12 Экстенд Низкий, Пара 12 Экстенд Высокий, Пара 12 Экстенд Нормальный | набор | 4 | Гематологический контроль Streck Para 12 Extend. Количество параметров: 16-18 В составе набора 3 флакона с высоким, нормальным и низким уровнем концентраций. Содержит стабилизированные эритроциты млекопитающих, лейкоцитарный и тромбоцитарный компоненты, полученные из крови млекопитающих или искусственных аналогов. Streck Para 12 Extend совместим с анализаторами: Beckman Coulter ACT/ACT diff/ACT diff2; Abbott Cell-Dyn 1400, 1600, 1700, 1800; Horiba Medical ABX - Micros 60, Micros ES 60; Orphee Mythic 18; Erma PCE-210; Mindray BC3000/3000Plus/3200/3600/30s, Hemolux 19; HTI MicroCC-20Plus, MicroCC-18; MEK-6400 Series/MEK-6500/6510; Siemens Advia 60; Rayto RT7600/MD7600, Avis GA-60; Dixion Hemalite 1280, Hemalite 1270, Hemalite 1260, PE-6100; DiaSys X-Pedite Hem3 Vet; Zybia Z3; Genrui KT-6300; West Medica V-Counter; Diatron Abacus and Abacus Jr.; Erba Lachema Elite 3, Swelab Alfa Basic/Standard/3-20p/Cap Piercer/Auto Sampler Стабильность закрытого флакона: 190 дней Стабильность открытого флакона: 30 дней |
| 9 | Белок-ПГК-Ново | набор | 2 | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 2×250 мл. Линейность в диапазоне не менее 0,07- 2,00 г/л. Набор реагентов содержит калибратор, не менее 6 мл. Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 6 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
| 10 | Клиника-СМЖ-Эколаб | набор | 2 | Набор реагентов Эколаб-Клиника-СМЖ позволяет определять цитоз, качественное и количественное определение общего белка, качественное определение глобулинов в спинномозговой жидкости. Рассчитан на анализ 200 проб. Состав набора: Реактив Самсона, 10 мл -1 фл. Фенол, 2.5 г – 1 фл. Кислота сульфосалициловая 2-водная, 30 г – 1 пакет Натрий сернокислый, 70 г – 1 пакет Калибровочный раствор общего белка, 5 мл - 1 фл. Аммоний сернокислый, 85 г – 1 пакет Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2–8 °С в течение всего срока годности (1 год). |
| 11 | Натрий лимоннокислый 3-зам 5,5 водн 98% 1 кг | кг | 1 | Формула: Na3C6H5O7·5,5Н2О Синонимы: натрий цитрат, натрий лимоннокислый трехзамещённый. Внешний вид: белый кристаллический порошок, легко растворимый в воде, слабо растворимый в спирте. Класс опасности: 3 (по ГОСТ 12.1.007). Реактив не горюч, не взрывоопасен и не токсичен. Условия хранения: цитрат натрия хранят в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения: 1 год. |

Недеформированная, целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара.