ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к ИЗВЕЩЕНИЮ № 25160109220

1. Предмет запроса котировок: Техническое обслуживание теплосчетчиков ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко», согласно техническому заданию (Таблица №1).

2. Стоимость договора включает: накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

3. Срок действия договора: с 01.02.2025 по 31.01.2026г.

4. Место оказания услуг: г. Москва, Ставропольская ул., домовл.23, корп.1, стр.4 г. Москва, Шоссейная ул., д.43 г. Москва, ул. Плющева, д.15А г. Москва, ул. Плющева, д.15А стр.2 г. Москва, 1-я Мытищинская ул., д.19 п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.12А

5. Форма, сроки и порядок оплаты: в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный период (месяц), при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя.

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 6.1. Ценовое предложение; 6.2. Условия оказания услуг

Таблица №1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии, снятию, обработке показаний приборов учета тепловой энергии

- Описание объекта закупки:

  - предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии, снятию, обработке показаний приборов учета.

- Сроки и место оказания услуг, периоды выполнения условий договора.

  - Срок действия договора: с 01 февраля 2025 г. по 31 января 2026 г.

  - Место оказания услуг:

    - г. Москва, ул. Ставропольская, д.23, корп.1, стр. 4

    - г. Москва, ул. Плющева, д. 15А;

    - г. Москва, ул. Плющева, д. 15А, стр. 2;

    - г. Москва, ул. Шоссейная, д. 43;

    - г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, д. 12А;

    - г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 19А.

- Сведения об объектах оказания услуг и их объемах:

  - Виды и объемы услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии, сбор данных с теплосчетчиков и удаленный доступ к ним в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей и требованиями нормативных документов к техническому обслуживанию и эксплуатации приборов учета тепловой энергии, требованиями ПАО МОЭК к срокам и объемам передаваемой информации.

  - Обеспечить работоспособность оборудования УУТЭ;

  - Сбор суточных архивов с теплосчётчиков каждые сутки и удаленный доступ к ним;

  - Сбор часовых архивов с теплосчётчиков каждый час и удаленный доступ к ним;

  - Чтение текущих значений параметров теплоносителей в реальном времени по запросу заказчика;

  - Контроль работы узла учета тепла раз в сутки (информирование Заказчика о нештатных ситуациях в работе прибора учета и оборудования автоматизированной передачи данных);

  - Формирование отчётного документа за месяц (сутки, часы) и удаленный доступ к нему;

  - Формирование отчетного документа за месяц  в формате HTML-XML в строгом соответствии с требованиями и в сроки, определяемые ПАО «МОЭК» и удаленный доступ к нему.

  - Узлы учета тепловой энергии (УУТЭ) расположены:

    - В помещениях тепловых вводов зданий поликлиник (г. Москва, ул. Плющева, д. 15А;      г. Москва, ул. Плющева, д. 15А, стр. 2;  г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, д. 12А);

    - В здании ЦТП (г. Москва, ул. Ставропольская, д. 23. к. 1, стр. 4);

    - В помещении ИТП (г. Москва,  ул. Шоссейная, д. 43;  г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 19А).

- Общие требования к  организации-претенденту и к предоставлению услуг.

  - Организация-претендент на Заключение Договора, далее – Исполнитель, должна соответствовать разрешенной деятельности по кодам ОКВЭД и иметь выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Данные документы должны быть приложены к коммерческим предложениям на предоставление услуг.

  - Предоставление услуг должно осуществляться собственными силами Исполнителя, собственными инструментом и приспособлениями.

  - Исполнитель обязан обеспечить контроль и поддержание работоспособности УУТЭ в соответствии с требованиями коммерческого учета расхода тепла.

  - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту предоставляются строго в согласованное с Заказчиком время.

  - Предоставление отчетов о потреблённой тепловой энергии осуществлять в строгом соответствии с требованиями и в сроки, определяемые ПАО «МОЭК».

  - При выявлении неисправности приборов УУТЭ Исполнитель обязан направить своего представителя на объект Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов. Заказчик оплачивает стоимость оборудования, необходимого для ремонта.

  - Доставка на объект сотрудников, а также материалов, инструмента и приспособлений осуществляется Исполнителем за счёт собственных средств, собственным транспортом.

  - В случае оказания услуг, требующих лицензирования или сертификации, организация-претендент должна предоставить соответствующие лицензии и сертификаты.

  - Ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для предоставления отдельных видов услуг, возлагается полностью на Исполнителя по договору.

  - В стоимости услуг должны быть учтены все расходы Исполнителя с учётом стоимости материалов, накладных расходов, обязательных платежей, аренды инструментов, машин и механизмов, привлечения сторонних организаций, коммунальных ресурсов и иных расходов, связанных с исполнением условий договора.

  - Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня от даты подписания договора должен сообщить Заказчику в письменной форме список лиц, представляющих Исполнителя на Объекте с указанием их полномочий, а также представить копии их паспортов, номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания услуг.

- Требования к  качеству оказываемых услуг, осуществление контроля:

  - В целях обеспечения качества предоставляемых услуг Исполнитель:

    - Обеспечивает выполнение требований качества и экологической безопасности к предоставляемым услугам, предусмотренным соответствующими стандартами.

    - К предоставлению услуг могут допускаться только лица, имеющие соответствующую квалификацию, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие инструктаж.

    - При предоставлении услуг гарантирует применение только инструментов, приспособлений, материалов и комплектующих, имеющих соответствующие сертификаты и разрешённые к применению и использованию на территории РФ.

    - Предоставляет услуги в строгом соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и другими действующими нормами и правилами.

    - Монтаж применяемого оборудования должен осуществляться со строгим соблюдением указаний и рекомендаций заводов-изготовителей.

  - Контроль сроков и качества предоставления услуг осуществляется представителем Заказчика.

  - При нарушении технологии предоставления услуг устанавливается срок устранения нарушения.

  - Указания являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.

- Иные требования к услугам

и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика:

  - При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-технической документацией, а также нормами и правилами, действующими в РФ, регламентирующими деятельность и определяющими требования к предоставлению услуг по договору.

  - Исполнитель обязан представить Заказчику все необходимые разрешительные документы в области предоставления услуг по техническому обслуживанию УУТЭ.

  - Исполнитель обязан иметь укомплектованный штат работников с квалификацией, соответствующей положениям профессиональных стандартов, в зависимости от выполняемых ими трудовых функций, исходя из условий предоставления услуг. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для качественного своевременного предоставления услуг по договору.

  - Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять последнему полную информацию о ходе предоставления услуг с предъявлением выполненной части.

- На Исполнителя возлагается:

  - Назначение специалистов, ответственных за выполнение требований охраны труда и техники безопасности при предоставлении услуг.

  - Обучение и аттестация привлекаемых специалистов, в том числе сторонних организаций, необходимые для качественного оказания услуг, выполняемых ими на территории больницы по договору.

  - Ответственность за строгое соблюдение всеми сотрудниками Исполнителя требований правил пожарной безопасности при нахождении на территории больницы.

  - Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка и режима на территории больницы.

  - Обеспечение персонала, предоставляющего услуги по договору, средствами индивидуальной защиты, поверенным инструментом и приспособлениями.

Приложение:

Наименование теплосчетчиков

| 1-я Мытищинская ул., д.19 | 152158 | Теплосчётчик ВИС.Т |
| --- | --- | --- |
| ул. Плющева, д.15А, стр.2 | 310034 | Теплосчетчик КМ-5-2 |
| ул. Плющева, д.15А, стр.2 | 310012 | Теплосчётчик КМ-5-4 |
| ул. Плющева, д.15А | 90648 | Теплосчетчик КМ-5-2 |
| ул. Плющева, д.15А | 90188 | Теплосчётчик КМ-5-4 |
| Шоссейная ул., д.43 | 161342 | Теплосчётчик ВИС.Т |
| Ставропольская ул., домовл.23, корп.1, стр.4 | 111352 | Теплосчётчик ВИС.Т |
| п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.12А | 12734 | Тепловычислитель ТМК-Н130 |
| п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.12А | 12734 | Тепловычислитель ТМК-Н130 |