ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к ИЗВЕЩЕНИЮ № 25160109220

|  |
| --- |
| **1. Предмет запроса котировок**: Техническое обслуживание теплосчетчиков ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко», согласно техническому заданию (Таблица №1). |
| **2. Стоимость договора включает:** накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи. |
| **3. Срок действия договора:** с 01.02.2025 по 31.01.2026г. |
| **4. Место оказания услуг:**  г. Москва, Ставропольская ул., домовл.23, корп.1, стр.4  г. Москва, Шоссейная ул., д.43  г. Москва, ул. Плющева, д.15А  г. Москва, ул. Плющева, д.15А стр.2  г. Москва, 1-я Мытищинская ул., д.19  п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.12А |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты:** в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный период (месяц), при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.**  **6.1.** Ценовое предложение;  **6.2.** Условия оказания услуг |

**Таблица №1.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии, снятию, обработке показаний приборов учета тепловой энергии**

1. **Описание объекта закупки:**
   1. предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии, снятию, обработке показаний приборов учета.
2. **Сроки и место оказания услуг, периоды выполнения условий договора.**
   1. **Срок действия договора:** с 01 февраля 2025 г. по 31 января 2026 г.
   2. **Место оказания услуг**:
      1. г. Москва, ул. Ставропольская, д.23, корп.1, стр. 4
      2. г. Москва, ул. Плющева, д. 15А;
      3. г. Москва, ул. Плющева, д. 15А, стр. 2;
      4. г. Москва, ул. Шоссейная, д. 43;
      5. г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, д. 12А;
      6. г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 19А.
3. **Сведения об объектах оказания услуг и их объемах:**
   1. Виды и объемы услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии, сбор данных с теплосчетчиков и удаленный доступ к ним в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей и требованиями нормативных документов к техническому обслуживанию и эксплуатации приборов учета тепловой энергии, требованиями ПАО МОЭК к срокам и объемам передаваемой информации.
   2. Обеспечить работоспособность оборудования УУТЭ;
   3. Сбор суточных архивов с теплосчётчиков каждые сутки и удаленный доступ к ним;
   4. Сбор часовых архивов с теплосчётчиков каждый час и удаленный доступ к ним;
   5. Чтение текущих значений параметров теплоносителей в реальном времени по запросу заказчика;
   6. Контроль работы узла учета тепла раз в сутки (информирование Заказчика о нештатных ситуациях в работе прибора учета и оборудования автоматизированной передачи данных);
   7. Формирование отчётного документа за месяц (сутки, часы) и удаленный доступ к нему;
   8. Формирование отчетного документа за месяц в формате HTML-XML в строгом соответствии с требованиями и в сроки, определяемые ПАО «МОЭК» и удаленный доступ к нему.
   9. Узлы учета тепловой энергии (УУТЭ) расположены:
      1. В помещениях тепловых вводов зданий поликлиник (г. Москва, ул. Плющева, д. 15А; г. Москва, ул. Плющева, д. 15А, стр. 2; г. Москва, пос. Киевский, р.п. Киевский, д. 12А);
      2. В здании ЦТП (г. Москва, ул. Ставропольская, д. 23. к. 1, стр. 4);
      3. В помещении ИТП(г. Москва, ул. Шоссейная, д. 43; г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 19А).
4. **Общие требования к организации-претенденту и к предоставлению услуг.**
   1. Организация-претендент на Заключение Договора, далее – Исполнитель, должна соответствовать разрешенной деятельности по кодам ОКВЭД и иметь выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Данные документы должны быть приложены к коммерческим предложениям на предоставление услуг.
   2. Предоставление услуг должно осуществляться собственными силами Исполнителя, собственными инструментом и приспособлениями.
   3. Исполнитель обязан обеспечить контроль и поддержание работоспособности УУТЭ в соответствии с требованиями коммерческого учета расхода тепла.
   4. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту предоставляются строго в согласованное с Заказчиком время.
   5. Предоставление отчетов о потреблённой тепловой энергии осуществлять в строгом соответствии с требованиями и в сроки, определяемые ПАО «МОЭК».
   6. При выявлении неисправности приборов УУТЭ Исполнитель обязан направить своего представителя на объект Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов. Заказчик оплачивает стоимость оборудования, необходимого для ремонта.
   7. Доставка на объект сотрудников, а также материалов, инструмента и приспособлений осуществляется Исполнителем за счёт собственных средств, собственным транспортом.
   8. В случае оказания услуг, требующих лицензирования или сертификации, организация-претендент должна предоставить соответствующие лицензии и сертификаты.
   9. Ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для предоставления отдельных видов услуг, возлагается полностью на Исполнителя по договору.
   10. В стоимости услуг должны быть учтены все расходы Исполнителя с учётом стоимости материалов, накладных расходов, обязательных платежей, аренды инструментов, машин и механизмов, привлечения сторонних организаций, коммунальных ресурсов и иных расходов, связанных с исполнением условий договора.
   11. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня от даты подписания договора должен сообщить Заказчику в письменной форме список лиц, представляющих Исполнителя на Объекте с указанием их полномочий, а также представить копии их паспортов, номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания услуг.
5. **Требования к качеству оказываемых услуг, осуществление контроля:**
   1. В целях обеспечения качества предоставляемых услуг Исполнитель**:**
      1. Обеспечивает выполнение требований качества и экологической безопасности к предоставляемым услугам, предусмотренным соответствующими стандартами.
      2. К предоставлению услуг могут допускаться только лица, имеющие соответствующую квалификацию, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие инструктаж.
      3. При предоставлении услуг гарантирует применение только инструментов, приспособлений, материалов и комплектующих, имеющих соответствующие сертификаты и разрешённые к применению и использованию на территории РФ.
      4. Предоставляет услуги в строгом соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и другими действующими нормами и правилами.
      5. Монтаж применяемого оборудования должен осуществляться со строгим соблюдением указаний и рекомендаций заводов-изготовителей.
   2. Контроль сроков и качества предоставления услуг осуществляется представителем Заказчика.
   3. При нарушении технологии предоставления услуг устанавливается срок устранения нарушения.
   4. Указания являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.
6. **Иные требования к услугам**

**и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика:**

* 1. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-технической документацией, а также нормами и правилами, действующими в РФ, регламентирующими деятельность и определяющими требования к предоставлению услуг по договору.
  2. Исполнитель обязан представить Заказчику все необходимые разрешительные документы в области предоставления услуг по техническому обслуживанию УУТЭ.
  3. Исполнитель обязан иметь укомплектованный штат работников с квалификацией, соответствующей положениям профессиональных стандартов, в зависимости от выполняемых ими трудовых функций, исходя из условий предоставления услуг. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для качественного своевременного предоставления услуг по договору.
  4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять последнему полную информацию о ходе предоставления услуг с предъявлением выполненной части.

1. **На Исполнителя возлагается:**
   1. Назначение специалистов, ответственных за выполнение требований охраны труда и техники безопасности при предоставлении услуг.
   2. Обучение и аттестация привлекаемых специалистов, в том числе сторонних организаций, необходимые для качественного оказания услуг, выполняемых ими на территории больницы по договору.
   3. Ответственность за строгое соблюдение всеми сотрудниками Исполнителя требований правил пожарной безопасности при нахождении на территории больницы.
   4. Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка и режима на территории больницы.
   5. Обеспечение персонала, предоставляющего услуги по договору, средствами индивидуальной защиты, поверенным инструментом и приспособлениями.

Приложение:

Наименование теплосчетчиков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-я Мытищинская ул., д.19 | 152158 | Теплосчётчик ВИС.Т |
| ул. Плющева, д.15А, стр.2 | 310034 | Теплосчетчик КМ-5-2 |
| ул. Плющева, д.15А, стр.2 | 310012 | Теплосчётчик КМ-5-4 |
| ул. Плющева, д.15А | 90648 | Теплосчетчик КМ-5-2 |
| ул. Плющева, д.15А | 90188 | Теплосчётчик КМ-5-4 |
| Шоссейная ул., д.43 | 161342 | Теплосчётчик ВИС.Т |
| Ставропольская ул., домовл.23, корп.1, стр.4 | 111352 | Теплосчётчик ВИС.Т |
| п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.12А | 12734 | Тепловычислитель ТМК-Н130 |
| п. Киевский, раб. пос. Киевский, д.12А | 12734 | Тепловычислитель ТМК-Н130 |