**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Адрес (место) поставки товара:** город Барнаул, улица Молодежная, дом 20

**Сроки (периоды) поставки товара:** партиями по заявкам Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

**Срок действия договора:** с момента его заключения до 25.01.2026 года.

**Порядок оплаты:** Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (Тридцати) дней после принятиякаждой конкретной партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

**Примечание:** Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Качественные характеристики товара** | **Форма**  **выпуска** | **Срок годности** | **Кол-во** |
| 1 | Салфетки одноразовые для электрофореза и компрессов  "Полиминеральные" | Предназначены для электрофореза, компрессов, аппликаций.  Основа салфеток – гидрофильный материал, пропитанный природной подземной лечебной минеральной водой, относящейся к группе "йодобромных".  Состав изделия: неизменённые природные химические компоненты минеральной воды - Na, Ca, Mg, K, Cl, Br, I, B, кремнекислота; в микрограммовых количествах свыше 20 элементов таблицы Менделеева (Cu, Zn, Co, Li и т.п.).  Общее количество природных веществ на 1 салфетке – 12 мг.  Размер салфетки: 9х11см.  Форма выпуска: индивидуальный комплект из 20 одноразовых салфеток на 10 процедур, упакованный в бумажный пакет с полиэтиленовым покрытием внутри. | комплект  (20 однора-  зовых  салфеток) | 5 лет | **500** |
| 2 | Салфетки одноразовые для электрофореза и компрессов  "Органо-минеральные"  («Солёное озеро») | Предназначены для электрофореза, компрессов, аппликаций.  Основа салфеток – гидрофильный материал одноразовый, пропитанный отжимом лечебной иловой сульфидной грязи солёных озёр Сибири.  Состав изделия: минеральные соли – MgCl2, CaCl2, Na2 SО4, MgSО4, NaНСО3 и др., микрокомпоненты - Ag, Mn, Сu, V, Р, Zn и др., органические вещества - гуминовые-, аминокислоты, значительное содержание высокополярных липидов.  Общее количество природных веществ на 1 салфетке не менее – 12 мг.  Размер салфетки: 9х11см.  Форма выпуска: индивидуальный комплект из 20 одноразовых салфеток на 10 процедур, упакованный в бумажный пакет с полиэтиленовым покрытием внутри. | комплект  (20 однора-  зовых  салфеток) | 5 лет | **300** |
| 2 | Салфетки  косметические  «Бишофитовые» | Предназначены для компрессов, аппликаций.  Основа салфеток – гидрофильный материал, пропитанный лечебным бишофитом Волгоградского месторождения.  Состав изделия: минеральные соли – MgCl2, CaCl2, NaCl, KCl, MgSО4, микрокомпоненты – Вr, I, F, Zn, Сu, Li и другие.  Общее количество природных веществ на 1 салфетке не менее е - 12 мг.  Размер салфетки: 9х11 см.  Форма выпуска: индивидуальный комплект из 20 одноразовых салфеток на 10 процедур, упакованный в бумажный пакет с полиэтиленовым покрытием внутри. | комплект  (20 однора-  зовых  салфеток) | 5 лет | **600** |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

7. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 70% от срока, указанного производителем.

**Требования к таре и упаковке товара:**

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.