ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (№закупки 25050405001)

Адрес (место) поставки товара: г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 9.

Сроки (периоды) поставки товара: по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения заявки не должен составлять более 10 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

Примечание:  Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов Белок-ПГК-Ново (вариант 1) (B-8084) 2x250мл упак №1 | набор | 5 | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 2×250 мл. Линейность в диапазоне не менее 0,07- 2,00 г/л. Набор реагентов содержит калибратор, не менее 6 мл. Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 6 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ (X-3968) 12x8опред упак №1 | набор | 4 | Непрямой ИФА. Количество определений 96 ( 48 в дублях). Одинаковое количество промывок после инкубации. Чувствительность не хуже 2 Ед/мл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время анализа не более 1 час 15 мин . Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0-1000 Ед/мл – не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Интервал линейности не менее от 25 до 1000 Ед/мл. Наличие контрольной сыворотки. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. |
|  | Набор реагентов Глюкоза-Ново (Миура) (B-7721) 1250тест упак №1 | набор | 28 | Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 5×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 0,7-28,0 ммоль/л. Реагенты после вскрытия флаконов стабильны в течение всего срока годности в плотно закрытом виде при температуре (2-8°C). Срок годности набора не менее 18 мес., 2-8°C. |
|  | Мультикалибратор СЭ (B-8232) 5x4мл упак №1 | набор | 9 | Мультикалибратор на основе человеческой сыворотоки крови для субстратов и электролитов. Набор предназначен для калибровки методик определения субстратов (альбумина, белка общего, билирубина общего и конъюгированного, глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, мочевины, триглицеридов, холестерина общего) и электролитов (железа, кальция, магния, фосфора неорганического, хлоридов) при выполнении биохимических исследований крови на автоматических биохимических анализаторах. Фасовка: не менее 5×4 мл. В растворенном мультикалибраторе аналиты стабильны не менее 3 сут. (2-8°C) или 1 мес. (-20°C). Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). |
|  | Контрольная сыворотка аттестованная уровень 1 (B-8213) 5x5мл упак №1 | набор | 9 | Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 26 (с учетом методов не менее 37), в т.ч. ЛПВП/ЛПНП, АЛТ/АСТ методом Райтмана-Френкеля, креатинин методом Яффе принцип Слота. Фасовка: не менее 5×5 мл. Срок годности после вскрытия флакона не менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. (-20°C). Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). |
|  | Контрольная сыворотка аттестованная уровень 2 (B-8216) 5x5мл упак №1 | набор | 9 | Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 26 (с учетом методов не менее 37), в т.ч. ЛПВП/ЛПНП, АЛТ/АСТ методом Райтмана-Френкеля, креатинин методом Яффе принцип Слота. Фасовка: не менее 5×5 мл. Срок годности после вскрытия флакона не менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. (-20°C). Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Железо-Ново-А (Миура) (B-7725) 4x48мл 4x12мл упак №1 | набор | 3 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим методом без депротеинизации. Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×48 мл, 4×14 мл. Линейность в диапазоне не менее 2-200 мкмоль/л. Набор реагентов содержит калибратор, не менее 5 мл. Реагенты после вскрытия флаконов стабильны в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2-8°C. Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов ЛВП-Холестерин-Ново-А (B-8356) 4x45мл 4x15мл упак №1 | набор | 24 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым методом." Форма выпуска: жидкий биреагент. Фасовка: не менее 4×45 мл, 4×15 мл. Линейность не менее 5,4 ммоль/л. Набор реагентов содержит калибратор. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 8 недель в плотно закрытом виде при температуре 2-8°С. Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Альфа-амилаза-Ново (Миура) (B-7703) 5x50мл упак №1 | набор | 3 | Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 5×50 мл. Нормальные значения: в сыворотке крови до 100 Е/л, в моче до 500 Е/л. Линейность в диапазоне не менее 50- 1400 Е/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов не менее 1 мес (2-8°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Щелочная фосфатаза IFCC-Hoвo (Миура) (B-7746) 1070опред упак №1 | набор | 4 | Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×48 мл, 4×12 мл. Линейность в диапазоне не менее 60 -1200 Е/л. Срок годности набора не менее 18 мес., 2-8°C. |
|  | Набор реагентов Билирубин общий-Ново-А (Миура) (B-7713) 720опред упак №1 | набор | 24 | Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×50 мл, 4×10 мл. Линейность в диапазоне не менее 4,28- 428 мкмоль/л. Набор содержит калибратор не менее 2 мл. Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Креатинин-ПАП-Ново (вариант 6 авто, Миура) (B-7755) 4x48мл 4x12мл упак №1 | набор | 30 | Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×48 мл, 4×12 мл. Линейность в диапазоне не менее 20-5200 мкмоль/л. Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения и воздействия света стабильны в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2-8°C. Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Миура) (B-7739) 905тестов упак №1 | набор | 6 | Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 140-1500 мкмоль/л. Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения и воздействия света стабильны в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2-8°C. Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Мочевина-УФ-Ново жидкая форма (Миура) (B-7741) 4x48мл 4x14мл упак №1 | набор | 24 | Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×48 мл, 4×12 мл. Линейность в диапазоне не менее 2-50 ммоль/л. Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Триглицериды-Ново жидкая форма (Миура) (B-7743) 250мл 1250тест упак №1 | набор | 12 | Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 5×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 1,0 - 11,4 ммоль/л. Реагент после вскрытия флаконов стабилен в течение всего срока годности в плотно закрытом виде при температуре 2-8°C. Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Гамма-ГТ-Ново (Миура) (B-7717) 5x50мл упак №1 | набор | 3 | Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×48 мл, 4×12 мл. Линейность в диапазоне не менее 15- 230 Е/л. Срок годности набора не менее 18 мес., 2-8°C. |
|  | Калибратор ЛВП/ЛНП–Холестерин-Ново-А (В-8260) 2x1мл упак №1 | набор | 18 | определения холестерина ЛВП и ЛНП прямыми методами Объем реагента 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Назначение: Для анализаторов открытого типа Предназначен для калибровки методик определения холестерина ЛВП и ЛНП прямым методом. Материал на основе сыворотки крови человека Количество флаконов с калибратором в составе набора 2 Объем готового калибратора в 1 флаконе 1 мл Количество аттестованных методов в калибраторе 2 Стабильность калибратора после восстановления 1 месяц |
|  | Набор реагентов Альбумин-Ново (Миура) (B-7701) 1135тест упак №1 | набор | 3 | Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 5×50 мл. Линейность в диапазоне концентраций не менее от 10,0 до 70 г/л. Реагент после вскрытия флакона хранится в плотно закрытом виде не менее 12 мес (2-25°C). Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Магний-Ново (вариант 2) (B-8094) 2x100мл упак №1 | набор | 4 | Форма выпуска: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 2×100 мл. Линейность в диапазоне не менее 0,15-2,05 ммоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 3 мл. Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 6 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Лактатдегидрогеназа 125мл упак №1 | набор | 4 | Метод: Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями DGKC, Кинетический. Линейность в диапазоне не уже: 40 - 1200 Е/л. Чувствительность не более: 40 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 2 недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее: 125 мл. Наличие в наборе радиочастотной метки (RFID) Совместимость с анализатором Clima MC-15 имеющимся на балансе заказчика |
|  | Набор реагентов Ревматоидный фактор РФ-Ольвекс (052.011) 100опред упак №1 | набор | 12 | Набор реагентов предназначенный для качественного, количественного определения иммуноглобулинов ревматоидного фактора в клиническом образце с использованием метода реакции агглютинации Фасовка Р1 1х2 мл Р2 1х10 мл Р3 1х0,1 мл Р4 1х0,2 мл Р5 1х0,2 мл Кол-во реагента на один анализ, мл 0,02 Количество тестов: 100 Назначение: Для ручной постановки Характеристики Исследуемый материал: Сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). |
|  | Раствор Экстрана 15% высокоочищенный (E-9852) 250мл упак №1 | набор | 60 | Раствор Экстрана 15%, высокоочищенный Дополнительные характеристики: Фасовка 1*250 мл Срок годности при температуре 2-25°C 24 мес. |
|  | Раствор Тритон Х-100 высокоочищенный 250мл упак №1 | набор | 72 | Назначение: Для чистки и промывки системы биохимического анализа Дополнительные характеристики: Фасовка 1*250 мл Срок годности при температуре 2-25°C 24 мес. |
|  | Набор реагентов Холестерин-Ольвекс (013.022) 2x250мл упак №1 | набор | 16 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина. Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: реакция Триндера; CHOD-PAP; по конечной точке. предназначен для количественного определения энзиматическим методом концентрации общего холестерина в сыворотке крови человека в клинической лабораторной диагностике. Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС. ФАСОВКА, СОСТАВ Реагент 1 - 500 мл Реагент 2 - 2 фл. Калибратор - 3 мл |
|  | Среда тиогликолевая Fluid Thioglycollate Broth 0,025% of SPS, CO2 & Vacuum жидкая 8x20мл упак №1 | упак | 6 | Метод: Микробиология Объем: 10 фл x 50 мл Состав Обезвоженный тиогликолевый бульон без резазурина – 29,2; SPS (полианетолсульфонат натрия) – 0,3. Для облегчения внесения крови бульоны разливаются во флаконы под вакуумом, наполняются СО2.; Для культивирования анаэробных, аэробных и факультативных бактерий из медицинских образцов взрослых пациентов |
|  | Набор реагентов Холестерин-Ново (Миура) (B-7751) упак №1 | Набор | 28 | Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 5×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 1,5 -20 ммоль/л. Реагент после вскрытия флаконов стабилен в течение всего срока годности в плотно закрытом виде при температуре 2-8°C. Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Контрольный материал гематологический Boule Con-Diff Normal 16-параметров (норма) (1504019) 4,5мл упак №1 | флак | 12 | Гематологический контроль -16 параметров, нормальный уровень концентрации. Объём флакона, не менее 4,5 мл Штрих-код на флаконе для автоматического ввода в анализатор номера лота, контрольных значений, сроков годности Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Medonic M20 Штрих-коды для автоматического ввода паспортных значений – 9 Срок хранения невскрытого флакона от даты производства, не менее 155 дней Срок годности открытого флакона, не менее 20 дней |
|  | Набор реагентов КомбиБест ВИЧ-1.2 АГ/АТ (комплект1) (D-0151) 24x8опред упак №1 | набор | 12 | «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 192 (24х8), планшет стрипированный. Чувствительность р24 (ВИЧ-1) не хуже 10 пг/мл. Условия проведения анализа без шейкера и с использованием шейкера. Минимальное время анализа не более 1 ч. 35 мин. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. Наличие регистрационного удостоверения. |
|  | Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 2) (D-0557) 24x8опред упак №1 | набор | 18 | «Сэндвич» ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением конъюгата, с чувствительностью 0,05МЕ/мл и 0,05 ед П-Э/мл; и 0,01МЕ/мл и 0,01 ед П-Э/мл при разных процедурах проведения анализа. Количество определений 192 (24х8). Жидкий слабоположительный образец с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HbsAg, контрольный положительный образец с концентрацией 4,0±2,0 МЕ/мл HbsAg. Условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 мес. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Минимальное время проведения анализа не более 1ч 20 мин. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. Наличие регистрационного удостоверения. |
|  | Набор реагентов Бест анти-ВГС (комплект 3) (D-0773) 24x8опред упак №1 | набор | 18 | Непрямой ИФА, метод двухстадийный. Количество определений 192(24х8). Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Минимальное время проведения анализа не более 1ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. |
|  | Набор реагентов Бест анти-ВГС-подтверждающий тест (D-0776) 12x4опред упак №1 | набор | 6 | ИФА непрямой, метод двухстадийный, Количество определений 48 (6х8). Расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Минимальная продолжительность анализа не более 1 ч 30 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. |
|  | Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 3) (D-1857) 24x8опред упак №1 | набор | 12 | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление IgM, IgG, IgA к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений 192 (24х8). ТМБ концентрат или раствор готовый для использования. Время анализа не более 1 час 25 мин. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 месяцев. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. |
|  | Набор реагентов ТТГ-ИФА-БЕСТ (Х-3952) 12x8опред упак №1 | Набор | 18 | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях). Чувствительность не хуже 0,05 мМЕ/л. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 16 мМЕ/л – не менее 6 шт, аттестованные по WHO International Standard NIBSC 81/565, содержащие известные количества ТТГ, окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Наличие контрольной сыворотки. Интервал линейности не менее 0,25-16 мМЕ/л. Время анализа не более 1 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. |
|  | Набор реагентов Т4 свободный- ИФА-БЕСТ (X-3962) 12x8опред упак №1 | Набор | 18 | Конкурентный вариант ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный, ломающийся по 1 лунке. Чувствительность не хуже 0,5 пмоль/л. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 80 пмоль/л – не менее 6 шт., аттестованные относительно Certified Reference Material IRMM-468. Наличие контрольного образца с известным содержанием Т4 св. Готовые для использования растворы конъгаты и ТМБ. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Время анализа не более 1 час 15 мин. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего срока годности. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, трафарета для построения калибровочного графика регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. |
|  | Набор реагентов ПСА общий-ИФА-БЕСТ (вариант 1) (T-8458) 12x8опред упак №1 | Набор | 9 | «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (48 в дублях). Чувствительность не хуже 0,1 нг/мл. Диапазон измерений 0 до 40 нг/мл. Готовые жидкие калибраторы не менее 6 шт., окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Интервал линейности не менее 1,5 – 40 нг/мл. Наличие контрольного образца. Время анализа не более 1 час 15 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», трафарета для построения калибровочного графика, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 9 сут. |
|  | Набор реагентов Техпластин-тест (131) 100-200опред упак №1 | набор | 24 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)) методом анализа образования сгустка Тромбопластин-кальциевый реагент аттестован по МИЧ – МИЧ 1.1-.1.3 Назначение: Для ручной постановки анализа. Количество выполняемых тестов: 100 Штука Состав набора: 4 флаконапо 5 мл тромбопластина, 1 флакон контрольной пламзы на 1 мл |
|  | Набор реагентов Фибриноген-тест (ПГ-10/1) 320опред упак №1 | набор | 18 | Состав: 1. Тромбин (лиофильно высушенный, 500 ед. NIH) на 5 мл – не менее 2 фл. 2. Растворитель для тромбина, 10,5 мл – не менее 1 фл. 3. Плазма-калибратор (лиофильно высушенная), на 1 мл – не менее 1 фл. 4. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл – не менее 1 фл. Состав набора и мл указывается из расчета ежедневного количества исследований, для эффективного использования реагента после вскрытия. |
|  | Набор реагентов АПТВ-Эл-тест жидкий (652) 100опред упак №1 | набор | 12 | Состав: 1. АПТВ-Эл-реагент (раствор, содержащий фосфолипиды животного происхождения (из мозга кролика), элла-говую кислоту, буфер и стабилизаторы), 5 мл – не менее 2 фл. 2. Кальция хлорид (0,277 %, 0,025 М раствор), 10 мл – не менее 1 фл. Состав набора и мл указывается из расчета ежедневного количества исследований, для эффективного использования реагента после вскрытия Формат выпуска: жидкие реагенты, готовые к использованию после вскрытия. Формат выпуска – использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента. Стабильность после вскрытия при температуре +2…+8 С не менее 35 дней Стабильность – высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности – показатель экономичности и высокого качества реагентов. |
|  | Разбавитель изотонический для Medonic М с меткой RFID (1504460) 20л 900опред упак №1 | упак | 24 | Изотонический раствор для гематологического анализатора Medonic М (Boule Medical A.B., Швеция), находящегося в собственности Заказчика Объём флакона не менее 20 л. Количество рабочих циклов 913.Наличие на упаковке RFID метки для автоматического ввода с помощью считывателя. рН реагента в пределах 6,70 до 6,90. Осмоляльность от 294 до 312 мОсм/кг. Элекропроводность в пределах 16,98 до 17,93 мСим/см. Фон по PLT не более 5*109 /l. Фон по RBC не более 0,02*1012/ l. Общее микробное число не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата не более 2%. Концентрация антисептиков, не более 0,1%. Концентрация буферных веществ не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности не менее 3 лет. Совместим с анализатором Медоник М20 (Закрытая система). Используется только оригинал, так как необходимо обеспечить взаимодействие товаров с товарами, используемыми заказчиком. Количество рабочих циклов 913. В упаковке 1 флакон. |
|  | Раствор лизирующий для Medonic М с меткой RFID (1504461) 5л упак №1 | упак | 24 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Medonic М (Boule Medical A.B., Швеция), находящегося в собственности Заказчика Объём флакона не менее 5 л. Колличество рабочих циклов 1020. Наличие на упаковке RFID метка для автоматического ввода с помощью считывателя рН реагента в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность в пределах 230±10 мОсм/кг. Элекропроводность в пределах 14,5±0,5 мСим/см. Фон по WBC не более 0,2*109 л-1. Фон по HGB не более 2 г/л. Общее микробное число не более 5 КОЕ/100 мл.Концентрация солей не более 1,5 %. Концентрация четвертичных аммониевых оснований не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности не менее 3 лет. Совместим с анализатором Медоник М20 (Закрытая система). Используется только оригинал, так как необходимо обеспечить взаимодействие товаров с товарами, используемыми заказчиком. Количество рабочих циклов 1020. В упаковке 1 флакон. |
|  | Набор реагентов АЛТ IFCC (Миура) (B-7707) 4x48мл 4x14мл упак №1 | Набор | 24 | Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×48 мл, 4×12 мл. Линейность в диапазоне не менее 20 – 400 Е/л. Стабильность рабочего реагента не менее 1 мес. (2-8°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов АСТ IFCC (Миура) (В-7709) 4x48мл 4x14мл упак №1 | Набор | 24 | Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×48 мл, 4×12 мл. Линейность в диапазоне не менее 20- 400 Е/л. Стабильность рабочего реагента не менее 1 мес (2-8°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Белок общий (Миура) (В-7711) 5x50мл упак №1 | Набор | 12 | Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 5×50 мл. Линейность в диапазоне концентраций не менее 10,0 до 120 г/л. Реагент после вскрытия флакона хранится в плотно закрытом виде не менее 12 мес (2-8°C). Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Билирубин прямой (Миура) (В-7715) 4x40мл 4x10мл 4x1мл упак №1 | Набор | 12 | Форма выпуска: жидкие реагенты в картриджах для анализаторов MIURA. Фасовка: не менее 4×40 мл, 4×10 мл, 4×1 мл. Линейность в диапазоне не менее 3,4- 171 мкмоль/л. Набор содержит калибратор не менее 2 мл. Стабильность диазореагента не менее 7 дней (2-8°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
|  | Набор реагентов Калий-Ново (вариант 1) (B-8338) 1x50мл упак №1 | Набор | 24 | Форма выпуска: жидкий монореагент. Фасовка: не менее 1×50 мл. Линейность в диапазоне не менее 2-10 ммоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 1 мл. Реагент и калибратор после вскрытия флаконов стабильны не менее 3 мес. При температуре 18–25°С. Срок годности набора не менее 18 мес. (18 – 25°C). |
|  | Раствор Лизирующий раствор-Ново (B-9590) 2x250мл упак №1 | Набор | 3 | Количество выполняемых тестов ≥ 200 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Дополнительные характеристики: Предназначение материала Предназначен для подготовки (лизирования) проб крови человека при определении содержания гликозилированного гемоглобина в крови человека иммунотурбидиметрическим методом Объем раствора не менее 500 мл Стабильность после вскрытия флаконов не менее 6 месяцев |
| - 4 | Набор реагентов Гликогемоглобин латекс (В-9520) 2x25мл 1x10мл упак №1 | Набор | 13 | Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа Дополнительные характеристики: Объем реагента в составе набора не менее 60 мл Метод определения Иммунотурбидиметрический Форма выпуска Жидкие реагенты Верхняя граница линейности набора не менее 140 ммоль/моль Стабильность реагента после вскрытия флаконов не менее 6 месяцев |
|  | Калибратор Гликогемоглобин калибраторы-Ново (В-9522) 1x2мл 4x0.5мл упак №1 | Набор | 8 | Назначение: Для анализаторов открытого типа Объем реагента ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Дополнительные характеристики: Предназначение материала Предназначен для калибровки методики определения содержания гликозилированного гемоглобина в крови человека иммунотурбидиметрическим методом Происхождение контрольного материала Материал на основе крови человека Количество флаконов с материалом в составе набора не менее 5 Объем готового контрольного материала в 1 флаконе не менее 0,5 мл Стабильность контрольного материала после восстановления не менее 6 недель |
|  | Набор контрольных материалов Гликогемоглобин контроль-Ново (B-9588) 1x0,5мл 1x0,5мл упак №1 | Набор | 24 | Назначение: Для внутрилабораторного контроля Для внутрилабораторного контроля Дополнительные характеристики: Предназначение материала Предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении содержания гликозилированного гемоглобина в крови человека иммунотурбидиметрическим методом Патологический и нормальный уровень в 1 наборе Наличие Происхождение контрольного материала Материал на основе крови человека Количество флаконов с материалом в составе набора не менее 2 Объем готового контрольного материала в 1 флаконе не менее 0,5 мл Стабильность контрольного материала после восстановления не менее 6 недели |
|  | Набор реагентов С-реактивный белок-Ново (В-9531) 2x45мл 1x10мл упак №1 | Набор | 18 | Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа Дополнительные характеристики: Объем реагента в составе набора не менее 100 мл Метод определения Иммунотурбидиметрический Форма выпуска Жидкие реагенты Верхняя граница линейности набора не менее 250 мг/л Стабильность реагента после вскрытия флаконов не менее 6 месяцев |
|  | Калибратор СРБ-калибратор-Ново (В-9533) 1x1мл упак №1 | Набор | 6 | Предназначение материала Калибратор С-реактивного белка для проведения калибровки при определении концентрации С-реактивного белка (СРБ) набором реагентов "СРБ-Ново" Количество флаконов с материалом в составе набора не менее 1 Объем готового контрольного материала в 1 флаконе не менее 1 мл Стабильность контрольного материала после восстановления не менее 3 недель |
|  | Набор контрольных материалов СРБ контроль-Ново (B-9550) 1x1мл 1x1мл упак №1 | Набор | 24 | Назначение: Для внутрилабораторного контроля Дополнительные характеристики: Предназначение материала Набор контрольных материалов С-реактивного белка двух уровней концентрации в сыворотке крови человека Происхождение контрольного материала Материал на основе сыворотки крови человека Количество флаконов с материалом в составе набора не менее 2 Объем готового контрольного материала в 1 флаконе не менее 1 мл Стабильность контрольного материала после восстановления не менее 3 недели |
|  | Калибратор Ферритин (В-9552) 5x1мл упак №1 | Набор | 2 | Объем реагента ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Назначение: Для анализаторов открытого типа Для анализаторов открытого типа Дополнительные характеристики: Предназначение калибратора предназначен для проведения калибровки при определении концентрации ферритина в сыворотке и плазме крови латексным иммунотурбидиметрическим методом Происхождение калибратора Материал на основе сыворотки крови человека Количество флаконов с калибратором в составе набора не менее 4 Объем готового калибратора в 1 флаконе не менее 1 мл Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 6 недель |
|  | Контроль Ферритин 2уровня (В-9553) 1x1мл 1x1мл упак №1 | Набор | 4 | Объем реагента ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Дополнительные характеристики: Предназначение материала Предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении концентрации ферритина в сыворотке и плазме крови латексным иммунотурбидиметрическим методом Патологический и нормальный уровень в 1 наборе Наличие Происхождение контрольного материала Материал на основе крови человека Количество флаконов с материалом в составе набора не менее 2 Объем готового контрольного материала в 1 флаконе не менее 1 мл Стабильность контрольного материала после восстановления не менее 6 недель |
|  | Набор реагентов Ферритин латекс (B-9534) 1x30мл 1x10мл упак №1 | Набор | 2 | Назначение: Для анализаторов открытого типа Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Дополнительные характеристики: Объем реагента в составе набора 40 мл Форма выпуска Жидкие реагенты Метод определения Иммунотурбидиметрический Верхняя граница линейности набора не менее 500 нг/мл Стабильность реагента после вскрытия флаконов не менее 6 месяцев |

- Требования к качеству и безопасности товара:

- 1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

- 3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

- 4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- 5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- 6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

- Требования к таре и упаковке товара:

- Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

- Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.