|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Приложение № 1**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** **На поставку изделий медицинского назначения одноразового использования**Поставщику необходимо осуществить поставку **На поставку изделий медицинского назначения одноразового использования** (далее также «товары») в соответствии с требованиями контракта и настоящего Технического задания.**Место поставки товара:** Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.17**Срок поставки:** поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора, до окончания срока его действия, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08 ч. до 15 ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика. Заявки направляются посредством электронной почты.Время поставки согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.**Общие требования к поставляемым товарам (сведения о товарах (сведения о качестве, технических характеристиках товаров, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и количестве поставляемых товаров)**: 1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не бывшем в употреблении и не использованным в качестве выставочного образца.
2. Регистрационное удостоверение, сертификаты качества и декларация о соответствии (в обязательном порядке предоставляются Поставщиком при поставке товара) при условии, что это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

4. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, импортный Товар - международным стандартам упаковки.5. Маркировка Товара должна содержать наименование Товара, фасовку, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.6. Условия транспортировки Товара должны обеспечивать соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными производителем.7. В случае приостановки или отзыва из обращения партии медицинского изделия на основании информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации, Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения требования Заказчика провести замену указанного медицинского изделия на изделие, разрешенное к обращению в строгом соответствии требованиям спецификации, прилагаемой к Контракту. Требование Заказчика о замене направляется в адрес Поставщика по электронной почте или факсу. При невыполнении Поставщиком требований настоящего пункта Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа. **Срок действия контракта**: с даты подписания контракта обеими сторонами по 28.02.2025 года, а в части исполнения обязательств по взаиморасчётам – до полного их выполнения. **Спецификация поставляемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара**  | **Характеристики поставляемого товара** | **Кол-во** | **Ед. из** |
| **1** |  Набор белья для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования в составе: одежда защитная (брюки) | Комплект белья для осмотра/хирургических процедур в составе: брюки для пациентов изготовлены из вискозосодержащего материала. Изделие не должно быть прозрачным , и в то же время не препятствовать циркуляции воздуха. Плотность материала должна составлять от 25 до 50 г/м2 . Размер по боковому шву – не менее 38 см., Ластовица по площади занимает не менее 1/5 брюк. Резинка по бокам брюк шириной не менее 1,7 см. позволяет брюкам надежно фиксироваться на поясе пользователя. Технологическое отверстие позволяет получить удобный и безопасный доступ к анатомическим отверстиям пользователя. Брюки предназначены для ношения на размер 52-54. Упакованы полиэтиленовую упаковку, прочность на разрыв 300 мН. Также на упаковке нанесена следующая информация: название фирмы-производителя и её адрес, название изделия на русском языке, материалов изготовления их плотности, количество штук в упаковке, код изделия, пометка о нестерильности с указанием, № партии, № упаковщика, сведения о сертификации, сведения о утилизации, сведения о хранении, сведения о токсичности.Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | **1000** | **штука** |
| **2** | Маска хирургическая, одноразового использования | Изготовлены из синтетического нетканого материала – (Спанбонд- мельтблаун - Спанбонд), трехслойная, состоящего на 100% из полипропиленовых волокон. Плотность не менее 14 г/м2Размеры маски: длина не менее 175 мм не более 180 мм ширина не менее 90 мм не более 95мм Гибкая носовая проволока в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и защиту. Соответствие ГОСТ Р 52770-2016 Упаковка: не менее 50 штук в коробке с нанесением всей необходимой информации для потребителя | 5000 | Штука |
| **3** | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | Шапочка одноразовая гофрированная из нетканого (Спанбонд) материала. Плотность не менее 18 г/м2. Наличие сертификатов, санитарно-гигиенических заключений. Соответствие ГОСТ Р 52770-2016 Упаковка: не менее 100 штук с нанесением всей необходимой информации для потребителя | **7000** | **штука** |
| **4** | нарукавники полиэтиленовые | Нарукавники одноразовые из прочного полиэтилена белого цвета плотностью не менее 20 мкм, вес одного нарукавника не менее 6 гр., размер не менее 25х40 см. Нарукавник хорошо фиксируется на руке при помощи резинки. Полиэтиленовые нарукавники используются в качестве защитного средства от каких-либо загрязнений. Упакованы в групповую упаковку не более 25 пар. На упаковке нанесена информация на русском языке название фирмы-производителя и её адрес, название изделия и составляющих, указание размеров, материалов изготовления, их плотности, количество штук в упаковке, код изделия, № партии, № упаковщика, сведения о сертификации, сведения о утилизации, сведения о хранении, сведения о токсичности. Поставка в медицинское учреждение производится в транспортных коробках из гофрокартона. Срок годности не менее 3 лет. | **1000** | **штука** |
| **5** | Фартук полиэтиленовый, | Фартук полиэтиленовый нестерильный защитный, повышенной плотности. Должен быть изготовлен из полиэтилена толщиной не менее 28мкм, текстурированный, влагонепроницаемый. Длина не менее 120 см. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | **1500** | **штука** |

 |
| Ответственное лицо за приемку товара – провизор Тарасевич А.Н.Тел.: 8142 -71 43 15Ответственное лицо за составление технического задания: (Полякова М.Л.) Тел.: 89114123670 |
|  |