Техническое задание.

Предмет договора: Поставка изделий медицинского назначения.

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров*:

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием Ширина полотна – 180 см; Длина – 35 метров; Цвет – зеленый. Плотность поверхности: не менее 320±50 г/м² | Рул. | 10 |
| 2 | Клеенка подкладная резинотканевая | Клеенка подкладная резинотканевая в рулонах длиной 60 метров; Цвет оранжевый (и рулоны и отрезы); Ширина рулона, не менее 82 см до 92 см; Ткань водонепроницаемая; Разрывная нагрузка, Н: Масса 1 м²:, не более 650 г. По основе - 300 Н. По утку - 190 Н; Эластичная, не липкая; Клеёнка стойкая к многократной дезинфекции 1% раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой; Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. Клеенка подкладная резинотканевая выдерживает климатические воздействия при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до +50 С°. | Рул. | 10 |
| 3 | Жгут Эсмарха резиновый | Жгут Эсмарха изготовлен в форме длинной узкой резиновой полосы. С одного конца имеются отверстия по центру полосы, предназначенные для фиксации в заданном положении. С другого конца в жгут вставлены пластиковые заглушки-фиксаторы, с помощью которых Эсмарха можно "завязать" навроде пряжки брючного ремня. Форма: лента в виде ремня с отверстиями и фиксаторами на конце Габариты: 1400х25 мм. Материал: резина, пластик | Шт. | 20 |
| 4 | Подушка для забора крови (20*15*5см.) | Подушки для забора крови используется для проведения внутривенных вливаний инъекций, препаратов и для забора крови. Использование подушки позволяет обеспечить снижение давления на руку пациента, обеспечивая комфорт для пациента при проведении процедуры, и облегчает работу для медицинского персонала. Чехол подушки - изготовлен из медицинской клеенки с ПВХ покрытием (материал на тканой основе из полиэфира, полиамида с ПВХ покрытием. Так как молекула воздуха меньше, чем молекула воды, то ткань 100% влагонепроницаема и обладает свойствами паропроницаемости (возможность «дышать»), с замком на молнии для удобства чистки. Внутреннее наполнение подушки - эластичный пенополиуретан. Использование данных материалов (мембранных тканей нового поколения) обеспечивает увеличение срока эксплуатации подушка для забора крови. Характеристики: Ширина: 200 мм; Длина: 150 мм; Высота: 50 мм. | Шт. | 20 |
| 5 | Мочеприемник полимерный мужской типа «Утка» | Мужской мочеприёмник Размер: 27 х 10 х 14 cм Вес: 150 гр Цвет: белый, полупрозрачный Объем до 1,7 л Материал: медицинский полипропилен. Поверхность с эффектом «теплого материала». | Шт. | 20 |
| 6 | Индикаторные полоски (для экспресс-определения) | Индикаторные полоски для экспресс-определения концентраций готового раствора дезинфицирующего средства «Бетадез», используемого Покупателем. Вид средства: полоски индикаторные Назначение: средства-контроль концентраций растворов дезинфицирующих средств. Количество штук в упаковке не менее -50 | Упак. | 30 |
| 7 | Индикаторные полоски | Индикаторные полоски для определения концентрации дез/средств (дезсредства на основе солей ДХЦК), не менее 100 тестов/уп. Предназначены для визуального контроля концентраций активного хлора в рабочих растворах дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты: «Деохлор таблетки», «Жавелион», «Жавель-Солид», «Клорсепт», «Клор-Клин», «Пюржавель», Санивап и др. с концентрациями 0,015; 0,03; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3% по активному хлору. Фасовка: в комплект поставки входят: индикаторные полоски; инструкция по применению; банка (пенал); элемент сравнения; контрольные этикетки; упаковочная коробка. | Упак. | 45 |
| 8 | Мочеприемник стерильный | Мочеприемник одноразовый стерильный объемом не менее 2 л. Показания: мочеприемник для взрослых предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря. - Клапан обратного тока предотвращает обратный ток мочи и развитие восходящей инфекции - Универсальный коннектор позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру › Устойчивая к перегибам отводная трубка Материалы: ПВХ. Без латекса Тип: прикроватный, подвесной Объем (мл): не менее 2000 Длина трубки (см): не менее 90 Тип слива: прямой пул-пуш Упаковка: полибэг | Шт. | 1000 |
| 9 | Разделитель таблеток | Разделитель таблеток, позволяет быстро расколоть любую форму и размер драже на 1/2, 1/4 и 1/8 части не повредив пальцы. Подходит для таблеток как с риской, так и без нее. Прочный прозрачный пластиковый корпус устойчив к сколам и царапинам. Разделитель таблеток с резаком, помимо ножа для таблеток, имеет дополнительное отделение, куда можно поместить целые или уже разрезанные таблетки и взять их с собой. Размер: длина 9,1 см, ширина 4 см, высота 2,3 см. Острый нож внутри плавно и осторожно разрежет таблетку, не раскрошив ее. Таблетница с делителем и измельчителем. Тип - Разделитель таблеток; Цвет – Белый Материал – Ударопрочный пластик | Шт. | 30 |

* В случаях, если в техническом задании встречаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, читать данные указания со словами «или эквивалент».

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Техническая и эксплуатационная документация на медицинские изделия должна соответствовать требованиям Приказа Минздрава России от 19 января 2017 г. №11н.

Весь поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие качество товара, установленные действующим законодательством Российской Федерации, наличие:

- Сертификата (декларации) соответствия ГОСТ, выданного органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации;

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) с приложением (в отношении товара, подлежащего медицинской сертификации);

- инструкции, содержащей сведения о показаниях и противопоказаниях, методиках применения.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и исключающем возможность свободного доступа. Товар должен иметь инструкцию на русском языке, на упаковке должно быть указано наименование товара, наименование производителя, место и дата производства, срок годности или срок службы товара, номер регистрационного удостоверения.

Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства до «рабочего стола».

Ответственный за разработку технического задания:

Старшая медицинская сестра ревматологического отделения _________________ Т.И. Герасимова