Приложение №1

частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровск»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование объекта закупки | Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания |
| --- | --- |
| Код вида номенклатурной классификации МИ | Спирометр диагностический |
| Единица измерения | Штука |
| Количество | 1 шт. |

| Общие, технические и функциональные требования к товару | Запрашиваемые показатели и характеристики объекта закупки | Характеристики предлагаемого к закупке товара |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| Наименование объекта закупки | Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания |  |
| Регистрационное удостоверение РЗН | наличие |  |
| Назначение | Спирометрические исследования |  |
| Область применения | Функциональная диагностика (взрослые и дети) |  |
| Год выпуска | не ранее 2024 |  |
| Код вида номенклатурной классификации МИ | 232490 - Спирометр диагностический |  |
| Основные технические и конструктивные параметры |  |  |
| Тип спирометра | пневмотахометрический |  |
| Тип датчика | дифференциальный |  |
| Конструкция расходомера воздуха | пластиковый, быстроразборный |  |
| Контроль утечки воздуха | встроенные резиновые кольца |  |
| Диаметр сменной сетки расходомера | 40 мм |  |
| Материал колец сетки расходомера | металл |  |
| Подключение к смартфону и ПК | USB |  |
| Операционные системы для работы | Windows, Android, Astra Linux |  |
| Системы должных величин для взрослых и детей | GLI-2012; GLI-2021; Клемент; KNUDSON; ECCS; Ширяева; Zapletal; ITS; собственная система должных |  |
| Основные функциональные требования и рассчитываемые параметры |  |  |
| Работа на смартфоне и(или) планшете | наличие |  |
| Мобильная версия программного обеспечения | Android |  |
| Синхронизация мобильной версии и версии для ПК | наличие |  |
| Исполняемые дыхательные манёвры (тесты) ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, МОД | наличие |  |
| Педиатрические исследования | наличие |  |
| Автоматический расчёт параметров спокойного дыхания | наличие |  |
| Автоматический расчёт параметров форсированного дыхания | наличие |  |
| Автоматический расчёт параметров МВЛ и МОД | наличие |  |
| Жизненная ёмкость лёгких-ЖЕЛ | наличие |  |
| Форсированная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ) | наличие |  |
| Резервный объёма вдоха (Ровд) | наличие |  |
| Резервнй объёма выдоха (РОвыд) | наличие |  |
| Объёма форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) | наличие |  |
| Пиковая скорости выдоха (ПОС) | наличие |  |
| Мгновенная объёмная скорость (МОС) | наличие |  |
| Дыхательный объём (ДО) | наличие |  |
| Проведение бронхолитических, лекарственных и провокационных проб | наличие |  |
| Экспресс-тест (скрининг) | наличие |  |
| Трёхпотоковая калибровка | наличие |  |
| Автоматическая оценка воспроизводимости (повторяемости) | наличие |  |
| Расчет параметра z-score для сравнения результатов с нормой | наличие |  |
| Сравнение с должными величинами у детей и взрослых | наличие |  |
| Создание собственных систем должных величин | наличие |  |
| Анимационная поддержка исполнения тестов детьми | наличие |  |
| Автоматическая формирование словесного заключения по полученным результатам | наличие |  |
| Редактирование автозаключения | наличие |  |
| Создание и печать протокола | наличие |  |
| Редактируемый словарь для вставки диагностических сообщений | наличие |  |
| Экспорт данных в выбранном формате | наличие |  |
| Создание отчета по работе кабинета | наличие |  |
| Динамическое наблюдение (оценка риска ХОБЛ) | наличие |  |
| Опросник по ХОБЛ | наличие |  |
| Опросник по бронхиальной астме (БА) | наличие |  |
| Расчет индекса курящего человека (ИКЧ) | наличие |  |
| Приведение к системе BTPS (учёт условий окружающей среды) | наличие |  |
| Комплект поставки прибора |  |  |
| Блок преобразования | 1 шт. |  |
| Расходомер воздуха | 1 шт. |  |
| Сменная сетка расходомера | 2 шт. |  |
| Воздуховоды (комплект) | 2 шт. | . |
| Носовой зажим | 1 шт. |  |
| Мундштуки картонные одноразовые без фильтра | 250 шт. |  |
| Калибровочный шприц | 1 шт. |  |
| Кабель соединительный | 1 шт. |  |
| OTG Кабель для подключения к смартфону | 1 шт. |  |
| Установочный диск с пакетом ПО | 1 шт. |  |
| Ламинированная памятка по работе на приборе | 1 шт. |  |
| Ламинированная памятка по работе с архивом пациентов | 1 шт. |  |
| Методические рекомендации «Спирометрия». (ред.2023г.) | 1 шт. |  |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 шт. |  |
| Смартфон 6" | 1 шт. |  |
| Кейс-укладка | 1 шт. |  |
| Портативный термопринтер 58 мм | 1 шт. |  |

| ИТОГО начальная максимальная стоимость Договора – 165 166 (сто шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость договора включает: стоимость Товара, тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара: Товар поставляется партиями в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.49 |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию. |  |  |