Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: https://ufa.rzd-medicine.ru раздел: Закупки.

Требования при заполнении заявки

(в случае не соблюдения требований, установленных Заказчиком при заполнении заявки, Заказчик оставляет за собой право данную заявку отклонить):

- заявка должна быть заполнена с техническими описаниями и с конкретными показателями в рамках требований описания закупки, установленных Заказчиком;

- указать в заявке производителя и страну производителя;

- к заявке приложить копии регистрационных изделий или номер регистрационного удостоверения, в случаях если файл имеет объем, превышающий допустимый к загрузке, при этом данное РУ должно быть предоставлено с поставкой товара в распечатанном виде, заверенным синей печатью.

Техническое задание

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент мочеточниковый в наборе с проводником и толкателем | Стент мочеточниковый ЮЛЕ в наборе "ИНЗП7528ЮЛ-2». Изготовлен из термочувствительного жесткого полиуретана. Полностью рентгеноконтрастен. Имеет 5-сантиметровую разметку и гидрофильное покрытие. Наконечник закрытого типа. Дренажные отверстия расположены в шахматном порядке по всей длине стента. Срок имплантации - до 12 месяцев. Размер - 4,8 Ch., длина прямой части - 28 см. Набор также содержит: толкатель длиной 40 см с рентгеноконтрастным кольцом на дистальном конце, толкатель длиной 70 см с рентгеноконтрастным кольцом на дистальном конце и нитиноловую струну-проводник с гидрофильным покрытием диаметром 0,035 дюймов и длиной 150 см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11535. Остаточный срок годности не менее 24 месяца. | Набор | 24 |

Возможность поставки эквивалентного товара (*есть исключения).

Зав аптекой______________________________Латыпова Д.Р.

| - Стоимость товара должна включать |  |  |
| --- | --- | --- |
| Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в ценовом запросе. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара. |  |  |
| В течении 10 дней, после получения заявки от Заказчика по средствам автоматизированной системы заказов АЗС «Электронный ордер» . Последняя поставка не позднее 30.06.2025г . |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 450017, РБ, г. Уфа, ул. Союзная,35 (складские помещения аптеки ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Уфа»). |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |

Председатель комиссии по закупкам	___________________ Хохлов Е.В.