**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку сервисного набора Savina-300 (3 шт)**

**для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.Санкт-Петербурга**

**1. Объект закупки**: поставка сервисного набора к аппаратам ИВЛ Savina-300 (3 шт) для ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.Санкт-Петербурга.

**2.Сроки поставки:** в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

**3. Срок действия Договора:** с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**4. Адрес поставки:** Санкт-Петербург, пр. Мечникова, 27

**4.1.**Разгрузку осуществляет Поставщик.

**5.Требования к количеству, качеству товара, качеству и безопасности товара, к их техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара**

| №п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара  | Ед.изм. | кол-во  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервисный набор Savina -300 – 6 лет. | Каталожный номер аппарата ИВЛ: MX08861Набор состоит из:- комплекта пылевого фильтра 8417898- фильтра газа на входе 8416117- уплотняющего кольца М09257- шайбы М19311- часов реального времени DIL 24 RoHS 1845527- часов реального времени PCB RTC3287E- мембраны в комплекте 8413661- свинцовой батареи 12 В/3,5 Ач 1841416-микрофильтра 6737545 | шт. | 3 |

Поставляемый товар должен быть совместим с имеющимся в наличии у Покупателя оборудованием:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Модель | Год выпуска | Серийный номер |
| 1 | Аппарат ИВЛ Drager | Savina -300 | 2020г. | АSMM-0116 |
| 2 | Аппарат ИВЛ Drager | Savina -300 | 2020г. | АSMM -0115 |
| 3 | Аппарат ИВЛ Drager | Savina -300 | 2020г. | АSMM -0617 |

**6. Требования к сроку годности товара.**

6.1.Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара, стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. При поставке Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами качества или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства.

Гарантийный срок для Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

6.2.Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые проектом Договора или Покупателем.