## TDSheet
Техническое описание
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Вес | Техническое описание
1 | В 01.35 АЛТ-ВИТАЛ | 3 | набор | 0,62 | АЛТ-ВИТАЛ Кат. № В 01.35 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.Соответствует IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 (2x200 мл). 2. Реагент 2 (100 мл). Чувствительность 7 Е/л, линейностьв диапазоне 7-700 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 (334, 365) нм, температура инкубации 37 С. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе 0,5 мл рабочего реагента на один анализ. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 24 месяца.
2 | В 02.35 АСТ-ВИТАЛ | 3 | набор | 0,62 | АСТ-ВИТАЛ Кат. № В 02.35 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом. Соответствует IFCC. Состав набора: 1.Реагент 1. (2x200 мл). 2. Реагент 2 (100 мл).Чувствительность - 7 Е/л, линейность в диапазоне 7-700 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 (334, 365) нм, температура инкубации 37 С. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе 0,5 мл рабочего реагента на один анализ. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 24 месяца.
3 | В 21.02 АЛЬБУМИН-ВИТАЛ | 1 | набор | 0,26 | АЛЬБУМИН-ВИТАЛ Кат. № В 21.02 Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым. Состав набора: 1.Реагент 1 - монореагент (2х100 мл). 2.Калибратор: альбумин 60 г/л (2х1 мл). Чувствительность не более 5 г/л, линейность в диапазоне 10-70 г/л, коэффициент вариации не более 3%, время реакции - 5 мин., длина волны (590-640 нм), температура инкубации 18-25 С. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Реагент и калибратор готовы к использованию.Стабильность вскрытого реагента 18 месяцев. Срок годности набора 24 месяца.
4 | В 03.12 БИЛИРУБИН-ВИТАЛ | 3 | набор | 0,66 | БИЛИРУБИН-ВИТАЛ Кат. № В 03.12 Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови унифицированным методом Ендрассика-Грофа. Набор рассчитан на 140 определений общего и 140 определений прямого билирубина. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент (200 мл). 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота (55 мл). 3. Реагент 3 - натрия нитрит 72 ммоль/л (2 мл). Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид 154 ммоль/л (250 мл). 5. Калибратор: билирубин 171 мкмоль/л (лиофилизированный, 1 флакон на 1 мл). Чувствительность не более 5 мкмоль/л, линейность до 400 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны (500-560) нм, температура инкубации 18-25 С. Время инкубации: 20 мин. для общего билирубина, 5 мин. для прямого. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев.
5 | В 07.04 γ-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,1 | γ - ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА-ВИТАЛ Кат.№В 07.04 Набор реагентов для определения активности γ-глутамилтрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом. Метод Szasz/IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (40 мл). 2. Реагент 2 -L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид (10 мл). Чувствительность не более 6 Е/л, линейность от 7 до 1100 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С. Набор предназначен для автоматических и полуавтоматических анализаторов. Срок годности 36 месяцев.
6 | В 05.11 ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ | 3 | набор | 0,61 | ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ Кат. № В 05.11 Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови и моче глюкозооксидазным методом. (Глюкозооксидаза/Пероксидаза, Триндер). Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент (2х250 мл). 2. Калибратор: глюкоза 10 ммоль/л (2 мл). Чувствительность 0,5 ммоль/л, линейность в диапазоне 1-30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 15 мин при температуре инкубации 18-25 С или 10 мин при 37 С), длина волны (490-540) нм. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Стабильность вскрытого реагента в течение всего срока годности набора. Срок годности 24 месяца.
7 | В 24.01 ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,1 | ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ Кат. № В 24.01 Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом без депротеинизации. Монореагент. Состав набора: 1.Реагент 1 (48 мл) нитро-PAPS-3,6 ммоль/л. 2.Реагент 2 (2,8 мл). 3. Калибратор: железо 30 мкмоль/л (0,5 мл). Чувствительность не более 5 мкмоль/л, линейность до 179 мкмоль/л , коэффициент вариации не более 5%, время реакции-10 мин, температура инкубации 18-25С , длина волны (560-600) нм. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Стабильность вскрытых реагентов до окончания срока годности набора. Срок годности набора - 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 3 мес.
8 | В 18.12 КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,28 | КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ Кат. № В 18.12 Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, Арсеназо III, 0,2 ммоль/л (2х100 мл). 2. Калибратор: кальций 2,27 ммоль/л (2х2 мл). Чувствительность 0,3 ммоль/л (в моче - не более 0,6 ммоль/л), линейность в диапазоне 0,6- 6,5 ммоль/л , коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 5 мин., длина волны (630-670) нм, температура инкубации 18-25 С. Реагент и калибратор готовы к использованию. Стабильность вскрытого реагента до окончания срока годности набора. Срок годности набора 24 месяцев
9 | В 26.11 КАЛИЙ-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,15 | КАЛИЙ-ВИТАЛ Кат. № В 26.11 Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации. Набор рассчитан на 50 определений при расходе 2,0 мл реагента 1 на один анализ. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент (2х50 мл). 2. Калибратор: калий 5,0 ммоль/л (2х2 мл). Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, линейность в диапазоне 1,0-10 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 5 мин, температура инкубации 18-25 (37 С), длина волны (560-590) нм. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора - 36 месяцев. Срок годности вскрытого реагента 1 и вскрытого калибратора - 3 месяца при температуре (18-25) С.
10 | В 04.14 КРЕАТИНИН-ВИТАЛ | 3 | набор | 0,5 | КРЕАТИНИН-ВИТАЛ Кат. № В 04.14 Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче человека. Метод основан на реакции Яффе. Состав набора: 1. Реагент 1 - гидроокись натрия (200 мл). 2. Реагент 2 - пикриновая кислота 20 ммоль/л (200 мл). 3.Калибратор: креатинин 177 мкмоль/л (2х5 мл). Чувствительность не более 20 мкмоль/л, линейность в диапазоне от 25 до 885 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, температура инкубации 37 С. Набор предназначен для автоматических и полуавтоматических анализаторов. Стабильность вскрытых реагентов до окончания срока годности набора. Срок годности 18 месяцев.
11 | В 13.95 HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | 4 | набор | 0,2 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ Кат. № В 13.95 Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения. Набор рассчитан на 200 определений при расходе 0,45 мл реагента 1 и 0,15 мл реагента 2 на один анализ. Состав набора:1.Реагент 1 (2х45 мл).2.Реагент 2 (2х15 мл).3.Калибратор HDL-холестерин (лиофилизированный, 1 флакон на 3 мл), концентрация указана в паспорте набора и на этикетке флакона. Чувствительность – 0,026 ммоль/л. Линейность в диапазоне 0,026 - 4,66 ммоль/л (1,0-180 мг/дл), коэффициент вариации не более 5%, температура инкубации 37 С, двухволновое измерение - (570-600) нм /700 нм. Набор предназначен для полуавтоматических/автоматических анализаторов. Срок годности 24 месяца.
12 | В 25.11 МАГНИЙ-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,15 | МАГНИЙ-ВИТАЛ Кат. № В 25.11 Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом без депротеинизации. Состав набора:1. Реагент 1 - монореагент (2х50 мл), ксилидиловый синий 0,1 ммоль/л. 2.Калибратор: магний 0,82 ммоль/л (2х2 мл). Чувствительность 0,125 ммоль/л, линейность в диапазоне0,2-2,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 6%, время реакции 10 мин, температура инкубации 18-25С , длина волны (520-540 нм). Набор предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Реагент и калибратор готовы к использованию. Стабильность вскрытого реагента 12 месяцев. Срок годности набора - 36месяцев.
13 | В 12.02 МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,18 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ Кат. № В 12.02 Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (2х50 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизированная смесь (2 флакона). 3. Калибратор: мочевая кислота 357 мкмоль/л - 1,5 мл. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, линейность до 1200 мкмоль/л , коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 10 мин при температуре инкубации 18-25 C, длина волны (490-520) нм. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора — 12 месяцев.
14 | В 08.24 МОЧЕВИНА-ВИТАЛ | 4 | набор | 0,35 | МОЧЕВИНА-ВИТАЛ Кат. № В 08.24 Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом. Состав набора: 1. Реагент 1 - 1х200 мл. 2. Реагент 2 - 1х50 мл. 3. Калибратор: мочевина 13,3 ммоль/л - 1х2,0 мл. Чувствительность1 ммоль/л, линейность в диапазоне 2-45 ммоль/л , коэффициент вариации не боле 5%, длина волны 340 нм, температура инкубации 37 С. Набор предназначен для автоматических и полуавтоматических анализаторов. Стабильность вскрытых реагентов 6 месяцев. Срок годности набора 24 месяца.
15 | В 06.01 ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,27 | ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ Кат. № В 06.01 Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке (плазме) крови человека биуретовым методом. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент, концентрат (2х100 мл). 2. Калибратор: альбумин 70 г/л (2 мл). Чувствительность не более 5 г/л, линейность до 120 г/л, коэффициент вариации не более 3%, температура инкубации 18-25С (37С), длина волны 540 нм. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Стабильность вскрытого реагента до окнчании срока годности набора. Срок годности рабочего реагента - 6 мес.Срок годности набора 18 месяцев.
16 | В 06.03 ОБЩИЙ БЕЛОК-ПК-ВИТАЛ | 1 | набор | 0,26 | ОБЩИЙ БЕЛОК-ПК-ВИТАЛ Кат. № В 06.03 Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент (2х100 мл). 2.Калибратор: альбумин/глобулин 2 г/л (2 мл). Чувствительность не более 0,05 г/л, линейность до 2,0 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (590-620) нм, температура инкубации 18-25 С (37 С). Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Стабильность вскрытого реагента 6 месяцев. Срок годности 18 месяцев.
17 | В 17.22 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,33 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ Кат. № В 17.22 Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом. Набор рассчитан на 200 определений при расходе 1,0 мл рабочего реагента на один анализ. Состав набора: 1.Реагент 1 - буфер (2х100 мл).2.Реагент 2 - лиофилизированная смесь (4 флакон).3.Калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л (2х1 мл). Чувствительность - 0,25 ммоль/л, линейность в диапазоне 0,3-11,4 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин при температуре инкубации 20-25С или 5 мин. при 37С длина волны (490-540) нм, длина волны (490-540) нм Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 24 месяца. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев.
18 | В 13.22 ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,65 | ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ Кат. № В 13.22 Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (2х250 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизированная смесь (2 флакона). 3. Калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л (1,5 мл). Чувствительность 0,3 ммоль/л, линейность в диапазоне 0,5-27 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин при температура инкубации 18-25 С или 5 мин при 37С, длина волны (470-540) нм. Срок годности 24 месяца. Универсальный набор, предназначен для фотометров, автоматических и полуавтоматических анализаторов. Рабочий реагент стабилен 6 месяцев.
19 | В 09.03 ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ | 3 | набор | 0,33 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ Кат. № В 09.03 Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом. Соответствует IFCC. Состав набора: 1.Реагент 1 - АМР-буфер (200 мл) 2. Реагент 2 - п-нитрофенилфосфат, 80 ммоль/л (50 мл). Чувствительность не более 40 Е/л, линейность до 830 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Вскрытые реагенты стабильны в течение всего срока годности набора. Срок годности 12 месяцев.
20 | В 33.01 МУЛЬТИКАЛИБРАТОР-ВИТАЛ | 2 | набор | 0,06 | МУЛЬТИКАЛИБРАТОР-ВИТАЛ Кат. № В 33.01, Калибратор для калибровки автоматических биохимических анализаторов. 26 параметров (Кислая фосфатаза (общая, простатическая), Щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-Амилаза, Панкреатическая α-Амилаза, Креатинкиназа, ГГТ, ЛДГ, Кальций, Железо, ОЖСС, Магний, Фосфор, Холестерин, Триглицериды, Альбумин, Билирубин (общий, прямой), Креатинин, Глюкоза, Молочная кислота, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота). Лиофилизированная человеческая сыворотка крови, конечный объем 3 мл. После растворения значения стабильны 12ч при 25 С, 5 дней при 2-8 С и не менее 1 месяца при -20 С. Годен до окончания срока годности (указан на упаковке)
21 | В 40.41 СРБ-ВИТАЛ | 7 | набор | 0,2 | СРБ-ВИТАЛ Кат. № В 40.41 Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом, 100 опр. при объеме пробы 0,5 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (100 мл). 2. Реагент 2 - антисыворотка (5 мл). 3. Калибратор CRP (1 мл). 4.С-реактивный белок-контроль, высокий уровень (1 мл) - для контроля правильности и воспроизводимости анализа СРБ. Чувствительность не более 3 мг/л, диапазон измерения от 6 до 220 мг/л , коэффициент вариации не более 7%, длина волны 340 нм или двухволновое измерение, температура инкубации 37 С (18-25 С), фотометрирование против воды или холостой пробы. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора - 24 месяца.