ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку гинекологических инструментов

| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД2 | Код по КТРУ | Описание товара (функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало вагинальное, одноразового использования | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Ручной инструмент, предназначенный для расширения влагалища после введения, как правило для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки и/или для проведения гинекологической процедуры. Он состоит из двух длинных створок, один конец которых присоединяется к ручке; Устройство для одноразового использования. |  | штука |  |
|  |  |  |  | Стерильность (для исключения инфицирования слизистой влагалища) | стерильное |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение (для закрепления створок в нужном положении) | с центральным поворотным фиксатором |  |  |
|  |  |  |  | Размер (в соответствии с анатомическими размерами влагалища) | №1 (S) |  | 720 |
|  |  |  |  |  | №2 (M) |  | 540 |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка фиксатора (для обеспечения контроля плавного открытия рабочей части створок) | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Атравматичные кромки рабочей части створок (для исключения травмирования слизистой влагалища) | наличие |  |  |
| 2 | Набор гинекологический одноразовый стерильный ЮНОНА (тип 4) | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00000536 | Медицинское изделие Набор гинекологический «Юнона» (ТУ РБ 300046934.010-2002) однократного применения, предназначено для акушерско-гинекологических осмотров, забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований. |  | штука | 480 |
|  |  |  |  | пеленка подкладная - 1 шт.; зеркало гинекологическое по Куско, размер М - 1 шт.; цитощётка - 1 шт.; перчатки смотровые - 1 пара. |  |  |  |