При подаче ценового предложения поле «Наименование» является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заполнения!

В нем участник указывает полное наименование работ/услуг в соответствии с требованиями технического задания.

При подаче ценового предложения участник должен приложить:

- Копию действующей лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям. Основание: п.3.4.1 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); Федеральный закон РФ от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».

- Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации с действующим статусом. Основание: п. 4.11 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03. «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Копию действующего санитарно-эпидемиологическое заключение в области использования источников ионизирующего излучения. Основание: п.3.4.2 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).

Техническое задание

На оказание услуг по индивидуальному дозиметрическому контролю персонала работающими с источниками ионизирующего излучения и Определению мощности гамма-излучения на рабочих местах и в смежных помещениях

1. Требования к предоставлению документов:

Исполнитель обязан иметь:

Действующую лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям. Основание: п.3.4.1 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); Федеральный закон РФ от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации с действующим статусом.

Основание: п. 4.11 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03. «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Действующее санитарно-эпидемиологическое заключение в области использования источников ионизирующего излучения. Основание: п.3.4.2 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2. Виды услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала работающими с источниками ионизирующего излучения: С применением термолюминесцентных дозиметров типа ДТЛ-02 или аналог (180 шт. в квартал) | В соответствии с утвержденной Федеральной службой по аккредитации областью аккредитации и МУ 2.6.1.3015-12 Доставка индивидуальных дозиметров по месту нахождения Заказчика и обратно Исполнителю осуществляется силами и за счет Исполнителя лично представителем Исполнителя с составлением акта приема-передачи индивидуальных дозиметров. Сбор дозиметров производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Перевозка индивидуальных дозиметров воздушным и железнодорожным транспортом не допускается, в соответствии с МР № 01/8152-8-26 от 29 июля 2008г. пункт 4.5.4. Для обеспечения непрерывного дозиметрического контроля и с учетом сменного графика работы персонала замена дозиметров производится в течение – 5 рабочих дней. По результатам индивидуального дозиметрического контроля персонала Заказчик получает протокол на бумажном носителе в течение – 10 рабочих дней с даты сбора дозиметров. | 720 |
| 2 | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала работающими с источниками ионизирующего излучения: С применением дозиметров типа МКД-А или аналог (8 шт. в квартал) | В соответствии с утвержденной Федеральной службой по аккредитации областью аккредитации и МУ 2.6.1.3015-12 Доставка индивидуальных дозиметров по месту нахождения Заказчика и обратно Исполнителю осуществляется силами и за счет Исполнителя лично представителем Исполнителя с составлением акта приема-передачи индивидуальных дозиметров. Сбор дозиметров производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Перевозка индивидуальных дозиметров воздушным и железнодорожным транспортом не допускается, в соответствии с МР № 01/8152-8-26 от 29 июля 2008г. пункт 4.5.4. Для обеспечения непрерывного дозиметрического контроля и с учетом сменного графика работы персонала замена дозиметров производится в течение – 5 рабочих дней. По результатам индивидуального дозиметрического контроля персонала Заказчик получает протокол на бумажном носителе в течение – 10 рабочих дней с даты сбора дозиметров. | 32 |
| 3 | Определение мощности гамма-излучения на рабочих местах и в смежных помещениях | Контроль уровня радиационного загрязнения рабочих поверхностей – измерения мощности дозы на расстоянии 10 см. от поверхности. | 1 |

3. Требования к срокам оказания услуг: в течение 15 рабочих дней с момента направления заявки в АСЗ «Электронный ордер».

4. Требования к качеству, безопасности и результатам оказанных услуг:

4.1. Данный вид услуг выполняется квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку аккредитованной измерительной лаборатории;

4.2. При оказании услуг Исполнитель обязан использовать оборудование, внесенное в государственный реестр измерительной техники и прошедшее в установленном порядке ежегодную поверку (предоставить по требованию Заказчика Свидетельства о поверке средств измерений и тест фантомов), и пользоваться аттестованными методиками проведения исследований;

4.3. Исполнитель должен нести полную ответственность за организацию и проведение работ, соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности.

5. Условия оказания услуг:

5.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 09.01.96 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- ГОСТ 31114.1-2002 (МЭК 61331-1:1994) Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 1. Определение ослабляющих свойств материалов;

- ГОСТ 31114.3-2012 (IEC 61331-3:1998) Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 3. Защитная одежда;

- ГОСТ 26140-84 Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3);

- ГОСТ 26141-84 Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2);

- ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии.

6. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, по адресу:

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41, ул. Доватора, 23, ул. Овчинникова, 6, ул. Свободы, 88;

г. Троицк, ул. Деповская, 1;

г. Златоуст, ул. Щербакова, 2;

г. Карталы, ул. Калмыкова, 5.

7. Оплата проводится по факту оказания услуг.