**Техническое задание на закупку №25060205022**

**на поставку диагностических средств для КДЛ**

**для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Тест-система для определения кардиоспецифического полипептида тропонина Т | Тест-система для определения кардио-специфичного тропонина Т (сенсетив). Исследуемый материал - цельная венозная кровь обработанна гепарином, ЭДТА. Время анализа 15 минут. Упаковка не менее 10 одноразовых тест-полосок в индивидуальной упаковке.Состав в концентрации: тест-полоски содержат бетинированные мышинные моноклональные антитела – 0.23 мкг; моноклональные мышиные антитела меченные золотом – 0.11 мкг; буфер и вспомогательные компоненты – 2.3 мг. | уп | 12 |
| **2** | Тест-полоски для определения микроальбумина и креатинина | Тест-полоски диагностические для проведения и визуальной оценки результатов качественного и полуколичественного анализа мочи.Определяемые параметры: альбумин, креатинин.Диапазон измерений альбумина - не менее 0,01-5,0 г/л.Шкала для альбумина: 0,01/10, 0,03/30; 0,08/80; 0,15/150; 0,3/300; 1/1000; 5/5000 ( г/л/, мг/дл).Диапазон измерений креатинина - не менее 0,9-26,5 ммоль/л.Шкала для креатинина: 0,9/0,1; 2, 2,2/0,25; 8,8/1; 17,7/2; 26,5/3 (ммоль/л; г/л).Время продолжительности теста - не более 60 секунд.Все зоны диагностических тест-полосок защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты. Упаковка: по 50 полосок в пенале, помещенный в коробку из картона вместе с инструкцией по применению на русском языке.Пенал с крышкой, снабженной контролем вскрытия, влагопоглощающий элемент - силикогель. | уп | 20 |
| **3** | Экспресс-тест для качественного определения уреазы Helicobacter pylori  | Экспресс-тест для качественного определения уреазы Helicobacter pylori хромогенным методом ин витро. Набор не требует использования аппаратов, анализаторов и сканеров, что связано с применением хромогенного способа. В качестве образца используется биоптат (ФГДС). Набор включает 12 тестов, легко отделимых друг от друга по линии перфорации. Время диагностики 1-5 минут. | уп | 25 |
| **4** | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2  | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в биологических жидкостях предназначен для качественного выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в биологических жидкостях человека (сыворотка (плазма) крови, мазки из носоглотки) методом иммунохроматографического анализа.Чувствительность 90,1%, Специфичность 100% Рассчитан на проведение 20 тестов.Состав набора:Кассета из белого пластика с тест-полоской внутри, в индивидуальной упаковке, готова к применению – 20 шт.Буфер для образца, 4 мл – 1 фл.Инструкция по применению – 1 шт. | набор | 20 |
| **5** | Тест-полоски для анализаторов мочи  | Тест-полоски для анализаторов мочи CL-50, CL-500Полоски предназначены для лабораторного скрининга и индивидуального мониторинга пациента. 10 параметров:-биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген);-клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты);-физико-химические показатели (рН, удельный вес).Комплектация: 100 шт./уп, пластмассовый пенал с влагопоглотителем | уп | 25 |
| **6** | Тест-эритроциты O-A-B 5% | Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов. Тест-эритроциты АВ0, 5%, в составе:1. Тест-эритроциты 0, 5% суспензия (содержат эритроциты донора группы крови 0(I)), 1 флакон - 10мл;2. Тест-эритроциты А1, 5% суспензия (содержат эритроциты донора группы крови А(II)), 1 флакон - 10мл;3. Тест-эритроциты В, 5% суспензия (содержат эритроциты донора группы крови B(III)), 1 флакон - 10мл.Готовые к употреблению, срок годности 8 недель с даты производства. Форма выпуска: 5% суспензия, 3 флакона по 10 мл.Групповая принадлежность:Эритроциты 1 - 0Эритроциты 2 - А1Эритроциты 3 – В | набор | 26 |
| **7** | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена вируса гриппа  | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена вируса гриппа в образцах выделений со слизистых оболочек носоглотки. Кассета, капельного типа прямоугольной формы с двумя отверстиями для нанесения исследуемого образца (маркировка «S») и визуальной детекции результатов определения - тестовая зона (с маркировками «T», «1», «2» и «С») в которую помещена полоска индикаторная не менее 20 штук в упаковке. Буфер для образца- Прозрачная бесцветная жидкость не менее 20 штук в упаковке. Одноразовая пипетка - Пластиковая, прозрачная с баллонообразным расширением на одном конце не менее 20 штук в упаковке. Положительный контроль А -Сухая пористая аморфная масса порошок серого цвета (лиофилизированная) не менее 1 шт. Положительный контроль В -Сухая пористая аморфная масса порошок серого цвета (лиофилизированная) не менее 1 шт. Отрицательный контроль Прозрачная бесцветная жидкость не менее 1 шт.  | набор | 5 |
| **8** | Экспресс-тест для определения Прокальцитонина  | Тесты должны быть предназначены для in vitro одноэтапного быстрого полуколичественного обнаружения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека. Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа., определяемая концентрация 0.1 нг/мл . Чувствительность тестов составляет не менее 99%. Специфичность тестов составляет не менее 99%. Время проведения анализа не более 15 мин. В Упаковке не менее 25 индивидуальных тестов (герметично упакованный в пакет из композитного фольгированного материала); одноразовая пластиковая пипетка; карта пациента; приложение к инструкции; паспорт. | набор | 2 |

**УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальная максимальная цена договора, порядок формирования цены:** | 559 225 (пятьсот пятьдесят девять тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.Начальная (максимальная) цена договора определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| **Стоимость товара включает:**  | Включает все налоги и сборы, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора.Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.Договор заключается по цене, предложенной победителем закупки. Цена договора на сумму НДС не уменьшается. |
| **Срок поставки товара:** | **Пункт 1.2 Проекта Договора** |
| **Место поставки:** | **Пункт 1.3 Проекта Договора** |
| **Условия оплаты**: | **Пункт 2.2 Проекта Договора** |
| **Требования к качеству товара:** | **Пункт 5.1. Проекта Договора** |
| **Требования к упаковке:** | **Пункт 6.1. Проекта Договора** |
| **Ценовое предложение должно содержать:** | **1) Заявку с информацией указанной в Рекомендуемой форме (Приложение №1 Технического задания)****2)** **Наличие лицензии / аттестатов аккредитации (в случае, если требуется для осуществления поставки товара, выполнения работ, оказания услуг необходимо приложить копию лицензии на осуществление деятельности);****3) Наличие копии действующего свидетельства о регистрации установленного образца/ копии регистрационного удостоверения** **выданные органом по сертификации России или иными документами, необходимые для подтверждения качества Товара.** Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки, при этом цена не может быть больше указанной покупателем. |
| **Условия эквивалентности:** | В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки, конкретные размеры в отношении Товара, применительно к таким Товарам следует считать «или эквивалент». В случае предложения эквивалентного Товара, необходимо, чтобы предложенный товар по техническим и функциональным характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были запрошены. |

**Приложение №1**

**РЕКОМЕДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ:**

**Заявку на закупку №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель/Страна производства | Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке Товара, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Покупателя | Ед.изм. | Кол-во | НДС,%./НДС не облагается | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

|  |
| --- |
| **Поставщик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел Е-mail:  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |