ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения глюкозы, GOD-метод (Glucose liquicolor) [1260 тестов] | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 1260 (6х210) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: ферментативный колориметрический глюкозооксидазный. Линейность: от 0,11 ммоль/л до 27,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 56 дней. | набор | 1 |
| 2 | Набор реагентов для определения альфа-Амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) [780 | Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 780 (3х260) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический, CNPG3, IFCC. Линейность: от 3,85 Е/л до 1730 Е/л. Стабильность на «борту» анализатора: 56 дней. | набор | 1 |
| 3 | Набор реагентов для определения креатинина (Auto-Creatinine liquicolor) [1250тестов] | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 1250 (5х250) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический Яффе. Линейность: от 8,84 мкмоль/л до 2210 мкмоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 21 день. | набор | 1 |
| 4 | Набор реагентов для определения креатинкиназы МВ (CK-MB liquiUV) [200 тестов] | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 200 (2х100) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: с иммунным ингибированием. Линейность: от 5 Е/л до 2000 Е/л. Стабильность на «борту» анализатора: 56 дней. | набор | 2 |
| 5 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка (CRP Reagent kit) [250 тестов] | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 250 (1х250) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка. Метод измерения: фотометрический турбидиметрический. Линейность: от 3 мг/л до 160 мг/л. Стабильность на «борту» анализатора: 56 дней. | набор | 1 |
| 6 | Набор калибраторов для определения С-реактивного белка (CRP Standard) [2х1 мл] | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор. Для использования на анализаторе Humastar 600. Объем реагента: ≥ 1 (см[3*]; ^мл). Объем компонентов: не менее 2 флаконов по не менее 1 мл (наличие нескольких флаконов обеспечивает возможность дробного использования калибратора в течение всего его срока годности). Назначение: предназначен для калибровки при количественном определении СРБ турбидиметрическим методом. Состав набора: калибратор, готовый к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 6 недель (обеспечивает возможность неоднократного использования калибратора в течение указанного срока). | набор | 1 |
| 7 | Набор мультикалибраторов (Autocal) [4x5 мл] | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор. Для использования на анализаторе Humastar 600. Объем реагента: ≥ 10 (см[3*];^мл). Объем компонентов: не менее 4 флаконов по не менее 5 мл (наличие нескольких флаконов обеспечивает возможность дробного использования калибратора в течение всего его срока годности). Назначение: предназначен для проведения калибровки автоанализаторов в клинической биохимии. Аттестовано не менее 30 аналитических методов (обеспечивает проведение калибровки основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный мультикалибратор на основе сыворотки человека (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность калибратора до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней (обеспечивает возможность неоднократного использования калибратора в течение указанного срока); -20°С (возможно однократное замораживание) - не менее 1 месяца (обеспечивает возможность дробного использования калибратора в течение указанного срока); 15-25°С – не менее 8 часов (обеспечивает возможность использования калибратора в комнатных условиях). | набор | 1 |
| 8 | Набор контрольных материалов, норма (Serodos) [6х5 мл] | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал. Для использования на анализаторе Humastar 600. Объем компонентов: не менее 6 флаконов по не менее 5 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области нормы (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности). Назначение: для проведения внутри лабораторного контроля качества в области нормальных значений. Аттестовано не менее 50 аналитических методов (обеспечивает контроль качества в области нормальных значений основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки человека (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность контрольного материала до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней; -20°С (возможно однократное замораживание) – не менее 1 месяца (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после разведения в течение указанного срока). | набор | 2 |
| 9 | Набор контрольных материалов, патология (Serodos Plus) [6х5 мл] | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал. Для использования на анализаторе Humastar 600. Объем компонентов: не менее 6 флаконов по не менее 5 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области патологии (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности). Назначение: для проведения внутри лабораторного контроля качества в области патологических значений. Аттестовано не менее 50 аналитических методов (обеспечивает контроль качества в области патологических значений основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки человека (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность контрольного материала до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней; -20°С (возможно однократное замораживание) – не менее 1 месяца (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после разведения в течение указанного срока). | набор | 3 |
| 10 | Раствор для системной жидкости (Additive for washing water) [4х25 мл] | Раствор для системной жидкости для анализаторов типа Humastar 600 и Humastar 300. Фасовка: 4 флакона х 25 мл. Состав набора: детергент 25%, консервант 0,095%. Рабочее разведение - 50 мкл на 1 л воды. | упаковка | 1 |
| 11 | Набор растворов для очистки кювет (Cuvette Clean) [6х55 мл] | Набор растворов для очистки реакционных кювет для анализатора закрытого типа Humastar 600. Фасовка: 6х55 мл. Назначение: Раствор предназначен для проведения процедуры очистки реакционных кювет анализатора после проведения турбидиметрических тестов. | упаковка | 1 |
| 12 | Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) [2(4х20)мл] | Набор растворов для промывки зонда для анализатора закрытого типа Humastar 600. Фасовка: 2(4х20 мл). Содержит моющий и ополаскивающий растворы. Состав моющего раствора: NaOH, 1,65 г/л, детергент 0,1%. Состав ополаскивающего раствора: детергент 0,125%, азид натрия <0,1%. | упаковка | 3 |
| 13 | Набор реагентов для определения тропонина I ( Troponin I) [25тестов] | Набор реагентов для количественного определения тропонина I. Назначение: определение тропонина I с использованием флуориметрических анализаторов RAMP. Метод определения: иммунохроматография с флуоресцентной детекцией. Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА). Количество определений: 25. На каждую тест-кассету нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации об определяемом аналите, номере лота, дате истечения срока годности, а также графические метки, определяющие позиционирование кассеты в приборе. Условия хранения 2-8 °С. Требуемое количество образца: 75 мкл. Аналитическая чувствительность: 0,03 нг/мл. | набор | 5 |
| 14 | Набор реагентов in vitro к анализатору для определения Д-димера D-Dimer Assay) [25тестов] | Набор реагентов для количественного определения Д-димера. Назначение: определение Д-димера с использованием флуориметрических анализаторов RAMP. Метод определения: иммунохроматография с флуоресцентной детекцией. Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА). Количество определений: 25. На каждую тест-кассету нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации об определяемом аналите, номере лота, дате истечения срока годности, а также графические метки, определяющие позиционирование кассеты в приборе. Условия хранения 2-8 °С. Требуемое количество образца: 75 мкл. Чувствительность: 100 нг FEU/мл. | набор | 6 |
| 15 | Набор реагентов для определения N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида | Набор реагентов для количественного определения N-концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида. Назначение: определение NT-proBNP с использованием флуориметрических анализаторов RAMP. Метод определения: иммунохроматография с флуоресцентной детекцией. Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА). Количество определений: 25. На каждую тест-кассету нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации об определяемом аналите, номере лота, дате истечения срока годности, а также графические метки, определяющие позиционирование кассеты в приборе. Условия хранения: 2-8 °С. Требуемое количество образца: 75 мкл. Чувствительность: 18 пг/мл. | набор | 2 |
| 16 | Набор реагентов для определения антигена хеликобактер пилори | Helicobacter pylori антигены ИВД, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения антигенов бактерии Helicobacter pylori в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов: ≥ 20 шт. | набор | 1 |
| 17 | Набор реагентов in vitro для определения тиреотропного гормона, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах 100 тестов | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона в пробах сыворотки и плазмы крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºСКоличество определений: не менее 100 исследований | набор | 8 |
| 18 | Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (FT4 (CLIA)) в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе серии 100 тестов. | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения свободного тироксина в пробах сыворотки крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС Количество определений: не менее 100 исследований | набор | 4 |
| 19 | Набор реагентов in vitro для количественного определения свободного трийодтиронина ( T3 (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах , вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС Количество определений: не менее 100 исследований | набор | 3 |
| 20 | Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена Total PSA (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах , вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена, методом иммунохемилюминесцентного анализа Температурный диапазон - хранить при температуре 2-8°C Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС Количество определений: не менее 100 исследований | набор | 5 |
| 21 | Набор реагентов in vitro для количественного определения С-пептида C-Peptide (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах, вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов in vitro для количественного определения C-пептида в сыворотке, плазме и моче человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС Количество определений: не менее 100 исследований | набор | 1 |
| 22 | Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов , в варианте исполнения 1: Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов , 230 мл, в составе согласно РУ № РЗН 2021/14858 от 13.03.2024 г. | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для запуска реакции хемилюминесценции при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С; Стабильность на борту: не менее 4-х недель. Изделие содержит 2 флакона объемом не менее 230 мл. | набор | 4 |
| 23 | Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов, в варианте исполнения 1: Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов, 714 мл, в составе согласно РУ № РЗН 2021/14863 от 19.10.2023 г. | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для отмывки компонентов реакции в реакционном модуле при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С; Стабильность готовой системной жидкости: не менее 4-х недель при температуре 2-30 ºС. Изделие содержит не менее 1 бутылки объемом не менее 714 мл. | набор | 3 |
| 24 | Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для размещения реакционных смесей в иммунохемилюминсцентных анализаторах. Изделие содержит 6 коробок по 64 реакционных модуля в каждой. Каждый модуль имеет 6 отделений. | набор | 2 |
| 25 | Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для контроля функциональных характеристик набора реагентов для запуска реакции хемилюминесценции, а также дозирующих и измерительных элементов иммунохемилюминсцентнов анализаторов. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС Изделие содержит не менее 5 флаконов объемом не менее 2 мл. | набор | 1 |
| 26 | Набор мультикалибраторов (Autocal) [4x5 мл] | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор. Для использования на анализаторе Humastar 600. Объем реагента: ≥ 10 (см[3*];^мл). Объем компонентов: не менее 4 флаконов по не менее 5 мл (наличие нескольких флаконов обеспечивает возможность дробного использования калибратора в течение всего его срока годности). Назначение: предназначен для проведения калибровки автоанализаторов в клинической биохимии. Аттестовано не менее 30 аналитических методов (обеспечивает проведение калибровки основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный мультикалибратор на основе сыворотки человека (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность калибратора до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней (обеспечивает возможность неоднократного использования калибратора в течение указанного срока); -20°С (возможно однократное замораживание) - не менее 1 месяца (обеспечивает возможность дробного использования калибратора в течение указанного срока); 15-25°С – не менее 8 часов (обеспечивает возможность использования калибратора в комнатных условиях). | набор | 1 |
| 27 | Набор контрольных материалов, норма (Serodos) [6х5 мл] | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал. Для использования на анализаторе Humastar 600. Объем компонентов: не менее 6 флаконов по не менее 5 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области нормы (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности). Назначение: для проведения внутри лабораторного контроля качества в области нормальных значений. Аттестовано не менее 50 аналитических методов (обеспечивает контроль качества в области нормальных значений основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки человека (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность контрольного материала до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней; -20°С (возможно однократное замораживание) – не менее 1 месяца (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после разведения в течение указанного срока). | набор | 2 |
| 28 | Набор контрольных материалов, патология (Serodos Plus) [6х5 мл] | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал. Для использования на анализаторе Humastar 600. Объем компонентов: не менее 6 флаконов по не менее 5 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области патологии (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности). Назначение: для проведения внутри лабораторного контроля качества в области патологических значений. Аттестовано не менее 50 аналитических методов (обеспечивает контроль качества в области патологических значений основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки человека (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность контрольного материала до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней; -20°С (возможно однократное замораживание) – не менее 1 месяца (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после разведения в течение указанного срока). | набор | 2 |
| 29 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea liquiUV) [8х40;8x10;1х3мл] | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: GLDH кинетический (традиционный метод определения мочевины/азота мочевины). Состав набора: ферментативный реагент, субстрат (компоненты, необходимые для выполнения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: ферментативный реагент не менее 8 флаконов по не менее 40 мл; субстрат не менее 8 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С – не менее 4 недель; 15-25°С – не менее 5 дней (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: сыворотка/плазма-от не более 0 до не менее 50 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 6 |
| 30 | Набор реагентов для определения креатинина (Auto-Creatinine liquicolor) [2x100;50;1х5мл] ( | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализатора открытого типа и ручной постановки. Метод: кинетический Яффе (традиционный метод определения креатинина). Состав набора: пикриновая кислота, гидроксид натрия (компоненты, необходимые для выполнения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на отдельную его закупку). Объем компонентов набора: гидроксид натрия не менее 2 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); пикриновая кислота не менее 50 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента); стандарт не менее 5 мл (обеспечивает возможность неоднократного использования калибратора в течение его срока стабильности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 15-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Стабильность рабочего реагента: 15-25°С – не менее 4 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: сыворотка/плазма - от не более 0 до не менее 1326 мкмоль/л, моча - от не более 0 до не менее 44200 мкмоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 7 |
| 31 | Набор реагентов для определения глюкозы, GOD-метод (Glucose liquicolor) [4х100;1х3мл] | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: ферментативный колориметрический глюкозооксидазный (традиционный метод определения глюкозы, обеспечивает высокую чувствительность определения). Состав набора: реагент (компонент, необходимый для проведения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С – не менее 2 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 22,2 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 6 |
| 32 | Набор реагентов для определения общего белка (Protein Total liquicolor) [4х100;1х3мл] | Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: биуретовый (традиционный метод определения общего белка). Состав набора: реагент (компонент, необходимый для выполнения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 80 г/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-25°С до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 120 г/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 3 |
| 33 | Набор реагентов для определения АСТ (GOT (ASAT) liquiUV) [Буф.8х40 мл; суб.8x10 мл] | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: кинетический (рекомендован Международной Федерацией Клинической Химии – IFCC). Состав набора: буфер, субстрат (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: буфер не менее 8 флаконов по не менее 40 мл; субстрат не менее 8 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С - не менее 4 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 5 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: при измерении на автоматических анализаторах: от не более 0 до не менее 600 Е/л, для ручных процедур: от не более 0 до не менее 350 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 4 |
| 34 | Набор реагентов для определения АЛТ (GPT (ALAT) liquiUV) [8х40;8x10мл] | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: кинетический (рекомендован Международной Федерацией Клинической Химии – IFCC). Состав набора: буфер, субстрат (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: буфер не менее 8 флаконов по не менее 40 мл; субстрат не менее 8 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С - не менее 4 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 5 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 350 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 4 |
| 35 | Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом (LDH SCE mod. LiquiUV) [8х40;8x10мл] | Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: кинетический (рекомендован Скандинавским комитетом по ферментам – SCE). Состав набора: буфер, субстрат (компоненты, необходимые для выполнения теста). Объем компонентов набора: не менее 8 флаконов по не менее 40 мл; не менее 8 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С – не менее 3 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 3 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 2000 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 4 |
| 36 | Набор реагентов для определения альфа-Амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) [Монореаг. 6 фл. 50 мл] | Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: кинетический, CNPG3 (метод обеспечивает высокую стабильность реагентов и низкую интерференцию). Состав набора: монореагент. Объем компонентов набора: не менее 6 флаконов по не менее 50 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 12 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С – не менее 4 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 4000 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 4 |
| 37 | Набор реагентов для определения прямого билирубина (Auto-Bilirubin-D liquicolor) [3х100;1х75мл] | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Состав набора: соляная кислота, окрашивающий реагент с DPD (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: соляная кислота не менее 3 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности); окрашивающий реагент не менее 75 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 30 дней (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 154 мкмоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 5 |
| 38 | Набор реагентов для определения общего билирубина (Auto-Bilirubin-T liquicolor) [3х100;1х75мл] | Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа. Состав набора: детергент, окрашивающий реагент с DPD (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: детергент не менее 3 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности); окрашивающий реагент не менее 75 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 30 дней (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 513 мкмоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 5 |
| 39 | Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) [4х100;1х3мл] | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: ферментативный колориметрический (CHOD-PAP) (обеспечивает быстроту и точность определения). Состав набора: реагент с антилипидным фактором (компонент, необходимый для проведения теста; наличие антилипидного фактора позволяет исключить получение ложно-завышенных результатов у липемических проб), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом срока стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С – не менее 2 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 19,3 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 6 |
| 40 | Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor) [1x60;1x20мл] | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: прямой гомогенный ферментативный (обеспечивает высокую чувствительность и специфичность определения, высокий уровень воспроизводимости). Состав набора: ферментативный реагент, субстрат (компоненты, необходимые для проведения теста), калибратор (наличие калибратора в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: ферментативный реагент не менее 60 мл; субстрат не менее 20 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Калибратор лиофилизированный (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность калибратора до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после вскрытия: при 2-8°С – не менее 2 месяцев (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 3,9 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | набор | 6 |
| 41 | Раствор гипохлорита натрия 10%, высокоочищенный. | Для проведения процедуры промывки системы анализатора, имеющегося у Заказчика. Фасовка не менее 200 мл (объём, достаточный для проведения процедуры очистки анализатора в течение срока годности раствора). Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия не требуется. | флакон | 1 |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________   Стасюк О.Н.