Приложение №1

Техническое задание

к котировочной документации на поставку расходного материала и реагентики

для нужд клинико-диагностической лаборатории

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»

Номер закупки: 25080105013, лот 0001

1.Предмет запроса котировок: поставка расходного материала и реагентики для нужд клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Нижний Новгород». Перечень товара: согласно таблице №1. 1.1. Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской деятельности ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород», Средства ОМС

2. Начальная максимальная стоимость составляет: В связи с невозможностью определения объемов поставки Товара по договору, вместо начальной (максимальной) цены договора, в предмете закупки указана начальная (максимальная) цена за единицу товара (на основании п.46 «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».) Стоимость договора не должна превышать: 3 139 000 (Три миллиона сто тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек. Сумма единиц Товара составляет: 1 170 705,52 (Один миллион сто семьдесят тысяч семьсот пять) рублей 52 копейки.

3. Стоимость договора включает: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора.

4. Требования к товарам. 4.1. Поставляемая продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ. 4.2. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 4.3. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5. Сроки и условия поставки товара. 5.1. Сроки поставки Товара: с момента подписания Договора по 31.08.2025 г. 5.2. Товар поставляется партиями в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.3. Место поставки товара: 603140 г.Нижний Новгород пр. Ленина,18 (Аптека).

6.Форма, сроки и порядок оплаты. Оплата партии Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12).

7.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров: регистрационные удостоверения

Таблица №1. Перечень товаров:

| № | Наименование, характеристики товара | Ед. изм. | Коли-чество | НМЦ за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспондер на 10 000 тестов для анализатора Ves-Matic. Электронное устройство определяющее количество тестов для исследования скорости оседания эритроцитов. При получении каждого результата контрольное устройство автоматически уменьшает число возможных анализов. Носитель имеет форму стандартной гематологической пробирки. Совместимость с автоматическим анализатором СОЭ Ves-Matic Cube 80, имеющимся в наличии у Заказчика. Транспондер должен быть штрих-кодирован. Размеры: длина не более 90 мм; ширина не более 11 мм; высота не более 6 мм. | уп. | 1 | 505 000,00 |
| 2 | Реагент ESR для гематологических анализаторов серии ВС с функцией определения СОЭ (ESR Solution Reagent), Фасовка: 4 флакона по 1 л. | уп. | 1 | 77 100,00 |
| 3 | Разбавитель для гематологических анализаторов BC6800Plus, ВС-6200, ВС-6000, ВС-6800 Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами. Состав: Буферный раствор бората, хлорид натрия Фасовка: 20 л Условия хранения: 2-30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 6 316,67 |
| 4 | Лизирующий реагент для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров для гематологических анализаторов BC-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000 Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с красителем для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров. Состав: Цитратный буфер, хлорид натрия, ПАВ Фасовка: 1 л х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 30 400,00 |
| 5 | Лизирующий реагент для исследования лейкоцитарной формулы для гематологических анализаторов BC-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000 Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с красителем для исследования лейкоцитарной формулы Состав: ПАВ, буфер HEPES Фасовка: 1 л х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 30 400,00 |
| 6 | Лизирующий реагент для измерения связанных с гемоглобином параметров для гематологических анализаторов BC-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000 Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров. Состав: ПАВ, буферный раствор бората Фасовка: 1 л х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 30 400,00 |
| 7 | Разбавитель для измерения связанных с ретикулоцитами параметров для гематологических анализаторов BC-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000 Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с красителем для измерения связанных с ретикулоцитами параметров. Состав: Трис-ацетатный буфер Фасовка: 1 л х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 30 400,00 |
| 8 | Краситель для исследования лейкоцитарной формулы для гематологических анализов BC-6800Plus,ВС-6200, ВС-6000 Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с лизирующим реагентом для исследования лейкоцитарной формулы Состав: Флюорофор, этиленгликоль Фасовка: 12 мл х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 24 350,00 |
| 9 | Краситель для измерения связанных с ретикулоцитами параметров для гематологических анализаторов BC-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000 Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с разбавителем для измерения связанных с ретикулоцитами параметров. Состав: Флюорофор, этиленгликоль Фасовка: 12 мл х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 90 116,67 |
| 10 | Краситель для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров для гематологических анализаторов BC-6800Plus,ВС-6200, ВС-6000 Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с реагентом измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров. Состав: Флюорофор, этиленгликоль Фасовка: 12 мл х 4 Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. | уп. | 1 | 5 916,67 |
| 11 | Реагент для периодической очистки анализатора для гем.анализатора BC-6800Plus, ВС-6200, ВС-6000 Реагент предназначен для периодической очистки анализатора серии BC. Состав: ПАВ, гипохлорит натрия, гидроксид натрия Фастовка: флакон 50 мл. Условия хранения : 2-30°С Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней | уп. | 1 | 1 016,67 |
| 12 | Набор гематологических контрольных материалов для гематологических анализаторов ВС-6000, ВС-6200, ВС-6800, ВС-6800 Plus Предназначен для выполнения процедуры контроля качества дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляций, измерения концентрации гемоглобина, определения количества эритроцитов, тромбоцитов и ядросодержащих эритроцитов в пробах крови на автоматических гематологических анализаторах производства компании Mindray BC-6000, BC-6200, BC-6800, BC-6800 Plus Контролируемые параметры : WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IMG#, IMG%, NRBC#, NRBC% Состав: Имитированные лейкоциты (фиксированные лейкоциты животных), стабилизированные эритроциты человека, имитированные тромбоциты (фиксированные тромбоциты), стабилизаторы (азид натрия), консерванты Фасовка: 4,5 мл х 6 шт : низкий уровень (Low) - 2 шт ., нормальный уровень (Normal) - 2 шт., высокий уровень (High) - 2 шт. Условия хранения: 2°C - 8°C Срок годности до вскрытия флакона: не менее 60 дней Срок годности после вскрытия флакона: не менее 15 дней | набор | 1 | 30 366,67 |
| 13 | Среда питательная ГРМ-агар д/культивирования микроорганизмов 0,25кг сухая | уп. | 1 | 2 500,00 |
| 14 | Бульон питательный ГРМ – бульон 0,25кг | уп. | 1 | 2 196,67 |
| 15 | Среда питательная агар Плоскирева-ГРМ 250г | уп. | 1 | 2 936,67 |
| 16 | Среда питательная Агар Эндо-ГРМ 0,25кг | уп. | 1 | 2 410,00 |
| 17 | Питательная среда для выделения и дифференциации патогенных энтеробактерий (XLD - агар) 0,25кг | уп. | 1 | 4 663,33 |
| 18 | Среда питательная Агар Мюллера-Хинтон 250г | уп. | 1 | 5 283,33 |
| 19 | Агар колумбийский с содержанием бараньей крови (10 шт/уп) | уп. | 1 | 1 256,67 |
| 20 | Набор для приготовления шоколадного агара (5 фл. х 50 мл) | набор | 1 | 11 383,33 |
| 21 | Среда питательная Тиогликолевая сухая 0,25кг для контроля стерильности | уп. | 1 | 4 263,33 |
| 22 | Питательная среда № 6 ГРМ (для определения ферментации глюкозы) 0,25кг | уп. | 1 | 2 650,00 |
| 23 | Среда питательная для культивирования грибов сухая бульон Сабуро 250гр | уп. | 1 | 1 580,00 |
| 24 | Среда питательная № 2 (агар Сабуро) д/контроля микробной загрязненности сухая 0,25кг | уп. | 1 | 3 546,67 |
| 25 | Агар хромогенный для обнаружения и подсчета грибов CANDIDA, 0,1кг | уп. | 1 | 30 533,33 |
| 26 | Среда Кесслера, 0,25кг | уп. | 1 | 2 690,00 |
| 27 | Среда Магниевая, 0,25кг | уп. | 1 | 2 180,00 |
| 28 | Среда питательная Стафилококкагар 0,25кг | уп. | 1 | 1 653,33 |
| 29 | Среда питательная №10 ГРМ (для идентификации Staphylococcus aureus) 0,25кг | уп. | 1 | 2 476,67 |
| 30 | Среда питательная для культивирования и выделения бифидобактерий сух. Бифидум-среда 0,25кг | уп. | 1 | 5 366,67 |
| 31 | Агар с мочевиной железо-глюкозо-лактатный (Среда Олькеницкого) 0,25кг | уп. | 1 | 2 478,33 |
| 32 | Среда питательная для выделения и культивирования Lactobacillus spp. МРС в модификациях жидкая (фл 0,4 л) | фл | 1 | 1 890,00 |
| 33 | Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных сред сухой | уп. | 1 | 1 633,33 |
| 34 | Система для выделения гемокультур – двухфазная д/анаэробов и факультативн. аэробов Среда питательная 40мл+20мл, (уп 10 фл) | уп | 1 | 26 266,67 |
| 35 | Агар Уриселект 500г | уп | 1 | 46 866,67 |
| 36 | Cреда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей / CHROMagar Orientation 5000мл | уп | 1 | 54 533,33 |
| 37 | Палочка - тампон для забора (дерево+хлопок) нестерильная одноразовая | шт | 1 | 3,89 |
| 38 | Палочка - тампон для забора (пластик+хлопок) стерильная одноразовая 13*150 в пробирке без среды | шт | 1 | 8,92 |
| 39 | Тампон-зонд стерильный с пробиркой с транспортной средой Эймса №100 Диаметр зонда 2,5 мм Материал зонда полистирол Диаметр наконечника 5 мм Материал наконечника вискоза | уп | 1 | 5 466,67 |
| 40 | Система транспортная со средой Эймса жидкой, универсальный Материал зонда полистирол Материал наконечника нейлон | шт | 1 | 75,67 |
| 41 | Плазма кроличья цитратная сухая (1мл/амп №10) | уп | 1 | 6 700,00 |
| 42 | Петля микробиологическая пластиковая, одноразовая, стерильная, диам 2,2 | уп | 1 | 6 950,00 |
| 43 | Петля бактериологическая, стерильная, п/с 10мкл | уп | 1 | 176,67 |
| 44 | Чашка Петри стер. п/с, диаметр 90 мм | шт | 1 | 22,00 |
| 45 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Bi-антигенный. Выпускается в наборе 1 флакон с диагностикумом - 3 мл, диагностическая сыворотка сальмонеллезная адсорбированная рецептор Ви Сухая в виде лиофилизата из 0,1 мл 1 флакон; 0,9 % раствор натрия хлорида - 2 флакона по 8 мл; планшет для иммунологических реакций однократного применения - 1 шт. | уп | 1 | 4 733,33 |
| 46 | Диагностикум сальмон. эритроцитарный О-антигенный жидкий, комплекс (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12) набор №1 | уп | 1 | 12 400,00 |
| 47 | Диски с пенициллином 1 мкг (200шт/уп) | уп | 1 | 3 383,33 |
| 48 | Диски с Ампициллином 10 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 49 | Диски к Ампициллину 2.0 мкг (200шт/уп) | фл | 1 | 3 396,67 |
| 50 | Диски к Цефепиму 30 мкг(100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 51 | Диски с Цефуроксимом 30 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 52 | Диски к Цефтриаксону 30 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 53 | Диски с Амоксициллиин-клавуланатом 20/10 (50шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 54 | Диски к Имипенему 10 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 55 | Диски к Меропенему 10 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 56 | Диски к Левофлоксацину 5 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 57 | Диски к Ципрофлоксацину 5мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 58 | Диски с Офлоксацином 5 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 59 | Диски с Норфлоксацином 10 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 60 | Диски к Амикацину 30 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 61 | Диски к Гентамицину 10 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 62 | Диски с Клиндамицином 2 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 63 | Диски с Ванкомицином 5 мкг (200 шт/уп) | фл | 1 | 3 396,67 |
| 64 | Диски с Линезолидом 10 мкг (200 шт/уп) | уп. | 1 | 3 396,67 |
| 65 | Диски с Триметоприм-сульфаметаксазолом (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 66 | Диски с Тетрациклином 30 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 67 | Диски с Эритромицином 15 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 68 | Диски с Тигециклином 15 мкг (250шт/уп) | фл | 1 | 3 316,67 |
| 69 | Диски с Рифампицином 5 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 70 | Диски с Цефокситином 30 мкг (100шт/уп) | уп | 1 | 470,00 |
| 71 | Диски с Цефотаксимом 5 мкг (200 шт/уп) | фл | 1 | 3 396,67 |
| 72 | Диски с Фосфомицином 200 мкг (50шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 73 | Диски с Полимиксином М 300 ЕД (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 74 | Диски с Новобиоцином 5 мкг (50 шт/уп) | фл | 1 | 616,67 |
| 75 | Диски к Оптохину 6мкг (100 шт/уп) | фл | 1 | 1 246,67 |
| 76 | Диски с Бацитрацином 0,04 ед (100шт/уп) | фл | 1 | 623,33 |
| 77 | Диски с Нистатином 80 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 78 | Диски с Амфотерицином В 40 мкг (100шт/уп) | уп. | 1 | 470,00 |
| 79 | Диски с Клотримазолом 10 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 80 | Диски с Флуконазолом 40 мкг (100шт/уп) | уп. | 1 | 470,00 |
| 81 | Диски с Итроконазолом 10 мкг (100шт/уп) | фл. | 1 | 470,00 |
| 82 | Диски с Сапонином (100шт/уп) | уп. | 1 | 866,67 |
| 83 | Диски с Цефтазидимом 30 мкг (100шт/уп) | фл | 1 | 470,00 |
| 84 | Набор для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации (50 анализов), жидкий | Уп. | 1 | 12 816,67 |

* Соответствие техническому заданию обязательно в связи с установленным в лаборатории технологическим процессом

** Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета фасовки, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки.

*** В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении Товаров, применительно к таким товарным знакам следует считать «или эквивалент».