                                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 1
	Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905
	Тип оптического коннектора SMA-905

Тип оптического волокна кварц-кварцевое волокно

Диаметр внешнего покрытия волокна 800мкм

Диаметр сердцевины волокна 550мкм

Диаметр защитной колбы 1400мкм

Длина   3,1м

Форма дистального конца радиальный выход

Диапазон пропускаемых длин волн 400-2500 нм

Числовая апертура NA   0,22

Длина гайки оптического коннектора 55мм

Диаметр гайки оптического коннектора 11,8мм

Стерильный
	
	3
	шт

	2. 2
	Инструмент волоконный нестерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable»  диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905
	Тип оптического коннектора SMA-905

Тип оптического волокна кварц-кварцевое волокно

Материал внешнего покрытия волокна ETFE

Диаметр внешнего покрытия волокна 800мкм

Диаметр сердцевины волокна 550мкм

Форма дистального конца плоский торцевой скол

Диапазон пропускаемых длин волн 400-2500 нм

Числовая апертура NA  0,22

Длина гайки оптического коннектора 55мм

Диаметр гайки оптического коннектора 11,8мм

Многоразовый
	
	1
	шт

	3. 3
	Протез для тимпанопластики, неполный титановый регулируемый
	Протез для тимпанопластики, неполный титановый регулируемый
	
	1
	шт

	4. 5
	Протез для стапедопластики: протезы из Титана и Титана/PTFE (тефлона)
	Протез для стапедопластики: протезы из Титана и Титана/PTFE (тефлона)
	
	2
	шт

	5. 8
	Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 1(4)  1,5м
	Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 1  метрический размер 4  длина нити   150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка   обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя   обеспечивает легкое, без образования   узлов и сукрутин извлечение  нити  из  упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала  содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия,  утвержденного Росздравнадзором.  Остаточный срок годности – 80%.
	
	250
	шт

	6. 9
	Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 3-4(6) 75м HS40
	Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 3-4 метрический размер 6 длина нити  75см, одна игла  трехгранным поперечным сечением, длина иглы 40 мм, степень изгиба иглы 4/8  окружности. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не  превышает 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы  50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла  упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Стерильная упаковка   обеспечивает легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя  обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013  сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит  в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия,  утвержденного Росздравнадзором.  Остаточный срок годности –  80%.
	
	100
	шт

	7. 10
	Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 0, L=10м
	Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 0 метрический размер 3,5  общая длина нити  10 м на полимерной катушке с  длиной намоточной части 30-50 мм  и диаметром фланца  22-35 мм  с  высотой борта   5-15 мм  (для облегчения смотки нити без зацепов о борта),   в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка   обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013  сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала  содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия,  утвержденного Росздравнадзором.  Остаточный срок годности –  80%.
	
	250
	шт

	8. 11
	МедКапрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 2, L=10м
	Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2 метрический размер 5  общая длина нити  10 м на полимерной катушке с  длиной намоточной части 30-50 мм  и диаметром фланца  22-35 мм  с  высотой борта   5-15 мм  (для облегчения смотки нити без зацепов о борта),   в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка   обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013  сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала  содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия,  утвержденного Росздравнадзором.  Остаточный срок годности –  80%.
	
	250
	шт

	9. 12
	МедКапрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 3-4, L=10м
	Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 3-4 метрический размер 6  общая длина нити  10 м на полимерной катушке с  длиной намоточной части 30-50 мм  и диаметром фланца  22-35 мм  с  высотой борта   5-15 мм  (для облегчения смотки нити без зацепов о борта),   в двойной полимерной стерильной упаковке. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка  обеспечивает легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала  содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия,  утвержденного Росздравнадзором.  Остаточный срок годности –  80%.
	
	250
	шт

	10. 13
	КЕТГУТ (простой) –нити органические натуральные 4(0) 150 см
	Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров  животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,400-0,499мм, номинальная длина нити 150см, без иглы.  Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения.  Срок годности, определенный производителем,  5 лет.
	
	250
	шт

	11. 14
	КЕТГУТ (простой) –нити органические натуральные 5(1) 150 см
	Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров  животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,500-0,599мм, номинальная длина нити 150см, без иглы.  Упаковка шовных материалов  соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка  обеспечивает сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения.  Срок годности, определенный производителем,  5 лет.
	
	250
	шт

	12. 15
	КЕТГУТ (простой) –нити органические натуральные 6(2) 150 см
	Рассасывающийся шовный материал. Нить изготовленна из природных полимеров растительного или животного происхождения. Нить полированная, сохраняет 50% прочности в организме в течение 7-12 суток. Диаметр нити в пределах 0,600-0,699мм, номинальная длина нити не менее150см, без иглы.  Упаковка шовных материалов должна соответствовать ГОСТ ISO 11607. Стерильно в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности и функциональных свойств шовного материала в течение всего срока годности при определенных производителем условиях транспортирования и хранения.  Срок годности, определенный производителем,  5 лет.
	
	250
	шт

	13. 16
	ПГА нить хирургическая из полигликолевой кислоты, плетеная фиолетовая USP 1(4) 150см
	Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал    состоит из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал  сохраняет  65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция происходит в течение  90 дней. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити  1,40 м., 1,50м. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале  полностью отражена на этикетке и  дублируется штриховым  кодом. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке.  Соответствие ГОСТ Р 53005-2008.
	
	250
	шт

	14. 17
	Капрон нить хирургическая полиамидная крученая неокрашенная без покрытия USP 2(5) 1,5м
	Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) крученая неокрашенная. Условный номер 2  метрический размер 5  длина нити   150 см. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка   обеспечивает  легкость вскрытия (наличие насечек). Конструкция носителя   обеспечивает легкое, без образования   узлов и скрутин извлечение  нити  из  упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013  сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала  содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия,  утвержденного Росздравнадзором.  Остаточный срок годности –  80%.
	
	150
	шт

	15. 18
	ПГА нить хирургическая из полигликолевой кислоты, плетеная фиолетовая USP 1(4) 90cм HR55
	Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал фиолетового цвета  состоит  из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал  сохраняет  65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция происходит в течение  90 дней. Условный размер (USP)1 метрический размер (EP)4. Длина нити  0,90 м.  Атравматическая  колющая игла длиной 55 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали.  Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале  полностью отражена на этикетке и  дублируется  штриховым  кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке. Соответствие ГОСТ Р 53005-2008.
	
	150
	шт

	16. 22
	Лавсан нить хирургическая из полиэфира, плетеная неокрашенная USP 1(4) 20м
	Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета  изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,400-0,499 мм, длина нити 2000 см. Нить  находится в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить  легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить  закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе  нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который  позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012).
	
	50
	шт

	17. 23
	Лавсан нить хирургическая из полиэфира, плетеная неокрашенная USP 2(5) 20м
	Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета  изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,500-0,599 мм, длина нити 2000 см. Нить  находится в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить  легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить  закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе  нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который  позволит точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012).
	
	50
	шт

	18. 25
	Лавсан нить хирургическая из полиэфира, плетеная неокрашенная USP 2/0(3) 20м
	Синтетический неабсорбируемый, плетёный, стерильный хирургический шовный материал белого цвета изготовлен из полиэтилентерефталата d нити = 0,300-0,349 мм, длина нити 2000 см. Нить  находится в кассете, выполненной из бумажно-полимерного материала. Нить легко извлекаться из кассеты на необходимую длину без образования петель и узлов, оставшаяся в кассете нить  закрыта и надежно защищена от механических повреждений и микробных загрязнений. На носителе  нанесены основные параметры нити: наименование, метрический размер, длина. Индивидуальная стерильная упаковка в соответствии с ГОСТ ИСО 11607-2011. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который  позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер нити, длину, цвет нити (п. 7.2 ГОСТ 31620-2012). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке (п. 7.3 ГОСТ 31620-2012).
	
	50
	шт

	19. 26
	Набор одноразовый с центральным венозным катетером MMCVCBJ1-14-20
	Набор одноразовый с центральным венозным катетером
Катетер 14G (6Fr/2,1мм), 20 см скорость потока 107 мл/мин
Игла сельдингера Y образная (с доп портом) 18G (1,25мм), 70 мм
Дилататор 8Fr (2,7мм) 90 мм
Проводник 0.035" (0,89 мм) 60 см
Инъекционная заглушка
Шприц 5мл
Скальпель
	
	50
	шт

	20. 29
	Трубка эндотрахеальная с манжетой №7
	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой. Предназначен для оральной/назальной интубации. Размер 7 (ID) Внешний диаметр 9,3 мм. Длина 305 мм Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета . Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерильная. Одноразовая.
	
	500
	шт

	21. 30
	Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5
	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой .Предназначен для оральной/назальной интубации. Размер 7,5 (ID)Внешний диаметр 10 мм. Длина 312 мм. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм.На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерильная. Одноразовая.
	
	500
	шт

	22. 38
	Спинокан с проводником 25 G
	Высококачественная медицинская сталь

Основание заостренного конца и прозрачный павильон из полипропилена.

Размеры игл: G 25

Длина иглы: 90  мм.

Индивидуальная, стерильная упаковка
	
	100
	шт

	23. 39
	Игла пункционная Стерикан 21G/0.80мм 120мм в уп 100шт
	Трёхгранная заточка. Длинный и короткий срез.Иглы из хромникелевой нержавеющей стали.Силиконовое покрытие поверхности.Конус из прозрачного полипропилена Luer-Lock с цветовой маркировкой. G 21 – 0,80 мм, длина 120 мм
	
	3
	уп

	24. 57
	Бинт эластичный медицинский высокой растяжимости ЛАУМА  5,0м х 8см
	Тканый, высокой растяжимости (более 170%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок). Ширина 8 см, длина 5м
	
	40
	шт

	25. 59
	Бинт эластичный медицинский высокой растяжимости ЛАУМА 5,0м х 10см
	Тканый, высокой растяжимости (более 170%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок). Ширина 10 см, длина 5м
	
	40
	шт

	26. 60
	Бинт эластичный медицинский средней растяжимости ЛАУМА 5,0м х 8см
	Тканый, средней  растяжимости (100-150%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок).  Ширина 8 см, длина 5м.
	
	60
	шт

	27. 61
	Бинт эластичный медицинский средней растяжимости ЛАУМА 5,0м х 10см
	Тканый, средней  растяжимости (100-150%), с 2-мя застежками, возможность повторного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок).  Ширина 10 см, длина 5м.
	
	45
	шт

	28. 69
	ПГА нить хирургическая из полигликолевой кислоты, плетеная фиолетовая USP 2/0(3) 75см HR 30
	Синтетический плетеный абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал  состоит из полимера гликолевой кислоты с покрытием из ε-капролактона и стеарата кальция. Хирургический шовный материал  сохраняет  65% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации. Полная абсорбция происходит в течение  90 дней. Условный размер (USP)2/0 метрический размер (EP)3. Длина нити  0,75 м.Атравматическая  колющая игла длиной  30 мм, изгиб ½ окружности. Игла изготовлена из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали. Индивидуальная стерильная упаковка. Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и  дублируется штриховым  кодом. Игла изображена на индивидуальной упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции по применению шовного материала на русском языке.  Соответствие ГОСТ Р 53005-2008.
	
	150
	шт

	29. 71
	Шейный уплотнитель (воротник) для Сухой углекислой ванны «Реабокс»
	Шейный уплотнитель (воротник) (далее ШУ) для  устройства  «Реабокс», как составная часть «Устройства для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур «Реабокс».
Назначение:  ШУ предназначен для блокирования выхода наружу углекислого газа из бокса для проведения лечебных процедур устройства «Реабокс» и исключения ингаляционного поступления углекислого газа в дыхательные органы пациента и обслуживающего персонала.
Размеры ШУ (мм, макс.): длина 800, ширина 700, высота 400.
Диаметр головного проёма в ШУ в раскрытом состоянии  270мм.
Материал ШУ – ткань специальная по ГОСТ 
Размеры проёма в боксе, перекрываемого ШУ (мм)– 580х520
Характеристика газовой среды в боксе, в которой должен работать ШУ:
- концентрация углекислого газа       - 15÷60 об.%;
- влажность                                        - до 100%;
- температура                                    - 28÷45°С
Вес –300 г.
Нормативный срок эксплуатации 12 мес.
	
	1
	шт

	30. 77
	Порт-система для имплантации "Селсайт" (Celsite) для длительного венозного доступа (4437803 Celsite Safety SST605H), Германия
	Порт-система для имплантации "Селсайт" (Celsite) для длительного венозного доступа ( Celsite Safety SST605H)
	
	2
	шт

	31. 78
	Порт-система для имплантации "Селсайт" (Celsite) (4440140 SST201F ECG Celsite Ероху-стандарт эпоксид.смола/титан,мал. силикон. катетер, 6,5F- набор, под ЭКГ контролем), Германия
	Порт-система для имплантации "Селсайт" (Celsite) ( SST201F ECG Celsite Ероху-стандарт эпоксид.смола/титан,мал. силикон. катетер, 6,5F- набор, под ЭКГ контролем)
	
	1
	шт

	32. 79
	ТС-Т-3/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 3 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО
	ТС-Т-3/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 3 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО
	
	3
	шт

	33. 82
	ТС-Т-5/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 5 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО
	ТС-Т-5/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 5 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО
	
	3
	шт

	34. 85
	ТС-Т-9/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 9 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО
	ТС-Т-9/240 «Т» -образные (по типу дренажа Кера) внутренний диаметр 9 мм длина 240мм толщина стенки 1мм СТЕРИЛЬНО
	
	3
	шт

	35. 86
	ИммуноХром-10-МУЛЬТИ-Экспресс

(плашка-погружное определение)

Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления амфетамина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма)в моче (плашка-погружное определение) в уп 20шт
	ИммуноХром-10-МУЛЬТИ-Экспресс  (плашка-погружное определение) Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления амфетамина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма)в моче (плашка-погружное определение) в уп 20шт
	
	100
	уп

	36. 
	Протезы кровеносных сосудов  бифуркация, 18*9*9
	1.Нить полиэфирная комплексная, линейной плотности 11 текс – основа.

Нить фторлоновая  комплексная линейной плотности 16,6 текс – уток.

2. Внутренний диаметр магистральной части ПКС          18мм +/- 1мм

Внутренний диаметр ответвлений ПКС 10 мм +/- 1мм

3.  ПКС должны быть гофрированы. Формы и размеры гофр обеспечиваются резьбовыми стержнями.

Шаг гофр 1,5±0,1 мм; высота гофр 1,2±0,1 мм- для ПКС диаметром 12 мм.

Шаг гофр 2,1±0,1 мм; высота гофр 1,6±0,1 мм – для ПКС диаметром от 14 до 32 мм;

Гофрирование должно быть устойчивым и не изменяться после стерилизации.

4. Длина ПКС в растянутом состоянии должна быть:

Магистральная часть ПКС – 275мм±15

Ответвления ПКС - 450мм±25

5. Толщина стенок ПКС должна быть:

тканых бифуркационных:

магистральной части - 0,30±0,03мм;

ответвления  - 0,25±0,02мм.

6. Проницаемость для воды стенки ПКС при давлении 120 мм рт.ст. должна быть не более 2,0 л/(мин.×см2).

7. Разрывная нагрузка в продольном направлении стенки ПКС (для всех типов) должна быть не менее 190 МПа. Максимальное удлинений стенки ПКС должно быть не более 55 %.

7. ПКС поставляются в стерильном виде. Стерилизация протезов осуществляется паровым методом при давлении пара 0,11 МПа и температуре 121 ºС в течение 20 мин. Стерильность – 3 года с момента стерилизации.

9. Наличие многослойной прозрачной упаковки с визуальной возможностью оценки размерных параметров протеза до вскрытия стерильной упаковки.

10. Минимальный риск кровотечения из места прокола.

11. Не требуется специального шовного материала.

12. Возможность проведения повторной стерилизации (при необходимости).
	
	1
	шт

	37. 
	Протезы кровеносных сосудов   бифуркация, 20*10*10
	1.Нить полиэфирная комплексная, линейной плотности 11 текс – основа.

Нить фторлоновая  комплексная линейной плотности 16,6 текс – уток.

2. Внутренний диаметр магистральной части ПКС          20мм +/- 1мм

Внутренний диаметр ответвлений ПКС 11 мм +/- 1мм

3.  ПКС должны быть гофрированы. Формы и размеры гофр обеспечиваются резьбовыми стержнями.

Шаг гофр 1,5±0,1 мм; высота гофр 1,2±0,1 мм- для ПКС диаметром 12 мм.

Шаг гофр 2,1±0,1 мм; высота гофр 1,6±0,1 мм – для ПКС диаметром от 14 до 32 мм;

Гофрирование должно быть устойчивым и не изменяться после стерилизации.

4. Длина ПКС в растянутом состоянии должна быть:

Магистральная часть ПКС – 275мм±15

Ответвления ПКС - 450мм±25

5. Толщина стенок ПКС должна быть:

тканых бифуркационных:

магистральной части - 0,30±0,03мм;

ответвления  - 0,25±0,02мм.

6. Проницаемость для воды стенки ПКС при давлении 120 мм рт.ст. должна быть не более 2,0 л/(мин.×см2).

7. Разрывная нагрузка в продольном направлении стенки ПКС (для всех типов) должна быть не менее 190 МПа. Максимальное удлинений стенки ПКС должно быть не более 55 %.

7. ПКС поставляются в стерильном виде. Стерилизация протезов осуществляется паровым методом при давлении пара 0,11 МПа и температуре 121 ºС в течение 20 мин. Стерильность – 3 года с момента стерилизации.

9. Наличие многослойной прозрачной упаковки с визуальной возможностью оценки размерных параметров протеза до вскрытия стерильной упаковки.

10. Минимальный риск кровотечения из места прокола.

11. Не требуется специального шовного материала.

12. Возможность проведения повторной стерилизации (при необходимости).
	
	1
	шт

	38. 
	Система инфузионная амбулаторная баллонная (инфузор)
	Одноразовая, длительная инфузионная система для амбулаторного использования, доступен в объеме 50мл, 100мл и 250мл и предоставляет широкий выбор продолжительности инфузии (от 30 минут до 7 дней).
	
	5
	шт

	39. 
	Кислородный датчик для  Mindray, модель Wato  EX-65
	Датчик кислорода  обеспечивает точное и надежное измерение концентрации кислорода в дыхательной смеси. Данная модель используется исключительно с наркозно-дыхательным оборудованием Mindray WATO EX-серия,
	
	3
	шт


Директор 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  
        _________________  Стасюк О.Н. 
